Сведения о качестве питьевой воды,

подаваемой потребителям с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Твери в 2025 году, о мероприятиях по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями

Письмом № 69-00-02/37-949-2025 от 31.01.2025 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) проинформировало Администрацию города Твери о неудовлетворительных показателях качества питьевой воды, горячей воды, потребляемой населением города Твери за 2024 год (с указанием адресов).

Зоны на территории города Твери, где в 2024-2025 годах имелись проблемы с обеспечением потребителей качественной питьевой водой:

1. Посёлок Сахарово.

Источниками питьевого водоснабжения посёлка Сахарово являются три локальные артезианские скважины (без водоподготовки). Эксплуатацию источников и сетей холодного водоснабжения Сахарово осуществляет гарантирующая организация ООО «Тверь Водоканал».

Вода в артезианских скважинах посёлка Сахарово не соответствует существующим санитарно-гигиеническим требованиям (отклонение от нормативов по показателям «Фториды», «Железо» и «Мутность»).

Постановлением Администрации города Твери от 30.05.2025 № 492 утверждено Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2026 – 2032 годы» (Инвестиционная программа на 2026 – 2032 годы), согласно которому в перечень мероприятий программы включены мероприятия по строительству локальных станций водоподготовки на двух артезианских скважинах посёлка Сахарово (скважины № 3 и № 4). Планируемые годы реализации данного мероприятия – 2027-2031.

2. Посёлок Керамического завода.

Источниками водоснабжения посёлка Керамического завода является локальная артезианская скважина ресурсоснабжающей организации ООО «Союз». Потребители - жители многоквартирного дома № 5 посёлка Керамического завода – получали питьевую воду от артезианской скважины ООО «Союз», не соответствовавшую санитарно-гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды по показателям «Мутность» и «Железо».

В июле 2025 года подрядной организацией ООО «Мегафильтр» выполнен монтаж оборудования для очистки воды для потребителей, проживающих в доме   № 5 посёлка Керамического завода (заказчиком работ выступал Департамент ЖКХ и строительства). Заключен договор с ООО «Тверь Водоканал» на обслуживание указанного оборудования для очистки воды.

Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства,

жилищной политики и строительства

администрации города Твери								Д.Н. Арестов