|  | - Приложение 4 к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем ливневого водоотведения города Твери, эксплуатируемых муниципальным бюджетным учреждением «Дороги Твери», на 2026 – 2032 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по защите централизованных систем ливневого водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

1. Обработка дождевых вод. Смесь сточных вод аккумулируется в промежуточном бассейне с последующей обработкой на сооружениях биологической очистки или на канализационных очистных сооружениях.

2. Подготовка дежурных бригад для обеспечения водоотведения в проблемных и пониженных местах города. При получении прогноза о неблагоприятном характере погоды и об обильных осадках бригады готовят специальную технику.

3. Экстренное устранение аварий на объектах централизованных систем ливневого водоотведения. Для этого могут использоваться следующие методы: отвод сточных вод с повреждённых участков самотеком, перепуск сточных вод в обход повреждённых участков, перекачка сточных вод насосом из одного колодца в другой.

Методы защиты выбираются исходя из специфики защищаемой территории, вида опасного явления, на основании технико-экономического сопоставления вариантов.