Приложение 5

к Техническому заданию на разработку

«Инвестиционной программы по строительству,

модернизации и реконструкции централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

города Твери, эксплуатируемых

ООО «Тверь Водоканал» на 2026-2032 годы»

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1. | Модернизация группового регулируемого частотного привода управления шести насосными агрегатами насосной станции второго подъема Тверецкого водозабора |
| 1.2. | Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом Тверецкого водозабора |
| 2. | Водоотведение |
| 2.1. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора проходящего вдоль ул. Соминка,ул. Волынская, пер. Съежинский, дюкером через реку Тверца до КНС №22 (пер. Литейный (наб. Затверецкая, у д.134/2), Д=1000 мм, протяженностью 962 п.м. |
| 2.2. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по бульвару Профсоюзов от ул. Халтурина, далее до ул. Машинистов д. 30б, от школы №2 по ул. Машинистов до ул. Лермонтова д.24,от ул. Лермонтова д.36 до пр. Октябрьский д.49,от ул. Королева 1б до Королева д.11, от 2-й проезд М.Ульяновой до ул. Транспортная д.10,от ул. Транспортная д.12 до КНС №16 (ул. Транспортная, у д.68), Д=1500 мм, протяженностью 4 650 п.м. |
| 2.3. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от Дурмановского переулка до ул.Р.Люксембург Д=1200 мм, 950 п.м. |