Приложение 3

к Техническому заданию на разработку

«Инвестиционной программы по строительству,

модернизации и реконструкции централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

города Твери, эксплуатируемых

ООО «Тверь Водоканал» на 2026-2032 годы»

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026 – 2032 годы № п/п; Наименование мероприятия; Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения; Год начала реализации мероприятия; Год окончания реализации мероприятия. Наименование показателя надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения; Ед. изм.; До реализации мероприятий инвестиционной программы (утв. значение на 2025 год Приказом ГУ РЭК №258-нп от 19.12.2018, внесение изменений №28-нп от 17.01.2019 г., №1-нп от 13.01.2022 г.); После реализации мероприятий инвестиционной программы (плановые значения). I.; Водоснабжение. 1.1; Строительство локальных станций водоподготовки на 2-х артезианских скважинах пос. Сахарово; Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; %; 5,20; 5,01; 2027; 2031. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; %; 7,11; 7,01. 1.2; Модернизация группового регулируемого частотного привода управления шести насосными агрегатами насосной станции второго подъема Тверецкого водозабора; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,350; 2026; 2027. 1.3; Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом Тверецкого водозабора; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,344; 2028; 2028. 1.4; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. С. Перовской от пер. Трудолюбия до ул. Д. Донского, протяженностью 250 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,350; 2026; 2027. 1.5; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул.Революционная от ул. Д. Донского до ул.Ефимова, протяженностью 200 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,350; 2026; 2027. 1.6; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Планировочная от ул. Карбышева до ул. Западная, протяженностью 280 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,344; 2027; 2028. 1.7; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Калошинская (в районе д.30 по ул. Полевая) до водопроводной сети d=300мм по ул. Дружинная – Степана Горобца, протяженностью 620 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,338; 2027; 2029. 1.8; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Конечная от ул. Транспортная до ул. Тургенева, протяженностью 520 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,338; 2027; 2029. 1.9; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Народная от ул. Транспортная до ул. Тургенева, протяженностью 520 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,338; 2027; 2029. 1.10; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. 2-я Новозаводская от пер.Третьяковский до пер.1-й Клубный, протяженностью 580 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,333; 2028; 2030. 1.11; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Соминка от ул. Плеханова до ул. Звеньевая, протяженностью 250 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,338; 2028; 2029. 1.12; Строительство сетей водоснабжения d= 150 мм от двух артезианских скважин (48 м,120м) расположенных на з/у кад. номер69:10:000024:10554 д. Палкино до существующей станции водоочистки пос. Мамулино, протяженностью 1000 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,363; 0,350; 2026; 2027. II.; Водоотведение. 1.1; Реконструкция самотечного канализационного коллектора проходящего вдоль ул. Соминка,ул. Волынская, пер. Съежинский, дюкером через реку Тверца до КНС №22 (пер. Литейный (наб. Затверецкая, у д.134/2), Д=1000 мм, протяженностью 962 п.м.; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; ед./км; 8,707; 8,701; 2026; 2032. 1.2; Реконструкция самотечного канализационного коллектора по бульвару Профсоюзов от ул. Халтурина, далее до ул. Машинистов д. 30б, от школы №2 по ул. Машинистов до ул. Лермонтова д.24,от ул. Лермонтова д.36 до пр. Октябрьский д.49,от ул. Королева 1б до Королева д.11, от 2-й проезд М.Ульяновой до ул. Транспортная д.10,от ул. Транспортная д.12 до КНС №16 (ул. Транспортная, у д.68), Д=1500 мм, протяженностью 4 650 п.м.; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; ед./км; 8,707; 8,701; 2026; 2032. 1.3; Реконструкция самотечного канализационного коллектора от Дурмановского переулка до ул.Р.Люксембург Д=1200 мм, 950 п.м.; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; 8,707; 8,701; 2026; 2032.