|  | - Приложение 3 к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем ливневого водоотведения города Твери, эксплуатируемых муниципальным бюджетным учреждением «Дороги Твери», на 2026 – 2032 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем ливневого водоотведения МБУ «Дороги Твери», подлежащих включению в инвестиционную программу с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения

| Перечень мероприятий (в соответствии с муниципальной геоинформационной моделью систем ливневого водоотведения города Твери) |  | Планируемый срок реализации, год | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Место расположения |  | количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
|  |  |  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным ливневым системам водоотведения, % |
| Строительство КОС в системе ливневого водоотведения Б-1.6 | Вагонзавод (р. Волга) | 2026 - 2030 | ≤0,1 | ≤0,95 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство КОС в системе ливневого водоотведения Б-4.18 | в створе ул. Терещенко (р. Лазурь) | 2026 - 2030 | ≤0,1 | ≤0,95 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство КОС в системе ливневого водоотведения Б-1.25 | в створе Щёткин-Барановского пер. (р. Тверца) | 2026 - 2030 | ≤0,1 | ≤0,95 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство КОС в системе ливневого водоотведения Б-1.26 | в створе Огородного пер. (р. Тверца) | 2026 - 2030 | ≤0,1 | ≤0,95 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство КОС в системе Б-1.22 | в районе дома № 13 на ул. Горького (р. Тверца) | 2026-2032 | ≤0,1 | ≤0,95 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство КОС в системе Б-2.29 | по бул. Профсоюзов (р. Тьмака) | 2026-2032 | ≤0,1 | ≤0,95 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство КОС в системе Б-4.27 | ул. Орджоникидзе, д.53, корп.6 (руч. Хлебный) | 2026-2032 | ≤0,1 | ≤0,95 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |