ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в отопительный сезон

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает, что при наступлении отопительного периода необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:

- не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции;

- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей горючие жидкости;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления.

В случае возникновения пожара:

- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112» по мобильному телефону

- сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил

- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания

- примите меры необходимые для спасения своей жизни и жизни родных

- сообщите соседям о пожаре

- организуйте встречу пожарных подразделений

- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей

- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь»

- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей

- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!