Приложение 2

к Техническому заданию на разработку

«Инвестиционной программы по строительству,

модернизации и реконструкции централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

города Твери, эксплуатируемых

ООО «Тверь Водоканал» на 2026-2032 годы»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2026-2032 годы

Водоснабжение

Таблица 1

Плановые значения показателей качества питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 | Плановое значение 2025 | Плановое значение 2026 | Плановое значение 2027 | Плановое значение 2028 | Плановое значение 2029 | Плановое значение 2030 | Плановое значение 2031 | Плановое значение 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,12 | 3,62 | 2,74 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,01 | 4,83 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 7,17 | 6,38 | 5,86 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,01 | 6,85 |

Таблица 2

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 | Плановое значение 2025 | Плановое значение 2026 | Плановое значение 2027 | Плановое значение 2028 | Плановое значение 2029 | Плановое значение 2030 | Плановое значение 2031 | Плановое значение 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,240 | 0,182 | 0,250 | 0,363 | 0,357 | 0,350 | 0,344 | 0,338 | 0,333 | 0,326 | 0,320 |

Таблица 3

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 | Плановое значение 2025 | Плановое значение 2026 | Плановое значение 2027 | Плановое значение 2028 | Плановое значение 2029 | Плановое значение 2030 | Плановое значение 2031 | Плановое значение 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,544 | 0,543 | 0,537 | 0,575 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,018 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть* | % | 21,23 | 23,03 | 21,82 | 23,00 - в объеме воды, поданной в водопроводную сеть (21,76- в объеме поднятой воды) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,99 | 22,98 | 22,97 |

*Фактические значения рассчитаны  в соответствии  с Методическими указаниями по расчету потерь воды, утв. Приказом 640/пр от 17.10.2021 г (в ред. Приказа Минстроя России от 28.10.2022 №917/пр)

Водоотведение

Таблица 4

Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 | Плановое значение 2025 | Плановое значение 2026 | Плановое значение 2027 | Плановое значение 2028 | Плановое значение 2029 | Плановое значение 2030 | Плановое значение 2031 | Плановое значение 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 8,61 | 11,17 | 6,53 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

Таблица 5

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 | Плановое значение 2025 | Плановое значение 2026 | Плановое значение 2027 | Плановое значение 2028 | Плановое значение 2029 | Плановое значение 2030 | Плановое значение 2031 | Плановое значение 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 9,013 | 8,663 | 8,887 | 8,707 | 9,100 | 9,080 | 9,071 | 9,062 | 9,047 | 9,038 | 8,701 |

Таблица 6

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 | Плановое значение 2025 | Плановое значение 2026 | Плановое значение 2027 | Плановое значение 2028 | Плановое значение 2029 | Плановое значение 2030 | Плановое значение 2031 | Плановое значение 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,440 | 0,392 | 0,331 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,217 | 0,221 | 0,206 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |