Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации города Твери

от «10» июня 2025 года № 520

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем ливневого водоотведения города Твери, эксплуатируемых муниципальным бюджетным учреждением «Дороги Твери», на 2026 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем ливневого водоотведения города Твери, эксплуатируемых муниципальным бюджетным учреждением «Дороги Твери», на 2026 -2032 годы (далее -инвестиционная программа) | 1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ). 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 641). 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации». 1.8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 1.9. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.04.2024 № 14911-ПК/Д03и «О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». 1.10. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Министерством экономического развития Российской Федерации). 1.11. Постановление Администрации города Твери от 16.02.2024 № 97 «Об утверждении схемы ливневого водоотведения города Твери до 2032 года». |
| 2. | Разработчик инвестиционной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Дороги Твери» (далее - МБУ «Дороги Твери»). |
| 3. | Границы разработки инвестиционной программы | Зона деятельности МБУ «Дороги Твери». |
| 4. | Основные цели и задачи инвестиционной программы | 4.1. Реализация первостепенных мероприятий Схемы ливневого водоотведения города Твери на период до 2032 года, утверждённой постановлением Администрации города Твери от 16.02.2024 № 97. 4.2. Достижение показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем ливневого водоотведения, указанных в приложении 2 к настоящему Техническому заданию на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем ливневого водоотведения города Твери, эксплуатируемых МБУ «Дороги Твери», на 2026 – 2032 годы (далее – Техническое задание). 4.3. Выполнение мероприятий по защите централизованных систем ливневого водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций согласно приложению 4 к настоящему Техническому заданию. 4.4. Снижение негативного влияния на окружающую среду с прекращением сброса неочищенных ливневых сточных вод в водные объекты и на водосборные площади (на рельеф) посредством строительства канализационных очистных сооружений (далее – КОС) в централизованных системах ливневого водоотведения. |
| 5. | Структура инвестиционной программы (пункты 10 и 10 (1) Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641 (далее – Правила) и статья 40 Федерального закона № 416-ФЗ) | 5.1. Паспорт инвестиционной программы должен включать: - наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы; - наименование уполномоченного органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение; - наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; - плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем ливневого водоотведения согласно приложению 2 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем ливневого водоотведения на 2026 – 2032 годы». 5.2. Приложение к инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем ливневого водоотведения МБУ «Дороги Твери» на 2026 - 2032 годы», включающее: - их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров, расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем ливневого водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), - описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем ливневого водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; - плановый процент износа объектов централизованных систем ливневого водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем ливневого водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; - график реализации мероприятий с объемами финансирования по периодам реализации каждого мероприятия; - график ввода объектов в эксплуатацию. 5.3. Приложение к инвестиционной программе «Перечень мероприятий по защите централизованных систем ливневого водоотведения МБУ «Дороги Твери» и их отдельных объектов на 2026 - 2032 годы от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций», включающее перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем ливневого водоотведения. 5.4. Приложение к инвестиционной программе «Источники финансирования инвестиционной программы» с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утверждённых Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, учтенные при установлении тарифов регулируемой организации, в разбивке на амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам ливневого водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем), расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга); - иные собственные средства регулируемой организации, в том числе средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы ливневого водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения), иные средства регулируемой организации, не указанные в настоящем подпункте; - займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе; - бюджетные средства; - прочие источники. 5.5. Приложение к инвестиционной программе «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам ливневого водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты». 5.6. Приложение к инвестиционной программе «Расчет эффективности инвестирования средств», осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем ливневого водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы. 5.7. Приложение к инвестиционной программе «Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования». 5.8. Пояснительная записка к инвестиционной программе, должна включать информацию о производственных деятельности и мощностях МБУ «Дороги Твери», амортизационном износе объектов предприятия, планируемых инвестиционных мероприятиях, в том числе: - общая характеристика деятельности МБУ «Дороги Твери»; - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем ливневого водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; - цели и задачи инвестиционной программы в соответствии с утвержденной схемой ливневого водоотведения города Твери до 2032 года; - краткое описание, обоснование необходимости, место расположения, основные технические характеристики существующих, строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов ливневого водоотведения до и после реализации мероприятий инвестиционной программы. |
| 6. | Требования к процессу разработки, согласования, утверждения и контроля за выполнением инвестиционной программы (разделы I - VII Правил) | 6.1. Проект инвестиционной программы разрабатывается на основе Технического задания, утвержденного постановлением Администрации города Твери. 6.2. Сроки и порядок согласования, получения уведомления об отказе в согласовании, доработки, повторного согласования и утверждения проекта инвестиционной программы регламентирован требованиями раздела IV Правил. 6.3. Проект инвестиционной программы направляется в Администрацию города Твери на рассмотрение и согласование следующим подразделениям: - департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери; - департаменту экономического развития администрации города Твери. 6.4. Согласование проекта инвестиционной программы органами местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства. 6.5. Инвестиционная программа утверждается Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке. Примечание 1. На титульном листе инвестиционной программы необходимо предусмотреть исполнительную подпись руководителя МБУ «Дороги Твери» и отметку «Утверждаю» с подписью руководителя Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. 6.6. Инвестиционная программа подготавливается МБУ «Дороги Твери» для рассмотрения, согласования и утверждения в нескольких экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе - в 3 (трех) экземплярах (по 1(одному) экземпляру для Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, Администрации города Твери и МБУ «Дороги Твери»); - в электронном виде - для Администрации города Твери. 6.7. Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в соответствии с пунктом 56 Правил. 6.8. МБУ «Дороги Твери» информирует Администрацию города Твери о выполнении инвестиционной программы в части реализуемых мероприятий. В департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери МБУ «Дороги Твери» подготавливаются и представляются в установленные сроки на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты: 6.8.1. Отчёт о выполнении инвестиционной программы, а также реализации мероприятий программы с нарастающим итогом, в формате Сводной таблицы мероприятий с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчётном периоде. Примечание 2. В случае неполного выполнения (невыполнения) мероприятий инвестиционной программы, необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были выполнены или были выполнены не полностью, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 6.8.2. Отчёт о соблюдении графика ввода объектов централизованной системы ливневого водоотведения в эксплуатацию. 6.8.3. Отчёт о достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем ливневого водоотведения МБУ «Дороги Твери», значения которых определены приложением 2 настоящего Технического задания «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем ливневого водоотведения на 2026 – 2032 годы», с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей. Примечание 3. В случае недостижения утвержденных значений показателей МБУ «Дороги Твери» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 6.9. Отчеты, указанные в пункте 6.8 настоящего Технического задания, представляются в сроки: - ежеквартально в течение 45 дней по завершении квартала; - годовой отчёт, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности МБУ «Дороги Твери». |
| 7. | Требования к корректировке инвестиционной программы (раздел IV Правил) | 7.1. Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации. 7.2. Для осуществления корректировки инвестиционной программы МБУ «Дороги Твери» представляет в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области проект изменений, которые на основании Технического задания, утвержденного Администрацией города Твери, вносятся в инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и об изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы. 7.3. Предложения по формированию и корректировке Технического задания на разработку инвестиционной программы вправе вносить МБУ «Дороги Твери». 7.4. Корректировка Технического задания осуществляется в следующих случаях: - изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов; - наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий. 7.5. Администрация города Твери в случае обращения МБУ «Дороги Твери» о необходимости актуализации приложения 1 к настоящему Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам ливневого водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты», вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание. |
| 8. | Приложения к техническому заданию (пункты 7 и 8 Правил) | 8.1. Приложение 1. «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам ливневого водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» - на 2 листах. 8.2. Приложение 2. «Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем ливневого водоотведения на 2026 – 2032 годы» – на 2 листах. 8.3. Приложение 3. «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем ливневого водоотведения МБУ «Дороги Твери», подлежащих включению в инвестиционную программу с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения» - на 2 листах. 8.4. Приложение 4. «Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций» - на 1 листе. 8.5 Приложение 5. «Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем ливневого водоотведения» - на 1 листе. |