ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	7

1 РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТВЕРИ	8

1.1 Перспективные топливные балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ООО «Тверская генерация»	8

1.2 Перспективные топливные балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ООО «Тверская генерация»	15

1.3 Перспективные топливные балансы котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	22

1.4 Перспективные топливные балансы котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс»	25

1.5 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО	34

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	39

2.1 Перспективные нормативные запасы топлива источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ООО «Тверская генерация»	39

2.2 Нормативные запасы топлива на котельных в зонах деятельности ЕТО города	39

3 ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	42

4 ВИДЫ ТОПЛИВА, ИХ ДОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	43

5 ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В Г. ТВЕРИ	50

6 ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА Г. ТВЕРИ	52

7 СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСОВ С ПРОГРАММОЙ ГАЗИФИКАЦИИ И СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Г. ТВЕРИ	53

8 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	54

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	11

Таблица 1.2 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии ТЭЦ-1	11

Таблица 1.3 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	12

Таблица 1.4 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии ТЭЦ-3	12

Таблица 1.5 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	13

Таблица 1.6 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии ТЭЦ-4	13

Таблица 1.7 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», Гкал	18

Таблица 1.8 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал	19

Таблица 1.9 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», т.у.т	20

Таблица 1.10 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. м3	21

Таблица 1.11 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (зимний период), тыс. м3/час	22

Таблица 1.12 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (летний период), тыс. м3/час	23

Таблица 1.13 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», Гкал	24

Таблица 1.14 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», кг у.т./Гкал	24

Таблица 1.15 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», т.у.т	25

Таблица 1.16 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», тыс. м3	25

Таблица 1.17 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» (зимний период), тыс. м3/час	26

Таблица 1.18 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» (летний период), тыс. м3/час	26

Таблица 1.19 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», Гкал	27

Таблица 1.20 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», кг у.т./Гкал	28

Таблица 1.21 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», т.у.т	28

Таблица 1.22 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», тыс. м3	28

Таблица 1.23 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» (зимний период), тыс. м3/час	29

Таблица 1.24 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» (летний период), тыс. м3/час	29

Таблица 1.25 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», Гкал	30

Таблица 1.26 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», кг у.т./Гкал	30

Таблица 1.27 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», т.у.т	30

Таблица 1.28 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», тыс. м3	30

Таблица 1.29 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» (зимний период), тыс. м3/час	31

Таблица 1.30 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» (летний период), тыс. м3/час	31

Таблица 1.31 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», Гкал	32

Таблица 1.32 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», кг у.т./Гкал	32

Таблица 1.33 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», т.у.т	32

Таблица 1.34 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», тыс. м3	33

Таблица 1.35 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» (зимний период), тыс. м3/час	33

Таблица 1.36 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» (летний период), тыс. м3/час	33

Таблица 1.37 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», Гкал	34

Таблица 1.38 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», кг у.т./Гкал	34

Таблица 1.39 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», т.у.т	34

Таблица 1.40 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», тыс. м3	35

Таблица 1.41 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» (зимний период), тыс. м3/час	35

Таблица 1.42 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» (летний период), тыс. м3/час	35

Таблица 1.43 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, Гкал	36

Таблица 1.44 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, кг у.т./Гкал	37

Таблица 1.45 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, т.у.т	38

Таблица 1.46 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, тыс. м3	38

Таблица 1.47 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО (зимний период), тыс. м3/час	39

Таблица 1.48 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО (летний период), тыс. м3/час	40

Таблица 2.1 – Нормативные запасы резервного топлива на 01 октября каждого года на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тверская генерация», тыс. тонн натурального топлива	42

Таблица 2.2 – Нормативный неснижаемый запас резервного топлива на котельных на 01 октября каждого года, тыс. тонн	42

Таблица 4.1 – Характеристики топлива на ТЭС г. Твери	45

Таблица 4.2 – Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания в системах теплоснабжения города Твери	46

Таблица 5.1 – Прогнозные значения расходов условного топлива по зонам ЕТО, тыс. т.у.т	51

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Динамика изменения удельных расходов топлива на ТЭЦ-1	14

Рисунок 1.2 – Динамика изменения удельных расходов топлива на ТЭЦ-3	14

Рисунок 1.3 – Динамика изменения удельных расходов топлива на ТЭЦ-4	15

Рисунок 1.4 – Динамика изменения годового расхода топлива на ТЭЦ-1	15

Рисунок 1.5 – Динамика изменения годового расхода топлива на ТЭЦ-3	16

Рисунок 1.6 – Динамика изменения годового расхода топлива на ТЭЦ-4	16

Рисунок 5.1 – Структура расхода топлива по группам источников	50

РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТВЕРИ

1.1 Перспективные топливные балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ООО «Тверская генерация»

Для расчета отпуска электрической и тепловой энергии, потребления топлива на ТЭЦ ООО «Тверская генерация» были приняты следующие условия:

- перспективный отпуск электроэнергии рассчитывался для каждой группы оборудования, объединенной по начальным параметрам свежего пара с учетом перспективного числа часов использования установленной электрической мощности (ЧЧИУМ). ЧЧИУМ текущего года принималось, как среднеарифметическое ЧЧИУМ за пять предыдущих лет;

- регулирование паротурбинных агрегатов будет осуществляться по тепловому графику.

Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, приведенные в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000).

Результаты расчетов перспективных значений отпуска тепловой энергии, выработки электроэнергии, средневзвешенных за год удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию, годовых расходов топлива на источниках ООО «Тверская Генерация» представлены в таблицах Таблица 1.1,

Таблица 1.3, Таблица 1.5.

Результаты расчета максимальных часовых расходов топлива для летнего и зимнего периода по ТЭС приведены в таблицах Таблица 1.2, Таблица 1.4, Таблица 1.6

Динамика изменения удельного расхода условного топлива показана на рис. Рисунок 1.1–Рисунок 1.3, годовых расходов топлива – на рис. Рисунок 1.4–Рисунок 1.6.

Таблица 1.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 233,69 | 210,98 | 220,30 | 221,59 | 221,98 | 222,92 | 223,68 | 224,44 | 225,21 | 225,97 | 226,73 | 227,08 | 227,43 | 227,78 | 228,13 | 228,48 |
| из отборов турбин | тыс. Гкал | 211,41 | 202,66 | 205,47 | 206,56 | 206,56 | 207,79 | 208,50 | 209,21 | 209,92 | 210,63 | 211,34 | 211,67 | 211,99 | 212,32 | 212,64 | 212,97 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Выработка электрической энергии всего, в т.ч. | тыс. МВт*ч | 31,78 | 29,14 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт*ч | 31,78 | 29,14 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 44,45 | 41,25 | 43,03 | 43,26 | 43,33 | 43,49 | 43,63 | 43,76 | 43,89 | 44,03 | 44,16 | 44,22 | 44,29 | 44,35 | 44,41 | 44,47 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т | 4,61 | 4,06 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т | 39,84 | 37,19 | 38,84 | 39,07 | 39,14 | 39,30 | 39,44 | 39,57 | 39,71 | 39,84 | 39,98 | 40,04 | 40,10 | 40,16 | 40,22 | 40,28 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 44,45 | 41,25 | 43,03 | 43,26 | 43,33 | 43,49 | 43,63 | 43,76 | 43,89 | 44,03 | 44,16 | 44,22 | 44,29 | 44,35 | 44,41 | 44,47 |
| уголь | тыс. т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газ | тыс. т.у.т | 44,45 | 41,25 | 43,03 | 43,26 | 43,33 | 43,49 | 43,63 | 43,76 | 43,89 | 44,03 | 44,16 | 44,22 | 44,29 | 44,35 | 44,41 | 44,47 |
| мазут | тыс. т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт*ч | 173,66 | 183,10 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170,48 | 176,25 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 145,17 | 139,44 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162,45 | 176,25 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |

Таблица 1.2 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии ТЭЦ-1

| Показатель | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход газа при расчетной температуре наружного воздуха | тыс. м3/час | 12,24 | 12,64 | 12,67 | 12,75 | 12,83 | 12,89 | 12,94 | 12,98 | 13,03 | 13,07 | 13,12 | 13,14 | 13,16 | 13,18 | 13,20 | 13,22 |
| Максимальный часовой расход газа в летний период | тыс. м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.3 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1275,15 | 1307,45 | 1303,53 | 1310,55 | 1318,07 | 1329,69 | 1345,87 | 1362,06 | 1378,25 | 1394,43 | 1410,62 | 1415,24 | 1419,86 | 1424,49 | 1429,11 | 1433,74 |
| из отборов турбин | тыс. Гкал | 819,92 | 970,86 | 967,95 | 973,17 | 978,75 | 960,90 | 972,60 | 984,29 | 995,99 | 1007,69 | 1019,38 | 1022,72 | 1026,07 | 1029,41 | 1032,75 | 1036,09 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 5,10 | 4,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Выработка электрической энергии всего, в т.ч. | тыс. МВт*ч | 592,16 | 693,72 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт*ч | 475,96 | 568,40 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт*ч | 116,19 | 125,32 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 353,51 | 373,49 | 372,79 | 373,91 | 375,11 | 376,95 | 379,53 | 382,10 | 384,67 | 387,25 | 389,82 | 390,56 | 391,29 | 392,03 | 392,76 | 393,50 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т | 146,56 | 166,04 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т | 206,96 | 207,45 | 207,29 | 208,41 | 209,60 | 211,45 | 214,02 | 216,60 | 219,17 | 221,75 | 224,32 | 225,06 | 225,79 | 226,53 | 227,26 | 228,00 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 353,51 | 373,49 | 372,79 | 373,91 | 375,11 | 376,95 | 379,53 | 382,10 | 384,67 | 387,25 | 389,82 | 390,56 | 391,29 | 392,03 | 392,76 | 393,50 |
| уголь | тыс. т.у.т | 0,085 | 0,253 | 0,252 | 0,253 | 0,254 | 0,255 | 0,257 | 0,258 | 0,260 | 0,262 | 0,264 | 0,264 | 0,265 | 0,265 | 0,266 | 0,266 |
| газ | тыс. т.у.т | 350,97 | 372,25 | 371,55 | 372,66 | 373,86 | 375,70 | 378,26 | 380,83 | 383,39 | 385,96 | 388,52 | 389,26 | 389,99 | 390,72 | 391,45 | 392,19 |
| мазут | тыс. т.у.т | 2,453 | 0,992 | 0,990 | 0,993 | 0,996 | 1,001 | 1,008 | 1,015 | 1,021 | 1,028 | 1,035 | 1,037 | 1,039 | 1,041 | 1,043 | 1,045 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт*ч | 300,60 | 286,41 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 162,30 | 158,67 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 247,49 | 239,34 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 157,06 | 158,67 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |

Таблица 1.4 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии ТЭЦ-3

| Показатель | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход газа при расчетной температуре наружного воздуха | тыс. м3/час | 57,96 | 56,99 | 57,62 | 58,26 | 58,93 | 59,56 | 60,39 | 61,23 | 62,06 | 62,90 | 63,73 | 63,97 | 64,21 | 64,45 | 64,69 | 64,93 |
| Максимальный часовой расход газа в летний период | тыс. м3/час | 26,14 | 25,72 | 25,89 | 26,03 | 26,18 | 26,30 | 26,48 | 26,66 | 26,83 | 27,01 | 27,18 | 27,24 | 27,29 | 27,34 | 27,39 | 27,44 |

Таблица 1.5 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1169,94 | 1119,22 | 1159,99 | 1169,41 | 1173,74 | 1184,27 | 1188,21 | 1192,15 | 1196,09 | 1200,03 | 1203,97 | 1208,05 | 1212,13 | 1216,21 | 1220,29 | 1224,37 |
| из отборов турбин | тыс. Гкал | 898,44 | 892,91 | 925,43 | 932,95 | 936,40 | 937,73 | 940,85 | 943,97 | 947,09 | 950,21 | 953,33 | 956,56 | 959,79 | 963,02 | 966,25 | 969,48 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 4,15 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| Выработка электрической энергии всего, в т.ч. | тыс. МВт*ч | 357,02 | 406,92 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт*ч | 326,65 | 373,69 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт*ч | 30,38 | 33,23 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 286,15 | 271,39 | 273,16 | 274,72 | 275,44 | 277,18 | 277,84 | 278,49 | 279,14 | 279,80 | 280,45 | 281,13 | 281,80 | 282,48 | 283,16 | 283,83 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т | 90,09 | 85,94 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т | 196,43 | 185,46 | 192,36 | 193,92 | 194,64 | 196,39 | 197,04 | 197,69 | 198,35 | 199,00 | 199,65 | 200,33 | 201,01 | 201,68 | 202,36 | 203,04 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 286,15 | 271,39 | 273,16 | 274,72 | 275,44 | 277,18 | 277,84 | 278,49 | 279,14 | 279,80 | 280,45 | 281,13 | 281,80 | 282,48 | 283,16 | 283,83 |
| уголь | тыс. т.у.т | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| газ | тыс. т.у.т | 283,87 | 270,54 | 272,30 | 273,85 | 274,57 | 276,31 | 276,96 | 277,61 | 278,26 | 278,91 | 279,56 | 280,24 | 280,91 | 281,59 | 282,26 | 282,94 |
| мазут | тыс. т.у.т | 2,273 | 0,847 | 0,853 | 0,857 | 0,860 | 0,865 | 0,867 | 0,869 | 0,871 | 0,873 | 0,875 | 0,877 | 0,880 | 0,882 | 0,884 | 0,886 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт*ч | 313,20 | 262,90 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 167,90 | 165,70 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 252,34 | 211,19 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,04 | 165,70 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 |

Таблица 1.6 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии ТЭЦ-4

| Показатель | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход газа при расчетной температуре наружного воздуха | тыс. м3/час | 51,79 | 51,44 | 51,90 | 52,47 | 52,65 | 53,24 | 53,46 | 53,67 | 53,88 | 54,10 | 54,31 | 54,54 | 54,76 | 54,99 | 55,21 | 55,44 |
| Максимальный часовой расход газа в летний период | тыс. м3/час | 36,84 | 36,65 | 37,53 | 37,66 | 37,74 | 37,85 | 37,89 | 37,94 | 37,99 | 38,03 | 38,08 | 38,12 | 38,16 | 38,21 | 38,25 | 38,29 |

Рисунок 1.1 – Динамика изменения удельных расходов топлива на ТЭЦ-1

Рисунок 1.2 – Динамика изменения удельных расходов топлива на ТЭЦ-3

Рисунок 1.3 – Динамика изменения удельных расходов топлива на ТЭЦ-4

Рисунок 1.4 – Динамика изменения годового расхода топлива на ТЭЦ-1

Рисунок 1.5 – Динамика изменения годового расхода топлива на ТЭЦ-3

Рисунок 1.6 – Динамика изменения годового расхода топлива на ТЭЦ-4

1.2 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных рассматривался сценарий обеспечения тепловой нагрузки от эффективных, ближайших существующих котельных с наилучшими показателями работы (в частности УРУТ на отпущенную тепловую энергию).

Прогнозы по отпущенной тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по всем котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, с учетом следующих допущений:

- УРУТы на отпуск тепловой энергии существующими котельными в 2024 году представлен в соответствии с фактическими показателями, с 2025 – плановые значения.

- ННЗТ представлен для каждого источника рассчитанный от уровня базового года.

Для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» перспективные топливные балансы определены с учетом Сценария мастер-плана, предполагающего:

- строительство новой котельной «Затверецкая»;

- строительство котельной п. Элеватор;

- передачу нагрузки от существующей котельной ООО «ТЕПЛО» на проектируемую котельную «Затверецкая» в 2027 году;

- передачу нагрузки от котельной ООО «Лазурная» на котельную п. Элеватор в 2028 году.

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" приведены в таблице Таблица 1.7. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" приведен в таблице Таблица 1.8. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" представлены в табл. Таблица 1.9. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 1.10. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 1.11 и Таблица 1.12 соответственно.

Таблица 1.7 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 137 505,9 | 139 257,5 | 137 477,9 | 137 477,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 845,7 | 137 923,4 | 138 001,2 | 138 078,9 | 138 156,7 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 108 220,8 | 128 770,2 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 798,6 | 105 070,8 | 105 342,9 | 105 615,1 | 105 887,3 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 7 876,0 | 7 693,0 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 1 407,8 | 1 473,6 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 64 451,3 | 64 795,5 | 65 073,4 | 66 727,4 | 67 255,4 | 67 255,4 | 67 332,7 | 67 410,0 | 67 487,2 | 67 564,5 | 67 641,7 | 67 797,2 | 67 952,7 | 68 108,2 | 68 263,7 | 68 419,2 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 975,2 | 1 025,9 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 30 102,9 | 29 594,3 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 393 915,8 | 415 617,2 | 393 494,9 | 396 915,9 | 397 257,9 | 397 257,9 | 397 746,6 | 398 235,3 | 398 723,9 | 399 212,6 | 399 701,3 | 400 036,6 | 400 371,8 | 400 707,1 | 401 042,4 | 401 377,7 |
| 9 | Котельный цех | газ | 143 232,4 | 140 087,1 | 131 291,2 | 131 291,2 | 134 814,2 | 134 814,2 | 135 128,4 | 135 442,6 | 135 756,9 | 136 071,1 | 136 385,4 | 137 212,1 | 138 038,9 | 138 865,6 | 139 692,4 | 140 519,1 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 72 272,6 | 73 524,9 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 14 428,5 | 15 085,6 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 2 914,6 | 2 714,9 | 2 970,5 | 2 970,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 279,3 | 3 343,1 | 3 406,9 | 3 470,7 | 3 534,5 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 203,6 | 195,7 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 11 780,2 | 12 225,4 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 24 118,4 | 23 671,3 | 23 044,0 | 23 689,0 | 24 981,0 | 24 981,0 | 25 310,9 | 25 640,7 | 25 970,6 | 26 300,4 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 231,7 | 246,2 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 1 910,8 | 1 720,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 322,9 | 309,6 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 690,8 | 628,2 | 664,3 | 664,3 | 664,3 | 664,3 | 714,3 | 764,2 | 814,2 | 864,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | 11 092,5 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ |  |  |  | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 |
|  | Итого | газ | 1 027 654,8 | 1 092 685,7 | 1 035 354,7 | 1 053 383,0 | 1 059 603,0 | 1 059 603,0 | 1 060 863,0 | 1 062 123,0 | 1 063 383,0 | 1 064 642,9 | 1 065 902,9 | 1 067 634,2 | 1 069 365,5 | 1 071 096,7 | 1 072 828,0 | 1 074 559,3 |

Таблица 1.8 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 152,21 | 155,14 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 154,87 | 156,19 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 157,09 | 157,25 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 156,86 | 159,28 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 161,73 | 162,59 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 163,91 | 164,24 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 164,87 | 165,00 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 158,81 | 159,82 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 |
| 9 | Котельный цех | газ | 157,00 | 157,07 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 150,86 | 153,62 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 163,07 | 163,20 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 163,55 | 166,39 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 161,56 | 161,86 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 160,61 | 160,94 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 160,30 | 161,37 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 160,11 | 160,24 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 167,67 | 167,79 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 172,00 | 172,41 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 166,54 | 168,30 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ | –– | –– | –– | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 |
|  | Итого | газ | 157,17 | 158,31 | 158,53 | 158,53 | 158,53 | 158,53 | 158,53 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 |

Таблица 1.9 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 20 930,1 | 21 603,9 | 21 376,8 | 21 376,8 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 434,0 | 21 446,1 | 21 458,2 | 21 470,3 | 21 482,4 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 16 760,1 | 20 112,9 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 375,6 | 16 418,1 | 16 460,7 | 16 503,2 | 16 545,7 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 1 237,3 | 1 209,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 220,8 | 234,7 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 10 423,5 | 10 535,2 | 10 605,1 | 10 874,6 | 10 960,7 | 10 960,7 | 10 973,3 | 10 985,9 | 10 998,5 | 11 011,1 | 11 023,7 | 11 049,0 | 11 074,3 | 11 099,7 | 11 125,0 | 11 150,4 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 159,9 | 168,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 4 963,1 | 4 883,0 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 62 556,8 | 66 424,7 | 62 953,0 | 63 500,3 | 63 555,0 | 63 555,0 | 63 633,2 | 63 711,4 | 63 789,6 | 63 867,7 | 63 945,9 | 63 999,6 | 64 053,2 | 64 106,8 | 64 160,5 | 64 214,1 |
| 9 | Котельный цех | газ | 22 487,7 | 22 003,3 | 20 623,1 | 20 623,1 | 21 176,5 | 21 176,5 | 21 225,9 | 21 275,2 | 21 324,6 | 21 374,0 | 21 423,3 | 21 553,2 | 21 683,1 | 21 812,9 | 21 942,8 | 22 072,7 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 10 902,8 | 11 294,8 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 2 352,9 | 2 462,0 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 476,7 | 451,7 | 492,1 | 492,1 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 543,3 | 553,8 | 564,4 | 575,0 | 585,6 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 32,9 | 31,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 1 892,0 | 1 967,6 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 3 866,1 | 3 819,8 | 3 728,9 | 3 833,2 | 4 042,3 | 4 042,3 | 4 095,7 | 4 149,1 | 4 202,4 | 4 255,8 | 4 309,2 | 4 309,2 | 4 309,2 | 4 309,2 | 4 309,2 | 4 309,2 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 37,1 | 39,5 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 320,4 | 288,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 55,5 | 53,4 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 115,0 | 105,7 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 120,3 | 128,7 | 137,2 | 145,6 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | 1 722,6 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 |
|  | Итого | газ | 161 513,2 | 172 978,1 | 164 139,7 | 166 991,3 | 167 980,2 | 167 980,2 | 168 182,1 | 168 384,1 | 168 586,0 | 168 787,9 | 168 989,8 | 169 263,9 | 169 537,9 | 169 811,9 | 170 086,0 | 170 360,0 |

Таблица 1.10 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 17 966,1 | 18 532,8 | 18 322,2 | 18 322,2 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 371,2 | 18 381,6 | 18 392,0 | 18 402,3 | 18 412,7 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 14 381,0 | 17 245,2 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 14 033,9 | 14 070,4 | 14 106,8 | 14 143,3 | 14 179,7 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 1 062,2 | 1 039,6 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 189,6 | 201,7 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 8 941,0 | 9 036,4 | 9 085,3 | 9 316,2 | 9 389,9 | 9 389,9 | 9 400,7 | 9 411,5 | 9 422,3 | 9 433,0 | 9 443,8 | 9 465,5 | 9 487,3 | 9 509,0 | 9 530,7 | 9 552,4 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 137,2 | 144,8 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 4 261,3 | 4 196,6 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 53 735,2 | 57 100,9 | 54 010,4 | 54 480,0 | 54 526,9 | 54 526,9 | 54 594,0 | 54 661,1 | 54 728,1 | 54 795,2 | 54 862,3 | 54 908,3 | 54 954,3 | 55 000,4 | 55 046,4 | 55 092,4 |
| 9 | Котельный цех | газ | 19 306,1 | 18 921,7 | 17 693,6 | 17 693,6 | 18 168,4 | 18 168,4 | 18 210,7 | 18 253,1 | 18 295,4 | 18 337,8 | 18 380,1 | 18 491,5 | 18 602,9 | 18 714,4 | 18 825,8 | 18 937,2 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 9 358,8 | 9 707,0 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 2 020,0 | 2 114,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 409,5 | 388,4 | 422,4 | 422,4 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 466,3 | 475,3 | 484,4 | 493,5 | 502,6 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 28,3 | 27,2 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 1 624,4 | 1 691,0 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 3 319,9 | 3 283,2 | 3 198,8 | 3 288,3 | 3 467,7 | 3 467,7 | 3 513,5 | 3 559,2 | 3 605,0 | 3 650,8 | 3 696,6 | 3 696,6 | 3 696,6 | 3 696,6 | 3 696,6 | 3 696,6 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 31,9 | 33,9 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 275,2 | 248,3 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 47,7 | 45,9 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 98,8 | 90,9 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 103,3 | 110,5 | 117,7 | 124,9 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 132,1 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | 1 478,7 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ |  |  |  | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 |
|  | Итого | газ | 138 673,0 | 148 608,4 | 140 791,6 | 143 249,8 | 144 098,1 | 144 098,1 | 144 271,3 | 144 444,5 | 144 617,8 | 144 791,0 | 144 964,2 | 145 199,2 | 145 434,3 | 145 669,3 | 145 904,3 | 146 139,4 |

Таблица 1.11 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 7,799 | 7,947 | 9,482 | 9,528 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,567 | 9,571 | 9,576 | 9,580 | 9,584 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 5,895 | 5,941 | 5,940 | 5,940 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,997 | 6,011 | 6,025 | 6,039 | 6,053 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 0,338 | 0,344 | 0,339 | 0,347 | 0,347 | 0,346 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 3,607 | 3,645 | 3,643 | 3,772 | 3,776 | 3,774 | 3,778 | 3,782 | 3,786 | 3,791 | 3,795 | 3,803 | 3,811 | 3,820 | 3,828 | 3,837 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 1,346 | 1,439 | 1,420 | 1,423 | 1,428 | 1,424 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 22,931 | 23,342 | 23,545 | 23,664 | 23,763 | 23,763 | 23,790 | 23,818 | 23,845 | 23,873 | 23,900 | 23,919 | 23,937 | 23,956 | 23,975 | 23,994 |
| 9 | Котельный цех | газ | 6,986 | 7,051 | 7,106 | 7,106 | 7,177 | 7,177 | 7,194 | 7,211 | 7,228 | 7,245 | 7,262 | 7,307 | 7,352 | 7,397 | 7,442 | 7,488 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 2,461 | 2,509 | 2,505 | 2,506 | 2,506 | 2,505 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 0,576 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 0,180 | 0,190 | 0,185 | 0,191 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,195 | 0,199 | 0,202 | 0,206 | 0,209 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 0,488 | 0,500 | 0,495 | 0,495 | 0,497 | 0,495 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 0,200 | 0,202 | 0,200 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,216 | 0,221 | 0,226 | 0,231 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 0,130 | 0,133 | 0,131 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ | –– | –– | –– | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 |
|  | Итого | газ | 53,091 | 54,439 | 56,186 | 58,936 | 59,193 | 59,183 | 59,243 | 59,299 | 59,355 | 59,412 | 59,468 | 59,562 | 59,656 | 59,750 | 59,844 | 59,938 |

Таблица 1.12 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 3,049 | 3,106 | 3,760 | 3,764 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,768 | 3,768 | 3,769 | 3,770 | 3,770 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 2,249 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,279 | 2,282 | 2,286 | 2,290 | 2,293 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 0,068 | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 1,447 | 1,462 | 1,461 | 1,493 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,496 | 1,497 | 1,498 | 1,499 | 1,500 | 1,501 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 0,367 | 0,400 | 0,395 | 0,396 | 0,397 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 9,742 | 9,875 | 9,929 | 9,951 | 9,964 | 9,964 | 9,966 | 9,969 | 9,972 | 9,975 | 9,978 | 9,980 | 9,982 | 9,984 | 9,987 | 9,989 |
| 9 | Котельный цех | газ | 3,191 | 3,222 | 3,232 | 3,232 | 3,231 | 3,231 | 3,234 | 3,236 | 3,239 | 3,242 | 3,244 | 3,250 | 3,256 | 3,261 | 3,267 | 3,273 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 0,937 | 0,956 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 0,233 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 0,009 | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 0,233 | 0,238 | 0,236 | 0,236 | 0,237 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 0,880 | 0,890 | 0,879 | 0,927 | 0,927 | 0,925 | 0,943 | 0,959 | 0,976 | 0,993 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ | –– | –– | –– | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
|  | Итого | газ | 22,450 | 22,768 | 23,464 | 24,511 | 24,537 | 24,533 | 24,558 | 24,581 | 24,604 | 24,627 | 24,649 | 24,663 | 24,676 | 24,690 | 24,703 | 24,716 |

1.3 Перспективные топливные балансы котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» приведены в таблице Таблица 1.13. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» приведен в таблице Таблица 1.14. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» представлены в таблице Таблица 1.15. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице Таблица 1.16. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ООО «ДСК-Ресурс» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 1.17 и

Таблица 1.18 соответственно.

Таблица 1.13 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным |  | 56 335,51 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 |

Таблица 1.14 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
|  | Итого по котельным |  | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |

Таблица 1.15 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным |  | 8709,47 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 |

Таблица 1.16 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО "ДСК-Ресурс" | газ | 7419,70 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 |

Таблица 1.17 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 1,115 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 0,399 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | 1,267 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО "ДСК-Ресурс" | газ | 3,308 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 |

Таблица 1.18 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
|  | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
|  | Котельная ул. Планерная 4 | газ | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
|  | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО "ДСК-Ресурс" | газ | 1,105 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |

1.4 Перспективные топливные балансы котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» приведены в таблице Таблица 1.19. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» приведен в таблице Таблица 1.20. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» представлены в таблице Таблица 1.21. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице Таблица 1.22. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 1.23 и Таблица 1.24 соответственно.

Таблица 1.19 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" |  | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 |

Таблица 1.20 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" |  | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 |

Таблица 1.21 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" |  | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 |

Таблица 1.22 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" | газ | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 |

Таблица 1.23 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" | газ | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |

Таблица 1.24 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" | газ | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |

1.5 Перспективные топливные балансы котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» приведены в таблице Таблица 1.31. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» приведен в таблице Таблица 1.32. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» представлены в таблице Таблица 1.33. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице Таблица 1.34. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО ООО «ТТК» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 1.35 и Таблица 1.36 соответственно.

Таблица 1.31 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 3492,49 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 4301,85 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» |  | 7794,34 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 |

Таблица 1.32 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 151,09 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 151,13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» |  | 151,11 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 |

Таблица 1.33 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 527,67 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 650,12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» |  | 1 77,80 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 |

Таблица 1.34 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 453,04 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 558,17 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» | газ | 1011,21 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 |

Таблица 1.35 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 0,273 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 0,292 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» | газ | 0,564 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |

Таблица 1.36 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 0,088 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 0,127 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» | газ | 0,215 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |

1.6 Перспективные топливные балансы котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» приведены в таблице Таблица 1.37. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» приведен в таблице Таблица 1.38. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» представлены в таблице Таблица 1.39. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице Таблица 1.40. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО ООО «Теплосеть» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 1.41 и Таблица 1.42 соответственно.

Таблица 1.37 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» |  | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 |

Таблица 1.38 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» |  | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 |

Таблица 1.39 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» |  | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 |

Таблица 1.40 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 1245,04 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 284,15 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» | газ | 1529,18 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 |

Таблица 1.41 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 0,289 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» | газ | 0,389 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |

Таблица 1.42 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» | газ | 0,094 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |

1.7 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО приведены в таблице Таблица 1.43. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО приведен в таблице Таблица 1.44. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО представлены в таблице Таблица 1.45. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице Таблица 1.46. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зонах деятельности прочих ЕТО в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 1.47 и

Таблица 1.48 соответственно.

Таблица 1.43 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 11 352,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | Перевод абонента на систему централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 32 951,31 | 31 847,13 | 33 134,77 | 34 422,42 | Передача нагрузки на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 3 882,11 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 |
| 9 | Котельная ООО «ТЕПЛО» | газ | 35 393,25 | 23 592,06 | 23 592,06 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, 46/38 | газ | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 | 7 471,39 |
| 11 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ |  |  |  |  | 36 987,10 | 37 275,53 | 37 563,96 | 37 852,39 | 38 140,82 | 38 429,26 | 39 808,97 | 41 188,68 | 42 568,39 | 43 948,11 | 45 327,82 | 45 327,82 |
| 12 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ |  |  |  | 1 859,89 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 220 105,52 | 206 919,21 | 208 206,85 | 187 762,32 | 196 131,36 | 185 067,79 | 185 356,22 | 185 644,65 | 185 933,09 | 186 221,52 | 187 601,23 | 188 980,94 | 190 360,66 | 191 740,37 | 193 120,08 | 193 120,08 |

Таблица 1.44 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | Перевод абонента на систему централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 161,42 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 146,86 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | Передача нагрузки на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 165,67 | 136,20 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 |
| 9 | Котельная ООО «ТЕПЛО» | газ | 169,00 | 169,00 | 169,00 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, 46/38 | газ | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 | 150,12 |
| 11 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ |  |  |  |  | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 |
| 12 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ |  |  |  | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 158,85 | 159,51 | 159,91 | 157,99 | 157,86 | 157,65 | 157,65 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,63 | 157,62 | 157,61 | 157,60 | 157,60 | 157,60 |

Таблица 1.45 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 1816,32 | 1816,32 | 1816,32 | 1816,32 | 1816,32 | Перевод абонента на систему централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 608,01 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 4 839,23 | 5 000,00 | 5 202,16 | 5 404,32 | Передача нагрузки на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 643,15 | 490,48 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 |
| 9 | Котельная ООО «ТЕПЛО» | газ | 5 981,46 | 3 987,06 | 3 987,06 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, 46/38 | газ | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 | 1 121,61 |
| 11 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,89 | 5 846,12 | 5 891,36 | 5 936,60 | 5 981,83 | 6 027,07 | 6 243,46 | 6 459,84 | 6 676,23 | 6 892,62 | 7 109,01 | 7 109,01 |
| 12 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,70 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 23 627,07 | 21 621,45 | 21 881,73 | 18 388,53 | 19 695,43 | 17 924,35 | 17 969,58 | 18 014,82 | 18 060,05 | 18 105,29 | 18 321,68 | 18 538,07 | 18 754,45 | 18 970,84 | 19 187,23 | 19 187,23 |

Таблица 1.46 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 1559,21 | 1559,21 | 1559,21 | 1559,21 | 1559,21 | Перевод абонента на систему централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 519,09 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 4154,20 | 4330,00 | 4505,07 | 4680,14 | Передача нагрузки на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 569,88 | 420,19 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 |
| 9 | Котельная ООО «ТЕПЛО» | газ | 5169,16 | 3445,61 | 3445,61 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, 46/38 | газ | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 | 959,72 |
| 11 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5023,57 | 5062,74 | 5101,92 | 5141,09 | 5180,27 | 5219,44 | 5406,83 | 5594,23 | 5781,62 | 5969,01 | 6156,40 | 6156,40 |
| 12 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,65 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 20 515,84 | 18 802,58 | 19 027,45 | 16 010,56 | 17 145,58 | 15 625,54 | 15 664,72 | 15 703,89 | 15 743,07 | 15 782,24 | 15 969,63 | 16 157,02 | 16 344,42 | 16 531,81 | 16 719,20 | 16 719,20 |

Таблица 1.47 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 1,277 | 1,377 | 1,221 | 1,293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 0,183 | 0,146 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 9 | Котельная ООО «ТЕПЛО» | газ | 2,616 | 2,611 | 2,610 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, 46/38 | газ | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| 11 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,386 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 12 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 5,320 | 5,377 | 5,238 | 2,793 | 3,160 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 |

Таблица 1.48 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 0,425 | 0,458 | 0,458 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 9 | Котельная ООО «ТЕПЛО» | газ | 1,013 | 1,010 | 1,009 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, 46/38 | газ | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 11 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 1,791 | 1,821 | 1,821 | 0,861 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

2.1 Перспективные нормативные запасы топлива источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ООО «Тверская генерация»

Значения нормативных запасов топлива для ТЭС г. Твери на период 2020–2039 гг. представлены в табл. Таблица 2.1.

2.2 Нормативные запасы топлива на котельных в зонах деятельности ЕТО города

Резервное топливо ВК-2 – топочный мазут, поставляется на с мазутного хозяйства Тверской ТЭЦ-1.

Резервное топливо котельной пос. Сахарово – топочный мазут. Котельная пос. Сахарово передана Администрацией города Твери в аренду ООО «Тверская генерация» с неисправным мазутным хозяйством. Запас резервного топлива (мазута) хранится на ТЭЦ-4.

Резервное топливо котельной «Химинститут» – топочный мазут. Котельная пос. Химинситут передана Администрацией города Твери в аренду ООО «Тверская генерация» с отсутствующим резервным топливным хозяйством. Запасы резервного топлива (мазута) хранятся на ТЭЦ-4.

Резервное топливо котельной «Южная» – топочный мазут. Котельная Южная передана Администрацией города Твери в аренду ООО «Тверская генерация» с неисправным мазутным хозяйством. Резервное топливо (мазут) хранится на площадке ТЭЦ-4.

Расчетные значения приведены в таблице Таблица 2.2.

Таблица 2.1 – Нормативные запасы резервного топлива на 01 октября каждого года на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тверская генерация», тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 1,14 | 1,14 | 0,94 | 1,73 | 1,75 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| уголь | тыс. т | 2,41 | 2,41 | 1,58 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,80 | 0,81 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| торф | тыс. т | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 3,26 | 3,26 | 3,06 | 2,69 | 2,71 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| уголь | тыс. т | 2,41 | 2,41 | 1,58 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| торф | тыс. т | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.2 – Нормативный неснижаемый запас резервного топлива на котельных на 01 октября каждого года, тыс. тонн

| N котельной | Наименование показателя | Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Котельная ВК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| 2 | Котельная «Южная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| 3 | Котельная «Химинститут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 4 | Котельная «Сахарово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |

ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

По состоянию на 2024 год источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, уголь и торф, однако, доля газа в структуре топливного баланса составляет более 99,99 %. На конец периода планирования (2039 г.) виды используемого топлива сохраняются с увеличением доли природного газа.

Поставку газа осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» по газопроводам «Белоусово–Ленинград» и «Ухта–Торжок–1», уголь Кузнецкий марки СС доставляется железнодорожным транспортом с разрезов Краснобродский, Барзасский.

Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии не используются.

.

ВИДЫ ТОПЛИВА, ИХ ДОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сведения о проектных и фактических видах топлива, используемых на тепловых электрических станциях г. Твери приведены в таблице Таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Характеристики топлива на ТЭС г. Твери

| Электростанция | Бассейн, местонахождение, марка топлива | Q, ккал/кг | Ар, % | Wр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | Газ горючий природный (основное топливо) | 8153 | – | – |
|  | Мазут топочный (резервное топливо) | 9404 | – | н/д |
| ТЭЦ-3 | Газ горючий природный (основное топливо) | 8155 | – | – |
|  | Мазут (резервное топливо) | 9120 |  | 4,66 |
|  | Уголь каменный марки СС | 5692 | 14,79 | 8,73 |
| ТЭЦ-4 | Природный газ (основное топливо) | 8157 | - | - |
|  | Мазут топочный (резервное топливо для котельной) | 9404 | 2,7 | 1 |
|  | Торф фрезерный | 1365 | 4,3 | 64,8 |

На энергетических котлах Тверских ТЭС в качестве проектного топлива предусмотрен, в основном, природный газ.

Каменные угли Кузнецкого бассейна считаются высококачественным топливом с высокой теплотой сгорания, малой сернистостью и относительно невысокой зольностью, а также обладают свойством выдерживать дальние перевозки.

Фактически используемые виды топлива на энергетических котлах Тверских ТЭС соответствуют проектным. Мазут используется как резервное и растопочное топливо.

Доля используемого на источниках тепловой и электрической энергии топлива представлены в таблице Таблица 4.2.

Таблица 4.2 – Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания в системах теплоснабжения города Твери

| N п/п | Наименование источника | Вид топлива | Виды топлив, их доля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "Тверская генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,04 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 2 | ТЭЦ-3 | уголь | 0,024% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 5738,77 |
|  |  | газ | 99,282% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 8136,04 |
|  |  | мазут | 0,694% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 9539,86 |
| 3 | ТЭЦ-4 | торф | 0,001% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 1368,42 |
|  |  | газ | 99,204% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 8135,31 |
|  |  | мазут | 0,794% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 9443,84 |
| 4 | Котельная ВК-1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8165,80 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 5 | Котельная ВК-2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8167,13 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 6 | Котельная ДРСУ-2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,41 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 7 | Котельная Керамический завод | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8159,46 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 8 | Котельная Химинститут | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8169,73 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 9 | Котельная Б. Перемерки | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,48 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 10 | Котельная Сахарово | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,36 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 11 | Котельная Южная | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8157,39 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 12 | Котельный цех | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8157,47 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 13 | Котельная Мамулино | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,49 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 14 | Котельная ОКБ | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8159,85 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 15 | Котельная ПАТП-1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,65 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 16 | Котельная Поликлиника №2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8156,40 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 17 | Котельная Сахаровское шоссе | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,41 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 18 | Котельная ХБК | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8158,47 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 19 | Котельная Шишкова 97 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8157,82 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 20 | Котельная Школа №2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,49 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 21 | Котельная Школа №24 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,61 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 22 | Котельная Школа №3 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8155,53 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 23 | Котельная "Брусилово" | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8122,15 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 24 | Котельная "Затверецкая" | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8100,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная ООО «ТЕПЛО» | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 8100,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "ДСК-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 27 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 28 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 29 | Котельная ул. Планерная 4 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 30 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 31 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 32 | Котельная ул. Левитана, 95А | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "ЭнергорРесурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8201,13 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 34 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8201,13 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО УК "Лазурь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ул. Красина, 46/38 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8190,08 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "ТТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Лемешева, 8 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8153,09 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 37 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8153,09 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8148,39 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 39 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8148,39 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Прочие единые теплоснабжающие организации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 41 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | ЭЭ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7998,22 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 42 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7842,40 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 43 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- |
| 44 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,28 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 45 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8188,64 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 46 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8087,59 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 47 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,03 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
| 48 | Проектируемая котельная п. Элеватор | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8083,14 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 49 | Проектируемая котельная "Левитана" | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8050,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В Г. ТВЕРИ

Структура расхода топлива по зонам ЕТО показана на рисунке Рисунок 5.1, динамика изменения доли природного газа в топливном балансе – на рисунке Рисунок 5.2.

Рисунок 5.1 – Структура расхода топлива по группам источников

Из рисунка Рисунок 5.1 следует, что большая часть потребляемого источниками топлива приходится на источники ООО «Тверская генерация», в том числе на ТЭС приходится более 80 % всего потребляемого источниками централизованного теплоснабжения природного газа.

Доля природного газа в топливном балансе составляет более 99 % на весь период планирования схемы теплоснабжения.

Значения расходов условного топлива по зонам ЕТО в целом по городу приведено в таблице Таблица 5.1.

Таблица 5.1 – Прогнозные значения расходов условного топлива по зонам ЕТО, т.у.т

| № п/п | ЕТО/ группа источников | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТО ООО "Тверская Генерация" |  | 845 625,8 | 859 109,0 | 853 118,2 | 858 875,7 | 861 847,3 | 865 605,8 | 869 169,3 | 872 732,8 | 876 296,3 | 879 859,8 | 883 423,3 | 885 170,9 | 886 918,5 | 888 666,1 | 890 413,7 | 892 161,3 |
| 1.1. | ТЭС |  | 684 112,6 | 686 130,9 | 688 978,5 | 691 884,4 | 693 867,1 | 697 625,6 | 700 987,2 | 704 348,7 | 707 710,3 | 711 071,9 | 714 433,5 | 715 907,1 | 717 380,6 | 718 854,2 | 720 327,7 | 721 801,3 |
|  |  | газ | 679 297,5 | 684 030,8 | 686 875,2 | 689 772,4 | 691 748,8 | 695 495,7 | 698 846,6 | 702 197,6 | 705 548,5 | 708 899,5 | 712 250,4 | 713 719,4 | 715 188,4 | 716 657,3 | 718 126,3 | 719 595,3 |
|  |  | мазут | 4 726,6 | 1 838,8 | 1 842,4 | 1 850,3 | 1 855,7 | 1 866,1 | 1 874,9 | 1 883,8 | 1 892,7 | 1 901,6 | 1 910,4 | 1 914,5 | 1 918,6 | 1 922,6 | 1 926,7 | 1 930,7 |
|  |  | уголь | 84,6 | 252,6 | 252,1 | 252,9 | 253,7 | 254,9 | 256,7 | 258,4 | 260,1 | 261,9 | 263,6 | 264,1 | 264,6 | 265,1 | 265,6 | 266,1 |
|  |  | торф | 3,9 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| 1.2. | Котельные | газ | 161 513,2 | 172 978,1 | 164 139,7 | 166 991,3 | 167 980,2 | 167 980,2 | 168 182,1 | 168 384,1 | 168 586,0 | 168 787,9 | 168 989,8 | 169 263,9 | 169 537,9 | 169 811,9 | 170 086,0 | 170 360,0 |
| 2 | ЕТО ООО "ДСК-Ресурс" | газ | 8 709,5 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 |
| 3 | ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» | газ | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 |
| 4 | ООО «Теплосеть» | газ | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 |
| 5 | ООО «ТТК» | газ | 1 177,8 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 |
| 6 | Прочие ЕТО | газ | 23 627,1 | 21 621,5 | 21 881,7 | 18 388,5 | 19 695,4 | 17 924,3 | 17 969,6 | 18 014,8 | 18 060,1 | 18 105,3 | 18 321,7 | 18 538,1 | 18 754,5 | 18 970,8 | 19 187,2 | 19 187,2 |
|  | Всего | Всего | 883 949,1 | 896 722,2 | 890 991,7 | 893 256,0 | 897 534,5 | 899 521,9 | 903 130,6 | 906 739,4 | 910 348,1 | 913 956,9 | 917 736,8 | 919 700,7 | 921 664,7 | 923 628,7 | 925 592,7 | 927 340,3 |
|  |  | газ | 879 134,0 | 894 622,1 | 888 888,4 | 891 144,0 | 895 416,2 | 897 392,0 | 900 990,1 | 904 588,2 | 908 186,3 | 911 784,4 | 915 553,7 | 917 513,1 | 919 472,5 | 921 431,9 | 923 391,3 | 925 134,3 |
|  |  | мазут | 4 726,6 | 1 838,8 | 1 842,4 | 1 850,3 | 1 855,7 | 1 866,1 | 1 874,9 | 1 883,8 | 1 892,7 | 1 901,6 | 1 910,4 | 1 914,5 | 1 918,6 | 1 922,6 | 1 926,7 | 1 930,7 |
|  |  | уголь | 84,6 | 252,6 | 252,1 | 252,9 | 253,7 | 254,9 | 256,7 | 258,4 | 260,1 | 261,9 | 263,6 | 264,1 | 264,6 | 265,1 | 265,6 | 266,1 |
|  |  | торф | 3,9 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА Г. ТВЕРИ

Анализируя прогнозные тенденции изменения в структуре топливопотребления (табл. Таблица 5.1), можно сделать следующие выводы:

- потребление природного газа на источниках составляет более 99 %, доля сжигаемого газа практически не меняется;

- потребление топлива на котельных остается примерно на одном уровне.

С учетом приведенных данных можно сделать вывод о том, что структура потребления топлива в ближайшей перспективе будет оставаться на текущем уровне с тенденцией к небольшому увеличению.

СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСОВ С ПРОГРАММОЙ ГАЗИФИКАЦИИ И СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Г. ТВЕРИ

Намеченное в проекте схемы теплоснабжения строительство новых источников тепловой энергии и увеличение мощности существующих источников тепловой энергии не предполагает корректировки решений схем газоснабжения и газификации Тверской области и г. Твери, так как программа газификации не устанавливает ограничений по перспективному расходу природного газа источниками тепловой и электрической энергии. Мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой и электрической энергии в программе газификации отдельно не выделены.

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения в перспективных топливных балансах обусловлены, главным образом, корректировкой прогноза перспективной нагрузки, выработки и отпуска тепловой и электрической энергии г. Твери. За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не выполнялось подключение новых энергоисточников, не осуществлялся вывод из эксплуатации.

При выполнении текущей актуализации учтены фактические показатели работы систем теплоснабжения за базовый период схемы.