| Акт № проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 20__/20__ гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составление акта) |  |  |  |  | (дата составления акта) |
| Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20___гг.: |  |  |  |  |  |
| (потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки) |  |  |  |  |  |
| Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объект |  |  | Адрес объекта |  |

| В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | объект проверки технически готов к отопительному периоду; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | объект проверки технически не готов к отопительному периоду. |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к акту проверки готовности № ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., |  |  |  |  |  |  |  |
| являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: _________________________________________________________________________ (подпись) _________________________________________________________________________ (подпись) _________________________________________________________________________ (подпись) С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  | » | _________________________ |  | 20 | г. |  |
| (потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 20__/20__ гг.

от ______________________№ _______________

| № |  | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание |  | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 3 |  | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |  |
| 4 |  | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |  |
| 5 |  | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |  |
| 6 |  | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |  |
| 7 |  | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |  |
| 9 |  | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |  |
| 10 |  | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |  |
| 11 |  | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |  |
| 12 |  | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |  |
| 13 |  | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |  |
| 14 |  | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |  |
| 15 |  | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |  |
| 16 |  | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |  |
| Подписи сторон с расшифровками: |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжающая организация  _________________________________________

Потребитель __________________________________________________________