ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Санкт-Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	4

1 АКТЫ ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	6

2 АКТЫ ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА максимальную температуру	11

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	4

1 АКТЫ ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	6

РИСУНОК 1.1 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТЭЦ-4 НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	6

РИСУНОК 1.2 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТЭЦ-4 НА ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ	7

РИСУНОК 1.3 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТЭЦ-3 НА ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ	8

РИСУНОК 1.4 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ВК-2 НА ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ	9

РИСУНОК 1.5 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ВК-2 НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	10

2 АКТЫ ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	11

РИСУНОК 2.1– СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТЭЦ-4 НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	11

РИСУНОК 2.2 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ВК-1 НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	12

РИСУНОК 2.3 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ВК-2 НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	13

РИСУНОК 2.4 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «ЮЖНАЯ» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	14

РИСУНОК 2.5 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	15

РИСУНОК 2.6 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «САХАРОВСКОЕ ШОССЕ» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	16

РИСУНОК 2.7 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «ПАТП-1» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	17

РИСУНОК 2.8 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «САХАРОВО» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	18

РИСУНОК 2.9 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «ДРСУ-2» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	19

РИСУНОК 2.10 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «ХИМИНСТИТУТ» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	20

РИСУНОК 2.11 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «ХБК» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	21

РИСУНОК 2.12 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «МАМУЛИНО» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	22

РИСУНОК 2.13 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «ВК-2» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	23

РИСУНОК 2.14 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «ВК-2» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	24

РИСУНОК 2.15 – СКАН-КОПИЯ АКТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «КЦ» НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	25

1 АКТЫ ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

Рисунок 1.1 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от ТЭЦ-4 на гидравлические потери

Рисунок 1.2 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от ТЭЦ-4 на тепловые потери

Рисунок 1.3 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от ТЭЦ-3 на тепловые потери

Рисунок 1.4 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от ВК-2 на тепловые потери

Рисунок 1.5 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от ВК-2 на гидравлические потери

2 АКТЫ ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА максимальную температуру

Рисунок 2.1– Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от ТЭЦ-4 на максимальную температуру

Рисунок 2.2 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от ВК-1 на максимальную температуру

Рисунок 2.3 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от ВК-2 на максимальную температуру

Рисунок 2.4 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «Южная» на максимальную температуру

Рисунок 2.5 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельного цеха на максимальную температуру

Рисунок 2.6 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «Сахаровское шоссе» на максимальную температуру

Рисунок 2.7 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «ПАТП-1» на максимальную температуру

Рисунок 2.8 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «Сахарово» на максимальную температуру

Рисунок 2.9 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «ДРСУ-2» на максимальную температуру

Рисунок 2.10 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «Химинститут» на максимальную температуру

Рисунок 2.11 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «ХБК» на максимальную температуру

Рисунок 2.12 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «Мамулино» на максимальную температуру

Рисунок 2.13 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «ВК-2» на максимальную температуру

Рисунок 2.14 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «ВК-2» на максимальную температуру

Рисунок 2.15 – Скан-копия Акта об испытаниях тепловых сетей от котельной «КЦ» на максимальную температуру