ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

1 КОЛИЧЕСТВО ПРЕКРАЩЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ	14

2 КОЛИЧЕСТВО ПРЕКРАЩЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	17

3 УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ЕДИНИЦУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУСКАЕМОЙ С КОЛЛЕКТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ)	18

4 ОТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ К МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ	21

5 КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ	22

6 УДЕЛЬНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРИВЕДЕННАЯ К РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	23

7 ДОЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАННОЙ В КОМБИНИРОВАННОМ РЕЖИМЕ (КАК ОТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ ОТБОРОВ ТУРБОАГРЕГАТОВ, К ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ВЫРАБОТАННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА)	24

8 УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ОТПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	24

9 КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ ТОПЛИВА	25

10 ДОЛЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	25

11 СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ (ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ) СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	27

12 ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЗА ГОД, К ОБЩЕЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	28

13 ОТНОШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РЕКОНСТРУИРОВАННОЙ ЗА ГОД, К ОБЩЕЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	28

14 ОТСУТСТВИЕ ЗАФИКСИРОВАННЫХ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ВЫДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ), А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ	29

15 ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ (ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ) В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	30

16 ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАННОЙ НА БАЗЕ ИСТОЧНИКА С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	52

17 ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАННОЙ НА БАЗЕ КОТЕЛЬНОЙ	54

18 ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	70

19 ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	91

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в зонах деятельности ЕТО, 1/км/год	14

Таблица 2.1 – Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО, ед./год	17

Таблица 3.1 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (ТЭЦ) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал	18

Таблица 3.2 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал	19

Таблица 3.3 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», кг у.т./Гкал	20

Таблица 3.4 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», кг у.т./Гкал	20

Таблица 3.5 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», кг у.т./Гкал	20

Таблица 3.6 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», кг у.т./Гкал	20

Таблица 3.7 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», кг у.т./Гкал	21

Таблица 3.8 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности прочих ЕТО, кг у.т./Гкал	21

Таблица 4.1 – Значения отношения величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети в зонах действия источников ООО «Тверская генерация», 1/км/год	21

Таблица 5.1 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	22

Таблица 5.2 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников в зонах деятельности прочих ЕТО	23

Таблица 6.1 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч	24

Таблица 7.1 – Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	24

Таблица 8.1 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	24

Таблица 9.1 – Коэффициент использования теплоты топлива	25

Таблица 10.1 – Доля отпуска тепловой энергии по ПУ в общем объеме полезного отпуска	25

Таблица 10.2 – График установки узлов учета у абонентов в системах теплоснабжения ООО «Тверская генерация»	26

Таблица 11.1 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	27

Таблица 12.1 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	28

Таблица 13.1 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	28

Таблица 15.1 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах централизованного теплоснабжения г Твери	30

Таблица 15.2 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ-1	30

Таблица 15.2 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ-3	31

Таблица 15.3 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ-4	32

Таблица 15.4 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ВК-1	32

Таблица 15.5 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ВК-2	33

Таблица 15.6 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной КЦ	34

Таблица 15.7 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной «Южная»	34

Таблица 15.8 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной «Химинститут»	35

Таблица 15.9 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Керамического завода	35

Таблица 15.10 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ПАТП-1	36

Таблица 15.11 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Мамулино	37

Таблица 15.12 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Сахаровское шоссе	37

Таблица 15.13 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ул. Шишкова, 97	38

Таблица 15.14 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной «ХБК»	39

Таблица 15.15 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Поликлиника № 2	39

Таблица 15.16 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Школа № 2	40

Таблица 15.17 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Школы № 3	41

Таблица 15.18 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Школа № 24	41

Таблица 15.19 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ТКСМ № 2	42

Таблица 15.20 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ул. Б. Перемерки	43

Таблица 15.21 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ОКБ	43

Таблица 15.22 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «ДСК-Ресурс»	44

Таблица 15.23 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельных ООО «ЭнергоРесурс»	44

Таблица 15.24 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ОАО «ТВЗ»	45

Таблица 15.25 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Лазурная»	46

Таблица 15.26 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ОАО «Центросвармаш»	46

Таблица 15.27 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"	47

Таблица 15.28 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельных ООО УК «Лазурь»	48

Таблица 15.29 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «КОМО»	48

Таблица 15.30 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ОАО «Волжский пекарь»	49

Таблица 15.31 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Крикс»	50

Таблица 15.32 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Теплосеть»	50

Таблица 15.33 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «ТТК»	51

Таблица 15.34 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)	52

Таблица 16.1 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ТЭЦ-1	52

Таблица 16.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ТЭЦ-3	53

Таблица 16.3 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ТЭЦ-4	54

Таблица 17.1 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ВК-1 ООО «Тверская генерация»	55

Таблица 17.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной КЦ ООО «Тверская генерация»	55

Таблица 17.3 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Южная» ООО «Тверская генерация»	55

Таблица 17.4 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Химинститут» ООО «Тверская генерация»	56

Таблица 17.5 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Сахарово» ООО «Тверская генерация»	56

Таблица 17.6 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «ДРСУ-2» ООО «Тверская генерация»	56

Таблица 17.7 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Керамического завода ООО «Тверская генерация»	57

Таблица 17.8 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ПАТП-1 ООО «Тверская генерация»	57

Таблица 17.9 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Мамулино ООО «Тверская генерация»	58

Таблица 17.10 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования Котельного цеха ООО «Тверская генерация»	58

Таблица 17.11 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Шишкова, 97 ООО «Тверская генерация»	58

Таблица 17.12 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «ХБК» ООО «Тверская генерация»	59

Таблица 17.13 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Поликлиника 2» ООО «Тверская генерация»	59

Таблица 17.14 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Школы № 2 ООО «Тверская генерация»	60

Таблица 17.15 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Школы № 3 ООО «Тверская генерация»	60

Таблица 17.16 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Школы № 24 ООО «Тверская генерация»	60

Таблица 17.17 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ТКСМ № 2 ООО «Тверская генерация»	61

Таблица 17.18 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Б. Перемерки ООО «Тверская генерация»	61

Таблица 17.19 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ОКБ ООО «Тверская генерация»	62

Таблица 17.21 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Склизкова 86 корп 1 ООО «ДСК-Ресурс»	62

Таблица 17.22 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Склизкова 108, корп 1 ООО «ДСК-Ресурс»	62

Таблица 17.23 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Фрунзе 2, корп 1 ООО «ДСК-Ресурс»	63

Таблица 17.24 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Планерная 6 ООО «ДСК-Ресурс»	63

Таблица 17.25 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Новочеркасская 57 ООО «ДСК-Ресурс»	63

Таблица 17.26 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Сахаровское шоссе, 9 ООО «ДСК-Ресурс»	64

Таблица 17.27 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Левитана, 95А ООО «ДСК-Ресурс»	64

Таблица 17.28 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31	65

Таблица 17.29 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1	65

Таблица 17.30 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Петербургское шоссе, д. 45б ОАО «ТВЗ»	65

Таблица 17.30 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ООО «Лазурная»	66

Таблица 17.31 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. П. Савельевой, д.47 ОАО «Центросвармаш»	66

Таблица 17.32 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Желтиковская, д.5 ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"	67

Таблица 17.33 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных ООО УК "Лазурь"	67

Таблица 17.34 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной пос. Б. Перемерки, д.90 ООО «КОМО»	67

Таблица 17.35 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Хромова, д.3 ОАО «Волжский пекарь»	68

Таблица 17.36 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82)	68

Таблица 17.37 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Левитана, 46 ООО «Теплосеть»	69

Таблица 17.37 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной 2-я Красина, 58 ООО «Теплосеть»	69

Таблица 17.37 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных ООО «ТТК»	69

Таблица 17.37 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Петербургское шоссе, д. 15 ООО «Крикс»	70

Таблица 18.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в централизованной системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	70

Таблица 18.2 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной "Химинститут" в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	71

Таблица 18.3 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Б. Перемерки в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	72

Таблица 18.4 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной пгт Сахарово в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	73

Таблица 18.5 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной «Мамулино» в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	74

Таблица 18.6 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Керамический завод в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	75

Таблица 18.7 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ХБК в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	76

Таблица 18.8 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ОКБ в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	77

Таблица 18.9 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Школы № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	78

Таблица 18.10 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Школы № 24 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	79

Таблица 18.11 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ДРСУ-2 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	80

Таблица 18.12 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ПАТП-1 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	80

Таблица 18.13 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Сахаровское шоссе в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" (ликвидация котельной в 2028 году)	81

Таблица 18.14 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Школы № 3 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	82

Таблица 18.15 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Шишкова, 97 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"	83

Таблица 18.16 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ТКСМ-2 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" (ликвидация котельной в 2028 году)	84

Таблица 19.1 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития централизованной системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	91

КОЛИЧЕСТВО ПРЕКРАЩЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

Прогнозная динамика прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведена в таблице Таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в зонах деятельности ЕТО, 1/км/год

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1 ТЭЦ-3 ВК-1 ВК-2 Котельная «Южная» КЦ | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 926 | 1053 | 1279 | 1692 | 1642 | 1592 | 1537 | 1482 | 1427 | 1372 | 1317 | 1262 | 1207 | 1152 | 1097 | 1042 | 987 | 932 | 877 | 822 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,9411 | 1,0702 | 1,5571 | 2,0600 | 1,9989 | 1,9381 | 1,8711 | 1,8042 | 1,7372 | 1,6703 | 1,6033 | 1,5364 | 1,4694 | 1,4025 | 1,3355 | 1,2686 | 1,2016 | 1,1347 | 1,0677 | 1,0008 |
|  |  | магистральных | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | 2,5578 | 2,8834 | 2,7956 | 2,6990 | 2,6025 | 2,5059 | 2,4093 | 2,3128 | 2,2162 | 2,1196 | 2,0230 | 1,9265 | 1,8299 | 1,7333 | 1,6368 | 1,5402 | 1,4436 |
|  |  | распределительных | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | 2,1053 | 1,9278 | 1,6933 | 1,6348 | 1,5763 | 1,5178 | 1,4593 | 1,4008 | 1,3423 | 1,2838 | 1,2253 | 1,1668 | 1,1083 | 1,0499 | 0,9914 | 0,9329 | 0,8744 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Химинститут" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 6 | 20 | 27 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,3743 | 1,1751 | 1,5592 | 1,9124 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,3743 | 1,1751 | 1,5592 | 1,9124 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Сахарово" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 132 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2787 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2787 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ДРСУ-2" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1487 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1487 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Керамический з-д" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ПАТП-1" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Мамулино" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8096 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8096 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Сахаровское шоссе, 16 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Шишкова, 97 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ХБК" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 32 | 18 | 40 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 2,5995 | 1,4504 | 3,2492 | 4,4440 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 2,5995 | 1,4504 | 3,2492 | 4,4440 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Поликлиника №2" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №2" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 0,0000 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 0,0000 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №3" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №24" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тепло» | Котельная «ТКСМ-2» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 24 | 28 | 46 | 42 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 1,0152 | 1,1570 | 1,9036 | 1,7149 | 1,3474 | 1,3474 | 1,3474 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 1,0152 | 1,1570 | 1,9036 | 1,7149 | 1,3474 | 1,3474 | 1,3474 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "УПК" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Б. Перемерки | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 3,4483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 3,4483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Областной больницы | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,3926 | 0,3926 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,3926 | 0,3926 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельные ООО «ДСК-Ресурс» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельные ООО «ЭнергоРесурс» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5888 | 0,4767 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5888 | 0,4767 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО УК «Лазурь» | Котельные ООО УК «Лазурь» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Крикс» | Котельная ООО «Крикс» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Теплосеть» | Котельные ООО «Теплосеть» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТТК» | Котельные ООО «ТТК» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство обороны инв. № 58/84 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Энерго Альянс» | Котельная «Брусилово» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

КОЛИЧЕСТВО ПРЕКРАЩЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Динамика прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии приведена в таблице Таблица 2.1.

Таблица 2.1 – Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО, ед./год

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-3 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-4 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | ВК-1 | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | ВК-2 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Южная» | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельный цех | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Химинститут | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Б. Перемерки | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная пгт Сахарово | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная п.Мамулино | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Керамический завод | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ХБК | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Областная больница | ед./год | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Поликлиники №2 | ед./год | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школы №2 | ед./год | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школы №24 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ДРСУ-2 | ед./год | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ПАТП-1 | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Сахаровское шоссе | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школы №3 | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Шишкова, 97 | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Фрунзе 2, корп 1 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная, 4 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская, 57 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-3» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Лазурь» | Котельная ул. Красина, д. 46/38 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Лазурь» | Котельная Октябрьский пр-т, д.75 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Крикс» | Котельная ООО «Крикс» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Теплосеть» | Котельная ул. Левитана, д. 46 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Теплосеть» | Котельная ул. 2-я Красина, д. 58 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТТК» | Котельная ул. Лемешева, д.8 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТТК» | Котельная ул. Фрунзе, д.22 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Энерго Альянс» | Котельная «Брусилово» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ЕДИНИЦУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУСКАЕМОЙ С КОЛЛЕКТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ)

Значения удельных расходов условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловых электрических станций г. Твери, приведены в таблице Таблица 3.1.

Значения удельных расходов условного топлива на тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных к в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 3.2.

Значения удельных расходов условного топлива на тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных к в зонах деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» приведены в таблице Таблица 3.3

Значения удельных расходов условного топлива на тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных к в зонах деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» приведены в таблице Таблица 3.4.

Значения удельных расходов условного топлива на тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных к в зонах деятельности прочих ЕТО приведены в таблице Таблица 3.8.

Таблица 3.1 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (ТЭЦ) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская Генерация» | ТЭЦ-1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 174,16 | 173,48 | 173,58 | 173,36 | 170,48 | 176,25 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |
| ООО «Тверская Генерация» | ТЭЦ-3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 154,22 | 158,32 | 159,02 | 160,10 | 162,30 | 158,67 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |
| ООО «Тверская Генерация» | ТЭЦ-4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,83 | 165,75 | 167,25 | 167,20 | 167,90 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,70 |

Таблица 3.2 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская Генерация» | ВК-1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,50 | 153,80 | 155,80 | 152,20 | 152,21 | 155,14 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 |
| ООО «Тверская Генерация» | ВК-2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,10 | 156,40 | 154,80 | 154,90 | 154,87 | 156,19 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная «Южная» | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,30 | 158,50 | 158,70 | 158,80 | 158,81 | 159,82 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельный цех | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152,50 | 156,40 | 157,30 | 157,00 | 157,00 | 157,07 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Химинститут | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,10 | 161,10 | 161,90 | 161,70 | 161,73 | 162,59 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Б. Перемерки | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,50 | 163,80 | 164,20 | 163,90 | 163,91 | 164,24 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная пгт Сахарово | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 164,70 | 165,00 | 165,50 | 164,90 | 164,87 | 165,00 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная п.Мамулино | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,80 | 150,80 | 150,80 | 150,90 | 150,86 | 153,62 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Керамический завод | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,70 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,86 | 159,28 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная ХБК | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,70 | 160,20 | 160,90 | 160,30 | 160,30 | 161,37 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Областная больница | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | 163,07 | 163,07 | 163,20 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Поликлиники №2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,20 | 161,50 | 162,20 | 161,60 | 161,56 | 161,86 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Школы №2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 167,10 | 167,20 | 168,80 | 167,70 | 167,67 | 167,79 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Школы №24 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 171,90 | 171,80 | 172,60 | 172,00 | 172,00 | 172,41 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная ДРСУ-2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,10 | 157,10 | 156,80 | 157,10 | 157,09 | 157,25 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная ПАТП-1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 164,20 | 164,00 | 166,30 | 163,50 | 163,55 | 166,39 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Сахаровское шоссе | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,80 | 160,70 | 160,90 | 160,60 | 160,61 | 160,94 | 161,19 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Школы №3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,20 | 166,40 | 167,60 | 166,50 | 166,54 | 168,30 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Шишкова, 97 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,10 | 156,70 | 159,70 | 160,10 | 160,11 | 160,24 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |

Таблица 3.3 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 57 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |

Таблица 3.4 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,92 | 155,07 | 155,07 | 160,57 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-3» ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 173,00 | 154,87 | 154,87 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 |

Таблица 3.5 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО УК «Лазурь» | ул. Красина, д. 46/38 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |
| ООО УК «Лазурь» | Октябрьский пр-т, д.75 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |

Таблица 3.6 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплосеть» | ул. Левитана, д. 46 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 |
| ООО «Теплосеть» | ул. 2-я Красина, д. 58 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 |

Таблица 3.7 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТТК» | ул. Лемешева, д.8 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 151,09 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ТТК» | ул. Фрунзе, д.22 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 151,13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.8 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности прочих ЕТО, кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ТВЗ» | Котельная Петербургское шоссе, д. 45б | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО «Центросвармаш» | Котельная ул. П. Савельевой, д.47 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 |
| ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ул. Желтиковская, д.5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| ООО «КОМО» | Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 |
| ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ул. Хромова, д.3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169,05 | 164,09 | 164,09 | 164,09 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | Переключение СЦТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 161,42 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 |
| ООО "Лазурная" | Котельная ул. Бочкина, д. 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,00 | 150,40 | 150,40 | 148,96 | 146,86 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | Переключение на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство обороны инв. № 58/84 | Котельная г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 136,20 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 |

ОТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ К МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены

Таблица 4.1 – Значения отношения величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети в зонах действия источников, 1/км/год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система централизованного теплоснабжения | 4,60 | 5,47 | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 4,99 | 4,94 | 4,94 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 2 | Котельная Химинститут | 3,90 | 3,82 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| 3 | Котельная Б. Перемерки | 4,48 | -6,54 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 4 | Котельная пгт Сахарово | 1,77 | 2,04 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 5 | Котельная п.Мамулино | 1,25 | 2,17 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 6 | Котельная Керамический завод | 2,38 | 3,14 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 7 | Котельная ХБК | 2,64 | 3,40 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 8 | Котельная Областная больница | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 9 | Котельная Поликлиники №2 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Котельная Школы №2 | 1,01 | 1,37 | 0,07 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 11 | Котельная Школы №24 | 1,08 | 2,05 | 1,07 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 12 | Котельная ДРСУ-2 | 7,29 | 9,03 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| 13 | Котельная ПАТП-1 | 4,34 | 4,03 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | 1,78 | 4,01 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 15 | Котельная Школы №3 | 2,78 | -3,56 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 16 | Котельная Шишкова, 97 | 8,51 | 16,97 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 17 | Котельная АО «ТКСМ-2» | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | Передача нагрузки на новую котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о материальной характеристике тепловых сетей и величине технологических потерь в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

Прогнозные значения коэффициентов установленной тепловой мощности с учетом прогноза выработки тепловой энергии и значений перспективной установленной тепловой мощности, представленных в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000) приведены в таблицах Таблица 5.1 и Таблица 5.2.

Таблица 5.1 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 16,5 | 22,2 | 21,9 | 17,1 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | 21,4 | 23,6 | 22,3 | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| ТЭЦ-4 | 20,8 | 22,6 | 21,3 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| ВК-1 | 14,0 | 18,0 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| ВК-2 | 14,9 | 20,8 | 19,0 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Котельная "Южная" | 15,6 | 19,7 | 18,5 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Котельный цех | 13,1 | 17,6 | 18,1 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Котельная Химинститут | 11,7 | 12,9 | 12,7 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Котельная Б. Перемерки | 28,4 | 33,5 | 35,6 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| Котельная пгт Сахарово | 13,5 | 15,3 | 14,6 | 13,8 | 13,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Котельная п.Мамулино | 35,0 | 40,6 | 40,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Котельная Керамический завод | 21,5 | 25,9 | 25,4 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Котельная ХБК | 18,3 | 21,1 | 20,9 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Котельная Областная больница | 0,0 | 7,1 | 16,9 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Котельная Поликлиники №2 | 4,7 | 6,0 | 6,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Котельная Школы №2 | 7,3 | 9,2 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Котельная Школы №24 | 7,6 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Котельная ДРСУ-2 | 16,7 | 18,7 | 17,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Котельная ПАТП-1 | 8,8 | 13,9 | 13,8 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 21,3 | 24,8 | 24,6 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Котельная Школы №3 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Котельная Шишкова, 97 | 18,4 | 23,3 | 22,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |

Таблица 5.2 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников в зонах деятельности прочих ЕТО

| Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| Котельная ул. Планерная 6 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Мамулино-2» ООО «ЭнергоРесурс» | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Котельная «Мамулино-3» ООО «ЭнергоРесурс» | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Котельная ООО «КОМО» | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Котельная ООО «Крикс» | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Котельная АО «ТКСМ-2» | 9,8 | 10,9 | 10,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Передача нагрузки на проектируемую котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УДЕЛЬНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРИВЕДЕННАЯ К РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Значения удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 6.1. Сведения о материальной характеристике тепловых сетей в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

Таблица 6.1 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

| № п/п | Система теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система централизованного теплоснабжения | 144,56 | 144,69 | 138,57 | 137,18 | 135,81 | 134,45 | 134,45 | 133,11 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 |
| 2 | Котельная Химинститут | 10,82 | 10,77 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,77 | 10,77 | 10,44 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| 3 | Котельная Б. Перемерки | 139,17 | 139,17 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 |
| 4 | Котельная пгт Сахарово | 321,12 | 336,31 | 337,18 | 337,18 | 337,18 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 |
| 5 | Котельная п.Мамулино | 204,57 | 190,76 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 |
| 6 | Котельная Керамический завод | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 |
| 7 | Котельная ХБК | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 377,18 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 |
| 8 | Котельная Областная больница | 129,46 | 125,33 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 |
| 9 | Котельная Поликлиники №2 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Котельная Школы №2 | 142,68 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 |
| 11 | Котельная Школы №24 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 |
| 12 | Котельная ДРСУ-2 | 113,76 | 113,94 | 109,81 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 |
| 13 | Котельная ПАТП-1 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | 126,63 | 126,66 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 15 | Котельная Школы №3 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 |
| 16 | Котельная Шишкова, 97 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 |
| 17 | Котельная АО «ТКСМ-2» | 197,85 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |

ДОЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАННОЙ В КОМБИНИРОВАННОМ РЕЖИМЕ (КАК ОТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ ОТБОРОВ ТУРБОАГРЕГАТОВ, К ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ВЫРАБОТАННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА)

Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города приведены в таблице Таблица 7.1.

Таблица 7.1 – Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| Показатель работы | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный показатель по ООО «Тверская генерация» | % | 82,85% | 65,20% | 70,00% | 73,96% | 72,04% | 78,34% | 78,20% | 78,20% | 78,18% | 76,96% | 76,94% | 76,92% | 76,91% | 76,89% | 76,87% | 76,87% | 76,86% | 76,86% | 76,86% | 76,86% |
| ТЭЦ-1 | % | 98,54% | 91,06% | 98,18% | 94,80% | 90,47% | 96,06% | 93,27% | 93,22% | 93,05% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% |
| ТЭЦ-3 | % | 74,98% | 66,35% | 71,20% | 70,66% | 64,30% | 74,26% | 74,26% | 74,26% | 74,26% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% |
| ТЭЦ-4 | % | 89,05% | 58,94% | 63,06% | 73,99% | 76,79% | 79,78% | 79,78% | 79,78% | 79,78% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% |

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ОТПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии для ТЭС ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 8.1.

Таблица 8.1 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| Показатель работы | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | г у.т./ кВт·ч | 174,16 | 173,48 | 173,58 | 176,88 | 173,66 | 183,10 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 |
| ТЭЦ-3 | г у.т./ кВт·ч | 293,21 | 318,36 | 313,02 | 279,44 | 300,60 | 286,41 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 |
| ТЭЦ-4 | г у.т./ кВт·ч | 250,38 | 258,96 | 273,64 | 257,48 | 313,20 | 262,90 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 |

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ ТОПЛИВА

Коэффициент использования теплоты топлива в целом по ТЭС г. Твери приведен в таблице Таблица 9.1.

Таблица 9.1 – Коэффициент использования теплоты топлива

| Показатель работы | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования теплоты топлива | % | 83,58% | 85,29% | 83,19% | 82,82% | 84,45% | 83,85% | 84,29% | 84,36% | 84,42% | 84,51% | 84,60% | 84,69% | 84,78% | 84,87% | 84,95% | 84,99% | 85,02% | 85,06% | 85,09% | 85,13% |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | % | 16,49% | 20,72% | 20,22% | 19,09% | 21,09% | 19,04% | 19,88% | 19,99% | 20,03% | 20,11% | 20,18% | 20,25% | 20,32% | 20,39% | 20,46% | 20,49% | 20,52% | 20,55% | 20,58% | 20,62% |
| ТЭЦ-3 | % | 23,77% | 27,88% | 26,25% | 24,69% | 23,38% | 23,97% | 23,90% | 24,03% | 24,16% | 24,38% | 24,67% | 24,97% | 25,27% | 25,56% | 25,86% | 25,94% | 26,03% | 26,11% | 26,20% | 26,28% |
| ТЭЦ-4 | % | 23,16% | 25,17% | 23,74% | 24,15% | 24,01% | 22,97% | 23,80% | 24,00% | 24,09% | 24,30% | 24,38% | 24,46% | 24,54% | 24,62% | 24,71% | 24,79% | 24,87% | 24,96% | 25,04% | 25,12% |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | % | 30,51% | 31,39% | 32,68% | 30,51% | 32,98% | 30,24% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% |
| ТЭЦ-3 | % | 47,48% | 40,36% | 44,88% | 48,59% | 39,76% | 46,58% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% |
| ТЭЦ-4 | % | 49,76% | 52,65% | 53,49% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% |

ДОЛЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Большая часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появилась возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

В таблице Таблица 10.1 приведена информация о доле отпуска тепловой энергии по приборам учета потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 10.1 – Доля отпуска тепловой энергии по ПУ в общем объеме полезного отпуска

| Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Всего | В том числе по приборам учета, Гкал | Доля отпуска по ПУ % |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 130 836,559 | 72 023,759 | 55,05% |
| ТЭЦ-3 | 945 923,400 | 433 890,770 | 45,87% |
| ТЭЦ-4 | 650 945,062 | 286 947,986 | 44,08% |
| Водогрейная котельная №1 | 100 272,042 | 39 053,308 | 38,95% |
| Водогрейная котельная №2 | 98 561,063 | 33 768,075 | 34,26% |
| Котельный цех | 85 896,405 | 32 180,375 | 37,46% |
| Котельная «Южная» | 256 306,334 | 144 194,769 | 56,26% |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5 609,570 | 952,042 | 16,97% |
| Котельная АО «ТКСМ №2» | 24 373,542 | 2 610,526 | 10,71% |
| Котельная «Керамический завод» | 1 372,776 | 1 024,621 | 74,64% |
| Котельная «Химинститут» | 49 757,548 | 16 899,020 | 33,96% |
| Котельная «Б. Перемерки» | 1 013,428 | 0,000 | 0,00% |
| Котельная «Мамулино» | 62 916,724 | 35 018,342 | 55,66% |
| Котельная «ПАТП-1» | 2 476,106 | 2 115,000 | 85,42% |
| Котельная «Поликлиника №2» | 312,404 | 0,000 | 0,00% |
| Котельная «Сахарово» | 23 157,209 | 11 102,033 | 47,94% |
| Котельная «Сахаровское шоссе» | 10 173,389 | 6 374,981 | 62,66% |
| Котельная «ХБК» | 13 922,872 | 3 547,189 | 25,48% |
| Котельная «Школа №2» | 1 640,716 | 1 311,716 | 79,95% |
| Котельная «Школа №24» | 289,044 | 289,044 | 100,00% |
| Котельная «Школа №3» | 596,012 | 596,012 | 100,00% |
| Котельная «Шишкова 97» | 193,662 | 0,000 | 0,00% |
| Котельная «Областная клиническая больница» | 14 226,084 | 12 534,508 | 88,11% |
|  | 2 480 771,950 | 1 136 434,076 | 45,81% |

График установки узлов учета у абонентов в системах теплоснабжения ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 10.2.

Таблица 10.2 – График установки узлов учета у абонентов в системах теплоснабжения ООО «Тверская генерация»

| Год установки | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч | Ориентировочные затраты на выполнение работ, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 2022 | –– | 0,00 |
| 2023 | 29,37 | 32 475,84 |
| 2024 | 21,18 | 29 032,36 |
| 2025 | 20,98 | 30 301,01 |
| 2026 | 25,47 | 31 025,95 |
| 2027 | 19,32 | 31 025,95 |
| 2028 | 12,48 | 32 294,60 |
| 2029 | 17,57 | 30 663,48 |
| 2030 | 22,19 | 29 394,83 |
| 2031 | 17,43 | 31 750,89 |
| 2032 | 19,57 | 32 475,84 |
| 2033 | 23,42 | 29 032,36 |
| 2034 | 21,57 | 29 757,30 |
| 2035 | 31,57 | 28 307,42 |
| 2036 | 24,68 | 27 401,24 |
| 2037 | 24,92 | 27 763,71 |
| 2038 | 17,84 | 28 669,89 |
| 2039 | 28,24 | 28 851,12 |
| 2040 | 28,66 | 30 301,01 |
| 2041 | 31,33 | 32 657,07 |
| 2042 | 16,23 | 30 482,24 |
| 2043 | 16,94 | 31 207,19 |
| 2044 | 19,58 | 29 394,83 |
| 2045 | 16,20 | 31 750,89 |
| 2046 | 12,22 | 31 750,89 |
| 2047 | 19,31 | 32 113,37 |
| 2048 | 29,14 | 33 382,02 |
| 2049 | 5,12 | 16 708,34 |
| 2050 | 1,86 | 15 258,45 |
| 2051 | 2,90 | 15 258,45 |
| 2052 | 2,51 | 15 258,45 |
| 2053 | 3,49 | 15 258,45 |
| 2054 | 3,09 | 15 258,45 |
| 2055 | 2,33 | 16 784,30 |
| 2056 | 2,40 | 18 520,69 |
| 2057 | 1,86 | 18 883,16 |
| 2058 | 3,74 | 19 608,11 |
| 2059 | 1,33 | 21 420,46 |
| 2060 | 1,71 | 21 057,99 |
| 2061 | 1,99 | 21 057,99 |
| 2062 | 3,44 | 17 070,81 |
| 2063 | 1,20 | 22 679,78 |
| 2064 | 4,97 | 22 145,40 |
| 2065 | 2,07 | 19 417,54 |

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ (ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ) СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей в зонах действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 11.1. Сведения о сроках эксплуатации тепловых сетей в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

Таблица 11.1 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| Система теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного теплоснабжения | 34,0 | 35,5 | 36,5 | 35,7 | 34,8 | 35,4 | 36,1 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 39,3 | 40,1 | 41,0 | 41,9 | 42,7 | 43,6 | 44,4 | 45,3 | 46,1 | 47,0 |
| Котельная Химинститут | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| Котельная Б. Перемерки | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| Котельная пгт Сахарово | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| Котельная п.Мамулино | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| Котельная Керамический завод | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 320 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| Котельная ХБК | 51,3 | 52,3 | 53,3 | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 | 70,3 |
| Котельная Областная больница | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| Котельная Поликлиники №2 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Котельная Школы №2 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| Котельная Школы №24 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| Котельная ДРСУ-2 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 |
| Котельная ПАТП-1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| Котельная Школы №3 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| Котельная Шишкова, 97 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |

ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЗА ГОД, К ОБЩЕЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей в зонах действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 12.1.

Таблица 12.1 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Система теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного теплоснабжения | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная Химинститут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная пгт Сахарово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная п.Мамулино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная ХБК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная Областная больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная Школы №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная Школы №24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная Школы №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная АО «ТКСМ-2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

ОТНОШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РЕКОНСТРУИРОВАННОЙ ЗА ГОД, К ОБЩЕЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Значения отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 13.1.

Таблица 13.1 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Система теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВК-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВК-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Южная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельный цех | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Химинститут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Б. Перемерки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пгт Сахарово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п.Мамулино | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Керамический завод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ХБК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Областная больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Поликлиники №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Школы №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Школы №24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ДРСУ-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ПАТП-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Школы №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Шишкова, 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «ТКСМ-2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТСУТСТВИЕ ЗАФИКСИРОВАННЫХ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ВЫДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ), А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ

На территории города Твери отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ (ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ) В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зонах действия систем теплоснабжения, в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», приведены в таблицах Таблица 15.1–Таблица 15.35. По системам теплоснабжения в зонах деятельности прочих ЕТО сведения отсутствуют.

Таблица 15.1 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах централизованного теплоснабжения г Твери

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | 11484,96 | 11698,98 | 11963,98 | 11945,81 | 12150,70 | 12351,37 | 12559,17 | 12762,48 | 12965,86 | 13169,56 | 13379,28 | 13589,00 | 13798,72 | 14008,44 | 14218,16 | 14427,17 | 14636,17 | 14845,18 | 15054,18 | 15263,19 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1923,64 | 1931,62 | 1949,80 | 1960,10 | 1968,45 | 1977,20 | 1984,58 | 1991,95 | 1999,33 | 2006,70 | 2014,08 | 2017,74 | 2021,40 | 2025,06 | 2028,72 | 2032,38 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1244,40 | 1177,59 | 1184,15 | 1190,85 | 1195,13 | 1201,03 | 1205,43 | 1209,83 | 1214,22 | 1218,62 | 1223,02 | 1224,12 | 1225,22 | 1226,33 | 1227,43 | 1228,53 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 692,09 | 623,46 | 628,47 | 633,51 | 636,79 | 641,25 | 644,54 | 647,83 | 651,13 | 654,42 | 657,71 | 658,54 | 659,38 | 660,21 | 661,04 | 661,87 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 552,31 | 554,13 | 555,67 | 557,34 | 558,34 | 559,78 | 560,89 | 561,99 | 563,09 | 564,20 | 565,30 | 565,57 | 565,85 | 566,12 | 566,39 | 566,66 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 679,23 | 698,69 | 710,30 | 713,90 | 717,98 | 720,82 | 723,80 | 726,78 | 729,76 | 732,74 | 735,72 | 738,27 | 740,83 | 743,39 | 745,95 | 748,51 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 539,26 | 558,12 | 564,88 | 568,00 | 571,62 | 574,30 | 576,93 | 579,57 | 582,20 | 584,83 | 587,47 | 589,70 | 591,93 | 594,16 | 596,40 | 598,63 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 139,97 | 140,56 | 145,43 | 145,90 | 146,36 | 146,52 | 146,87 | 147,21 | 147,56 | 147,90 | 148,25 | 148,57 | 148,90 | 149,22 | 149,55 | 149,88 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2597,82 | 2684,51 | 2735,73 | 2763,19 | 2785,17 | 2808,26 | 2827,83 | 2847,40 | 2866,97 | 2886,55 | 2906,12 | 2915,71 | 2925,29 | 2934,88 | 2944,47 | 2954,05 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1856,74 | 1848,14 | 1865,82 | 1883,99 | 1895,49 | 1911,46 | 1923,38 | 1935,30 | 1947,22 | 1959,14 | 1971,06 | 1974,04 | 1977,03 | 1980,02 | 1983,00 | 1985,99 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1372,32 | 1354,64 | 1366,91 | 1379,24 | 1387,25 | 1398,17 | 1406,22 | 1414,28 | 1422,34 | 1430,39 | 1438,45 | 1440,48 | 1442,52 | 1444,55 | 1446,58 | 1448,61 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 484,42 | 493,50 | 498,90 | 504,75 | 508,24 | 513,29 | 517,16 | 521,02 | 524,88 | 528,74 | 532,61 | 533,56 | 534,51 | 535,47 | 536,42 | 537,37 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 741,08 | 752,62 | 786,17 | 795,46 | 805,94 | 813,05 | 820,70 | 828,36 | 836,01 | 843,66 | 851,32 | 857,92 | 864,52 | 871,12 | 877,72 | 884,32 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 606,42 | 615,89 | 632,42 | 640,06 | 648,91 | 655,47 | 661,91 | 668,36 | 674,80 | 681,24 | 687,68 | 693,15 | 698,61 | 704,07 | 709,53 | 715,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 134,65 | 136,73 | 153,75 | 155,40 | 157,03 | 157,58 | 158,79 | 160,00 | 161,21 | 162,42 | 163,63 | 164,77 | 165,91 | 167,05 | 168,18 | 169,32 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00010 | 0,00010 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1528 | 0,1496 | 0,1486 | 0,1476 | 0,1462 | 0,1451 | 0,1438 | 0,1424 | 0,1411 | 0,1399 | 0,1386 | 0,1368 | 0,1351 | 0,1334 | 0,1317 | 0,1301 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,4293 | 0,4311 | 0,4351 | 0,4374 | 0,4393 | 0,4413 | 0,4429 | 0,4446 | 0,4462 | 0,4478 | 0,4495 | 0,4503 | 0,4511 | 0,4519 | 0,4528 | 0,4536 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 414,4 | 412,5 | 416,4 | 420,5 | 423,0 | 426,6 | 429,2 | 431,9 | 434,6 | 437,2 | 439,9 | 440,6 | 441,2 | 441,9 | 442,6 | 443,2 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0017 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,32 | 3,29 | 3,27 | 3,25 | 3,21 | 3,19 | 3,16 | 3,13 | 3,10 | 3,07 | 3,04 | 3,00 | 2,96 | 2,92 | 2,89 | 2,85 |

Таблица 15.2 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 407,82 | 407,82 | 407,82 | 407,82 | 412,85 | 421,76 | 421,76 | 421,76 | 421,76 | 421,76 | 421,76 | 425,11 | 428,45 | 431,80 | 435,15 | 438,50 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 103,3131 | 101,8115 | 101,8115 | 102,2955 | 102,4455 | 102,8000 | 102,8300 | 102,8600 | 102,8900 | 102,9200 | 102,9500 | 103,0800 | 103,2100 | 103,3400 | 103,4700 | 103,6000 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 47,8460 | 47,8460 | 47,8460 | 47,8460 | 47,9960 | 48,2960 | 48,2960 | 48,2960 | 48,2960 | 48,2960 | 48,2960 | 48,3960 | 48,4960 | 48,5960 | 48,6960 | 48,7960 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 26,6942 | 26,6942 | 26,6942 | 26,6942 | 26,8050 | 27,0355 | 27,0355 | 27,0355 | 27,0355 | 27,0355 | 27,0355 | 27,1093 | 27,1832 | 27,2571 | 27,3310 | 27,4049 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 21,1518 | 21,1518 | 21,1518 | 21,1518 | 21,1910 | 21,2605 | 21,2605 | 21,2605 | 21,2605 | 21,2605 | 21,2605 | 21,2866 | 21,3127 | 21,3388 | 21,3650 | 21,3911 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 53,9062 | 53,9655 | 53,9655 | 54,4495 | 54,4495 | 54,5040 | 54,5340 | 54,5640 | 54,5940 | 54,6240 | 54,6540 | 54,6840 | 54,7140 | 54,7440 | 54,7740 | 54,8040 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 44,2798 | 44,3390 | 44,3390 | 44,7670 | 44,7670 | 44,8215 | 44,8478 | 44,8741 | 44,9005 | 44,9268 | 44,9532 | 44,9790 | 45,0049 | 45,0308 | 45,0566 | 45,0825 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,6264 | 9,6265 | 9,6265 | 9,6826 | 9,6826 | 9,6826 | 9,6862 | 9,6899 | 9,6936 | 9,6972 | 9,7009 | 9,7050 | 9,7092 | 9,7133 | 9,7174 | 9,7216 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 130,84 | 130,98 | 130,98 | 132,22 | 132,63 | 133,57 | 133,65 | 133,73 | 133,81 | 133,88 | 133,96 | 134,31 | 134,66 | 135,01 | 135,36 | 135,71 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 76,14 | 76,14 | 76,14 | 76,14 | 76,54 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,62 | 77,90 | 78,17 | 78,44 | 78,71 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 59,04 | 59,61 | 59,61 | 59,61 | 59,61 | 59,61 | 59,61 | 59,79 | 59,97 | 60,15 | 60,33 | 60,51 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,50 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,83 | 17,93 | 18,02 | 18,11 | 18,20 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 54,70 | 54,85 | 54,85 | 56,09 | 56,09 | 56,22 | 56,30 | 56,38 | 56,45 | 56,53 | 56,61 | 56,69 | 56,76 | 56,84 | 56,92 | 57,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 45,03 | 45,17 | 45,17 | 46,22 | 46,22 | 46,35 | 46,42 | 46,48 | 46,55 | 46,61 | 46,68 | 46,74 | 46,80 | 46,87 | 46,93 | 46,99 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,88 | 9,89 | 9,91 | 9,92 | 9,93 | 9,95 | 9,96 | 9,98 | 9,99 | 10,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1867 | 0,1867 | 0,1867 | 0,1867 | 0,1854 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1826 | 0,1818 | 0,1810 | 0,1803 | 0,1795 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2463 | 0,2427 | 0,2427 | 0,2438 | 0,2442 | 0,2450 | 0,2451 | 0,2452 | 0,2453 | 0,2453 | 0,2454 | 0,2457 | 0,2460 | 0,2463 | 0,2466 | 0,2470 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 182,5 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 185,0 | 185,7 | 186,3 | 187,0 | 187,6 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0019 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,24 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,30 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,22 | 4,20 | 4,18 | 4,16 | 4,15 |

Таблица 15.3 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ-3

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 3461,20 | 3477,94 | 3547,09 | 3639,18 | 3747,29 | 3852,78 | 3978,09 | 4103,41 | 4228,72 | 4354,04 | 4479,35 | 4503,76 | 4528,16 | 4552,56 | 4576,97 | 4601,37 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 676,8569 | 680,7519 | 683,6537 | 687,8842 | 693,2859 | 697,6685 | 703,7648 | 709,8611 | 715,9574 | 722,0537 | 728,1499 | 729,8045 | 731,4591 | 733,1137 | 734,7683 | 736,4229 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 441,7909 | 442,2909 | 444,7013 | 447,6099 | 451,1326 | 454,4385 | 458,2751 | 462,1116 | 465,9482 | 469,7847 | 473,6213 | 474,3713 | 475,1213 | 475,8713 | 476,6213 | 477,3713 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 226,4630 | 226,8324 | 228,7506 | 230,9409 | 233,6445 | 236,1322 | 239,0214 | 241,9107 | 244,7999 | 247,6891 | 250,5783 | 251,1403 | 251,7022 | 252,2642 | 252,8261 | 253,3880 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 215,3279 | 215,4585 | 215,9507 | 216,6691 | 217,4881 | 218,3063 | 219,2536 | 220,2009 | 221,1483 | 222,0956 | 223,0429 | 223,2310 | 223,4191 | 223,6071 | 223,7952 | 223,9832 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 235,0660 | 238,4610 | 238,9524 | 240,2743 | 242,1533 | 243,2300 | 245,4897 | 247,7495 | 250,0092 | 252,2689 | 254,5287 | 255,4333 | 256,3379 | 257,2425 | 258,1471 | 259,0517 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 183,5941 | 186,5122 | 186,8864 | 187,9204 | 189,5790 | 190,6260 | 192,6266 | 194,6272 | 196,6278 | 198,6284 | 200,6290 | 201,4199 | 202,2108 | 203,0017 | 203,7925 | 204,5834 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 51,4719 | 51,9488 | 52,0660 | 52,3538 | 52,5743 | 52,6040 | 52,8632 | 53,1223 | 53,3814 | 53,6406 | 53,8997 | 54,0134 | 54,1271 | 54,2408 | 54,3545 | 54,4682 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 945,92 | 956,09 | 963,83 | 975,24 | 989,56 | 1001,17 | 1017,36 | 1033,54 | 1049,73 | 1065,91 | 1082,10 | 1086,47 | 1090,83 | 1095,20 | 1099,56 | 1103,93 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 678,70 | 680,06 | 686,48 | 694,35 | 703,83 | 712,78 | 723,16 | 733,55 | 743,93 | 754,32 | 764,70 | 766,73 | 768,77 | 770,80 | 772,83 | 774,87 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 486,99 | 487,89 | 492,58 | 497,94 | 504,56 | 510,64 | 517,71 | 524,78 | 531,85 | 538,92 | 545,99 | 547,36 | 548,74 | 550,11 | 551,49 | 552,86 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 191,71 | 192,17 | 193,89 | 196,41 | 199,27 | 202,14 | 205,45 | 208,77 | 212,08 | 215,40 | 218,71 | 219,37 | 220,03 | 220,69 | 221,35 | 222,01 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 267,22 | 276,03 | 277,36 | 280,90 | 285,73 | 288,39 | 294,19 | 299,99 | 305,80 | 311,60 | 317,40 | 319,73 | 322,07 | 324,40 | 326,73 | 329,06 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 210,13 | 217,27 | 218,19 | 220,72 | 224,78 | 227,34 | 232,23 | 237,13 | 242,02 | 246,92 | 251,81 | 253,75 | 255,68 | 257,62 | 259,55 | 261,49 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 57,09 | 58,76 | 59,17 | 60,18 | 60,95 | 61,05 | 61,96 | 62,87 | 63,77 | 64,68 | 65,59 | 65,99 | 66,38 | 66,78 | 67,18 | 67,58 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1961 | 0,1955 | 0,1935 | 0,1908 | 0,1878 | 0,1850 | 0,1818 | 0,1788 | 0,1759 | 0,1732 | 0,1707 | 0,1702 | 0,1698 | 0,1693 | 0,1689 | 0,1684 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,6446 | 0,6483 | 0,6511 | 0,6551 | 0,6603 | 0,6644 | 0,6703 | 0,6761 | 0,6819 | 0,6877 | 0,6935 | 0,6951 | 0,6966 | 0,6982 | 0,6998 | 0,7014 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 646,4 | 647,7 | 653,8 | 661,3 | 670,3 | 678,8 | 688,7 | 698,6 | 708,5 | 718,4 | 728,3 | 730,2 | 732,2 | 734,1 | 736,0 | 738,0 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0019 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,14 | 4,21 | 4,17 | 4,11 | 4,04 | 3,98 | 3,91 | 3,84 | 3,78 | 3,72 | 3,66 | 3,65 | 3,64 | 3,63 | 3,62 | 3,61 |

Таблица 15.4 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1996,75 | 2054,24 | 2125,63 | 2190,59 | 2199,50 | 2273,95 | 2288,75 | 2303,55 | 2318,35 | 2333,15 | 2347,96 | 2351,26 | 2354,57 | 2357,87 | 2361,17 | 2364,48 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 503,7343 | 506,8077 | 509,2007 | 512,7063 | 514,2701 | 518,2774 | 519,1476 | 520,0178 | 520,8880 | 521,7582 | 522,6284 | 523,9080 | 525,1876 | 526,4672 | 527,7468 | 529,0264 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 268,1324 | 270,7482 | 273,0448 | 275,1044 | 275,4044 | 277,7044 | 278,1144 | 278,5244 | 278,9344 | 279,3444 | 279,7544 | 279,8744 | 279,9944 | 280,1144 | 280,2344 | 280,3544 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 134,8893 | 136,5720 | 138,3231 | 139,8760 | 140,1065 | 141,8500 | 142,1469 | 142,4437 | 142,7405 | 143,0374 | 143,3342 | 143,4307 | 143,5272 | 143,6237 | 143,7202 | 143,8168 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 133,2431 | 134,1763 | 134,7217 | 135,2284 | 135,2979 | 135,8543 | 135,9675 | 136,0807 | 136,1938 | 136,3070 | 136,4201 | 136,4436 | 136,4671 | 136,4906 | 136,5141 | 136,5376 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 235,6019 | 236,0595 | 236,1559 | 237,6020 | 238,8657 | 240,5730 | 241,0332 | 241,4934 | 241,9536 | 242,4138 | 242,8740 | 244,0336 | 245,1932 | 246,3528 | 247,5124 | 248,6720 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 201,9682 | 202,3499 | 202,3913 | 203,7449 | 204,8857 | 206,4643 | 206,8688 | 207,2734 | 207,6780 | 208,0826 | 208,4871 | 209,5033 | 210,5195 | 211,5357 | 212,5519 | 213,5681 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 33,6337 | 33,7096 | 33,7646 | 33,8571 | 33,9801 | 34,1088 | 34,1644 | 34,2200 | 34,2756 | 34,3313 | 34,3869 | 34,5303 | 34,6737 | 34,8171 | 34,9605 | 35,1039 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 650,95 | 659,53 | 666,01 | 675,22 | 679,25 | 689,78 | 692,08 | 694,39 | 696,70 | 699,00 | 701,31 | 704,62 | 707,92 | 711,23 | 714,54 | 717,84 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 434,82 | 442,21 | 448,40 | 453,97 | 454,78 | 460,99 | 462,12 | 463,24 | 464,36 | 465,48 | 466,60 | 466,92 | 467,24 | 467,56 | 467,88 | 468,20 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 305,95 | 310,07 | 314,35 | 318,15 | 318,72 | 322,98 | 323,71 | 324,43 | 325,16 | 325,89 | 326,61 | 326,85 | 327,09 | 327,32 | 327,56 | 327,79 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 128,87 | 132,14 | 134,05 | 135,82 | 136,06 | 138,01 | 138,41 | 138,80 | 139,20 | 139,60 | 139,99 | 140,07 | 140,16 | 140,24 | 140,32 | 140,40 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 216,12 | 217,32 | 217,61 | 221,25 | 224,47 | 228,78 | 229,97 | 231,15 | 232,34 | 233,52 | 234,71 | 237,69 | 240,68 | 243,67 | 246,66 | 249,65 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 183,93 | 184,87 | 184,97 | 188,28 | 191,07 | 194,93 | 195,92 | 196,91 | 197,90 | 198,89 | 199,88 | 202,37 | 204,85 | 207,34 | 209,83 | 212,31 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 32,19 | 32,45 | 32,65 | 32,97 | 33,40 | 33,85 | 34,05 | 34,24 | 34,44 | 34,63 | 34,82 | 35,33 | 35,83 | 36,33 | 36,83 | 37,33 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2178 | 0,2153 | 0,2109 | 0,2072 | 0,2068 | 0,2027 | 0,2019 | 0,2011 | 0,2003 | 0,1995 | 0,1987 | 0,1986 | 0,1984 | 0,1983 | 0,1982 | 0,1980 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,4419 | 0,4446 | 0,4467 | 0,4497 | 0,4511 | 0,4546 | 0,4554 | 0,4562 | 0,4569 | 0,4577 | 0,4584 | 0,4596 | 0,4607 | 0,4618 | 0,4629 | 0,4641 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 381,4 | 387,9 | 393,3 | 398,2 | 398,9 | 404,4 | 405,4 | 406,3 | 407,3 | 408,3 | 409,3 | 409,6 | 409,9 | 410,1 | 410,4 | 410,7 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,51 | 4,53 | 4,44 | 4,36 | 4,35 | 4,27 | 4,25 | 4,23 | 4,21 | 4,20 | 4,18 | 4,18 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,16 |

Таблица 15.5 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ВК-1

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 | 324,66 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 79,9921 | 79,9921 | 90,8111 | 90,8111 | 91,0611 | 91,0611 | 91,0611 | 91,0611 | 91,0611 | 91,0611 | 91,0611 | 91,0911 | 91,1211 | 91,1511 | 91,1811 | 91,2111 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 | 44,0586 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 | 22,9717 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 | 21,0869 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 35,9334 | 35,9334 | 46,7524 | 46,7524 | 47,0024 | 47,0024 | 47,0024 | 47,0024 | 47,0024 | 47,0024 | 47,0024 | 47,0324 | 47,0624 | 47,0924 | 47,1224 | 47,1524 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 25,7474 | 25,7474 | 31,9514 | 31,9514 | 32,1759 | 32,1759 | 32,1759 | 32,1759 | 32,1759 | 32,1759 | 32,1759 | 32,2018 | 32,2277 | 32,2535 | 32,2794 | 32,3053 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,1860 | 10,1860 | 14,8010 | 14,8010 | 14,8265 | 14,8265 | 14,8265 | 14,8265 | 14,8265 | 14,8265 | 14,8265 | 14,8306 | 14,8348 | 14,8389 | 14,8430 | 14,8472 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 100,27 | 100,27 | 131,60 | 131,60 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,32 | 132,40 | 132,47 | 132,55 | 132,63 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 53,68 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,70 | 29,70 | 61,03 | 61,03 | 61,67 | 61,67 | 61,67 | 61,67 | 61,67 | 61,67 | 61,67 | 61,75 | 61,82 | 61,90 | 61,98 | 62,06 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,23 | 23,23 | 38,41 | 38,41 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 39,03 | 39,09 | 39,15 | 39,22 | 39,28 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,46 | 6,46 | 22,62 | 22,62 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,72 | 22,73 | 22,75 | 22,76 | 22,78 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 | 0,2174 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,6666 | 0,6666 | 0,7568 | 0,7568 | 0,7588 | 0,7588 | 0,7588 | 0,7588 | 0,7588 | 0,7588 | 0,7588 | 0,7591 | 0,7593 | 0,7596 | 0,7598 | 0,7601 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 588,1 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,87 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |

Таблица 15.6 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ВК-2

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 379,60 | 379,60 | 379,60 | 379,60 | 388,51 | 388,51 | 388,51 | 388,51 | 388,51 | 388,51 | 388,51 | 391,86 | 395,21 | 398,55 | 401,90 | 405,25 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 69,1088 | 69,1088 | 69,1088 | 69,1088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,5088 | 69,6088 | 69,7088 | 69,8088 | 69,9088 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 49,3733 | 49,3733 | 49,3733 | 49,3733 | 49,6733 | 49,6733 | 49,6733 | 49,6733 | 49,6733 | 49,6733 | 49,6733 | 49,7733 | 49,8733 | 49,9733 | 50,0733 | 50,1733 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 27,0586 | 27,0586 | 27,0586 | 27,0586 | 27,2891 | 27,2891 | 27,2891 | 27,2891 | 27,2891 | 27,2891 | 27,2891 | 27,3629 | 27,4368 | 27,5107 | 27,5846 | 27,6584 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 22,3148 | 22,3148 | 22,3148 | 22,3148 | 22,3843 | 22,3843 | 22,3843 | 22,3843 | 22,3843 | 22,3843 | 22,3843 | 22,4104 | 22,4365 | 22,4626 | 22,4888 | 22,5149 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 | 19,7355 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 | 15,6872 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 | 4,0483 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,64 | 99,91 | 100,18 | 100,46 | 100,73 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,40 | 75,67 | 75,94 | 76,22 | 76,49 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 58,02 | 58,02 | 58,02 | 58,02 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,77 | 58,95 | 59,13 | 59,31 | 59,49 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,63 | 16,73 | 16,82 | 16,91 | 17,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1958 | 0,1958 | 0,1958 | 0,1958 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1924 | 0,1915 | 0,1905 | 0,1896 | 0,1887 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2226 | 0,2226 | 0,2226 | 0,2226 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2239 | 0,2242 | 0,2245 | 0,2248 | 0,2252 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,8 | 243,7 | 244,6 | 245,5 | 246,3 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,50 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,50 | 4,48 | 4,46 | 4,43 | 4,41 |

Таблица 15.7 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной КЦ

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 281,03 | 288,69 | 305,43 | 305,43 | 305,43 | 305,43 | 306,39 | 307,34 | 308,29 | 309,25 | 310,20 | 310,20 | 310,20 | 310,20 | 310,20 | 310,20 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 58,8297 | 59,1873 | 59,6873 | 59,6873 | 59,6873 | 59,6873 | 59,8073 | 59,9273 | 60,0473 | 60,1673 | 60,2873 | 60,6063 | 60,9253 | 61,2443 | 61,5633 | 61,8823 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 38,0397 | 38,3787 | 38,8787 | 38,8787 | 38,8787 | 38,8787 | 38,9087 | 38,9387 | 38,9687 | 38,9987 | 39,0287 | 39,0287 | 39,0287 | 39,0287 | 39,0287 | 39,0287 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,3105 | 19,4795 | 19,8489 | 19,8489 | 19,8489 | 19,8489 | 19,8703 | 19,8917 | 19,9131 | 19,9345 | 19,9559 | 19,9559 | 19,9559 | 19,9559 | 19,9559 | 19,9559 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,7291 | 18,8991 | 19,0297 | 19,0297 | 19,0297 | 19,0297 | 19,0383 | 19,0469 | 19,0556 | 19,0642 | 19,0728 | 19,0728 | 19,0728 | 19,0728 | 19,0728 | 19,0728 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,7901 | 20,8087 | 20,8087 | 20,8087 | 20,8087 | 20,8087 | 20,8987 | 20,9887 | 21,0787 | 21,1687 | 21,2587 | 21,5777 | 21,8967 | 22,2157 | 22,5347 | 22,8537 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,6505 | 12,6668 | 12,6668 | 12,6668 | 12,6668 | 12,6668 | 12,7459 | 12,8249 | 12,9039 | 12,9829 | 13,0619 | 13,3369 | 13,6120 | 13,8870 | 14,1621 | 14,4371 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,1396 | 8,1418 | 8,1418 | 8,1418 | 8,1418 | 8,1418 | 8,1528 | 8,1638 | 8,1748 | 8,1858 | 8,1968 | 8,2408 | 8,2847 | 8,3287 | 8,3726 | 8,4166 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 85,90 | 86,95 | 88,31 | 88,31 | 88,31 | 88,31 | 88,63 | 88,94 | 89,26 | 89,57 | 89,88 | 90,71 | 91,54 | 92,37 | 93,19 | 94,02 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 55,24 | 56,25 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,69 | 57,77 | 57,86 | 57,94 | 58,02 | 58,02 | 58,02 | 58,02 | 58,02 | 58,02 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 42,70 | 43,11 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,07 | 44,12 | 44,17 | 44,22 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,54 | 13,14 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,63 | 13,66 | 13,69 | 13,72 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 30,66 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,94 | 31,17 | 31,40 | 31,63 | 31,86 | 32,69 | 33,52 | 34,34 | 35,17 | 36,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,92 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 24,15 | 24,35 | 24,54 | 24,73 | 24,93 | 25,60 | 26,27 | 26,94 | 27,62 | 28,29 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,74 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,78 | 6,82 | 6,86 | 6,90 | 6,94 | 7,09 | 7,25 | 7,40 | 7,55 | 7,71 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00014 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1966 | 0,1948 | 0,1886 | 0,1886 | 0,1886 | 0,1886 | 0,1883 | 0,1880 | 0,1877 | 0,1874 | 0,1870 | 0,1870 | 0,1870 | 0,1870 | 0,1870 | 0,1870 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3268 | 0,3288 | 0,3316 | 0,3316 | 0,3316 | 0,3316 | 0,3323 | 0,3329 | 0,3336 | 0,3343 | 0,3349 | 0,3367 | 0,3385 | 0,3402 | 0,3420 | 0,3438 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 306,9 | 312,5 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,5 | 321,0 | 321,4 | 321,9 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,47 | 4,49 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,32 | 4,31 | 4,30 | 4,30 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |

Таблица 15.8 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной «Южная»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1219,82 | 1250,01 | 1294,28 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 198,8866 | 200,5987 | 202,1627 | 202,9627 | 203,6522 | 203,6522 | 203,7422 | 203,8322 | 203,9222 | 204,0122 | 204,1022 | 204,1322 | 204,1622 | 204,1922 | 204,2222 | 204,2522 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 156,0862 | 157,2802 | 158,6331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 | 159,1331 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 82,0519 | 82,8329 | 83,8095 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 | 84,1789 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 74,0343 | 74,4473 | 74,8236 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 | 74,9542 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 42,8004 | 43,3185 | 43,5296 | 43,8296 | 44,5191 | 44,5191 | 44,6091 | 44,6991 | 44,7891 | 44,8791 | 44,9691 | 44,9991 | 45,0291 | 45,0591 | 45,0891 | 45,1191 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 32,3406 | 32,8209 | 32,9577 | 33,2271 | 33,8216 | 33,8216 | 33,9012 | 33,9808 | 34,0604 | 34,1400 | 34,2196 | 34,2455 | 34,2714 | 34,2972 | 34,3231 | 34,3490 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,4598 | 10,4976 | 10,5719 | 10,6025 | 10,6975 | 10,6975 | 10,7079 | 10,7183 | 10,7287 | 10,7390 | 10,7494 | 10,7536 | 10,7577 | 10,7618 | 10,7660 | 10,7701 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 256,31 | 260,97 | 265,27 | 267,40 | 269,19 | 269,19 | 269,42 | 269,65 | 269,88 | 270,11 | 270,34 | 270,42 | 270,50 | 270,57 | 270,65 | 270,73 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 215,59 | 218,95 | 222,65 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 170,97 | 172,88 | 175,27 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 44,62 | 46,06 | 47,38 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 40,72 | 42,02 | 42,62 | 43,39 | 45,17 | 45,17 | 45,40 | 45,63 | 45,87 | 46,10 | 46,33 | 46,41 | 46,48 | 46,56 | 46,64 | 46,72 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 33,50 | 34,67 | 35,01 | 35,67 | 37,12 | 37,12 | 37,31 | 37,51 | 37,70 | 37,90 | 38,09 | 38,16 | 38,22 | 38,28 | 38,35 | 38,41 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,22 | 7,35 | 7,61 | 7,72 | 8,05 | 8,05 | 8,09 | 8,13 | 8,16 | 8,20 | 8,23 | 8,25 | 8,26 | 8,28 | 8,29 | 8,31 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00013 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1767 | 0,1752 | 0,1720 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1709 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3825 | 0,3858 | 0,3888 | 0,3903 | 0,3916 | 0,3916 | 0,3918 | 0,3920 | 0,3922 | 0,3923 | 0,3925 | 0,3926 | 0,3926 | 0,3927 | 0,3927 | 0,3928 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 414,6 | 421,0 | 428,2 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 | 430,8 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,13 | 4,15 | 4,07 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |

Таблица 15.9 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной «Химинститут»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 187,09 | 187,09 | 187,09 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 36,1783 | 36,1783 | 36,1783 | 36,2083 | 36,2383 | 36,2683 | 36,2983 | 36,3283 | 36,3883 | 36,4483 | 36,5083 | 36,5683 | 36,6283 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 30,3820 | 30,3820 | 30,3820 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 | 31,3220 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,4460 | 17,4460 | 17,4460 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 | 18,1405 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,9360 | 12,9360 | 12,9360 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,8563 | 4,8563 | 4,8563 | 4,8563 | 4,8563 | 4,8563 | 4,8863 | 4,9163 | 4,9463 | 4,9763 | 5,0063 | 5,0663 | 5,1263 | 5,1863 | 5,2463 | 5,3063 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,6601 | 3,6601 | 3,6601 | 3,6601 | 3,6601 | 3,6601 | 3,6864 | 3,7127 | 3,7391 | 3,7654 | 3,7917 | 3,8435 | 3,8952 | 3,9469 | 3,9987 | 4,0504 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,1962 | 1,1962 | 1,1962 | 1,1962 | 1,1962 | 1,1962 | 1,1999 | 1,2035 | 1,2072 | 1,2109 | 1,2145 | 1,2228 | 1,2311 | 1,2393 | 1,2476 | 1,2559 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 49,76 | 49,76 | 49,76 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,39 | 52,47 | 52,55 | 52,63 | 52,70 | 52,86 | 53,01 | 53,17 | 53,32 | 53,48 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 41,54 | 41,54 | 41,54 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 30,67 | 30,67 | 30,67 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,29 | 8,37 | 8,45 | 8,52 | 8,60 | 8,76 | 8,91 | 9,07 | 9,22 | 9,38 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,63 | 6,69 | 6,76 | 6,82 | 6,88 | 7,01 | 7,14 | 7,26 | 7,39 | 7,52 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,86 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3524 | 0,3524 | 0,3524 | 0,3618 | 0,3618 | 0,3618 | 0,3621 | 0,3624 | 0,3627 | 0,3630 | 0,3633 | 0,3639 | 0,3645 | 0,3651 | 0,3657 | 0,3663 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 415,4 | 415,4 | 415,4 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0027 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,82 | 4,92 | 4,92 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |

Таблица 15.10 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Керамического завода

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 | 0,3722 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 | 0,2810 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,92 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Таблица 15.11 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ПАТП-1

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2482 | 2,2728 | 2,2974 | 2,3220 | 2,3466 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,0904 | 2,0904 | 2,0904 | 2,1335 | 2,1335 | 2,1335 | 2,1335 | 2,1335 | 2,1335 | 2,1335 | 2,1335 | 2,1582 | 2,1828 | 2,2074 | 2,2320 | 2,2566 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,9782 | 1,9782 | 1,9782 | 2,0161 | 2,0161 | 2,0161 | 2,0161 | 2,0161 | 2,0161 | 2,0161 | 2,0161 | 2,0373 | 2,0585 | 2,0797 | 2,1010 | 2,1222 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1209 | 0,1243 | 0,1276 | 0,1310 | 0,1344 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,65 | 2,71 | 2,78 | 2,84 | 2,91 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,46 | 2,52 | 2,59 | 2,65 | 2,72 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,25 | 2,31 | 2,36 | 2,41 | 2,46 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 | 0,1741 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1112 | 0,1112 | 0,1112 | 0,1112 | 0,1112 | 0,1112 | 0,1112 | 0,1112 | 0,1124 | 0,1136 | 0,1149 | 0,1161 | 0,1173 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0024 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,12 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |

Таблица 15.12 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Мамулино

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 325,40 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 | 38,8991 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 | 30,2789 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 | 17,8172 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 | 12,4617 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 | 8,6202 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 | 6,2652 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 | 2,3550 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 | 0,3890 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,28 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |

Таблица 15.13 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Сахаровское шоссе

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 | 5,8690 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8830 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 | 0,5438 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 | 0,3578 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 | 0,1977 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,96 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |

Таблица 15.14 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ул. Шишкова, 97

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 | 0,2616 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00006 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0027 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,15 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |

Таблица 15.15 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной «ХБК»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | 80,07 | 84,72 | 89,37 | 94,03 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,0579 | 9,0579 | 9,0579 | 9,3579 | 9,3579 | 9,3579 | 9,4779 | 9,5979 | 9,7179 | 9,8379 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,6150 | 7,6150 | 7,6150 | 7,9150 | 7,9150 | 7,9150 | 8,0350 | 8,1550 | 8,2750 | 8,3950 | 8,5150 | 8,5150 | 8,5150 | 8,5150 | 8,5150 | 8,5150 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,3590 | 6,3590 | 6,3590 | 6,5895 | 6,5895 | 6,5895 | 6,6751 | 6,7606 | 6,8462 | 6,9318 | 7,0173 | 7,0173 | 7,0173 | 7,0173 | 7,0173 | 7,0173 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2560 | 1,2560 | 1,2560 | 1,3255 | 1,3255 | 1,3255 | 1,3599 | 1,3944 | 1,4288 | 1,4632 | 1,4977 | 1,4977 | 1,4977 | 1,4977 | 1,4977 | 1,4977 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 | 1,4429 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 | 0,8049 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 15,06 | 15,39 | 15,72 | 16,05 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 13,27 | 13,60 | 13,92 | 14,25 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 12,15 | 12,36 | 12,57 | 12,78 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,11 | 1,24 | 1,36 | 1,48 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1824 | 0,1824 | 0,1824 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1657 | 0,1605 | 0,1558 | 0,1516 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3019 | 0,3019 | 0,3019 | 0,3119 | 0,3119 | 0,3119 | 0,3159 | 0,3199 | 0,3239 | 0,3279 | 0,3319 | 0,3319 | 0,3319 | 0,3319 | 0,3319 | 0,3319 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 404,3 | 404,3 | 404,3 | 431,2 | 431,2 | 431,2 | 442,2 | 453,2 | 464,2 | 475,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0028 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,04 | 5,14 | 5,14 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,56 | 4,38 | 4,22 | 4,08 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |

Таблица 15.16 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Поликлиника № 2

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | -- | -- | -- | -- | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 15.17 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Школа № 2

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 15.18 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Школы № 3

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2400 | 1,2594 | 1,2788 | 1,2982 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2400 | 1,2594 | 1,2788 | 1,2982 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0676 | 1,0847 | 1,1017 | 1,1187 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1724 | 0,1747 | 0,1771 | 0,1795 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 15.19 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной Школа № 24

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2621 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | -- | -- | -- | -- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 15.20 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ТКСМ № 2

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 98,46 | 98,46 | 98,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,6064 | 16,6064 | 16,6064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,2943 | 15,2943 | 15,2943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,0665 | 9,0665 | 9,0665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,2278 | 6,2278 | 6,2278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,3121 | 1,3121 | 1,3121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,1125 | 1,1125 | 1,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1996 | 0,1996 | 0,1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,37 | 24,37 | 24,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 21,76 | 21,76 | 21,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,87 | 15,87 | 15,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,89 | 5,89 | 5,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,61 | 2,61 | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2076 | 0,2076 | 0,2076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 272,0 | 272,0 | 272,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0027 | 0,0028 | 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,75 | 4,84 | 4,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15.21 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ул. Б. Перемерки

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,57 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,57 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,28 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,29 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 | 0,2335 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00006 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 | 2,1222 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,15 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |

Таблица 15.22 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ОКБ

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,19 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,31 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 | 2,3050 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,19 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1930 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,11 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 | 1,1120 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,88 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 | 4,8800 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,08 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 | 3,0840 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,80 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 | 0,1857 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,16 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |

Таблица 15.23 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «ДСК-Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | 59,82 | 59,82 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | 59,82 | 59,82 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 1793,5 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 | 1822,9 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 15.24 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельных ООО «ЭнергоРесурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0023 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,71 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |

Таблица 15.25 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ОАО «ТВЗ»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 15.26 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Лазурная»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4662 | 8,4996 | 8,5330 | 8,5664 | 8,5998 | 8,6332 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,5893 | 4,6227 | 4,6561 | 4,6895 | 4,7229 | 4,7563 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4689 | 3,4936 | 3,5182 | 3,5429 | 3,5676 | 3,5923 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1204 | 1,1292 | 1,1379 | 1,1466 | 1,1553 | 1,1641 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 | 3,8769 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 | 1,6273 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 | 2,2496 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,95 | 21,04 | 21,13 | 21,22 | 21,31 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,40 | 11,49 | 11,58 | 11,67 | 11,76 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,61 | 8,67 | 8,73 | 8,79 | 8,85 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,79 | 2,82 | 2,85 | 2,88 | 2,91 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1700 | 0,1707 | 0,1713 | 0,1720 | 0,1727 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 227,9 | 229,7 | 231,6 | 233,4 | 235,2 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 15.27 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ОАО «Центросвармаш»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 15.28 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,1245 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,14 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,43 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 | 1,2263 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,6944 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,7098 | 4,71 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,5810 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 | 4,5945 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1134 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 13,45 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,13 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,74 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3978 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 15.29 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельных ООО УК «Лазурь»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 | 3,1866 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 | 1,5293 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 | 1,8411 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 | 3082,8 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 15.30 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «КОМО»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 15.31 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ОАО «Волжский пекарь»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 | 10897,0 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 15.32 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Крикс»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4605,1 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 15.33 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 | 8,8900 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 | 1,8940 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 | 1,5680 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3260 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 | 6,9960 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 | 5,1750 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 | 1,8210 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал |  |  |  |  | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал |  |  |  |  | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал |  |  |  |  | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал |  |  |  |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал |  |  |  |  | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал |  |  |  |  | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут |  |  |  |  | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 15.34 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «ТТК»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 |  |  |  | н/д | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал |  |  |  | н/д | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал |  |  |  | н/д | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал |  |  |  | н/д | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал |  |  |  | н/д | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал |  |  |  | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал |  |  |  | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал |  |  |  | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 |  |  |  | н/д | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год |  |  |  | н/д | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут |  |  |  | н/д | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) |  |  |  | н/д | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) |  |  |  | н/д | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. |  |  |  | н/д | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год |  |  |  | н/д | 2,60 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |

Таблица 15.35 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения на базе котельной ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.: |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С×сут | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 | 4791,2 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 | 4617,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде |  | Гкал/м2/(°С×сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАННОЙ НА БАЗЕ ИСТОЧНИКА С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии г. Твери приведены в таблицах Таблица 16.1–Таблица 16.3.

Таблица 16.1 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ |  | МВт | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: |  | Гкал/ч | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) |  | Гкал/ч | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 |
| 2.2. | пиковая |  | Гкал/ч | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 99,8394 | 98,5848 | 79,7825 | 80,2907 | 83,6178 | 83,5860 | 83,7077 | 84,2483 | 84,8200 | 85,2078 | 85,5075 | 85,8033 | 86,0992 | 86,3950 | 86,6908 | 86,8208 | 86,9508 | 87,0808 | 87,2108 | 87,3408 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ |  | % | 2,24 | 3,13 | 24,69 | 24,33 | 21,86 | 21,88 | 21,80 | 21,41 | 21,01 | 20,73 | 20,52 | 20,31 | 20,10 | 19,89 | 19,68 | 19,59 | 19,50 | 19,40 | 19,31 | 19,22 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: |  | тыс. Гкал | 204,27 | 229,59 | 224,15 | 205,20 | 235,07 | 210,98 | 220,30 | 221,59 | 221,98 | 222,92 | 223,68 | 224,44 | 225,21 | 225,97 | 226,73 | 227,08 | 227,43 | 227,78 | 228,13 | 228,48 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов |  | тыс. Гкал | 201,28 | 209,06 | 220,08 | 185,11 | 211,41 | 202,66 | 205,47 | 206,56 | 206,56 | 207,79 | 208,50 | 209,21 | 209,92 | 210,63 | 211,34 | 211,67 | 211,99 | 212,32 | 212,64 | 212,97 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ |  | б/р | 0,985 | 0,911 | 0,982 | 0,902 | 0,899 | 0,961 | 0,933 | 0,932 | 0,931 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ |  | г/кВт-ч | 181,50 | 179,71 | 180,04 | 177,90 | 173,66 | 183,10 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 93,8% | 94,2% | 94,2% | 92,4% | 94,7% | 92,9% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 92,7% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1445 | 1629 | 1594 | 1455 | 1663 | 1493 | 1559 | 1568 | 1570 | 1577 | 1582 | 1588 | 1593 | 1599 | 1604 | 1606 | 1609 | 1611 | 1614 | 1616 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 748 | 843 | 825 | 753 | 861 | 773 | 807 | 812 | 813 | 816 | 819 | 822 | 825 | 828 | 830 | 832 | 833 | 834 | 836 | 837 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ |  | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов (на конец года) | rj | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 16.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ТЭЦ-3

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ |  | МВт | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: |  | Гкал/ч | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) |  | Гкал/ч | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 |
| 2.2. | пиковая |  | Гкал/ч | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 631,0261 | 632,3850 | 410,4053 | 413,7077 | 416,0432 | 417,7182 | 421,4107 | 426,0695 | 430,9622 | 435,5614 | 441,6829 | 447,7792 | 453,8755 | 459,9718 | 466,0681 | 467,8227 | 469,5773 | 471,3319 | 473,0865 | 474,8411 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ |  | % | 6,62 | 6,43 | 38,92 | 38,44 | 38,11 | 37,86 | 37,33 | 36,66 | 35,96 | 35,29 | 34,41 | 33,53 | 32,65 | 31,78 | 30,90 | 30,65 | 30,39 | 30,14 | 29,89 | 29,63 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: |  | тыс. Гкал | 1299,59 | 1435,60 | 1354,90 | 1280,50 | 1275,15 | 1307,45 | 1303,53 | 1310,55 | 1318,07 | 1329,69 | 1345,87 | 1362,06 | 1378,25 | 1394,43 | 1410,62 | 1415,24 | 1419,86 | 1424,49 | 1429,11 | 1433,74 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов |  | тыс. Гкал | 1044,20 | 1025,54 | 1075,03 | 1013,41 | 819,92 | 970,86 | 967,95 | 973,17 | 978,75 | 960,90 | 972,60 | 984,29 | 995,99 | 1007,69 | 1019,38 | 1022,72 | 1026,07 | 1029,41 | 1032,75 | 1036,09 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ |  | б/р | 0,803 | 0,714 | 0,793 | 0,791 | 0,643 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ |  | г/кВт-ч | 293,20 | 318,36 | 313,02 | 296,12 | 300,59 | 286,41 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 80,1% | 83,4% | 81,2% | 79,3% | 84,7% | 81,4% | 81,4% | 81,5% | 81,6% | 81,7% | 81,8% | 82,0% | 82,1% | 82,3% | 82,4% | 82,5% | 82,5% | 82,6% | 82,6% | 82,6% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1868 | 2068 | 1953 | 1845 | 1833 | 1879 | 1874 | 1884 | 1895 | 1911 | 1935 | 1958 | 1981 | 2004 | 2028 | 2034 | 2041 | 2048 | 2054 | 2061 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 845 | 936 | 884 | 835 | 829 | 850 | 848 | 852 | 857 | 865 | 875 | 886 | 896 | 907 | 917 | 920 | 923 | 926 | 929 | 932 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ |  | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов (на конец года) | rj | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 16.3 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ |  | МВт | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: |  | Гкал/ч | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) |  | Гкал/ч | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 |
| 2.2. | пиковая |  | Гкал/ч | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 447,2797 | 445,2610 | 352,7886 | 354,6301 | 359,4460 | 361,0214 | 363,9253 | 367,9399 | 369,2198 | 373,3479 | 374,8648 | 376,3676 | 377,8704 | 379,3732 | 380,8760 | 382,4556 | 384,0352 | 385,6148 | 387,1944 | 388,7740 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ |  | % | 11,66 | 11,99 | 24,53 | 24,24 | 23,41 | 23,16 | 22,69 | 22,04 | 21,83 | 21,17 | 20,92 | 20,68 | 20,44 | 20,20 | 19,95 | 19,70 | 19,44 | 19,19 | 18,93 | 18,68 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: |  | тыс. Гкал | 1131,86 | 1226,51 | 1156,87 | 1196,29 | 1188,19 | 1119,22 | 1159,99 | 1169,41 | 1173,74 | 1184,27 | 1188,21 | 1192,15 | 1196,09 | 1200,03 | 1203,97 | 1208,05 | 1212,13 | 1216,21 | 1220,29 | 1224,37 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов |  | тыс. Гкал | 1007,96 | 1004,95 | 1000,52 | 654,37 | 515,32 | 892,91 | 925,43 | 932,95 | 936,40 | 937,73 | 940,85 | 943,97 | 947,09 | 950,21 | 953,33 | 956,56 | 959,79 | 963,02 | 966,25 | 969,48 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ |  | б/р | 0,891 | 0,819 | 0,865 | 0,547 | 0,434 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ |  | г/кВт-ч | 250,40 | 258,96 | 273,64 | 297,50 | 313,20 | 262,90 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 86,9% | 86,5% | 84,3% | 86,3% | 82,5% | 85,8% | 86,9% | 87,0% | 87,0% | 87,1% | 87,1% | 87,1% | 87,2% | 87,2% | 87,2% | 87,3% | 87,3% | 87,3% | 87,4% | 87,4% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1820 | 1978 | 1866 | 1930 | 1911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 939 | 1021 | 963 | 996 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ |  | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов (на конец года) | rj | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАННОЙ НА БАЗЕ КОТЕЛЬНОЙ

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (мощности) в системах теплоснабжения г. Твери, образованных на базе котельных в таблицах Таблица 17.1–Таблица 17.40.

.

Таблица 17.1 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ВК-1 ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 74,2199 | 75,3911 | 54,9767 | 54,9767 | 59,6890 | 59,7182 | 71,1503 | 71,4920 | 71,7545 | 71,7545 | 71,7545 | 71,7545 | 71,7545 | 71,7545 | 71,7545 | 71,7860 | 71,8175 | 71,8490 | 71,8805 | 71,9120 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 5,59 | 4,42 | 24,83 | 24,83 | 20,12 | 20,09 | 8,66 | 16,65 | 16,41 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,35 | 23,33 | 23,30 | 23,27 | 23,25 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 122 917,2 | 157 780,5 | 143 552,7 | 131 375,2 | 137 505,9 | 139 257,5 | 137 477,9 | 137 477,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 845,7 | 137 923,4 | 138 001,2 | 138 078,9 | 138 156,7 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 151,50 | 153,80 | 155,80 | 152,20 | 152,21 | 155,14 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 95,30 | 93,88 | 92,40 | 94,89 | 95,11 | 93,07 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1242,28 | 1594,63 | 1446,58 | 1328,08 | 1393,46 | 1407,42 | 1389,44 | 1263,13 | 1265,79 | 1160,31 | 1160,31 | 1160,31 | 1160,31 | 1160,31 | 1160,31 | 1160,96 | 1161,62 | 1162,27 | 1162,93 | 1163,58 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной КЦ ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 70,9668 | 70,4349 | 52,6383 | 52,6383 | 51,8294 | 52,2049 | 52,7299 | 52,7299 | 53,2549 | 53,2549 | 53,3809 | 53,5069 | 53,6329 | 53,7589 | 53,8849 | 54,2199 | 54,5548 | 54,8898 | 55,2247 | 55,5597 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | -3,17 | -2,51 | 19,74 | 19,74 | 20,75 | 20,28 | 19,63 | 19,63 | 18,97 | 18,97 | 18,81 | 18,65 | 18,50 | 18,34 | 18,18 | 17,76 | 17,34 | 16,93 | 16,51 | 16,09 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 91 796,3 | 123 509,0 | 124 987,0 | 125 654,1 | 143 232,4 | 140 087,1 | 131 291,2 | 131 291,2 | 134 814,2 | 134 814,2 | 135 128,4 | 135 442,6 | 135 756,9 | 136 071,1 | 136 385,4 | 137 212,1 | 138 038,9 | 138 865,6 | 139 692,4 | 140 519,1 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 152,50 | 156,40 | 157,30 | 157,00 | 157,00 | 157,07 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 95,15 | 92,78 | 92,02 | 92,63 | 92,45 | 92,39 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1165,53 | 1568,18 | 1582,95 | 1598,95 | 1819,16 | 1778,67 | 1666,99 | 1666,99 | 1711,72 | 1711,72 | 1715,71 | 1719,70 | 1723,69 | 1727,68 | 1731,67 | 1742,17 | 1752,67 | 1763,16 | 1773,66 | 1784,16 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.3 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Южная» ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 194,3508 | 195,5856 | 165,3948 | 165,3948 | 168,0987 | 169,8964 | 171,5386 | 172,4031 | 173,1270 | 173,1270 | 173,3265 | 173,5260 | 173,7255 | 173,9250 | 174,1245 | 174,2610 | 174,3975 | 174,5340 | 174,6705 | 174,8070 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 3,53 | 3,03 | 15,11 | 15,11 | 14,03 | 13,31 | 12,65 | 12,31 | 12,02 | 12,02 | 11,94 | 11,86 | 11,78 | 11,70 | 11,62 | 11,56 | 11,51 | 11,45 | 11,40 | 11,35 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 341 651,9 | 432 036,2 | 402 445,3 | 384 123,8 | 393 915,8 | 415 617,2 | 393 494,9 | 396 915,9 | 397 257,9 | 397 257,9 | 397 746,6 | 398 235,3 | 398 723,9 | 399 212,6 | 399 701,3 | 400 036,6 | 400 371,8 | 400 707,1 | 401 042,4 | 401 377,7 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 158,30 | 158,50 | 158,70 | 158,80 | 158,81 | 159,82 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,22 | 91,10 | 90,71 | 91,08 | 91,06 | 90,35 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1381,30 | 1746,72 | 1622,08 | 1555,55 | 1594,90 | 1680,34 | 1590,90 | 1604,73 | 1606,11 | 1606,11 | 1608,09 | 1610,07 | 1612,04 | 1614,02 | 1615,99 | 1617,35 | 1618,70 | 1620,06 | 1621,41 | 1622,77 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.4 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Химинститут» ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 32,8552 | 33,0000 | 31,3520 | 31,5383 | 26,0020 | 26,1398 | 26,0900 | 27,0173 | 27,0424 | 27,0299 | 27,0598 | 27,0898 | 27,1198 | 27,1498 | 27,1798 | 27,2398 | 27,2998 | 27,3598 | 27,4198 | 27,4798 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 42,57 | 42,33 | 45,08 | 44,77 | 54,00 | 53,77 | 53,85 | 52,30 | 52,26 | 52,28 | 52,23 | 52,18 | 52,13 | 52,08 | 52,03 | 51,93 | 51,83 | 51,73 | 51,63 | 51,53 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 61 755,4 | 67 895,0 | 65 680,8 | 65 088,2 | 64 451,3 | 64 795,5 | 65 073,4 | 66 727,4 | 67 255,4 | 67 255,4 | 67 332,7 | 67 410,0 | 67 487,2 | 67 564,5 | 67 641,7 | 67 797,2 | 67 952,7 | 68 108,2 | 68 263,7 | 68 419,2 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 158,10 | 161,10 | 161,90 | 161,70 | 161,73 | 162,59 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,48 | 90,76 | 89,76 | 91,03 | 90,34 | 89,93 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1053,39 | 1158,12 | 1113,60 | 1117,73 | 1098,59 | 1105,25 | 1109,99 | 1138,20 | 1147,21 | 1147,21 | 1148,53 | 1149,85 | 1151,16 | 1152,48 | 1153,80 | 1156,45 | 1159,10 | 1161,76 | 1164,41 | 1167,06 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.5 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Сахарово» ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 9,1264 | 8,7500 | 8,8805 | 8,7532 | 9,5070 | 10,1470 | 10,0066 | 10,0302 | 10,0612 | 10,0327 | 10,0414 | 10,0414 | 10,0414 | 10,0414 | 10,0414 | 10,0414 | 10,0414 | 10,0414 | 10,0414 | 10,0414 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 61,43 | 63,00 | 62,46 | 62,99 | 52,64 | 49,97 | 50,56 | 50,46 | 50,33 | 50,45 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 28 471,2 | 32 197,4 | 30 013,7 | 29 469,0 | 30 102,9 | 29 594,3 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 164,70 | 165,00 | 165,50 | 164,90 | 164,87 | 165,00 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,72 | 89,55 | 88,18 | 89,43 | 90,90 | 89,55 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1227,02 | 1387,60 | 1277,54 | 1267,52 | 1315,87 | 1275,42 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.6 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «ДРСУ-2» ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 3,2546 | 3,2500 | 3,2436 | 3,2195 | 2,5075 | 2,5461 | 2,5130 | 2,5698 | 2,5747 | 2,5683 | 2,5709 | 2,5709 | 2,5709 | 2,5709 | 2,5709 | 2,5709 | 2,5709 | 2,5709 | 2,5709 | 2,5709 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 42,25 | 42,33 | 42,44 | 42,87 | 54,89 | 54,21 | 54,80 | 53,80 | 53,71 | 53,82 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 8 279,2 | 9 311,7 | 8 706,8 | 7 902,0 | 7 876,0 | 7 693,0 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 157,10 | 157,10 | 156,80 | 157,10 | 157,09 | 157,25 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,95 | 92,95 | 92,99 | 93,03 | 93,02 | 92,86 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1492,51 | 1678,64 | 1567,25 | 1425,70 | 1420,75 | 1386,83 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 | 1471,31 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.7 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Керамического завода ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,3375 | 0,3375 | 0,3192 | 0,3209 | 0,3234 | 0,3278 | 0,3260 | 0,3257 | 0,3265 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 | 0,3261 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 50,07 | 50,07 | 46,03 | 45,75 | 36,10 | 35,36 | 35,67 | 35,71 | 35,58 | 35,66 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 1 311,4 | 1 577,3 | 1 529,0 | 1 422,1 | 1 407,8 | 1 473,6 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 156,70 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,86 | 159,28 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,37 | 92,25 | 92,15 | 9233,1% | 92,28 | 90,87 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1908,91 | 2296,01 | 2536,92 | 2364,08 | 2377,46 | 2488,19 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 | 2453,44 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.8 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ПАТП-1 ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,4583 | 1,4583 | 1,4599 | 1,4849 | 1,2836 | 1,3280 | 1,2983 | 1,3464 | 1,3530 | 1,3469 | 1,3488 | 1,3488 | 1,3488 | 1,3488 | 1,3488 | 1,3734 | 1,3980 | 1,4226 | 1,4472 | 1,4719 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 44,88 | 44,88 | 44,82 | 43,89 | 32,83 | 31,19 | 32,29 | 30,50 | 30,26 | 30,48 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 29,50 | 28,59 | 27,68 | 26,77 | 25,86 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 2 076,3 | 3 287,6 | 3 146,9 | 2 849,9 | 2 914,6 | 2 714,9 | 2 970,5 | 2 970,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 279,3 | 3 343,1 | 3 406,9 | 3 470,7 | 3 534,5 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 164,20 | 164,00 | 166,30 | 163,50 | 163,55 | 166,39 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,45 | 92,57 | 88,80 | 94,58 | 93,62 | 91,24 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 817,16 | 1293,90 | 1204,83 | 1142,48 | 1157,00 | 1068,50 | 1169,09 | 1169,09 | 1265,52 | 1265,52 | 1265,52 | 1265,52 | 1265,52 | 1265,52 | 1265,52 | 1290,63 | 1315,74 | 1340,85 | 1365,97 | 1391,08 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.9 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Мамулино ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 17,4921 | 18,7500 | 20,3568 | 20,3328 | 19,0056 | 19,0029 | 18,9933 | 19,0006 | 18,9989 | 18,9976 | 18,9990 | 18,9990 | 18,9990 | 18,9990 | 18,9990 | 18,9990 | 18,9990 | 18,9990 | 18,9990 | 18,9990 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 50,04 | 46,47 | 41,92 | 41,99 | 51,14 | 51,15 | 51,17 | 51,15 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 51,16 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 63 359,5 | 73 480,9 | 72 672,1 | 71 761,0 | 72 272,6 | 73 524,9 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 150,80 | 150,80 | 150,80 | 150,90 | 150,86 | 153,62 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96,01 | 96,01 | 95,63 | 95,65 | 96,66 | 94,25 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 3111,21 | 3608,21 | 3554,32 | 3512,61 | 2680,65 | 2707,77 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 | 2660,28 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.10 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования Котельного цеха ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3000 | 6,2800 | 6,2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 4,2928 | 4,2917 | 4,4195 | 4,2954 | 3,5379 | 3,6147 | 3,5771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 31,76 | 31,78 | 29,76 | 31,72 | 22,41 | 21,19 | 21,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 11 790,5 | 13 739,7 | 13 358,1 | 11 786,6 | 11 780,2 | 12 225,4 | 12 308,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 160,80 | 160,70 | 160,90 | 160,60 | 160,61 | 160,94 | 161,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,18 | 90,24 | 90,44 | 90,14 | 90,12 | 90,10 | 89,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1893,65 | 2206,71 | 2153,04 | 1889,84 | 1894,46 | 1976,02 | 1995,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17.11 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Шишкова, 97 ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,0902 | 0,0902 | 0,1070 | 0,0988 | 0,0769 | 0,0827 | 0,0802 | 0,0799 | 0,0809 | 0,0803 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 41,05 | 41,05 | 31,17 | 35,98 | 43,00 | 39,62 | 41,07 | 41,23 | 40,64 | 40,98 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 274,6 | 347,0 | 332,1 | 255,3 | 231,7 | 246,2 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 157,10 | 156,70 | 159,70 | 160,10 | 160,11 | 160,24 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,29 | 93,53 | 91,12 | 91,94 | 91,79 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1656,94 | 2094,00 | 1989,72 | 1547,46 | 1402,09 | 1485,92 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 | 1647,64 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.12 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «ХБК» ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 7,8750 | 7,8750 | 7,4442 | 7,4324 | 6,3933 | 6,4141 | 6,3304 | 6,6793 | 6,6746 | 6,6614 | 6,7918 | 6,9118 | 7,0318 | 7,1518 | 7,2718 | 7,2718 | 7,2718 | 7,2718 | 7,2718 | 7,2718 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 38,02 | 38,02 | 41,36 | 41,45 | 19,43 | 19,27 | 19,92 | 17,21 | 17,25 | 17,35 | 42,40 | 41,40 | 40,40 | 39,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 20 687,9 | 23 823,0 | 23 030,8 | 21 982,8 | 24 118,4 | 23 671,3 | 23 044,0 | 23 689,0 | 24 981,0 | 24 981,0 | 25 310,9 | 25 640,7 | 25 970,6 | 26 300,4 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 159,70 | 160,20 | 160,90 | 160,30 | 160,30 | 161,37 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,33 | 91,04 | 90,89 | 90,89 | 90,85 | 90,39 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1637,31 | 1885,43 | 1827,61 | 1737,87 | 1905,80 | 1873,42 | 1823,77 | 1874,82 | 1977,08 | 1977,08 | 2153,42 | 2181,48 | 2209,55 | 2237,61 | 2265,68 | 2265,68 | 2265,68 | 2265,68 | 2265,68 | 2265,68 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.13 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Поликлиника 2» ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,0917 | 0,0917 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 76,36 | 76,36 | 76,59 | 76,59 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 | 77,02 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 175,8 | 226,4 | 216,6 | 200,0 | 203,6 | 195,7 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 161,20 | 161,50 | 162,20 | 161,60 | 161,56 | 161,86 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,23 | 92,05 | 91,57 | 92,07 | 92,03 | 91,85 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 425,42 | 547,91 | 523,83 | 484,33 | 492,88 | 473,72 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 | 500,36 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.14 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Школы № 2 ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,9079 | 0,8958 | 0,9433 | 0,9384 | 0,9032 | 0,9240 | 0,9093 | 0,9122 | 0,9152 | 0,9122 | 0,9132 | 0,9132 | 0,9132 | 0,9132 | 0,9132 | 0,9132 | 0,9132 | 0,9132 | 0,9132 | 0,9132 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 64,15 | 64,62 | 62,76 | 62,95 | 29,93 | 28,67 | 29,56 | 29,39 | 29,21 | 29,39 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 1 643,6 | 2 061,8 | 1 849,1 | 1 761,4 | 1 910,8 | 1 720,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 167,10 | 167,20 | 168,80 | 167,70 | 167,67 | 167,79 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,88 | 89,83 | 87,03 | 90,53 | 90,57 | 89,51 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 674,98 | 846,74 | 742,72 | 731,24 | 1223,62 | 1089,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 | 1165,63 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.15 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Школы № 3 ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 | 0,2525 | 0,2634 | 0,2837 | 0,2838 | 0,2855 | 0,2843 | 0,2845 | 0,2848 | 0,3040 | 0,3234 | 0,3428 | 0,3622 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | -0,76 | -0,76 | -20,74 | -21,98 | 60,94 | 60,93 | 60,74 | 60,87 | 60,85 | 60,82 | 58,64 | 56,44 | 54,23 | 52,03 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 518,5 | 585,3 | 625,6 | 676,5 | 690,8 | 628,2 | 664,3 | 664,3 | 664,3 | 664,3 | 714,3 | 764,2 | 814,2 | 864,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 165,20 | 166,40 | 167,60 | 166,50 | 166,54 | 168,30 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,22 | 91,56 | 91,22 | 92,42 | 90,25 | 90,52 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 422,10 | 476,47 | 760,74 | 828,07 | 825,85 | 761,25 | 805,04 | 805,04 | 805,04 | 805,04 | 865,58 | 926,13 | 986,67 | 1047,22 | 1107,76 | 1107,76 | 1107,76 | 1107,76 | 1107,76 | 1107,76 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.16 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Школы № 24 ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,1167 | 0,1167 | 0,1243 | 0,1234 | 0,1449 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 | 0,1448 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 70,54 | 70,54 | 68,77 | 68,99 | 50,02 | 50,05 | 50,06 | 50,04 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 286,5 | 370,6 | 341,0 | 299,7 | 322,9 | 309,6 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 171,90 | 171,80 | 172,60 | 172,00 | 172,00 | 172,41 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,29 | 89,34 | 87,70 | 90,00 | 89,71 | 89,03 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 88,87 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 715,91 | 926,10 | 840,28 | 755,24 | 810,98 | 773,69 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 | 802,54 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.17 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ТКСМ № 2 ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 19,0562 | 19,0654 | 17,8043 | 17,7672 | 17,9129 | 17,8752 | 17,8752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 46,33 | 46,30 | 49,77 | 49,87 | 49,29 | 49,39 | 50,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 31 166,8 | 34 634,2 | 33 913,4 | 33 994,5 | 35 393,3 | 23 592,1 | 23 592,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 873,70 | 970,91 | 950,70 | 952,98 | 992,19 | 661,36 | 661,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17.18 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Б. Перемерки ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,2125 | 0,2125 | 0,1933 | 0,1864 | 0,2218 | 0,2221 | 0,2218 | 0,2219 | 0,2220 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 | 0,2219 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 35,32 | 35,32 | 40,90 | 42,91 | 19,83 | 19,73 | 19,81 | 19,79 | 19,78 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 855,3 | 1 010,9 | 1 031,6 | 960,8 | 975,2 | 1 025,9 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 163,50 | 163,80 | 164,20 | 163,90 | 163,91 | 164,24 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,98 | 90,81 | 90,41 | 91,02 | 90,66 | 90,57 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2588,94 | 3059,78 | 3116,32 | 2916,72 | 2948,87 | 3105,08 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 | 2994,13 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.19 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ОКБ ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 5,7917 | 5,7917 | 5,8119 | 5,8119 | 4,1169 | 7,4116 | 7,3976 | 7,4001 | 7,4031 | 7,4003 | 7,4012 | 7,4012 | 7,4012 | 7,4012 | 7,4012 | 7,4012 | 7,4012 | 7,4012 | 7,4012 | 7,4012 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 10,22 | 10,22 | 10,03 | 10,03 | 25,80 | -4,85 | -4,72 | -4,75 | -4,77 | -4,75 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 0,0 | 6 650,5 | 16 313,2 | 14 595,5 | 14 428,5 | 15 085,6 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 163,07 | 163,07 | 163,20 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | 89,37 | 89,97 | 89,44 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 632,13 | 1545,27 | 1385,01 | 1378,34 | 1433,87 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 | 1436,42 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.20 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Склизкова 86 корп 1 ООО «ДСК-Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 | 1,9690 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.21 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Склизкова 108, корп 1 ООО «ДСК-Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 | 8,4694 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.22 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Фрунзе 2, корп 1 ООО «ДСК-Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 | 3,0270 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | -17,57 | -17,57 | -17,57 | -17,57 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 | -15,53 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.23 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Планерная 6 ООО «ДСК-Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.24 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Новочеркасская 57 ООО «ДСК-Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 | 9,6200 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.25 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Сахаровское шоссе, 9 ООО «ДСК-Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 | 3,5871 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.26 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Левитана, 95А ООО «ДСК-Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.27 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 6,6350 | 6,6350 | 6,6350 | 6,6350 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 | 6,0330 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 | 12 607,5 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 160,57 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 | 1608,10 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.28 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 2,9592 | 2,9592 | 2,9592 | 2,9592 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 | 3,3844 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 | -4,37 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 | 5 549,1 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 160,08 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.29 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Петербургское шоссе, д. 45б ОАО «ТВЗ»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 | 31,8820 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 | 71 370,0 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.30 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ООО «Лазурная»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 10,1279 | 10,1262 | 10,1262 | 12,4706 | 12,3226 | 12,3491 | 12,3491 | 12,8491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 79,88 | 79,88 | 79,88 | 75,29 | 74,39 | 74,33 | 74,33 | 73,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 32 951,3 | 31 847,1 | 33 134,8 | 34 422,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 148,96 | 146,86 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17.31 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. П. Савельевой, д.47 ОАО «Центросвармаш»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 | 36 160,0 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.32 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Желтиковская, д.5 ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 3,4737 | 3,4737 | 3,4737 | 3,4737 | 6,1401 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 | 6,1555 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 5,19 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 | 13 325,0 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 159,11 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.33 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных ООО УК "Лазурь"

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 5,2319 | 5,2319 | 5,2319 | 5,2319 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 | 4,7160 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 4,6627 | 4,6627 | 4,6627 | 4,6627 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 | 4,8549 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 8,82% | 8,82% | 8,82% | 8,82% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -4,44% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 | 10 150,6 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.34 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной пос. Б. Перемерки, д.90 ООО «КОМО»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 | 4433,800 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 161,71 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.35 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Хромова, д.3 ОАО «Волжский пекарь»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17.36 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82)

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 | 1,3916 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 882,1 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 | 3 601,2 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 165,67 | 136,20 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.37 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной ул. Левитана, 46 ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч |  |  |  | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч |  |  |  | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 | 0,8075 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % |  |  |  | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал |  |  |  | н/д | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 | 2287,166 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал |  |  |  | н/д | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.38 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной 2-я Красина, 58 ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч |  |  |  | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч |  |  |  | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 | 2,2339 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % |  |  |  | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 67,57 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал |  |  |  | н/д | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 | 9 638,9 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал |  |  |  | н/д | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.39 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных ООО «ТТК»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч |  |  |  | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 | 4,5410 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч |  |  |  | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 | 4,3508 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % |  |  |  | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал |  |  |  | н/д | 7 794,3 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 | 10 139,7 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал |  |  |  | н/д | 151,11 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 17.40 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной Петербургское шоссе, д. 15 ООО «Крикс»

| № п/п | Наименование показателя | Обознач. показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 | 3 766,7 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 38,88 | 161,42 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения в таблицах Таблица 18.1–Таблица 15.22.

Таблица 18.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в централизованной системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 983,97 | 983,97 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 | 821,53 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 190,12 | 190,12 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 793,85 | 793,85 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 | 639,08 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 216,18 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 107,17 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 34,0 | 35,5 | 36,5 | 35,7 | 34,8 | 35,4 | 36,1 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 39,3 | 40,1 | 41,0 | 41,9 | 42,7 | 43,6 | 44,4 | 45,3 | 46,1 | 47,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 40,1 | 41,3 | 42,5 | 41,5 | 40,5 | 41,2 | 42,0 | 42,9 | 43,7 | 44,6 | 45,5 | 46,4 | 47,3 | 48,2 | 49,1 | 50,0 | 50,9 | 51,8 | 52,7 | 53,6 |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 28,8 | 28,1 | 28,5 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37,5 | 38,3 | 39,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 135,60 | 126,15 | 173,23 | 172,39 | 169,85 | 169,08 | 166,24 | 164,81 | 163,66 | 162,46 | 161,38 | 160,32 | 159,28 | 158,25 | 157,23 | 156,73 | 156,23 | 155,74 | 155,25 | 154,76 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 1594,32 | 1592,88 | 1160,04 | 1165,69 | 1183,08 | 1188,51 | 1208,82 | 1219,24 | 1227,81 | 1236,93 | 1245,19 | 1253,41 | 1261,63 | 1269,85 | 1278,07 | 1282,15 | 1286,22 | 1290,29 | 1294,36 | 1298,43 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 135,60 | 126,15 | 173,23 | 172,39 | 169,85 | 169,08 | 166,24 | 164,81 | 163,66 | 162,46 | 161,38 | 160,32 | 159,28 | 158,25 | 157,23 | 156,73 | 156,23 | 155,74 | 155,25 | 154,76 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 628,63 | 644,99 | 616,44 | 649,01 | 640,42 | 642,95 | 644,12 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 316,99 | 349,89 | 334,41 | 352,07 | 347,41 | 348,78 | 349,42 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 | 348,54 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 311,64 | 295,10 | 282,04 | 296,94 | 293,01 | 294,16 | 294,70 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 293,96 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 19,2% | 17,4% | 17,6% | 18,9% | 18,4% | 18,6% | 18,7% | 18,5% | 18,4% | 18,3% | 18,2% | 18,1% | 18,0% | 17,9% | 17,8% | 17,7% | 17,6% | 17,6% | 17,5% | 17,5% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 3,32 | 3,78 | 4,27 | 4,18 | 4,24 | 4,21 | 4,20 | 4,23 | 4,25 | 4,27 | 4,30 | 4,33 | 4,35 | 4,38 | 4,41 | 4,42 | 4,43 | 4,44 | 4,46 | 4,47 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 926 | 1053 | 1279 | 1692 | 1642 | 1592 | 1537 | 1482 | 1427 | 1372 | 1317 | 1262 | 1207 | 1152 | 1097 | 1042 | 987 | 932 | 877 | 822 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,9411 | 1,0702 | 1,5571 | 2,0600 | 1,9989 | 1,9381 | 1,8711 | 1,8042 | 1,7372 | 1,6703 | 1,6033 | 1,5364 | 1,4694 | 1,4025 | 1,3355 | 1,2686 | 1,2016 | 1,1347 | 1,0677 | 1,0008 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | 2,5578 | 2,8834 | 2,7956 | 2,6990 | 2,6025 | 2,5059 | 2,4093 | 2,3128 | 2,2162 | 2,1196 | 2,0230 | 1,9265 | 1,8299 | 1,7333 | 1,6368 | 1,5402 | 1,4436 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | 2,1053 | 1,9278 | 1,6933 | 1,6348 | 1,5763 | 1,5178 | 1,4593 | 1,4008 | 1,3423 | 1,2838 | 1,2253 | 1,1668 | 1,1083 | 1,0499 | 0,9914 | 0,9329 | 0,8744 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 | 161,5473 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | 25,47% | 25,44% | 25,44% | 25,42% | 25,41% | 25,41% | 25,16% | 25,09% | 25,03% | 24,97% | 24,91% | 24,86% | 24,81% | 24,75% | 24,70% | 24,68% | 24,66% | 24,64% | 24,61% | 24,59% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 3,49 | 3,31 | 3,37 | 3,51 | 4,01 | 3,65 | 3,73 | 3,79 | 3,70 | 3,69 | 3,68 | 3,66 | 3,64 | 3,61 | 3,59 | 3,58 | 3,57 | 3,56 | 3,55 | 3,54 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 163,528 | 162,897 | 162,932 | 165,457 | 162,131 | 168,561 | 165,383 | 165,358 | 166,434 | 165,725 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 152,083 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1 318,739 | 1 433,307 | 1 376,884 | 1 406,200 | 1 627,310 | 1 475,186 | 1 502,898 | 1 535,131 | 1 504,405 | 1 514,145 | 1 517,894 | 1 517,894 | 1 517,894 | 1 517,894 | 1 517,894 | 1 517,894 | 1 517,894 | 1 517,894 | 1 517,894 | 1 517,894 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 51,7 | 54,9 | 56,1 | 57,7 | 58,6 | 58,3 | 58,1 | 58,5 | 58,8 | 59,1 | 59,5 | 59,9 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 15,81 | 14,79 | 16,01 | 16,82 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |

Таблица 18.2 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной "Химинститут" в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 16,03 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 16,03 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 2,86 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 2,86 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 32,86 | 33,00 | 31,35 | 31,54 | 26,00 | 26,14 | 26,09 | 27,02 | 27,04 | 27,03 | 27,06 | 27,09 | 27,12 | 27,15 | 27,18 | 27,24 | 27,30 | 27,36 | 27,42 | 27,48 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 87,05 | 94,55 | 99,52 | 98,93 | 119,99 | 119,36 | 119,59 | 115,48 | 115,37 | 115,43 | 115,30 | 115,17 | 115,04 | 114,92 | 114,79 | 114,54 | 114,29 | 114,04 | 113,79 | 113,54 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 10,40 | 11,93 | 11,37 | 12,35 | 11,79 | 12,81 | 12,31 | 12,30 | 12,47 | 12,36 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 10,40 | 11,93 | 11,37 | 12,35 | 11,79 | 12,81 | 12,31 | 12,30 | 12,47 | 12,36 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 16,8% | 17,6% | 17,3% | 19,0% | 18,3% | 19,8% | 18,9% | 18,4% | 18,5% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,2% | 18,2% | 18,1% | 18,1% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 3,85 | 3,99 | 3,86 | 3,82 | 3,79 | 3,81 | 3,82 | 3,92 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,98 | 3,99 | 4,00 | 4,01 | 4,02 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 6 | 20 | 27 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,3743 | 1,1751 | 1,5592 | 1,9124 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,3743 | 1,1751 | 1,5592 | 1,9124 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,68 | 1,07 | 0,80 | 0,85 | 0,88 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 4,105 | 4,432 | 4,111 | 4,894 | 7,350 | 5,663 | 5,969 | 6,327 | 5,986 | 6,094 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,265 | 1,471 | 1,410 | 1,552 | 1,456 | 1,684 | 1,564 | 1,568 | 1,606 | 1,579 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 1,37 | 1,11 | 1,23 | 1,23 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 22,15 | 16,33 | 18,74 | 18,96 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 |

Таблица 18.3 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Сахарово в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 9,13 | 8,75 | 8,88 | 8,75 | 9,51 | 10,15 | 10,01 | 10,03 | 10,06 | 10,03 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 307,90 | 321,14 | 316,42 | 321,03 | 295,57 | 276,93 | 280,81 | 280,16 | 279,29 | 280,08 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 5,26 | 7,44 | 7,98 | 6,90 | 6,88 | 8,67 | 7,49 | 7,68 | 7,95 | 7,70 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 5,26 | 7,44 | 7,98 | 6,90 | 6,88 | 8,67 | 7,49 | 7,68 | 7,95 | 7,70 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 18,5% | 23,1% | 26,6% | 23,4% | 22,9% | 29,3% | 25,1% | 25,7% | 26,6% | 25,8% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,35 | 1,53 | 1,42 | 1,40 | 1,43 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 132 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2787 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2787 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,38 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,56 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,623 | 0,888 | 0,945 | 0,749 | 0,726 | 0,960 | 0,812 | 0,833 | 0,868 | 0,838 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,439 | 1,139 | 1,228 | 0,835 | 0,767 | 1,096 | 0,899 | 0,920 | 0,972 | 0,930 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,34 | 0,53 | 0,45 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 12,02 | 16,52 | 14,89 | 18,07 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 |

Таблица 18.4 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ДРСУ-2 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,22 | 2,51 | 2,55 | 2,51 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 98,32 | 98,46 | 98,66 | 99,40 | 127,62 | 125,68 | 127,34 | 124,52 | 124,29 | 124,59 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,08 | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,43 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 1,08 | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,43 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 13,1% | 12,4% | 13,6% | 15,0% | 15,0% | 18,6% | 15,6% | 15,9% | 16,3% | 15,9% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 2,44 | 2,74 | 2,56 | 2,32 | 2,32 | 2,26 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1487 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1487 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,079 | 0,081 | 0,090 | 0,083 | 0,085 | 0,086 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,234 | 0,340 | 0,355 | 0,222 | 0,330 | 0,311 | 0,288 | 0,310 | 0,303 | 0,300 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 13,76 | 11,29 | 11,15 | 10,26 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |

Таблица 18.5 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной «Керамический завод» в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | н/д | н/д | н/д | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 59,26 | 59,26 | 62,65 | 62,32 | 61,84 | 61,01 | 61,36 | 61,40 | 61,25 | 61,34 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 2,9% | 2,2% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 2,7% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 5,04 | 6,07 | 5,88 | 5,47 | 5,41 | 5,67 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,002 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 11,97 | 10,27 | 10,88 | 9,56 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |

Таблица 18.6 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ПАТП-1 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 0,92 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 0,92 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,28 | 1,33 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,45 | 1,47 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 68,57 | 6,86 | 6,85 | 6,73 | 7,79 | 7,53 | 7,70 | 7,43 | 7,39 | 7,42 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,28 | 7,15 | 7,03 | 6,91 | 6,79 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,48 | 0,48 | 0,77 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,48 | 0,48 | 0,77 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 1,3% | 0,7% | 0,6% | 16,7% | 16,5% | 28,4% | 19,4% | 20,5% | 20,3% | 19,0% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,0% | 18,7% | 18,3% | 18,0% | 17,7% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 2,26 | 12,64 | 12,10 | 10,96 | 11,21 | 10,44 | 11,42 | 11,42 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,61 | 12,86 | 13,10 | 13,35 | 13,59 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,53 | 1,58 | 1,41 | 1,40 | 1,46 | 1,65 | 1,43 | 1,46 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,22 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | 0,067 | 0,075 | 0,069 | 0,070 | 0,072 | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,130 | 0,619 | 0,527 | 0,477 | 0,505 | 0,534 | 0,505 | 0,515 | 0,518 | 0,513 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 15,28 | 13,33 | 10,60 | 10,95 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |

Таблица 18.7 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Мамулино в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 17,49 | 18,75 | 20,36 | 20,33 | 19,01 | 19,00 | 18,99 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 202,95 | 189,33 | 174,39 | 174,59 | 186,79 | 186,81 | 186,91 | 186,84 | 186,85 | 186,87 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 8,88 | 9,49 | 9,20 | 9,30 | 9,59 | 9,47 | 9,45 | 9,50 | 9,48 | 9,48 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 8,88 | 9,49 | 9,20 | 9,30 | 9,59 | 9,47 | 9,45 | 9,50 | 9,48 | 9,48 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 14,0% | 12,9% | 12,7% | 13,0% | 13,3% | 12,9% | 13,1% | 13,2% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% | 13,1% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 2,63 | 3,05 | 3,02 | 2,98 | 3,00 | 3,05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8096 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8096 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,33 | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,200 | 1,223 | 1,214 | 1,197 | 1,272 | 1,375 | 1,282 | 1,310 | 1,322 | 1,304 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 2,617 | 2,131 | 2,092 | 1,562 | 1,734 | 1,943 | 1,747 | 1,808 | 1,833 | 1,796 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,39 | 0,69 | 0,83 | 0,55 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 6,19 | 9,33 | 11,39 | 7,63 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |

Таблица 18.8 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Сахаровское шоссе в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | распределительных |  | км | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 4,29 | 4,29 | 4,42 | 4,30 | 3,54 | 3,61 | 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 123,46 | 123,50 | 119,92 | 123,39 | 149,81 | 146,62 | 148,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,90 | 0,94 | 0,90 | 1,04 | 1,10 | 1,14 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,90 | 0,94 | 0,90 | 1,04 | 1,10 | 1,14 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 7,6% | 6,9% | 6,7% | 8,8% | 9,3% | 9,3% | 8,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 2,50 | 2,92 | 2,84 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,13 | 0,23 | 0,19 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,131 | 0,134 | 0,134 | 0,132 | 0,135 | 0,096 | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,142 | 0,167 | 0,318 | 0,234 | 0,371 | 0,270 | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 14,58 | 13,95 | 13,58 | 14,49 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18.9 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ул. Шишкова, 97 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 110,85 | 110,85 | 93,45 | 101,18 | 130,04 | 120,99 | 124,72 | 125,14 | 123,59 | 124,48 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 0,0% | 1,6% | 4,4% | 5,7% | 6,4% | 7,0% | 5,7% | 5,8% | 5,9% | 5,8% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,53 | 1,93 | 1,84 | 1,42 | 1,29 | 1,37 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 20,06 | 11,67 | 12,64 | 11,81 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 |

Таблица 18.10 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ХБК в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 12,31 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 12,31 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 51,3 | 52,3 | 53,3 | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 | 70,3 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 51,3 | 52,3 | 53,3 | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 | 70,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 7,88 | 7,88 | 7,44 | 7,43 | 6,39 | 6,41 | 6,33 | 6,68 | 6,67 | 6,66 | 6,79 | 6,91 | 7,03 | 7,15 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 322,54 | 322,54 | 341,21 | 341,75 | 397,29 | 396,00 | 401,24 | 380,28 | 380,55 | 381,30 | 373,98 | 367,49 | 361,22 | 355,16 | 349,30 | 349,30 | 349,30 | 349,30 | 349,30 | 349,30 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 2,54 | 4,35 | 4,29 | 4,04 | 4,16 | 5,48 | 4,56 | 4,73 | 4,92 | 4,74 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 2,54 | 4,35 | 4,29 | 4,04 | 4,16 | 5,48 | 4,56 | 4,73 | 4,92 | 4,74 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 12,3% | 18,2% | 18,6% | 18,4% | 17,2% | 23,1% | 19,8% | 20,0% | 19,7% | 19,0% | 19,0% | 18,7% | 18,5% | 18,2% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,68 | 1,92 | 1,86 | 1,77 | 1,94 | 1,91 | 1,86 | 1,91 | 2,01 | 2,01 | 2,04 | 2,07 | 2,09 | 2,12 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 32 | 18 | 40 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 2,5995 | 1,4504 | 3,2492 | 4,4440 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 2,5995 | 1,4504 | 3,2492 | 4,4440 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,286 | 0,449 | 0,445 | 0,431 | 0,423 | 0,428 | 0,428 | 0,426 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,069 | 1,286 | 1,492 | 1,542 | 1,588 | 1,536 | 1,555 | 1,560 | 1,550 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 13,76 | 12,96 | 15,14 | 13,25 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |

Таблица 18.11 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Школы № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 143,19 | 145,12 | 137,82 | 138,53 | 143,93 | 140,69 | 142,97 | 142,52 | 142,05 | 142,51 | 142,36 | 142,36 | 142,36 | 142,36 | 142,36 | 142,36 | 142,36 | 142,36 | 142,36 | 142,36 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,15 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,38 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,15 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,38 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 9,3% | 14,5% | 15,3% | 14,5% | 13,9% | 22,3% | 16,4% | 17,2% | 18,2% | 17,3% | 17,6% | 17,6% | 17,6% | 17,6% | 17,6% | 17,6% | 17,6% | 17,6% | 17,6% | 17,6% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,89 | 2,37 | 2,13 | 2,02 | 2,20 | 1,98 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 0,0000 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 0,0000 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,30 | 0,43 | 0,26 | 0,11 | 0,35 | 0,27 | 0,24 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,019 | 0,026 | 0,026 | 0,022 | 0,023 | 0,027 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,058 | 0,106 | 0,057 | 0,023 | 0,079 | 0,056 | 0,053 | 0,063 | 0,057 | 0,058 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 12,66 | 11,33 | 12,54 | 10,20 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |

Таблица 18.12 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Школы № 3 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 40,00 | 40,00 | 39,60 | 37,96 | 35,25 | 35,23 | 35,03 | 35,17 | 35,14 | 35,12 | 32,90 | 30,93 | 29,18 | 27,61 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 1,8% | 1,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 5,76 | 6,50 | 6,95 | 7,52 | 7,68 | 6,98 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,94 | 8,49 | 9,05 | 9,60 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,26 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,010 | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,021 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 14,89 | 13,31 | 13,78 | 10,39 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |

Таблица 18.13 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Школы № 24 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 171,43 | 171,43 | 160,90 | 162,13 | 138,03 | 138,15 | 138,17 | 138,11 | 138,14 | 138,14 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 138,13 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 20,3% | 18,3% | 18,8% | 19,6% | 18,7% | 19,3% | 18,6% | 18,7% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,15 | 1,48 | 1,36 | 1,20 | 1,29 | 1,24 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,05 | 0,08 | 0,28 | 0,45 | 0,85 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,002 | 0,005 | 0,017 | 0,027 | 0,036 | 0,027 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 14,00 | 11,36 | 10,23 | 10,44 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |

Таблица 18.14 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ТКСМ № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 23,64 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | распределительных |  | км | 23,64 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 3,28 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 3,28 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 19,06 | 19,07 | 17,80 | 17,77 | 17,91 | 17,88 | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 172,12 | 175,19 | 187,59 | 187,99 | 186,46 | 186,85 | 186,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 9,78 | 10,61 | 10,18 | 9,87 | 9,54 | 10,04 | 9,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 9,78 | 10,61 | 10,18 | 9,87 | 9,54 | 10,04 | 9,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 31,4% | 30,6% | 30,0% | 29,0% | 27,0% | 42,5% | 41,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,32 | 1,43 | 1,40 | 1,40 | 1,46 | 0,97 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 24 | 28 | 46 | 42 | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 1,0152 | 1,1570 | 1,9036 | 1,7149 | 1,3474 | 1,3474 | 1,3474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 1,0152 | 1,1570 | 1,9036 | 1,7149 | 1,3474 | 1,3474 | 1,3474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,57 | 0,46 | 0,84 | 0,98 | 0,92 | 1,38 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,800 | 0,847 | 0,830 | 0,802 | 0,802 | 0,936 | 0,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 2,104 | 1,907 | 3,409 | 3,973 | 3,876 | 3,878 | 3,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18.15 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной Б. Перемерки в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 141,18 | 141,18 | 155,19 | 160,95 | 135,26 | 135,05 | 135,23 | 135,18 | 135,15 | 135,19 | 135,17 | 135,17 | 135,17 | 135,17 | 135,17 | 135,17 | 135,17 | 135,17 | 135,17 | 135,17 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 10,7% | 9,4% | 9,5% | 4,2% | 4,3% | 4,3% | 4,2% | 4,3% | 4,4% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 2,95 | 3,49 | 3,56 | 3,31 | 3,36 | 3,54 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 3,4483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 3,4483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,03 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,002 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 30,05 | 21,00 | 17,86 | 15,99 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 |

Таблица 18.16 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ОКБ в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 5,79 | 5,79 | 5,81 | 5,81 | 4,12 | 7,41 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 69,06 | 69,06 | 68,82 | 68,82 | 97,16 | 53,97 | 54,07 | 54,05 | 54,03 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | 1,73 | 1,03 | 1,03 | 1,14 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | 1,73 | 1,03 | 1,03 | 1,14 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н/д | н/д | 10,6% | 7,1% | 7,2% | 7,5% | 7,1% | 7,1% | 7,2% | 7,1% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,00 | 5,83 | 14,31 | 12,80 | 12,66 | 13,23 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,3926 | 0,3926 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,3926 | 0,3926 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | н/д | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,142 | 0,134 | 0,103 | 0,127 | 0,121 | 0,117 | 0,122 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,000 | 0,025 | 0,181 | 0,195 | 0,209 | 0,150 | 0,184 | 0,181 | 0,172 | 0,179 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | н/д | 0,11 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | 16,09 | 16,38 | 21,35 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |

Таблица 18.17 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Лазурная»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | распределительных |  | км | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | распределительных |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 12,47 | 12,32 | 12,35 | 12,35 | 12,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 27,3% | 28,3% | 27,2% | 26,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,53 | 2,63 | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5888 | 0,4767 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5888 | 0,4767 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,9 | 0,91 | 0,94 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 25,70 | 24,30 | 25,80 | 27,10 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18.18 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | распределительных |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 6,14 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 2159,32 | 2159,32 | 2159,32 | 2159,32 | 1221,60 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 | 1218,56 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 25,50 | 29,00 | 35,50 | 40,08 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 |

Таблица 18.19 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельных ООО УК «Лазурь»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | 20,23 | 20,14 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 |

Таблица 18.20 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельной ООО «Крикс»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.1. | магистральных |  | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | распределительных |  | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | распределительных |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,020 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | 5,33 | 5,33 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |

Таблица 18.21 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельных ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1. | магистральных |  | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | распределительных |  | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |

Таблица 18.22 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям в системе теплоснабжения на базе котельных ООО «ТТК»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: |  | км |  |  |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 1.1. | магистральных |  | км |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных |  | км |  |  |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: |  | тыс. м2 |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1 | магистральных |  | тыс. м2 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет |  |  |  |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| 3.1. | магистральных |  | лет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | распределительных |  | лет |  |  |  |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч |  |  |  |  | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | н/д | н/д | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | н/д | н/д | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % |  |  |  |  | н/д | н/д | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м |  |  |  |  | н/д | 48,22 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 62,73 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./км/год |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./км/год |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн кВт-ч |  |  |  |  | н/д | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  | н/д | 15,64 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |

ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения г. Твери, приведены в таблицах Таблица 19.1.

Таблица 19.1 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития централизованной системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности (без учета НДС) |  | млн. руб. |  |  |  |  |  | 7,6323 | 107,5267 | 0,333333 | 0,333333 | 0,333333 | 1031,548 | 253,274 |
| 2. | Освоение инвестиций (без учета НДС) |  | млн. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | В процентах от плана |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети (без мероприятий по переводу на закрытую ГВС), без НДС |  | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 925,84 | 7 754,34 | 7 750,98 | 7 757,38 | 7 735,32 | 7 791,32 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети (без учета НДС) |  | млн. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения (без учета НДС) |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 521,16 | 521,16 | 521,16 | 521,16 | 521,16 | 521,16 |
| 7. | Всего накопленным итогом (без учета НДС) |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,16 | 1042,32 | 1563,48 | 2084,64 | 2605,8 | 3126,96 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях (без учета НДС) |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6323 | 8554,528 | 8275,831 | 8272,475 | 8278,877 | 9288,028 | 8565,754 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом (без учета НДС) |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6323 | 8562,16 | 16837,99 | 25110,47 | 33389,34 | 42677,37 | 51243,12 |
| 11. | Источники инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства (без учета НДС) |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6323 | 290,4657 | 19,35033 | 15,99433 | 22,39633 | 10 | 176 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей (без учета НДС) |  | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0 | 7,58157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Средства бюджетов (без учета НДС) |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Прочие источники* (без учета НДС) |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735,32 | 7735,32 | 7735,32 | 7735,32 | 8756,868 | 7868,594 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал. |  |  |  |  |  | 1064,07 | 1371,786 | 1424,124 | 1478,232 | 1533,978 | 1591,974 | 1671,342 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал. |  |  |  |  |  | 709,38 | 914,524 | 949,416 | 985,488 | 1022,652 | 1061,316 | 1114,228 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал. |  |  |  |  |  | 1773,45 | 2286,31 | 2373,54 | 2463,72 | 2556,63 | 2653,29 | 2785,57 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал. |  |  |  |  |  | 2128,14 | 2743,572 | 2848,248 | 2956,464 | 3067,956 | 3183,948 | 3342,684 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя |  | % |  |  |  |  |  |  | 28,92% | 3,82% | 3,80% | 3,77% | 3,78% | 4,99% |