## 07.02.2017
Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от "05" мая 2017 № 560 «Приложение 3 к Техническому заданию на разработку Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал»
«Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2018 - 2024 годы»
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
|  |  | До реализации мероприятий инвестиционной программы (за последний отчетный период) | После реализации мероприятий инвестиционной программы (плановые значения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
l | Водоснабжение
1.1 | Реконструкция, модернизация или новое строительство объектов вододобычи, необходимые для обеспечения добычи воды в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключений, достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2024гг. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 8.9% | 1.5%
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 19.1% | 5%
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 0,542 кВт*ч/куб.м | 0,601 кВт*ч/куб.м
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 0,018 кВт*ч/куб.м | 0,018 кВт*ч/куб.м
1.2 | Реконструкция, модернизация или новое строительство объектов водоочистки, необходимые для обеспечения подачи воды в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключений, достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2024гг. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 8.9% | 1.5%
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 19.1% | 5%
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 0,542 кВт*ч/куб.м | 0,601 кВт*ч/куб.м
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 0,018 кВт*ч/куб.м | 0,018 кВт*ч/куб.м
1.3 | Реконструкция, модернизация или новое строительство сетей водоснабжения, необходимые для обеспечения подачи и распределения воды в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключений на границах участков застройщиков, достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2027гг. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 19.1% | 5%
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,440 ед./км | 0,425 ед./км
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 0,542 кВт*ч/куб.м | 0,601 кВт*ч/куб.м
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 0,018 кВт*ч/куб.м | 0,018 кВт*ч/куб.м
2 | Водоотведение
2.1 | Реконструкция, модернизация или новое строительство сетей водоотведения, необходимые для обеспечения приема и транспортировки сточных вод в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключений на границах участков застройщиков, достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2024гг. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 8,721 ед./км | 7,800 ед./км
2.2 | Реконструкция, модернизация или новое строительство объектов перекачки и сточных вод, необходимые для обеспечения перекачки сточных вод в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключений на границах участков застройщиков, достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2024гг. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | 0,443 кВт*ч/куб.м | 0,328 кВт*ч/куб.м
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 0,241 кВт*ч/куб.м | 0,224 кВт*ч/куб.м
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 8,721 ед./км | 7,800 ед./км
2.3 | Реконструкция, модернизация или новое строительство объектов очистки сточных вод, необходимые для обеспечения очистки сточных вод в соответствии с требованиями ТЗ по обеспечению новых подключений, достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на 2018-2027гг. | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 0% | 0%
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | 25.7% | 5%
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | 0,443 кВт*ч/куб.м | 0,328 кВт*ч/куб.м
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 0,241 кВт*ч/куб.м | 0,224 кВт*ч/куб.м
».
| Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики |  | В.Д. Якубенок