Приложение 1

к Техническому заданию на разработку

Инвестиционной программы МУП «Сахарово»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2016-2018 годы

Плановые значения показателей качества питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2012 | Факт 2013 | Факт 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | План 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,8 | 8,0 | 3,0 | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 2,1 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,1 | 4,7 | 4,2 | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 2,1 |

Примечание: В соответствии с п/п 4 п. (а) ст. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641: Плановые значения показателей устанавливаются органом исполнительной власти субъекта РФ (РЭК Твери), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2012 | Факт 2013 | Факт 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | План 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./ км. | 2,27 | 2,14 | 1,07 | 1,47 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
|  | Количество перерывов в подаче воды | Ед. | 15 | 14 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 |

Примечание: Расчёт данных выполнен исходя из протяжённости сети водоснабжения в 7,484 км.

Плановые значения показателей энергетической эффективности

объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2012 | Факт 2013 | Факт 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | План 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч./ м3 | 0,81 | 0,59 | 0,76 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,91 | 12,59 | 12,86 | 15,11 | 15,00 | 14,00 | 12,50 |

Примечание: В соответствии с п/п 4 п. (а) ст. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641: Плановые значения показателей устанавливаются органом исполнительной власти субъекта РФ (РЭК Твери), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

Исполнительный директор МУП «Сахарово»	В.А. Плешаков

И.о. начальника департамента жилищно-коммунального

хозяйства и жилищной политики администрации города Твери	Т.И. Булыженкова