Приложение 3

Утвержден постановлением Администрации города Твери

«13» апреля  2021 № 412

Порядок формирования пакета документов в электронном виде на СD-диске (дисках), предоставляемых потребителями тепловой энергии

1. Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах (документы, подтверждающие проверку устранения выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок);

2. Промывка оборудования и коммуникаций (документы, подтверждающие проверку проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок);

3. Эксплуатационные режимы (документы, подтверждающие проверку разработки эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению);

4. Выполнение плана ремонтов (утвержденный план ремонтных работ и документы, подтверждающие проверку выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения);

5. Состояние тепловых сетей (документы, подтверждающие состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);

6. Утепление зданий (документы, подтверждающие состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов);

7. Состояние трубопроводов (документы, подтверждающие состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов);

8. Приборы учета (документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии);

9. Защита систем теплопотребления (документы, подтверждающие работоспособность защиты систем теплопотребления);

10. Паспорта установок (паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности);

11. Плотность оборудования тепловых пунктов (документы, подтверждающие проверку плотности оборудования тепловых пунктов);

12. Наличие пломб (документы, подтверждающие проверку наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов);

13. Задолженность (документы, подтверждающие проверку отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель);

14. Наличие и состояние ремонтных бригад (документы, подтверждающие поверку наличия собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок);

15. Испытания оборудования (документы, подтверждающие проверку проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность);

16. Надежность теплоснабжения (документы, подтверждающие проверку надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 12.03.2013 №103 Министерства энергетики Российской Федерации).

Примечание: Все документы сканируются и формируются в отдельные файлы pdf по каждому пункту. Если документ содержит несколько листов, то они объединяются в один файл.

Начальник Департамента ЖКХ

и строительства                                                                                     Д.Н. Арестов