Приложение 1

к постановлению администрации города Твери

от «05» мая  2017 № 560

«Приложение 2

к Техническому заданию 
на разработку Инвестиционной           
программы ООО «Тверь Водоканал»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2018-2024 годы

Водоснабжение

Таблица 1

Плановые значения показателей качества питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10,7 | 8,1 | 7,9 | 12,1 | 11,5 | 11,3 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 20,6 | 22,6 | 14,2 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 |

Таблица 2

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,464 | 0,417 | 0,439 | 0,455 | 0,444 | 0,439 | 0,436 | 0,435 | 0,430 | 0,427 | 0,425 |

Таблица 3

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,581 | 0,520 | 0,522 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,567 | 0,567 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27,77 | 26,37 | 25,9 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 26,4 | 26,3 | 26 | 25,5 | 25,0 |

Водоотведение

Таблица 4

Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 25,0 | 27,5 | 25,7 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 19,0 | 16,0 | 5,0 |

Таблица 5

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 9,286 | 8,687 | 8,195 | 8,989 | 8,988 | 8,971 | 8,600 | 8,500 | 8,300 | 8,000 | 7,800 |

Таблица 6

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Фактическое значение 2022 | Фактическое значение 2023 | Фактическое значение 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,444 | 0,456 | 0,430 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,443 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,267 | 0,230 | 0,225 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,232 | 0,238 | 0,233 | 0,224 | 0,224 |

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики  		        В.Д. Якубенок