Приложение 2

к Техническому заданию

на разработку Инвестиционной

программы МУП «Сахарово»

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  МУП «Сахарово» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2016 - 2018 годы

| № п/п | Мероприятия | Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (в расчете на протяженность сети в год, в общем объеме проб и транспортируемой воды) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации мероприятий инвест. программы (факт 2014 г.) | После реализации мероприятий инвест. программы (прогноз) |
| 1 | Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства |  |  |  |
| 1.1. | Строительство станции водоподготовки в посёлке Сахарово города Твери | * (см. примечание) | 4,6 | 2,1 |
| 2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов (Модернизация включает в себя замену стальных трубопроводов на чугунные и полипропиленовые общей протяжённостью 757,2 м): |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК4 – до ВК38, Д 100 мм, L 2,6 м | ** (см. примечание) | 1,47 | 0,94 |
| 2.2. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК10 до ВК5а, Д 150 мм, L 230 м |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК38 до ул. Маршала Василевского, д. 4 (жилой дом), Д 50 мм, L 18,8 м |  |  |  |
| 2.4. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК38 до ул. Маршала Василевского, д. 5 (Агрохимлаборатория, зд.I), Д 100 мм, L 26 м |  |  |  |
| 2.5. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК98 до ул. Маршала Василевского, д. 8 (спальн. корп. профилакт.), Д 50 мм, L 13,2 м |  |  |  |
| 2.6. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК27 до ул. Садовая, д. 4 (жилой дом), Д 100 мм, L 6 м |  |  |  |
| 2.7. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК43 до ул. Садовая, д. 5 (жилой дом), Д 50 мм, L 8 м |  |  |  |
| 2.8. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК б/н (6) до артскважины № 3, Д 100 мм, L 122 м |  |  |  |
| 2.9. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от артскважины № 3 до дома выставочного центра, Д 32 мм, L 47 м |  |  |  |
| 2.10. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК105 до Тверская сельхоакадемия, корп. 3, Д 50 мм, L 23,6 м |  |  |  |
| 2.11. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК51 до ВК51/, Д 100 мм, L 2,2 м |  |  |  |
| 2.12. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК71а до Тверская сельхоакадемия, корп. 4, Д 25 мм, L 5 м |  |  |  |
| 2.13. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК71а до ВК71б, Д 25 мм, L 35 м |  |  |  |
| 2.14. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК71б до ул. Школьная, д. 9 (общежитие 3), Д 25 мм, L 4 м |  |  |  |
| 2.15. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК70 до ЦТП МУП "Сахарово", Д 100 мм, L 1 м |  |  |  |
| 2.16. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК48 до ул. Маршала Василевского, д. 14, Д 50 мм, L 27,1 м |  |  |  |
| 2.17. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК112 до ул. Маршала Василевского, д. 19, Д 50 мм, L 29,6 м |  |  |  |
| 2.18. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК47 до ул. Маршала Василевского, д. 16, Д 89 мм, L 22,7 м |  |  |  |
| 2.19. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК46 до ул. Маршала Василевского, д. 23, Д 50 мм, L 16,7 м |  |  |  |
| 2.20. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК110а до ул. Маршала Василевского, д. 18, Д 50 мм, L 9,1 м |  |  |  |
| 2.21. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК43 до ул. Маршала Василевского, д. 47, Д 100 мм, L 17,6 м |  |  |  |
| 2.22. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК77 до ул. Маршала Василевского, д. 22, Д 50 мм, L 30 м |  |  |  |
| 2.23. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК5 до ул. Маршала Василевского, д. 1б, Д 32 мм, L 30 м |  |  |  |
| 2.24. | Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК5 до ул. Маршала Василевского, д. 1а (гараж), Д 32 мм, L 30 м |  |  |  |

Примечание:

* - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

** - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Исполнительный директор МУП "Сахарово"                                                                                                                                    В.А. Плешаков

И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства

и жилищной политики администрации города Твери                                                                                                                     Т.И. Булыженкова

Начальник департамента архитектуры

и строительства администрации города Твери                                                                                                                                 Е.В. Бокарев