Приложение 1

к постановлению Администрации города Твери

от «27» апреля  2026 № 306

«Приложение 3

к Техническому заданию на разработку

«Инвестиционной программы по строительству,

модернизации и реконструкции централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

города Твери, эксплуатируемых

ООО «Тверь Водоканал» на 2027-2033 годы»

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2027– 2033 годы № п/п; Наименование мероприятия; Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения; Год начала реализации мероприятия; Год окончания реализации мероприятия. Наименование показателя надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения; Ед. изм.; До реализации мероприятий инвестиционной программы (утв. значение на 2025 год Приказом ГУ РЭК №258-нп от 19.12.2018, внесение изменений №28-нп от 17.01.2019 г., №1-нп от 13.01.2022 г.); После реализации мероприятий инвестиционной программы (плановые значения). I.; Водоснабжение. 1.1; Строительство локальных станций водоподготовки на 2-х артезианских скважинах пос. Сахарово; Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; %; 5,20; 5,01; 2028; 2031. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; %; 7,11; 7,01. 1.2; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. С. Перовской от ул. Трудолюбия до ул. Д. Донского, протяженностью 250 п. м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,320; 0,320; 2032; 2033. 1.3; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Революционная от ул. Д. Донского до ул. Ефимова, протяженностью 200 п. м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,320; 0,320; 2032; 2033. 1.4; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Планировочная от ул. Карбышева до ул. Западная, протяженностью 280 п. м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,344; 0,338; 2028; 2029. 1.5; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Калошинская (в районе д.30 по ул. Полевая) до водопроводной сети d=300мм по ул. Дружинная – Степана Горобца, протяженностью 620 п. м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,344; 0,333; 2028; 2030. 1.6; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Конечная от ул. Транспортная до ул. Тургенева, протяженностью 520 п. м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,326; 0,320; 2031; 2033. 1.7; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Народная от ул. Транспортная до ул. Тургенева, протяженностью 520 п. м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,326; 0,320; 2031; 2033. 1.8; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. 2-я Новозаводская от пер. Третьяковский до пер.1-й Клубный, протяженностью 580 п. м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,338; 0,326; 2029; 2031. 1.9; Строительство сетей водоснабжения d=150мм по ул. Соминка от ул. Плеханова до ул.Звеньевая, протяженностью 250 п. м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,338; 0,333; 2029; 2030. 1.10; Строительство сетей водоснабжения d= 150 мм от двух артезианских скважин (48 м,120м) расположенных на з/у кад. номер 69:10:000024:10554 д. Палкино до существующей станции водоочистки пос. Мамулино, протяженностью 1000 п.м.; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,350; 0,350; 2027; 2027. 1.11; Модернизация группового регулируемого частотного привода управления шести насосными агрегатами насосной станции второго подъема Тверецкого водозабора; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,333; 0,326; 2030; 2031. 1.12; Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом Тверецкого водозабора; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; ед./км; 0,320; 0,320; 2032; 2032. II.; Водоотведение. 2.1; Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора от дома 34 Б до КК в районе дома 28 Б по пр-ту Н. Корыткова, протяженностью 320 п.м. Д=400 мм на Д=630 мм. Кадастровый номер 69:40:0000000:6096; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; ед./км; 9,119; 9,118; 2032; 2033. 2.2; Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора по Волоколамскому пр-ту от ул. Озерная до Морозовского коллектора, протяженностью 260 п.м. Д=600 мм. Кадастровый номер 69:40:0000000:6144; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; ед./км; 9,119; 9,118; 2032; 2033. 2.3; Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=1200 мм от Дурмановского переулка до ул. Р. Люксембург, 650 п.м. (от Дурмановского переулка по Кутузова до д.2 по ул. Шишкова) Кадастровый номер 69:40:0000000:6070; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; ед./км; 9,133; 9,119; 2027; 2032. 2.4; Реконструкция самотечного канализационного коллектора от ул. Машинистов, д. 18 до ул. Лермонтова, д. 10, протяженностью 400 п.м., Д=1500 мм. Кадастровый номер 69:40:0000000:6106; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; ед./км; 9,133; 9,118; 2027; 2033.

»