ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «7» мая 2014 г.								№ 578

г. Тверь

## О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 08.11.2011 № 1997 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети»

В связи с уточнением перечня бесхозяйных тепловых сетей и тепловых пунктов, выявленных на территории муниципального образования – город Тверь, в целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения, в соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации города Твери от 08.11.2011 №1997 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети» (далее – постановление), следующие изменения:

  - Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Тверьтепло» (Жучков А.В.) приступить к эксплуатации и ремонту бесхозяйных тепловых сетей, ЦТП и ТУ, указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, до момента признания на них права муниципальной или иной собственности.

- Рекомендовать ООО «Тверьтепло» (Жучков А.В.) обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф ООО «Тверьтепло» на следующий период регулирования.

- Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Д.И.Насибуллина.

И.о.Главы администрации города Твери					С.В.Чубенко

# Приложение №1 к постановлению

# администрации города Твери

от «__» _________  2014 № ___

«Приложение № 1 к постановлению администрации

города Твери от 08.11.2011 № 1997

Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых

на обслуживание ООО «Тверьтепло»

|  | Местоположение участка | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой сети | иденти- | Диаметр, мм | Протяжен- | год | тип |
| № п/п |  | фикаци- |  | ность, м | пост- | про- |
|  |  | онный |  |  | ройки | кладки |
|  |  | номер |  |  |  |  |
|  |  | комп- |  |  |  |  |
|  |  | лекса |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Т/т между корпусами д. | 14005 | 3d=108 | 10,039 |  | подзем. |
|  | 46, корп. 3 по ул. Хрустальная |  | 1d=76 |  |  |  |
|  | Т/т от д. 46, корп. 3 по | 14005 | 2d=108 | 36,592 |  | подзем. |
|  | ул. Хрустальная до д. 42 |  | 2d=89 |  |  |  |
|  | по ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 90/2 по наб. | 11040 |  | 27,004 |  | тех. |
|  | Афанасия Никитина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 74 по наб. А.Никитина | 11040 |  | 10,155 |  | тех. |
|  |  |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3 по ул. Луначарского | 12004 |  | 76,628 |  | тех. |
|  |  |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 10 по ул. Оборонная | 12005 | 2d=114 | 149,0 |  | тех. |
|  |  |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по ул.Веселова | 12006 |  | 19,737 |  | тех. |
|  |  |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 76/1, корп. 6 | 12007 |  | 20,16 |  | тех. |
|  | по шоссе Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 95, стр. 2 по | 12023 |  | 12,239 |  | тех. |
|  | шоссе Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 67 по шоссе | 12023 |  | 6,933 |  |  |
|  | Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию в районе | 12027 |  | 85,466 |  | тех. |
|  | ул. 1-я Поселковая, д. 4 |  |  |  |  | подвал |
|  | (в/ч 03166) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по строению в районе | 12028 |  | 87,815 |  | тех. |
|  | ул. Веселова, 16 |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3 по ул. | 21002 |  | 31,876 |  | тех. |
|  | Вагжанова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 32 по пер. | 21002 |  | 51,976 |  | тех. |
|  | Смоленский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по строению в районе | 21003 |  | 18,963 |  | тех. |
|  | д. 7 по ул. Вокзальная |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 19 по ул. | 21007 |  | 18,084 |  | тех. |
|  | Вагжанова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 17 по ул. | 21007 |  | 35,46 |  | тех. |
|  | Вагжанова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 10 по ул. | 21008 |  | 56,27 |  | тех. |
|  | Вагжанова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 1, корп. 2 по | 21010 |  | 12,1 |  | тех. |
|  | наб. реки Лазури |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по мастерским в | 21033 |  | 44,195 |  | тех. |
|  | районе д. 9а по ул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по мастерским в | 21033 |  | 10,782 |  | тех. |
|  | районе д. 9а по ул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7 по ул. | 21033 |  | 4,423 |  | тех. |
|  | Индустриальная |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3, корп. 1 по | 14001 | 3d=133 | 4,56 | 2004 | тех. |
|  | ул. Прошина |  | 1d=114 |  |  | подвал |
|  | Т/т от точки подключения (ТП-311-1) | - | 2d=219 | 152,3 |  | подзем. |
|  | до ТК-311-2-4 у д. 41, корп. 4 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 41, корп. | - | 2d=114 | 5,1 |  | подзем. |
|  | 4 по ул. Хрустальная до |  |  |  |  |  |
|  | д. 41, корп. 4 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Хрустальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т ГВС от дома № 45а на Петербургском шоссе до дома № 45 на Петербургском шоссе | 12025 |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 31 по ул. | 22003 | 2d=108 | 5,0 |  | Тех.подвал |
|  | Ротмистрова на д.31 корп.2 на ул.Ротмистрова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4/2 по наб. | 22006 |  | 44,856 |  |  |
|  | реки Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 25 по пр. | 22012 |  | 3,739 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 11 по пр. | 22012 |  | 1,314 |  |  |
|  | Волоколамский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10 по ул. | 22016 |  | 13,326 |  |  |
|  | Резинстроя |  |  |  |  |  |
|  | Т/т между корпусами д. | 22020 |  | 4,592 |  |  |
|  | 35 по пр. Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3, корп. 2 по | 22022 |  | 3,194 |  |  |
|  | ул. Т. Ильиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3, корп. 1 по | 22022 |  | 6,359 |  |  |
|  | ул. Т. Ильиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7, корп. 1 по | 22022 | 2d=133 | 13,0 |  |  |
|  | ул. Т. Ильиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7, корп. 1 по | 22022 | 2d=108 | 9,0 |  |  |
|  | ул. Т. Ильиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37/44 по пр. | 22026 |  | 12,295 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 16 по ул. 15 | 22029 |  | 21,536 |  |  |
|  | лет Октября |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 22029 |  | 73,931 |  |  |
|  | Озерная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13 по ул. | 22029 |  | 31,222 |  |  |
|  | Озерная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 50/23 по пр. | 22037 |  | 12,179 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 50/23 по пр. | 22037 |  | 1,64 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 52 по пр. | 22037 |  | 12,667 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 52 по пр. | 22037 |  | 1,297 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 54 по пр. | 22037 |  | 12,839 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 56 пр-т Победы | 22037 |  | 3,466 |  |  |
|  | Т/т по д. 48/29 по пр. | 22037 |  | 124,013 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 32 по ул. | 22043 |  | 5,515 |  |  |
|  | Орджоникидзе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию гаража у | 22045 |  | 42,48 |  |  |
|  | д. 73а по пр. Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 103 по ул. | 22047 |  | 22,465 |  |  |
|  | Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 82 по пр. | 22049 |  | 4,742 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 70, корп. 1 по | 22061 |  | 45,417 |  |  |
|  | ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 70, корп. | 22061 |  | 7,412 |  |  |
|  | 2 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 38, корп. 2 по | 22068 | 2d=89 | 4,558 | 1965 | тех. |
|  | ул. Фадеева на д. 36, |  |  |  |  | подвал |
|  | корп. 2 по ул. Фадеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от строения до | 22034 |  | 55,369 |  | подзем. |
|  | строения у д. 1б по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Т. Ильиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 20 по ул. | 22099 | 2d=76 | 13,8 |  |  |
|  | Озерная на д. 22/24 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Озерная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18 по ул. | 22099 | 2d=108 | 7,383 |  | тех. |
|  | Озерная на д. 20 по ул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Озерная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 72 по пр-ту | 22100 | 2d=108 | 8,822 | 1970 |  |
|  | Победы до т/у |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию | 22120 |  | 32,589 |  |  |
|  | ватно-костюмного цеха |  |  |  |  |  |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Тверской сувенир", |  |  |  |  |  |
|  | ул. 2-я Лукина, д. 9) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8а в пер. 1-й | 24001 |  | 16,212 |  | тех. |
|  | в п. Элеватор |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 2 по ул. | 24001 | 2d=57 | 17,883 | 1971 | тех. |
|  | Центральная в п. |  |  |  |  | подвал |
|  | Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по ул. | 31001 |  | 75,498 |  | Тех. подвал |
|  | Виноградова 2 очередь на 3 очередь д.9 по ул.Виноградова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по бульв. | 31008 |  | 10,414 |  | Тех.подвал |
|  | Ногина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 21 по ул. | 31018 | 2d=159 | 15,0 |  |  |
|  | Новикова на ТК-144-5 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 19 по ул. | 31018 | 2d=159 | 30 |  | Тех.подвал |
|  | Новикова на ТК-144-1 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 17 по ул. | 31018 | 2d=159 | 19,5 |  | Тех.подвал |
|  | Новикова на д. 19 по ул.Новикова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 17 по ул. | 31018 | 2d=159 | 6,5 |  | Тех.подвал |
|  | Новикова на д. 3 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по пр-ту | 22002 | 2d=76 | 30,572 |  | тех. |
|  | Волоколамский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-742-2-11 до ТК-742-2-9 на ул.А.Степанова, д.11 | 31024 |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-742-2-11 до ТК-742-2-9 у дома № 11 по ул.А.Степанова | 31024 |  | 31,1 |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по ул. 7-я | 31024 |  | 14,725 |  | тех. |
|  | Пролетарская |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 107 во дворе | 31029 |  | 20,679 |  |  |
|  | Пролетарки (пожарное |  |  |  |  |  |
|  | депо) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 97 во дворе | 31029 |  | 11,765 |  |  |
|  | Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 50/34 по ул. | 32008 |  | 21,923 |  |  |
|  | Е. Пичугина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 54 по ул. | 32008 |  | 44,046 |  |  |
|  | Евгения Пичугина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 34а по ул. |  |  | 47,38 |  |  |
|  | Фадеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию склада | 32017 |  | 11,897 |  |  |
|  | (территория ГПТУ-9, ул. |  |  |  |  |  |
|  | Кирова, д. 11) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 23/1 по пр-ту | 32029 | 2d=114 | 10,555 |  |  |
|  | Ленина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 14, корп. 1 по | 32029 |  | 67,433 |  |  |
|  | ул. Академическая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 1 по ул. Зои | 32031 |  | 80,908 |  | тех. |
|  | Космодемьянской |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 1 по ул. Зои | 32031 |  | 8,103 |  | тех. |
|  | Космодемьянской |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК у д.36 по ул.Луначарского до д.36 по ул.Луначарского | - | 3d=108, 1d=76 | 27,4 |  | Подзем. |
|  | Т/т ГВС от дома № 44а на пр-те Победы до дома № 44 на пр-те Победы | 22024 |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по ул. Виноградова |  |  | 49,228 |  | тех. |
|  | Т/т от ТК у дома № 31 на ул.Советская до ТК у дома № 33 на ул.Советская | 41016 |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у дома № 33 на ул.Советская до ТК у дома № 11 на ул.Рыбацкая | 41016 |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у дома № 11 на ул.Рыбацкая до ТК у дома № 40/13 на ул.Салтыкова-Щедрина | 41016 |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у дома № 40/13 на ул.Салтыкова-Щедрина до ТК у дома № 33 на ул.Советская | 41016 |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у дома № 33 на ул.Советская до ТК у дома № 40/13 на ул.Салтыкова-Щедрина | 41016 |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у дома № 44 на ул.Салтыкова Щедрина до ТК у дома № 13 на ул.Рыбацкая | 41016 |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 16 по ул. | 32042 |  | 23,161 |  | тех. |
|  | Ткача |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 4 по наб. | 32045 |  | 32,294 |  | тех. |
|  | Пролетарская |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9 по | 33006 |  | 8,407 |  |  |
|  | Мигаловской наб. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по | 33004 |  | 12,391 |  |  |
|  | Мигаловской наб. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 16 по пр-ту 50 | 33004 |  | 11,335 |  |  |
|  | лет Октября |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10 по пр-ду | 33003 |  | 49,402 |  |  |
|  | 1-й Мигаловский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10 по пр-ду | 33003 |  | 1,342 |  |  |
|  | 1-й Мигаловский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10 по пр-ду | 33003 |  | 19,68 |  |  |
|  | 1-й Мигаловский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3 по Тверскому | 41005 |  | 31,3 |  |  |
|  | пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 16 по ул. | 41007 |  | 27,086 |  |  |
|  | Советская (драмтеатр) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д.1 на | 41007 |  | 25,887 |  |  |
|  | пл.Театральная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 43/18 по пер. | 41007 |  | 14,541 |  |  |
|  | Свободный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7 по ул. | 41031 |  | 55,092 |  | тех. |
|  | Новоторжская |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в арке д. 7 по ул. | 41031 |  | 6,02 |  | тех. |
|  | Новоторжская |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 31 по пер. | 41012 |  | 5,387 |  |  |
|  | Студенческий |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 39 по ул. | 41014 |  | 55,567 |  |  |
|  | Володарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 16 по ул. В. | 41015 |  | 17,273 |  |  |
|  | Новгорода |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 16 по ул. В. | 41015 |  | 7,893 |  |  |
|  | Новгорода |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по гаражу у д. 35 по | 41017 | 2d=273 | 26,0 |  |  |
|  | ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по строению у д. 9 | 41025 |  | 6,371 |  |  |
|  | по ул. Крылова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 14 по ул. | 41026 |  | 7,905 |  |  |
|  | Вольного Новгорода |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 21 по пер. | 41027 |  | 5,458 |  |  |
|  | Студенческий |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18 по ул. | 41027 |  | 29,631 |  |  |
|  | Новоторжская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37 бульв. | 41027 | 2d=76 | 14,5 |  |  |
|  | Радищева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 23 по пер. | 41027 |  | 7,698 |  |  |
|  | Студенческий |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13 по | 41030 |  | 15,5 |  |  |
|  | Тверскому пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по | 41030 |  | 5,0 |  |  |
|  | Тверскому пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по | 41030 |  | 20,5 |  |  |
|  | Тверскому пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по | 41030 |  | 3,5 |  |  |
|  | Тверскому пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 на пл. | 41032 |  | 10,642 |  | тех. |
|  | Тверская |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 1а по пер. | 41022 |  | 88,344 |  |  |
|  | Смоленский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по Тверскому | 41035 |  | 12,9 |  |  |
|  | пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 25 по ул. | 41035 |  | 28,179 |  |  |
|  | Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 27 по ул. | 41035 |  | 16,118 |  |  |
|  | Симеоновская |  |  |  |  |  |
|  | т/т по д. 6 по ул. | 41038 |  | 64,348 |  |  |
|  | Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13 по пер. | 41042 |  | 25,909 |  |  |
|  | Студенческий |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 33 по ул. | 41043 |  | 12,086 |  |  |
|  | Симеоновская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 24 по ул. | 41053 |  | 12,078 |  |  |
|  | Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 24 по ул. | 41053 |  | 4,483 |  |  |
|  | Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по пер. | 41044 |  | 26,959 |  |  |
|  | Свободный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по пер. | 41044 |  | 38,591 |  |  |
|  | Свободный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по пер. | 41044 |  | 9,376 |  |  |
|  | Свободный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18 по ул. | 41046 |  | 12,449 |  |  |
|  | Крылова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18 по ул. | 41046 |  | 8,727 |  |  |
|  | Крылова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 11 по ул. | 41046 |  | 8,111 |  |  |
|  | Пушкинская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по пер. | 41047 |  | 59,789 |  |  |
|  | Свободный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 19 по ул. | 41049 |  | 26,559 |  |  |
|  | Володарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 19 по ул. | 41049 |  | 28,311 |  |  |
|  | Володарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2/39 по ул. | 41050 |  | 7,917 |  |  |
|  | Пушкинская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2/39 по ул. | 41050 |  | 2,623 |  |  |
|  | Пушкинская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 20а по ул. | 41051 |  | 12,276 |  | тех. |
|  | Володарского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 20а по ул. | 41051 |  | 4,429 |  | тех. |
|  | Володарского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 57 по ул. | 41051 |  | 13,266 |  | тех. |
|  | Желябова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 7 по ул. Л. Базановой | 41055 |  | 10,457 |  |  |
|  | Т/т по д. 3 по ул. | 41059 |  | 51,484 |  | тех. |
|  | Володарского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3 по ул. | 41059 |  | 52,03 |  | тех. |
|  | Володарского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3 по ул. | 41059 |  | 26,932 |  | тех. |
|  | Володарского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3 по ул. | 41059 |  | 11,937 |  | тех. |
|  | Володарского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по строению у д. 36 | 41065 |  | 27,16 |  |  |
|  | по ул. Лидии Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 14 по ул. | 42009 |  | 3,351 |  |  |
|  | Софьи Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 14 по ул. С. | 42009 |  | 101,549 |  |  |
|  | Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 14 по ул. С. | 42009 |  | 7,747 |  |  |
|  | Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке от д. 14 до | 42009 |  | 4,018 |  |  |
|  | д. 12 по ул. Софьи |  |  |  |  |  |
|  | Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 42009 |  | 38,675 |  |  |
|  | Софьи Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3 по ул. | 42009 |  | 22,183 |  |  |
|  | Учительская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке от д. 3 до д. | 42009 |  | 13,8 |  |  |
|  | 13/34 по ул. Учительская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13/34 по ул. | 42009 |  | 64,879 |  |  |
|  | Учительская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 42 по ул. | 42010 |  | 6,312 |  |  |
|  | Бебеля |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 54 по ул. | 42011 |  | 7,169 |  |  |
|  | Бебеля |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 54 по ул. | 42012 |  | 21,785 |  |  |
|  | Софьи Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию | 42012 |  | 34,587 |  |  |
|  | стоматологической |  |  |  |  |  |
|  | поликлиники (пер. |  |  |  |  |  |
|  | Беляковский, д. 21) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 47 по ул. | 42013 |  | 19,267 |  |  |
|  | Софьи Перовской |  |  |  |  |  |
|  | (канцелярия) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию рынка у д. | 42016 |  | 107,293 |  |  |
|  | 1а по ул. Революционная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3 на наб. реки | 42016 |  | 15,054 |  |  |
|  | Тьмаки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 23 на наб. | 42020 |  | 10,774 |  |  |
|  | реки Тьмаки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 25/2 на наб. | 42021 |  | 28,004 |  |  |
|  | реки Тьмаки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10 по ул. | 42025 |  | 25,48 |  |  |
|  | Бебеля |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по гаражу у д. 11 по | 42025 |  | 4,943 |  |  |
|  | ул. С. Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4/43 по ул. | 42025 |  | 34,634 |  |  |
|  | Бебеля |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13/34 по ул. | 42027 |  | 8,644 |  |  |
|  | Учительская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 35а по ул. Дм. | 42028 |  | 5,002 |  |  |
|  | Донского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4 по ул. | 42029 |  | 11,714 |  |  |
|  | Учительская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по ул. С. | 42029 |  | 13,477 |  |  |
|  | Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию столовой | 42029 |  | 71,369 |  |  |
|  | суворовского училища |  |  |  |  |  |
|  | (ул. С. Перовской, д. 2) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 32 по ул. | 42029 |  | 10,087 |  |  |
|  | Ефимова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 32 по ул. | 42029 |  | 6,371 |  |  |
|  | Ефимова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37 стр. 1 по | 42029 |  | 9,757 |  |  |
|  | ул. Дм. Донского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по ул. | 43001 |  | 26,516 |  |  |
|  | Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по ул. | 43001 |  | 3,309 |  |  |
|  | Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 43001 |  | 1,644 |  |  |
|  | Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 15 по ул. | 43002 |  | 39,499 |  |  |
|  | Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 43004 |  | 7,389 |  |  |
|  | Коробкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 19 по ул. 1-я | 43005 |  | 30,164 |  |  |
|  | Суворова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 19 по ул. 1-я | 43005 |  | 22,879 |  |  |
|  | Суворова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7, корп. 3 по | 43008 |  | 15,402 |  |  |
|  | пр. Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7, корп. 3 по | 43008 |  | 26,258 |  |  |
|  | пр. Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 4 по | 43008 |  | 16,276 |  |  |
|  | пр. Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 4 по | 43008 |  | 62,862 |  |  |
|  | пр. Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 4 по | 43008 |  | 23,962 |  |  |
|  | пр. Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 4 по | 43008 |  | 6,848 |  |  |
|  | пр. Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 4 по | 43008 |  | 14,127 |  |  |
|  | пр. Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по ул. | 43009 |  | 29,774 |  |  |
|  | Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по ул. | 43009 |  | 3,29 |  |  |
|  | Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4, корп. 1 по | 43009 |  | 3,867 |  |  |
|  | пр-ду Швейников |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4, корп. 1 по | 43009 |  | 2,539 |  |  |
|  | пр-ду Швейников |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4 по пр. | 43009 |  | 5,857 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4а по ул. | 43013 |  | 22,479 |  |  |
|  | Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по ул. | 43014 |  | 53,799 |  |  |
|  | Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 46а по пр. | 43019 |  | 8,1 |  |  |
|  | Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 46а по пр. | 43019 |  | 8,545 |  |  |
|  | Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 36 по ул. | 43024 |  | 21,996 |  |  |
|  | Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию мастерской | 43029 |  | 5,359 |  |  |
|  | ВОС у д. 1а по |  |  |  |  |  |
|  | Спортивному пер. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию мастерской | 43029 |  | 17,713 |  |  |
|  | ВОС у д. 1а по |  |  |  |  |  |
|  | Спортивному пер. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по складу у д. 2а по | 43032 |  | 2,425 |  |  |
|  | пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по пер. | 43032 |  | 5,577 |  |  |
|  | Александровский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по складу у д. 2а по | 43032 |  | 17,063 |  |  |
|  | пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 11 по пер. | 43034 |  | 67,178 |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 35 по пер. | 43034 |  | 15,755 |  |  |
|  | Садовый |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по ул. | 43036 |  | 2,043 |  |  |
|  | Фадеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 23 по ул. | 41024 |  | 2,813 |  |  |
|  | Крылова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 35 по пр. | 22020 |  | 34,332 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по ул. | 43044 |  | 9,143 |  |  |
|  | Фадеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по ул. | 43044 |  | 2,724 |  |  |
|  | Фадеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 1 по пер. | 43045 |  | 95,313 |  |  |
|  | Садовый |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по строению у д. 11 | 43052 |  | 4,039 |  |  |
|  | по пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по строению у д. | 43050 |  | 13,373 |  |  |
|  | 13/12 по ул. Александра |  |  |  |  |  |
|  | Завидова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию депо у д. | 43048 |  | 51,203 |  | тех. |
|  | 17а по пр. Чайковского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по зданию столярной | 43048 |  | 14,006 |  | тех. |
|  | мастерской у д. 17а по |  |  |  |  | подвал |
|  | пр. Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 17а по пр. | 43048 |  | 96,308 |  | тех. |
|  | Чайковского, 17a |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по строению у д. 17а | 43048 |  | 28,746 |  | тех. |
|  | по пр. Чайковского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по зданию касс у д. | 43048 |  | 7,442 |  | тех. |
|  | 17а по пр. Чайковского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по зданию касс у д. | 43048 |  | 14,676 |  | тех. |
|  | 17а по пр. Чайковского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9 по наб. | 42004 |  | 6,073 |  |  |
|  | Краснофлотская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 9 по | 42004 |  | 1,809 |  |  |
|  | наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по наб. | 42004 |  | 9,12 |  |  |
|  | Краснофлотская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-034-1 у д. 14 | 21016 | 2d=159 | 4,229 |  | подзем. |
|  | по ул. Вагжанова до д. |  |  |  |  |  |
|  | 14 по ул. Вагжанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 26 по пр. | 43044 |  | 7,56 |  |  |
|  | Волоколамский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18 по ул. Л. | 41039 |  | 45,962 |  |  |
|  | Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 18 по ул. | 41039 |  | 6,108 |  |  |
|  | Лидии Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 20 по ул. Л. | 41051 |  | 1,302 |  |  |
|  | Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 20 по ул. | 41051 |  | 4,829 |  |  |
|  | Л. Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 15 по ул. | 41035 |  | 5,595 |  |  |
|  | Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 82 по ул. | 21013 | 2d=57 | 1,99 |  | подзем. |
|  | Московская до д. 82 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 105 по шоссе | 18002 |  | 165,702 |  | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по подвалу | 18002 |  | 57,627 |  | тех. |
|  | акушерского отделения |  |  |  |  | подвал |
|  | (ОКБ, Петербургское ш., |  |  |  |  |  |
|  | д. 105) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по подвалу хоз. | 18002 |  | 2,405 |  | тех. |
|  | корпуса (ОКБ, |  |  |  |  | подвал |
|  | Петербургское ш., д. |  |  |  |  |  |
|  | 105) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37, корп. 6 по | 13002 |  | 18,017 |  | тех. |
|  | ул. Паши Савельевой на |  |  |  |  | подвал |
|  | д. 35, корп. 4 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37, корп. 6 по | 13002 |  | 167,728 |  | тех. |
|  | ул. Паши Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 10, д. 12, д. | 13002 |  | 102,281 |  | тех. |
|  | 14 по ул. Фрунзе |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 55 по ул. | 13012 |  | 12,488 |  | тех. |
|  | Седова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 46 по ул. 1-я | 13012 |  | 102,506 |  | тех. |
|  | Вагонников |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 54/2 по шоссе | 12010 |  | 15,132 |  |  |
|  | Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 36а по шоссе | 12011 |  | 5,02 |  |  |
|  | Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10, корп. 1 по | 12014 |  | 12,62 |  | тех. |
|  | шоссе Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 4, корп. 2 по | 12017 |  | 22,427 |  |  |
|  | шоссе Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4, корп. 2 по | 12017 |  | 7,383 |  |  |
|  | шоссе Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по пер. | 12017 |  | 2,982 |  |  |
|  | Перекопский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4 по шоссе | 12017 |  | 12,524 |  | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-2 у д. 7 по | 12018 |  | 77,068 |  | подзем. |
|  | Петербургскому шоссе до |  |  |  |  |  |
|  | здания на территории |  |  |  |  |  |
|  | 2462 ЦБПР ВиСРХБЗ МО РФ |  |  |  |  |  |
|  | по Петербургскому шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по шоссе | 12019 |  | 7,02 |  | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 5а по шоссе | 12019 |  | 13,244 |  | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в районе ул. Дачная, | 14011 |  | 76,589 |  |  |
|  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 53 по ул. 1-я | 14011 |  | 51,498 |  | тех. |
|  | Плеханова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в районе ул. Дачная, | 14007 |  | 14,933 |  |  |
|  | 73 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 14009 |  | 73,9 |  |  |
|  | Хрустальная, 3 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 14009 |  | 52,284 |  |  |
|  | Хрустальная, 3 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 65 по ул. | 14010 |  | 93,864 |  | тех. |
|  | Соминка |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 65 по ул. | 14010 |  | 28,633 |  | тех. |
|  | Соминка |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 29 в пос. | 14014 |  | 92,009 |  | тех. |
|  | Литвинки |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по зданию школы N 47 | 14014 |  | 91,344 |  | тех. |
|  | в пос. Литвинки |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 2 в пос. | 14014 |  | 45,2 |  | тех. |
|  | Литвинки |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 35 в пос. | 14014 |  | 19,447 |  | тех. |
|  | Литвинки |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 35 в пос. | 14014 |  | 11,982 |  |  |
|  | Литвинки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе пр-да | 15003 |  | 34,472 |  |  |
|  | Большой Заводской, 4а |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по ул. 2-я | 15002 |  | 2,169 |  |  |
|  | Серова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 116, корп. 3 | 15002 |  | 36,425 |  |  |
|  | по ул. Академика |  |  |  |  |  |
|  | Туполева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 64 по ул. | 15009 |  | 23,836 |  |  |
|  | Пржевальского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4 по пер. | 11033 |  | 46,34 |  |  |
|  | Артиллерийский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 184 по ул. | 11032 |  | 6,898 |  | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в районе наб. | 11069 |  | 32,885 |  |  |
|  | Афанасия Никитина, 142, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 1 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 на пер. | 11033 |  | 10,846 |  |  |
|  | Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4а/22 по бул. | 11003 |  | 32,459 |  | тех. |
|  | Шмидта |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 81 по ул. | 11034 |  | 49,047 |  | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 16/14 по бул. | 11005 |  | 9,286 |  | тех. |
|  | Шмидта |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 16/14 по бул. | 11005 |  | 33,118 |  | тех. |
|  | Шмидта |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 11005 |  | 30,828 |  |  |
|  | Фурманова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 11005 |  | 4,584 |  |  |
|  | Фурманова, 12 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 11005 |  | 12,159 |  |  |
|  | Фурманова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по подвалу | 11005 |  | 52,528 |  |  |
|  | мастерской в районе ул. |  |  |  |  |  |
|  | Фурманова, 12 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по подвалу | 11005 |  | 13,249 |  |  |
|  | мастерской в районе ул. |  |  |  |  |  |
|  | Фурманова, 12 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 1/1 по ул. | 11059 |  | 13,39 |  |  |
|  | Карпинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 11058 |  | 10,382 |  |  |
|  | Павлова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 11058 |  | 4,068 |  |  |
|  | Павлова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37/23 по ул. | 11013 |  | 34,132 |  | тех. |
|  | Мичурина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т д. 6, корп. 3 по ул. | 11044 |  | 13,174 |  | тех. |
|  | Мусоргского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по гаражу у д. 6, | 11044 |  | 5,864 |  |  |
|  | корп. 3 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 43а по ул. Е. | 11067 |  | 29,382 |  |  |
|  | Фарафоновой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по пр-ту | 11053 |  | 15,158 |  |  |
|  | Комсомольский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по больничному | 11049 |  | 25,508 |  |  |
|  | корпусу в районе д. 50 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  |  | 11049 |  | 6,618 |  |  |
|  | Т/т по больничному |  |  |  |  |  |
|  | корпусу в районе д. 50 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 23 по ул. | 11050 |  | 12,813 |  |  |
|  | Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4 по ул. | 11050 |  | 13,464 |  | тех. |
|  | Нахимова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 23а по ул. | 11050 |  | 4,484 |  | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 23а по | 11050 |  | 1,146 |  | тех. |
|  | ул.Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в районе ул. | 14003 |  | 23,011 |  |  |
|  | Хрустальная, 47 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-311-18 у д. 51 | 14011 |  | 11,789 |  | подзем. |
|  | по ул. 1-я Плеханова до |  |  |  |  |  |
|  | гаража у д. 51 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | 1-я Плеханова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от гаража у д. 51 по | 14011 |  | 14,408 |  | подзем. |
|  | ул. 1-я Плеханова до |  |  |  |  |  |
|  | строения у д. 51 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | 1-я Плеханова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. 1-я | 14011 |  | 5,274 |  |  |
|  | Плеханова, 51 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по ул. П. | 12002 | 2d=108; 2d=89 | 109,5 |  | тех. |
|  | Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6, корп. 1 по | 12002 | 2d=89; 2d=57 | 56,5 |  | тех. |
|  | ул. П. Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 10 по ул. | 12025 |  | 9,842 |  | тех. |
|  | Стадионная |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 52 по ул. Паши | 13003 |  | 14,991 |  | тех. |
|  | Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 17 по ул. | 11019 |  | 3,866 |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 12 по ул. | 11027 |  | 26,315 |  | тех. |
|  | Мусоргского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в районе наб. | 11033 |  | 40,756 |  |  |
|  | Афанасия Никитина, 142, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 1 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 106 по ул. | 11037 |  | 54,11 |  | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 4 по ул. П. | 12009 |  | 39,296 |  | тех. |
|  | Савельевой на тир |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по гаражу у д. 4 по | 12011 |  | 13,184 |  |  |
|  | ул. Оборонная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по строению у д. 28 | 12013 |  | 1,216 |  |  |
|  | по Петербургскому шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по шоссе | 12017 |  | 4,828 |  | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 89 по шоссе | 12022 |  | 11,152 |  |  |
|  | Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 11, корп. 1 | 13005 |  | 132,859 |  | тех. |
|  | ул. Артюхиной, д. 11, |  |  |  |  | подвал |
|  | корп. 2 ул. Артюхиной, |  |  |  |  |  |
|  | д. 11, корп. 3 ул. |  |  |  |  |  |
|  | Артюхиной, д. 11, корп. |  |  |  |  |  |
|  | 4 по ул. Артюхиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-68-20 до д. 50 | 41022 | 2d=159 | 5,539 |  |  |
|  | по ул. Жигарева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 15 по | - | 2d=219 | 16,5 |  | подзем. |
|  | наб. р. Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 15 по | - | 2d=219 | 28,3 |  | подзем. |
|  | наб. р. Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 15 по | - | 2d=159 | 17,5 |  | подзем. |
|  | наб. р. Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 31 по ул. | 12005 | 2d=159 | 12,373 |  | тех. |
|  | Веселова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 29 по ул. | 12005 | 2d=159 | 12,444 |  | тех. |
|  | Веселова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-19а-1у д. 67 | 12023 | 2d=219 | 32,389 | 1988 | подзем. |
|  | по шоссе Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | до врезки в надземную |  |  |  |  |  |
|  | теплотрассу |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 12023 | 2d=159 | 66,969 | 1988 | надзем. |
|  | надземную теплотрассу до |  |  |  |  |  |
|  | точки подключения |  |  |  |  |  |
|  | магазина (на шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Петербургское, д. 53а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 12023 | 2d=32 | 2,664 | 1988 | надзем. |
|  | магазина до магазина (на |  |  |  |  |  |
|  | шоссе Петербургское, д. |  |  |  |  |  |
|  | 53а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 12023 | 2d=32 | 19,141 | 1988 | надзем. |
|  | магазина до точки |  |  |  |  |  |
|  | подключения оранжереи |  |  |  |  |  |
|  | (на шоссе Петербургское, |  |  |  |  |  |
|  | д. 53а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 12023 | 2d=32 | 5,847 | 1988 | надзем. |
|  | оранжереи до оранжереи |  |  |  |  |  |
|  | (на шоссе Петербургское, |  |  |  |  |  |
|  | д. 53а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП у д. 38, | 32049 | 2d=133 | 34,889 |  | подзем. |
|  | корп. 1 по ул. |  | 1d=108 |  |  |  |
|  | до ТК у д. 38, корп. 1 |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | по ул. Бобкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1 у д. 8 по | 32047 |  | 52,273 |  | подзем. |
|  | пр-ту Ленина до ТК-1-2 у |  |  |  |  |  |
|  | д. 18 по пр-ду 2-й |  |  |  |  |  |
|  | Академический |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1-2 у д. 18 по | 32047 |  | 37,117 |  | подзем. |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | до д. 5 по пр-ту Ленина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1-2 у д. 18 по | 32047 |  | 48,68 |  | подзем. |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-1-2 у д. 18 по |  |  |  |  |  |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1-4 у д. 20 по | 32047 |  | 65,68 |  | подзем. |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-1-2 у д. 18 по |  |  |  |  |  |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1-4 у д. 20 по | 32047 |  | 9,151 |  | подзем. |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-1-2 у д. 20 по |  |  |  |  |  |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1-4 у д. 20 по | 32047 |  | 63,265 |  | подзем. |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-1-6 у д. 22/8 по |  |  |  |  |  |
|  | пр-ду 2-й Академический |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1-6 у д. 22/8 | 32047 |  | 9,569 |  | подзем. |
|  | по пр-ду 2-й |  |  |  |  |  |
|  | Академический до ТК-1-6 |  |  |  |  |  |
|  | у д. 22/8 по пр-ду 2-й |  |  |  |  |  |
|  | Академический |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1-6 у д. 22/8 | 32047 |  | 32,477 |  | подзем. |
|  | по пр-ду 2-й |  |  |  |  |  |
|  | Академический до ТК-1-8 |  |  |  |  |  |
|  | у д. 16 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Партизанский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1-8 у д. 16 по | 32047 |  | 5,394 |  | подзем. |
|  | пер. Партизанский до д. |  |  |  |  |  |
|  | 16 по пер. Партизанский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 34007 |  | 34,325 |  | подзем. |
|  | к трассе у д. 56 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Громова до строения у д. |  |  |  |  |  |
|  | 56 по ул. Громова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18, корп. 1 по | 34005 |  | 52,756 |  | тех. |
|  | ул. Громова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 22, корп. 2 по | 34005 |  | 45,132 |  | тех. |
|  | ул. Громова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 22, корп. 1 по | 34005 |  | 42,502 |  | тех. |
|  | ул. Громова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 20б по пр-ту | 33004 | d=57 | 36 |  | подзем. |
|  | 50 лет Октября до |  |  |  |  |  |
|  | теплицы у д. 20б по |  |  |  |  |  |
|  | пр-ту 50 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 2 по | 13009 | 2d=133 | 21,165 | 1982 | тех. |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  | подвал |
|  |  | 13001 | 2d=108 | 7,317 | 1980 | подзем. |
|  | Т/т в арке д. 24, корп. |  |  |  |  |  |
|  | 1 по ул. Артюхиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-4С у д. 59 по | 15009 | 1d=108 | 9,164 | 1987 | подзем. |
|  | ул. Пржевальского до д. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | 59 по ул. Пржевальского |  | 1d=57 |  |  |  |
|  |  |  | 1d=45 |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-76С у д. 6 по | 15002 | 2d=108 | 29,083 | 2000 | подзем. |
|  | ул. 2-я Силикатная до д. |  |  |  |  |  |
|  | 6 по ул. 2-я Силикатная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-14 у д. 8 | 11044 | 2d=57 | 10,725 | 1963 | подзем. |
|  | по ул. Мусоргского до |  |  |  |  |  |
|  | ГРП у д. 8 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от гаража у д.70/1 | 11044 | 2d=108 | 48,829 | 1960 | подзем. |
|  | по ул.Горького до |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | ТК-521-4 у д.6 корп.3 по |  |  |  |  |  |
|  | ул.Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-4 у д. 6, | 11044 | 2d=108 | 13,595 | 1960 | подзем. |
|  | корп. 3 по ул. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Мусоргского до д. 6, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 3 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-6 у д. 6, | 11044 | 2d=108 | 13,657 | 1959 | подзем. |
|  | корп. 2 по ул. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Мусоргского до д. 6, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 2 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 33 по наб. | 13010 | 3d=133 | 59,05 | 1984 | тех. |
|  | Иртыша |  | 1d=89 |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 1, корп. б по | 13005 | 2d=108 | 26,539 | 1991 | тех. |
|  | ул. Артюхиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в арке д. 1 по | 13011 | 3d=108 | 6,922 | 1984 | подзем. |
|  | Молодежному бул. |  | 1d=76 |  |  |  |
|  | Т/т по д. 105, корп. 1 | 18001 | 2d=219 | 60,114 | 1968 | тех. |
|  | по шоссе Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 57 по ул. | 13012 | 2d=133 | 48,816 | 1999 | тех. |
|  | Седова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 25 по ул. | 12005 | 2d=219 | 10,917 |  | тех. |
|  | Веселова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по подвалу общежития | 14002 | 2d=133 | 69,19 |  | тех. |
|  | у д. 20/1 по ул. 2-я |  |  |  |  | подвал |
|  | Грибоедова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-523-4 у д. 32 | 11050 | 2d=159 | 7,981 | 1968 | подзем. |
|  | (корп. 1)по наб. Аф. |  |  |  |  |  |
|  | Никитина до 32 (корп. 4) |  |  |  |  |  |
|  | по наб. Аф. Никитина |  |  |  |  |  |
|  | (ЦНИИ-2) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 99 по ул. | 11033 | 2d=108 | 31,79 | 1994 | тех. |
|  | Горького |  | 2d=57 |  |  | подвал |
|  |  |  | 1d=89 |  |  |  |
|  |  |  | 1d=76 |  |  |  |
|  | Т/т по подвалу строения | 11040 | 2d=57 | 7,186 |  | подзем. |
|  | у д. 1/70 на пл. Мира |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37а по бульв. | 11027 | 2d=89 | 70,594 | 1963 | тех. |
|  | Шмидта |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 42а по ул. Е. | 11027 | 2d=89 | 18,791 | 1961 | тех. |
|  | Фарафоновой на д. 40а по |  |  |  |  | подвал |
|  | ул. Е. Фарафоновой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 43а по ул. Е. | 11067 | 2d=108 | 12,472 | 1962 | тех. |
|  | Фарафоновой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 2, корп. 2 по | 15002 | 3d=89 | 35,121 | 1994 | тех. |
|  | ул. 2-я Силикатная |  | 1d=57 |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 13а по ул. 1-я | 15002 | 3d=114 | 68,195 | 1982 | тех. |
|  | Силикатная |  | 1d=89 |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по ул. 2-я | 15002 | 4d=108 | 43,622 | 1987 | тех. |
|  | Серова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 61 по ул. | 15009 | 2d=219 | 18,327 | 1987 | тех. |
|  | Пржевальского |  | 1d=159 |  |  | подвал |
|  |  |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Т/т по д. 57 по ул. | 15009 | 2d=89 | 17,031 | 1970 | тех. |
|  | Пржевальского |  | 2d=76 |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 44 по пр-ту 50 | 33008 |  | 4,023 |  | тех. |
|  | лет Октября |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 38 по пр-ту 50 | 33008 |  | 4,219 |  | тех. |
|  | лет Октября |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК у д. 38, корп. | 32049 | 2d=89 | 8,533 |  | подзем. |
|  | 1 по ул. Бобкова до д. |  | 2d=76 |  |  |  |
|  | 38, корп. 1 по ул. |  | d=40 |  |  |  |
|  | Бобкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 38 по ул. | 32005 |  | 82,598 |  | подзем. |
|  | Бобкова до д. 36, корп. |  |  |  |  |  |
|  | 4 по ул. Бобкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 25 по ул. Л. | 32011 |  | 12,543 |  | тех. |
|  | Чайкиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3а по ул. Р. | 32015 |  | 12,327 |  | тех. |
|  | Зорге |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3а по ул. Р. | 32015 |  | 4,874 |  | тех. |
|  | Зорге |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 20 по ул. | 32045 |  | 36,494 |  | тех. |
|  | Строителей |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по ул. | 32045 |  | 41,091 |  | тех. |
|  | Строителей |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК у д. 15 по ул. | 32042 |  | 18,623 |  | подзем. |
|  | Б. Полевого до д. 15 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Б. Полевого |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 15 по ул. | 32042 |  | 33,224 |  | подзем. |
|  | Б. Полевого до д. 15 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Б. Полевого |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП у д. 1, корп. | 33004 | 2d=57 | 31,122 |  | подзем. |
|  | 2 по наб. Мигаловская до |  |  |  |  |  |
|  | д. 1, корп. 2 по наб. |  |  |  |  |  |
|  | Мигаловская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 1б по | 33004 | 2d=108 | 17,445 |  | подзем. |
|  | наб. Мигаловская до ЦТП |  |  |  |  |  |
|  | у д. 1, корп. 2 по наб. |  |  |  |  |  |
|  | Мигаловская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2а по ул. А. | 31023 |  | 102,275 |  | тех. |
|  | Степанова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 70 во дворе | 31029 |  | 9,688 |  | подзем. |
|  | Пролетарки до д. 23 во |  |  |  |  |  |
|  | дворе Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 151 во дворе | 31029 |  | 5,585 |  | подзем. |
|  | Пролетарки до д. 97 во |  |  |  |  |  |
|  | дворе Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 97 во дворе | 31029 |  | 19,829 |  | подзем. |
|  | Пролетарки до ОУС у д. |  |  |  |  |  |
|  | 97 во дворе Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 99 во | 31029 |  | 21,06 |  | подзем. |
|  | дворе Пролетарки до |  |  |  |  |  |
|  | строения во дворе |  |  |  |  |  |
|  | Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 15 во | 31029 |  | 24,739 |  | подзем. |
|  | дворе Пролетарки до д. |  |  |  |  |  |
|  | 15 во дворе Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 15 во | 31029 |  | 34,958 |  | подзем. |
|  | дворе Пролетарки до д. |  |  |  |  |  |
|  | 47 во дворе Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 118 во дворе | 31029 |  | 10,868 |  | подзем. |
|  | Пролетарки до склада |  |  |  |  |  |
|  | N 96 у д. 118 во дворе |  |  |  |  |  |
|  | Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 118 во дворе | 31029 |  | 31,58 |  | тех. |
|  | Пролетарки |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от склада N 33 во | 31029 |  | 33,319 |  | подзем. |
|  | дворе Пролетарки до |  |  |  |  |  |
|  | склада N 77 во дворе |  |  |  |  |  |
|  | Пролетарки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7/1 по пер. | 31006 |  | 12,509 |  | тех. |
|  | 1-й Красной слободы |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК у д.36 по ул.Луначарского до д.36 по ул.Луначарского | - |  | 3,7 |  |  |
|  | Т/т от ТК-749 у д. 7 по | 31010 |  | 4,849 |  | подзем. |
|  | пр-ту Калинина до д. 7 |  |  |  |  |  |
|  | по пр-ту Калинина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию | 42012 |  | 31,533 |  | тех. |
|  | стоматологической |  |  |  |  | подвал |
|  | поликлиники (пер. |  |  |  |  |  |
|  | Беляковский, д. 21) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию | 42012 |  | 24,113 |  | тех. |
|  | стоматологической |  |  |  |  | подвал |
|  | поликлиники (пер. |  |  |  |  |  |
|  | Беляковский, д. 21) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 32 по ул. | 42029 |  | 16,853 |  | подзем. |
|  | Ефимова до д. 6 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | С. Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 32 по ул. | 42029 |  | 12,513 |  | подзем. |
|  | Ефимова до склада у д. |  |  |  |  |  |
|  | 32 по ул. Ефимова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-117-31 у д. 25 | 42005 |  | 7,971 |  | подзем. |
|  | по ул. Роговик до д. 46 |  |  |  |  |  |
|  | по пер. Беляковский |  |  |  |  |  |
|  | (территория ООО "Тайфун |  |  |  |  |  |
|  | и К", мебельный салон) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-117-25-3 до ТК | 42030 |  | 106,394 |  | подзем. |
|  | у касс (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у касс до ТК | 42030 |  | 72,377 |  | подзем. |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК | 42030 |  | 64,423 |  | подзем. |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у касс до касс | 42030 |  | 2,538 |  | подзем. |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК у | 42030 |  | 72,123 |  | подзем. |
|  | спортивного павильона |  |  |  |  |  |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у спортивного | 42030 |  | 78,395 |  | подзем. |
|  | павильона до ТК |  |  |  |  |  |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до туалета | 42030 |  | 3,658 |  | подзем. |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д.3 ) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у спортивного | 42030 |  | 10,456 |  | подзем. |
|  | павильона до спортивного |  |  |  |  |  |
|  | павильона (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у спортивного | 42030 |  | 19,598 |  | подзем. |
|  | павильона до ТК |  |  |  |  |  |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до туалета | 42030 |  | 18,032 |  | подзем. |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до строения у | 42030 |  | 28,624 |  | подзем. |
|  | трибуны (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 42030 |  | 12,253 |  | подзем. |
|  | до туалета (территория |  |  |  |  |  |
|  | спорткомплекса |  |  |  |  |  |
|  | "Юбилейный", наб. |  |  |  |  |  |
|  | Краснофлотская, д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 1 по пер. | 24001 | 2d=57 | 12,328 | 1988 | подзем. |
|  | 3-й в п. Элеватор до д. |  |  |  |  |  |
|  | 1 по пер. 3-й в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1 у д. 15, | 24001 |  | 20,754 |  | подзем. |
|  | корп. 1 по |  |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор до врезки в |  |  |  |  |  |
|  | надземную трассу у д. |  |  |  |  |  |
|  | 17а по ул. Центральная в |  |  |  |  |  |
|  | п. Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 24001 |  | 347,349 |  | надзем. |
|  | надземную трассу у д. |  |  |  |  |  |
|  | 17а по ул. Центральная в |  |  |  |  |  |
|  | п. Элеватор до врезки в |  |  |  |  |  |
|  | трассу у д. 20, корп. 1 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 1 по ул. И. | 41003 |  | 24,398 |  | тех. |
|  | Седых (мед. академия) |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9 по пр-ту | 41029 |  | 70,5 |  | тех. |
|  | Тверской |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 2 по пер. | 41044 |  | 7,002 |  | подзем. |
|  | Свободный до строения у |  |  |  |  |  |
|  | д. 2 по пер. Свободный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-83-14 у д. | 41035 |  | 6,898 |  | подзем. |
|  | 27/30 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Трехсвятская до д. 27/30 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 12 по ул. | 21026 |  | 66,837 |  | подзем. |
|  | Красные Горки до |  |  |  |  |  |
|  | строения у д. 12 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Красные Горки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в р-не | 21026 |  | 56,251 |  | подзем. |
|  | строения у д. 12 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Красные Горки до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 31 по ул. Красные Горки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 31 по ул. | 21026 |  | 19,227 |  | подзем. |
|  | Красные Горки до д. 31 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Красные Горки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 31 по ул. | 21026 |  | 130,208 |  | подзем. |
|  | Красные Горки до |  |  |  |  |  |
|  | реечного цеха |  |  |  |  |  |
|  | (территория ЗАО |  |  |  |  |  |
|  | "Школьник", ул. Красные |  |  |  |  |  |
|  | Горки, д. 31) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-13А-1 у д. 13 | 21022 | 2d=159 | 25,238 |  | подзем. |
|  | по наб. реки Лазури до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-13А-3 у д. 15 по наб. |  |  |  |  |  |
|  | реки Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 39 по ул. | 41014 |  | 15,506 |  | подзем. |
|  | Володарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 29 по бульв. | 41052 | 2d=76 | 33,8 |  | тех. |
|  | Радищева |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-412-12 у д. 19 | 41016 | 2d=57 | 7,8 |  | подзем. |
|  | по наб. С. Разина до д. |  |  |  |  |  |
|  | 19 по наб. С. Разина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 21 по наб. С. | 41016 | 2d=89 | 5 |  | тех. |
|  | Разина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 60 по ул. | 41018 |  | 41,508 |  | тех |
|  | Советская |  |  |  |  | .подвал |
|  | Т/т по д. 29 по пер. | 41018 |  | 42,254 |  | тех. |
|  | Татарский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 4 по ул. | 41045 |  | 25,931 |  | тех. |
|  | Крылова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от врезки у д. 27 по | 41046 |  | 2,457 |  | подзем. |
|  | ул. Салтыкова-Щедрина до |  |  |  |  |  |
|  | д. 27 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 1 на пл. | 41023 |  | 7,359 |  | подзем. |
|  | Славы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 1 на пл. | 41023 |  | 7,492 |  | подзем. |
|  | Славы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-68-46 у д. 48 | 41056 |  | 12,791 |  | подзем. |
|  | по ул. Л. Базановой до |  |  |  |  |  |
|  | д. 50 по ул. Л. |  |  |  |  |  |
|  | Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 1а по | 41022 |  | 29,336 |  | подзем. |
|  | пер. Смоленский до д. 1а |  |  |  |  |  |
|  | по пер. Смоленский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 1, корп. 1 по | 21010 | 2d=219 | 32,182 |  | тех. |
|  | наб. реки Лазури |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 1, корп. 2 по | 21010 | 2d=219 | 75,157 |  | тех. |
|  | наб. реки Лазури |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-042-21 у | 21001 | 2d=57 | 17,855 | 1974 | подзем. |
|  | стационара (ММУ |  |  |  |  |  |
|  | "Городская больница |  |  |  |  |  |
|  | N 2", пер. Смоленский, |  |  |  |  |  |
|  | д. 34) до склада |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от гаража до гаража | 21001 |  | 9,243 |  | подзем. |
|  | на территории автобазы |  |  |  |  |  |
|  | администрации Тверской |  |  |  |  |  |
|  | области (ул. Вокзальная, |  |  |  |  |  |
|  | д. 3) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от гаража у д. 9 по | 21019 |  | 6,128 |  | подзем. |
|  | наб. реки Лазури до |  |  |  |  |  |
|  | врезки в трассу у д. 9 |  |  |  |  |  |
|  | по наб. реки Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-24 у д. 3 по | 21032 | 2d=57 | 51,124 |  | подзем. |
|  | ул. Индустриальная до д. |  |  |  |  |  |
|  | 3 по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-22п у д. 5а по | 21033 | 2d=57 | 65,244 |  | подзем. |
|  | ул. Индустриальная до д. |  |  |  |  |  |
|  | 9а (мастерские УМР) по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 9а (мастерские | 21033 | 2d=64 | 28,712 |  | подзем. |
|  | УМР) по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальная до д. 9а |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-22п-1 у д. 7 | 21033 |  | 35,204 |  | подзем. |
|  | по ул. Индустриальная до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-20В у д. 9 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 43001 |  | 19,17 |  | подзем. |
|  | у д. 10 по пр-ду Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | до ТК у д. 10 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 10 по ул. | 43001 |  | 2,858 |  | подзем. |
|  | Дарвина до склада у д. |  |  |  |  |  |
|  | 10 по ул. Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 10 по ул. | 43001 |  | 22,787 |  | подзем. |
|  | Дарвина до склада у д. |  |  |  |  |  |
|  | 10 по ул. Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 10 по ул. | 43001 |  | 42,684 |  | подзем. |
|  | Дарвина до склада у д. |  |  |  |  |  |
|  | 10 по ул. Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 15 по ул. | 43002 |  | 3,455 |  | подзем. |
|  | Дарвина до |  |  |  |  |  |
|  | административного здания |  |  |  |  |  |
|  | у д. 15 по ул. Дарвина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-910-7 у д. 3 | 43032 |  | 5,369 |  | подзем. |
|  | по пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | до боксов КЭЧ (в/ч N 96, |  |  |  |  |  |
|  | в/ч N 73560, д. 5 по |  |  |  |  |  |
|  | пер. Александровский) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-910-5 у д. 9 | 43032 |  | 68,524 |  | подзем. |
|  | по пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | до д. 9 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Александровский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 9 по пер. | 43032 |  | 33,611 |  | подзем. |
|  | Александровский до |  |  |  |  |  |
|  | склада у д. 9 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Александровский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-910-5 у д. 9 | 43052 |  | 83,575 |  | подзем. |
|  | по пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | до врезки в надземную |  |  |  |  |  |
|  | трассу у д. 9 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Александровский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 43052 |  | 26,289 |  | надзем. |
|  | надземную трассу у д. 9 |  |  |  |  |  |
|  | по пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | до строения у д. 11 по |  |  |  |  |  |
|  | пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от склада до д. 2а | 43032 |  | 49,885 |  | подзем. |
|  | по пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | (ЗАО "Фирма Пирс", пер. |  |  |  |  |  |
|  | Александровский, д. 2а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от мастерской ВОС у | 43029 |  | 27,289 |  | подзем. |
|  | д. 1a по пер. Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | до строения (территория |  |  |  |  |  |
|  | Тверского |  |  |  |  |  |
|  | производственного |  |  |  |  |  |
|  | объединения "Спектр" |  |  |  |  |  |
|  | ВОС, пер. Спортивный, д. |  |  |  |  |  |
|  | 1а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т во дворе мастерской | 43029 |  | 15,678 |  | подзем. |
|  | ВОС у д. 1a по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-1 у д. 1a | 43029 |  | 26,316 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | мастерской ВОС у д. 1a |  |  |  |  |  |
|  | по пер. Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-1 у д. 1a | 43029 |  | 53,574 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-909-3 у д. 1a по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-3 у д. 1a | 43029 |  | 37,667 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-909-5 у д. 1 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-5 у д. 1 | 43029 |  | 8,735 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до д. |  |  |  |  |  |
|  | 1 по пер. Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-5 у д. 1 | 43029 |  | 47,268 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-909-7 у д. 1 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-7 у д. 1 | 43029 |  | 10,812 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | строения у д. 1 по |  |  |  |  |  |
|  | пер.Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-7 у д. 1 | 43029 |  | 59,726 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | гаража у д. 1 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-5 у д. 1 | 43028 |  | 72,234 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до д. |  |  |  |  |  |
|  | 2, корп. 2 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909-1 у д. 1a | 43029 |  | 22,659 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до д. |  |  |  |  |  |
|  | 1a по пер. Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по пр-ту | 43007 |  | 14,673 |  | тех. |
|  | Чайковского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9 по пр-ту | 43007 |  | 68,617 |  | тех. |
|  | Чайковского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 6 по пр-ту | 43009 |  | 26,911 |  | подзем. |
|  | Победы до ГРП у д. 6 по |  |  |  |  |  |
|  | пр-ту Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 24a по пр-ту | 43009 |  | 14,214 |  | тех. |
|  | Чайковского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 2 по ул. | 43009 |  | 18,596 |  | подзем. |
|  | Ерофеева до склада у д. |  |  |  |  |  |
|  | 2 по ул. Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 2 по ул. | 43009 |  | 17,096 |  | подзем. |
|  | Ерофеева до мойки у д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-16Б-3 у д. 35 | 43038 |  | 32,559 |  | подзем. |
|  | корп. 1 по ул. А. Попова |  |  |  |  |  |
|  | до д. 29 по ул. А. |  |  |  |  |  |
|  | Попова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по переходу от д. 70 | 43025 |  | 2,78 |  | тех. |
|  | до д. 70а по пр-ту |  |  |  |  | подвал |
|  | Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-15 Б-14 у д. | 43043 | 2d=159 | 56,6 |  | подзем. |
|  | 11 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Университетский до ТК-15 |  |  |  |  |  |
|  | Б-20 у д. 2а по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Университетский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от строения у д. 2а | 43043 | 2d=89 | 65,6 |  | надзем. |
|  | по Университетскому пер. |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-920 у д. 71 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Коминтерна |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-15 Б-20 у д.2а по пер.Университетский до д.71 по ул. Коминтерна | 43043 | 2d=89 | 7,7 |  | надзем. |
|  | Т/т от ТК-921-5 у д. 77 | 22083 | 2d=133 | 182 | 2004 | надзем. |
|  | по ул. Коминтерна до |  |  |  |  |  |
|  | склада промтоваров |  |  |  |  |  |
|  | (территория складов, ул. |  |  |  |  |  |
|  | Коминтерна, д. 79) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-7Б-12 по ул. | 22083 | 2d=159 | 75,1 |  | подзем. |
|  | Коминтерна до ТК |  |  |  |  |  |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | потребительского |  |  |  |  |  |
|  | общества "Универсальная |  |  |  |  |  |
|  | база", бул. Цанова, д. |  |  |  |  |  |
|  | 6) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК по бул. | 22083 | 2d=159 | 38 |  | подзем. |
|  | Цанова (территория |  |  |  |  |  |
|  | потребительского |  |  |  |  |  |
|  | общества "Универсальная |  |  |  |  |  |
|  | база", бул. Цанова, д. |  |  |  |  |  |
|  | 6) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК-8Д по | 22083 | 2d=159 | 40,8 |  | подзем. |
|  | бул. Цанова (территория |  |  |  |  |  |
|  | потребительского |  |  |  |  |  |
|  | общества "Универсальная |  |  |  |  |  |
|  | база", бул. Цанова, д. |  |  |  |  |  |
|  | 6) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до базы | 22083 | 2d=108 | 29 |  | подзем. |
|  | Облпотребсоюза |  |  |  |  |  |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | потребительского |  |  |  |  |  |
|  | общества "Универсальная |  |  |  |  |  |
|  | база", бул. Цанова, д. |  |  |  |  |  |
|  | 6) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 43, корп. 11 | 22091 |  | 32,316 |  | тех. |
|  | по пр-ду Зеленый |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 43, корп. 7 по | 22091 |  | 19,905 |  | тех. |
|  | пр-ду Зеленый |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от т/узла у д. 10 по | 22093 | 2d=89 | 74,272 |  | подзем. |
|  | Зеленому пр. до |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | (территория ОАО |  |  |  |  |  |
|  | Межрегиональная |  |  |  |  |  |
|  | торгово-промышленная |  |  |  |  |  |
|  | компания "Интерсфера", |  |  |  |  |  |
|  | ул. Коминтерна, д. 91/14 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-38А у д. 1б по | 22034 |  | 28,689 |  | подзем. |
|  | ул. Т. Ильиной до |  |  |  |  |  |
|  | строения у д. 1б по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Т. Ильиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13, корп. 2 по | 22027 |  | 47,766 |  | тех. |
|  | ул. 15 лет Октября |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9, корп. 4 по | 22002 |  | 6,676 |  | тех. |
|  | пр-ту Волоколамский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9, корп. 4 по | 22002 |  | 4,172 |  | тех. |
|  | пр-ту Волоколамский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т ГВС от ТК у дома № 58 на ул.Г.Димитрова до дома № 58 на ул.Г.Димитрова | 14015 | 2d=159 |  |  |  |
|  | Т/т ГВС от ТК у дома № 58 на ул.Г.Димитрова до дома № 56 на ул.Г.Димитрова | 14015 | 2d=159 |  |  |  |
|  | Т/т ГВС от ТК у дома № 58 на ул.Г.Димитрова до дома № 68 на ул.Г.Димитрова | 14015 | 2d=159 |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП у д.30 по ул.Луначарского до ТК у д.32 по ул.Луначарского |  | 2d=133 | 70 |  |  |
|  |  |  | 1d=108 |  |  |  |
|  |  |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д.32 по ул.Луначарского до ТК у д.36 по ул.Луначарского |  | 3d=89 | 118,5 |  |  |
|  |  |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | Т/т по д. 111 по шоссе | 18001 | 2d=108 | 12,74 | 1970 | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от врезки в основную | 13017 | 2d=57 | 12,442 | 1978 | подзем. |
|  | трассу до гаражей |  |  |  |  |  |
|  | казначейства в районе д. |  |  |  |  |  |
|  | 5 по ул. Фрунзе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 4 по ул. | 22008 |  | 10,181 |  | подзем. |
|  | Лукина до ГРП у д. 4 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Лукина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 16/14 по | 11005 | 2d=57 | 23,325 | 1991 | подзем. |
|  | бульв. Шмидта до гаража |  |  |  |  |  |
|  | у д. 16/14 по бульв. |  |  |  |  |  |
|  | Шмидта |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 16/14 по | 11005 | 2d=57 | 16,213 | 1991 | подзем. |
|  | бульв. Шмидта до д. 18 |  |  |  |  |  |
|  | по бульв. Шмидта |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-605 у д. 23/29 | 11068 | 2d=133 | 57,547 | 1980 | подзем. |
|  | по ул. Мичурина до д. |  |  |  |  |  |
|  | 23/29 по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 8 по ул. | 11044 | 2d=108 | 18,331 | 1963 | подзем. |
|  | Мусоргского до д. 6, |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | корп. 1 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 70/1 по ул. | 11044 | 2d=108 | 19,856 | 1954 | подзем. |
|  | Горького до ТК-521-22 у |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | д. 70/1 по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-2-338 до ТК у | 11070 | 2d=76 | 17,622 | 1990 | подзем. |
|  | КНС N 4 по наб. А. |  |  |  |  |  |
|  | Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до КНС N 4 по | 11070 | 2d=76 | 12,356 | 1990 | подзем. |
|  | наб. А. Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-507-5 у д. 17 | 11002 | 2d=76 | 69,651 | 1968 | подзем. |
|  | по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Скворцова-Степанова до |  |  |  |  |  |
|  | гаража у д. 17 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Скворцова-Степанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-503 у д. 200 | 11029 | 2d=114 | 8,777 | 1982 | подзем. |
|  | по ул. Горького до д. |  |  |  |  |  |
|  | 200 по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-307-1 до д. 47 | 14003 | 2d=114 | 167,85 | 1984 | подзем. |
|  | по ул. Хрустальная (ООО |  |  |  |  |  |
|  | "Камелот") |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 7 по пер. | 11001 | 3d=76 | 7,423 | 1999 | подзем. |
|  | Артиллерийский |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-30С у д. 2/42 | 15005 | 2d=57 | 4,695 | 1959 | подзем. |
|  | по ул. А. Томского до д. |  | 2d=45 |  |  |  |
|  | 2/42 по ул. А. Томского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 6 по ул. | 15002 | 2d=89 | 4,388 | 2000 | тех. |
|  | 2-я Силикатная |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-19С у д. 16/1 | 15003 | 2d=76 | 25,032 | 1958 | подзем. |
|  | по ул. А. Томского до ТК |  | 1d=38 |  |  |  |
|  | у д. 16/1 по ул. А. |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | Томского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 16/1 по | 15003 | 4d=57 | 13,159 | 1958 | подзем. |
|  | ул. А. Томского до д. |  |  |  |  |  |
|  | 18/25 по ул. А. Томского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 16/1 по | 15003 | 4d=57 | 27,271 | 1958 | подзем. |
|  | ул. А. Томского до д. |  |  |  |  |  |
|  | 16/1 по ул. А. Томского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по ул. 2-я | 15002 | 4d=114 | 6,235 | 1979 | тех. |
|  | Серова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТП-1 в р-не д. 18 | 15002 | 2d=89 | 126,238 | 1979 | надзем. |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 2d=76 |  |  |  |
|  | ТП-14 у д. 30 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 30 по ул. 2-я | 15002 | 2d=57 | 9,616 | 1979 | подзем. |
|  | Осипенко до д. 28 по ул. |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | 2-я Осипенко |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | Т/т от ТП-1 в р-не д. 18 | 15002 | 2d=89 | 188,34 | 1979 | надзем. |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 2d=76 |  |  |  |
|  | ТП-9 у д. 2 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 15,944 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 26 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 26 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 17,552 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 24 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 24 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 20,273 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 22 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 22 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 20,106 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 20 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 20 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 19,746 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 18 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 18 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 15,973 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 16 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 16 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 19,501 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 14 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 14 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 19,304 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 12 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 12 по ул. 2-я Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 19,359 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 10 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 10 по ул. 2-я Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 17,081 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 8 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 8 по ул. 2-я Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 15002 | 2d=57 | 13,026 | 1979 | подзем. |
|  | надземную трассу у д. 6 |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Осипенко до |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | д. 6 по ул. 2-я Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 2 по ул. 2-я | 15002 | 2d=57 | 15,652 | 1979 | подзем. |
|  | Осипенко до д. 4 по ул. |  | 1d=32 |  |  |  |
|  | 2-я Осипенко |  | 1d=20 |  |  |  |
|  | Т/т от д. 73 по ул. | 14007 | 2d=57 | 10,26 | 1998 | подзем. |
|  | Дачная до гаража у д. 73 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Дачная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-309-37 у д. 73 | 14007 | 2d=108 | 1,748 | 1998 | подзем. |
|  | по ул. Дачная до д. 73 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Дачная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 24, корп. 1 по | 13001 | 2d=108 | 127,706 | 1980 | тех. |
|  | ул. Артюхиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК у д. 14 по ул. | 14010 | 2d=45 | 120,172 | 2008 | подзем. |
|  | Голландская до д. 21 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Голландская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП у д. 15 по | 11003 | 2d=89 | 16,674 | 2000 | подзем. |
|  | ул. Благоева до д. 15 по |  | 1d=76 |  |  |  |
|  | ул. Благоева |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | Т/т от д. 30а до д. 28 |  |  | 25,832 |  |  |
|  | по бульв. Радищева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-714-10 у д. 5 | 22002 | 2d=219 | 17,966 |  | подзем. |
|  | по пр-ту Волоколамский |  |  |  |  |  |
|  | до д. 5 по пр-ту |  |  |  |  |  |
|  | Волоколамский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 5 по пр-ту | 22002 | 2d=219 | 28,297 |  | подзем. |
|  | Волоколамский до пр-та |  |  |  |  |  |
|  | Волоколамский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП у д. 45, | 22102 | 2d=426 | 221,511 | 1978 | подзем. |
|  | корп. 4 по пр-ду Зеленый |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-819б у д. 45, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 8 по пр-ду Зеленый |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от административного | 22045 |  | 13,65 |  | подзем. |
|  | здания ООО НПФ |  |  |  |  |  |
|  | "Спецсистемы" (пр. |  |  |  |  |  |
|  | Победы, д. 71б) до |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Спецремстрой и К" |  |  |  |  |  |
|  | (пр. Победы, д. 71а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-379 у д.23, корп.1 по ул.Хромова до д.32 по ул.Луначарского | - | 2d=108 | 102,46 |  | Подзем. |
|  | Т/т от ТК-608-24 до дома № 35 на ул.Мусоргского | 11006 | 3d=57 | 9,4 |  |  |
|  | Т/т от гаражей АО МТПК «Интерсфера» до дома № 1 на ул.Борихино Поле |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от хозяйственного | 31023 |  | 65,024 |  | подзем. |
|  | корпуса у д. 2а по ул. |  |  |  |  |  |
|  | А. Степанова до морга у |  |  |  |  |  |
|  | д. 2а по ул. А. |  |  |  |  |  |
|  | Степанова (территория |  |  |  |  |  |
|  | ж/д больницы, ул. А. |  |  |  |  |  |
|  | Степанова, д. 2а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 5 по ул. | 31026 |  | 8,334 |  | подзем. |
|  | Макарова до масложирбазы |  |  |  |  |  |
|  | у д. 5 по ул. Макарова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 5 по ул. | 31026 |  | 4,9 |  | подзем. |
|  | Макарова до строения у |  |  |  |  |  |
|  | д. 5 по ул. Макарова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 48, корп. 1 по | 13004 | 3d=159 | 114,467 | 1989 | тех. |
|  | ул. П. Савельевой |  | 1d=108 |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 9, корп. 3 по | 13005 | 2d=76 | 7,298 | 1985 | подзем. |
|  | ул. Артюхиной до д. 9, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 2 по ул. Артюхиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 89 по ул. | 41046 |  | 3,708 |  | подзем. |
|  | Симеоновская до д. 19 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 14 по ул. | 41026 |  | 2,798 |  | подзем. |
|  | Вольного Новгорода до д. |  |  |  |  |  |
|  | 15 по ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 37 по ул. | 41013 |  | 3,786 |  | подзем. |
|  | Володарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 37 по ул. | 41013 |  | 4,152 |  | подзем. |
|  | Володарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-46а до | 43054 |  | 16,367 |  | подзем. |
|  | территории ОАО "Тверская |  |  |  |  |  |
|  | швейная фабрика", ул. А. |  |  |  |  |  |
|  | Попова, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 41055 |  | 19,351 |  | подзем. |
|  | у д. 4 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Володарского до д. 7 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Л. Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 7 по ул. Л. | 41055 |  | 8,179 |  | подзем. |
|  | Базановой до гаража N 35 |  |  |  |  |  |
|  | у д. 7 по ул. Л. |  |  |  |  |  |
|  | Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-037-2 у д. 80 | 21013 | 2d=89 | 6,934 | 2006 | подзем. |
|  | по ул. Московская до д. |  |  |  |  |  |
|  | 82 по ул. Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 10 по ул. | 21008 |  | 5,443 |  | подзем. |
|  | Вагжанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 8 по ул. | 43014 |  | 31,728 |  | подзем. |
|  | Склизкова до ГРП у д. 8 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от т/узла гаража у | 22057 |  | 58,725 |  | подзем. |
|  | д. 48 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | (территория ОАО "ТКС", |  |  |  |  |  |
|  | ул. Склизкова, д. 48) до |  |  |  |  |  |
|  | д. 46 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 112 по | 22051 |  | 9,975 |  | подзем. |
|  | ул. Склизкова до д. 112 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 112 по | 22051 |  | 16,216 |  | подзем. |
|  | ул. Склизкова до д. 114 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 112 по | 22051 |  | 68,815 |  | подзем. |
|  | ул. Склизкова до д. 116 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-254-7 до д. 16 | 34003 |  | 18,581 |  |  |
|  | по ул. Громова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-254-7 до д. 14 | 34003 |  | 20,438 |  |  |
|  | по ул. Громова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-254-6 до | 34003 |  | 98,527 |  |  |
|  | ТК-254-7 у д. 14 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Громова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18 по ул. | 13011 | 2d=57 | 44,505 | 1987 | тех. |
|  | Хромова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3, корп. 2 по | 22022 |  | 8,157 |  | тех. |
|  | ул. Т. Ильиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 33, корп. 2 по | 13009 | 2d=133 | 5,366 | 1981 | тех. |
|  | ул. П. Савельевой на д. |  |  |  |  | подвал |
|  | 6, корп. 1 по |  |  |  |  |  |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 1 по | 13009 | 2d=133 | 23,273 | 1982 | тех. |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 21 по ул. П. | 13011 | 2d=89 | 31,434 | 1986 | тех. |
|  | Савельевой от врезки до |  |  |  |  | подвал |
|  | т/у |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 21 по ул. | 13013 | 2d=159 | 71,847 | 1994 | тех. |
|  | Хромова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 21 по ул. | 13013 | 2d=159 | 16,822 | 1994 | тех. |
|  | Хромова до т/у |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6а по ул. | 13010 | 2d=219 | 20,151 | 1984 |  |
|  | Седова до ЦТП |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 5/25 по ул. | 22033 |  | 86,805 |  | подзем. |
|  | Терещенко до д. 25, стр. |  |  |  |  |  |
|  | 2 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 28 по | 41027 |  | 27,439 |  | тех. |
|  | Студенческому пер. |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 28 по | 41027 |  | 23,25 |  | тех. |
|  | Студенческому пер. |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от т/узла у д. 18 по | 41046 |  | 23,528 |  | подзем. |
|  | ул. Крылова до ГРП у д. |  |  |  |  |  |
|  | 18 по ул. Крылова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 31а по наб. | 42024 |  | 4,056 |  | тех. |
|  | реки Тьмаки |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-909-3 у д. 1a | 43029 |  | 15,418 |  | подзем. |
|  | по пер. Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | склада у д. 1 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от склада до д. 2а | 43032 |  | 7,863 |  | подзем. |
|  | по пер. Александровский |  |  |  |  |  |
|  | (ЗАО "Фирма Пирс", пер. |  |  |  |  |  |
|  | Александровский, д. 2а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 25, корп. | 22056 |  | 4,321 |  | подзем. |
|  | 1 по Волоколамскому |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-398 у д. 52 по | 13017 | 2d=159 | 618,682 | 1978 | подзем. |
|  | ул. П. Савельевой до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-398-3 у д. 41 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | П. Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 33, корп. 2 по | 13009 | 2d=114 | 22,647 | 1981 | тех. |
|  | ул. П. Савельевой на д. |  |  |  |  | подвал |
|  | 33, корп. 1 по ул. П. |  |  |  |  |  |
|  | Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9, корп. 3 по | 13005 | 2d=89 | 4,922 | 1989 | тех. |
|  | ул. Артюхиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 15, корп. 1 по | 13005 | 2d=159 | 25,656 | 1980 | тех. |
|  | ул. Артюхиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 15, корп. 1 по | 13005 | 2d=133 | 9,059 | 1980 | тех. |
|  | ул. Артюхиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 15, корп. 1 по | 13005 | 2d=133 | 22,564 | 1980 | тех. |
|  | ул. Артюхиной, по д. 15, |  |  |  |  | подвал |
|  | корп. 2 по ул. Артюхиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 15, корп. 2 по | 13005 | 2d=57 | 5,976 | 1989 | тех. |
|  | ул. Артюхиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 50 по ул. П. | 13004 | 2d=108 | 26,977 | 1986 | тех. |
|  | Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 50 по ул. П. | 13004 | 2d=89 | 49,548 | 1989 | тех. |
|  | Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 52 по ул. П. | 13003 | 2d=159 | 10,131 | 1988 | тех. |
|  | Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 52 по ул. П. | 13003 | 2d=133 | 17,788 | 1988 | тех. |
|  | Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 52, корп. 1 по | 13003 | 2d=89 | 20,117 | 1988 | тех. |
|  | ул. П. Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 52, корп. 1 по | 13003 | 2d=76 | 48,477 | 1988 | тех. |
|  | ул. П. Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 52, корп. 1 по | 13003 | 2d=25 | 26,796 | 1988 | тех. |
|  | ул. П. Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 35, корп. 1 по | 13002 | 2d=133 | 26,961 | 1978 | тех. |
|  | ул. П. Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 35, корп. 1 по | 13002 | 2d=108 | 50,022 | 1978 | тех. |
|  | ул. П. Савельевой на д. |  |  |  |  | подвал |
|  | 35а по ул. П. Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 5 по ул. | 14001 | 2d=133 | 14,667 | 1989 | тех. |
|  | Прошина до т/у |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 5 по ул. | 14001 | 2d=133 | 28,66 | 2004 | тех. |
|  | Прошина от т/у |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 78 по ул. | 14007 | 2d=89 | 106,644 | 1976 | тех. |
|  | Кольцевая до т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 78 по ул. | 14007 | 2d=89 | 23,1 | 1976 | тех. |
|  | Кольцевая от т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 8, корп. 2 по | 13001 | 2d=76 | 91,662 | 1985 | тех. |
|  | ул. Фрунзе до т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 16 по ул. | 13002 | 2d=219 | 92,752 | 1989 | тех. |
|  | Фрунзе |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 16 по ул. | 13002 | 2d=57 | 5,821 | 1989 | тех. |
|  | Фрунзе на д. 18 по ул. |  | 2d=32 |  |  | подвал |
|  | Фрунзе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 11 по ул. З. | 11027 | 2d=108 | 12,848 | 1978 | тех. |
|  | Коноплянниковой |  | 1d=89 |  |  | подвал |
|  |  |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13 по ул. З. | 11027 | 2d=89 | 11,916 | 1979 | тех. |
|  | Коноплянниковой |  | 1d=76 |  |  | подвал |
|  |  |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | Т/т от врезки у д. 18 по | 11020 | 1d=57 | 31,009 | 1969 | подзем. |
|  | ул. Мусоргского до д. 16 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 17 по ул. З. | 11014 | 2d=159 | 48,581 | 1972 | тех. |
|  | Коноплянниковой после |  |  |  |  | подвал |
|  | т/узла |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 17 по ул. З. | 11014 | 2d=159 | 50,933 | 1972 | тех. |
|  | Коноплянниковой до |  |  |  |  | подвал |
|  | т/узла |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-39C у д. 64 по | 15009 | 2d=45 | 2,2 | 1987 | подзем. |
|  | ул. Пржевальского до д. |  |  |  |  |  |
|  | 64 по ул. Пржевальского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по ул. 2-я | 15002 | 2d=108 | 37,203 | 2000 | тех. |
|  | Силикатная до т/узла N 2 |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 116, корп. 3 | 15002 | 1d=89 | 15,138 | 1987 | подзем. |
|  | по ул. Академика |  | 1d=76 |  |  |  |
|  | Туполева до ТК-68С у д. |  |  |  |  |  |
|  | 116, корп. 3 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Академика Туполева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 6 по ул. 2-я | 15002 | 4d=114 | 24,742 | 1979 | подзем. |
|  | Серова до врезки в |  |  |  |  |  |
|  | надземную трассу в р-не |  |  |  |  |  |
|  | д. 18 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки у д. 18 по | 15002 | 2d=89 | 29,431 | 1979 | подзем. |
|  | ул. 2-я Осипенко до ТП-1 |  |  |  |  |  |
|  | у д. 18 по ул. 2-я |  |  |  |  |  |
|  | Осипенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 15/13 по | 11005 | 2d=108 | 15,722 | 1985 | тех. |
|  | бульв. Шмидта |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 16/14 по | 11005 | 2d=76 | 2,483 | 1991 | тех. |
|  | бульв. Шмидта до т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9 по пер. | 11001 | 2d=133 | 11,049 | 1996 | тех. |
|  | Артиллерийский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-816В-7 у д. | 22051 |  | 105,341 |  | подзем. |
|  | 102 по ул. Склизкова до |  |  |  |  |  |
|  | ТК у д. 112 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 112 по | 22051 |  | 34,465 |  | подзем. |
|  | ул. Склизкова до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 112 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 116, | 22051 |  | 28,1 |  | подзем. |
|  | корп. 2 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | до д. 116, корп. 2 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 116, | 22051 |  | 64,546 |  | подзем. |
|  | корп. 2 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | до ТК у д. 116, корп. 2 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 42 по ул. Е. | 11027 | 2d=133 | 16,447 | 1962 | тех. |
|  | Фарафоновой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 10/10 по ул. | 11058 | 2d=57 | 9,569 |  | тех. |
|  | Павлова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по строению у д. 2 | 11056 | 2d=57 | 26,589 | 1966 | тех. |
|  | по ул. Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по гаражу у д. 2 по | 11056 | 2d=57 | 9,758 | 1966 | тех. |
|  | ул. Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 7 по ул. | 11036 | 2d=89 | 37,305 | 1975 | тех. |
|  | Фурманова на д. 9 по ул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Фурманова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7 по ул. | 11036 | 2d=159 | 9,94 | 1970 | тех. |
|  | Фурманова до кв. т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 28 по наб. А. | 11050 | 2d=114 | 35,56 | 1965 | тех. |
|  | Никитина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 37 по ул. Е. | 11048 | 2d=76 | 12,596 |  | тех. |
|  | Фарафоновой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 91 по ул. | 11034 | 2d=133 | 13,143 | 1968 | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 89 по ул. | 11034 | 2d=133 | 8,942 | 1968 | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 85 по ул. | 11034 | 2d=133 | 12,364 | 1965 | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 83 по ул. | 11034 | 2d=133 | 12,682 | 1967 | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-521-8 у д. 6, | 11044 | 2d=108 | 64,1 | 1959 | подзем. |
|  | корп. 2 по ул. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Мусоргского до ТК-521-14 |  |  |  |  |  |
|  | у д. 8 по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-14 у д. 8 | 11044 | 2d=108 | 11,787 | 1963 | подзем. |
|  | по ул. Мичурина до д. 8 |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-8 у д. 6, | 11044 | 2d=108 | 47,735 | 1959 | подзем. |
|  | корп. 2 по ул. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Мусоргского до ТК-521-10 |  |  |  |  |  |
|  | у д. 45 по ул. Е. |  |  |  |  |  |
|  | Фарафоновой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-10 у д. 45 | 11044 | 2d=76 | 46,091 | 1959 | подзем. |
|  | по ул. Е. Фарафоновой до |  | 2d=57 |  |  |  |
|  | д. 10/47 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-10 у д. 45 | 11044 | 2d=76 | 11,542 | 1959 | подзем. |
|  | по ул. Е. Фарафоновой до |  | 2d=57 |  |  |  |
|  | д. 45 по ул. Е. |  |  |  |  |  |
|  | Фарафоновой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-6 у д. 6, | 11044 | 2d=108 | 34,328 | 1959 | подзем. |
|  | корп. 2 по ул. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Мусоргского до ТК-521-8 |  |  |  |  |  |
|  | у д. 6, корп. 2 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-4 у д. 6, | 11044 | 2d=108 | 16,082 | 1959 | подзем. |
|  | корп. 3 по ул. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Мусоргского до ТК-521-6 |  |  |  |  |  |
|  | у д. 6, корп. 2 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 70/1 по ул. | 11044 | 2d=108 | 21,037 | 1954 | подзем. |
|  | Горького до гаража у д. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | 70/1 по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 30 по ул. | 12030 | 2d=219 | 13,136 | 2004 | тех. |
|  | Луначарского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-7-4 у д. 19 по | 12026 | 2d=89 | 60,451 | 1948 | подзем. |
|  | шоссе Петербургское до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-7-2-13 у д. 3 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | 1-я Поселковая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д.10 по ул. | 12025 |  | 23,021 |  | подзем. |
|  | Стадионная до гаража у |  |  |  |  |  |
|  | д. 10 по ул. Стадионная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-437-15 у д. | 11014 | 2d=57 | 26,039 | 2006 | подзем. |
|  | 17, корп. 1 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой до д. |  |  |  |  |  |
|  | 17, корп. 1 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 59 по ул. | 15009 | 1d=76 | 29,624 |  | подзем. |
|  | Пржевальского до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 59 по ул. Пржевальского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-49-1 у д. 9 по | 21003 | 2d=89 | 61,578 | 2003 | подзем. |
|  | ул. Вагжанова до д. 9, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 1 (здание |  |  |  |  |  |
|  | Пенсионного фонда) по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Вагжанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 127 по ул. | 21007 | 2d=32 | 27,526 |  | подзем. |
|  | Вагжанова до ТК-26-3 у |  |  |  |  |  |
|  | д. 127 по ул. Вагжанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 36, корп. | 32049 | 2d=133 | 58,395 |  | подзем. |
|  | 1 по ул. Бобкова до ЦТП |  |  |  |  |  |
|  | у д. 38, корп. 1 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Бобкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-379 у д. 23, | - | 2d=108 | 102,457 |  | подзем. |
|  | корп. 1 по ул. Хромова |  |  |  |  |  |
|  | до д. 32 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Луначарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП у д. 30 по | - | 2d=133 | 69,286 |  | подзем. |
|  | ул. Луначарского до ТК у |  | 1d=108 |  |  |  |
|  | д. 32 по ул. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | Луначарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 32 по ул. | - | 3d=89 d=57 | 118,494 |  | подзем. |
|  | Луначарского до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 36 по ул. Луначарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 36 по ул. | - | 3d=108 | 26,641 |  | подзем. |
|  | Луначарского до д. 36 по |  | 1d=76 |  |  |  |
|  | ул. Луначарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 36 по ул. | - |  | 3,504 |  | подзем. |
|  | Луначарского до д. 36 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Луначарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-7А у д. 112 по | 21023 | 2d=57 | 45,083 |  | подзем. |
|  | ул. Московская до д. 112 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-437-13 у д. | 11014 | 2d=40 | 29,694 | 2006 | подзем. |
|  | 19, корп. 1 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой до ОУС у |  |  |  |  |  |
|  | д. 17, корп. 1 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-437-13 у д. | 11014 | 2d=76 | 20,35 | 2006 | подзем. |
|  | 19, корп. 1 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-437-15 у д. 17, корп. |  |  |  |  |  |
|  | 1 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 1 по ул. | 21004 | 2d=133 | 26,8 |  | подзем. |
|  | Московской до д. 1 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-043-2 у д. 8, | 21004 | 2d=133 | 74,9 |  | подзем. |
|  | корп. 1 по Смоленскому |  |  |  |  |  |
|  | пер. до ТК у д. 1 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Московской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 111 по | 21029 | 2d=32 | 59,992 | 2006 | подзем. |
|  | ул. Московская до д. 115 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП у д. 11 по | 43024 | 2d=133 | 169,751 |  | подзем. |
|  | ул. Кайкова до д. 10 по |  | d=108 d=76 |  |  |  |
|  | ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 15 по ул. | 11003 | 2d=89 | 23,218 | 2000 | подзем. |
|  | Благоева до д. 3 по ул. |  | 1d=76 |  |  |  |
|  | Жореса |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | Т/т по д. 15 по ул. | 11003 | 2d=89 | 12,184 | 2000 | тех. |
|  | Благоева |  | 1d=76 |  |  | подвал |
|  |  |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | Т/т по д. 15/13 по | 11005 |  | 15,389 | 0 | тех. |
|  | бульв. Шмидта до т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 15/13 по | 11005 | 2d=108 | 36,891 | 1985 | тех. |
|  | бульв. Шмидта от т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 12, корп. 1 по |  | 2d=159 | 15,801 | 1986 | тех. |
|  | ул. М. Румянцева на ЦТП |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 14 по ул. | 11003 | 2d=325 | 37,5 | 1982 | тех. |
|  | Скворцова-Степанова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 14 по ул. | 11003 | 2d=273 | 34,5 | 1975 | тех. |
|  | Скворцова-Степанова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 12, корп. 1 по | 11013 | 2d=108 | 48,716 | 1986 | тех. |
|  | ул. М. Румянцева на д. |  |  |  |  | подвал |
|  | 19, корп. 2 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-516-13 у д. 18 | 11019 | 2d=108 | 6,759 | 1962 | подзем. |
|  | по ул. Карпинского до д. |  |  |  |  |  |
|  | 18 по ул. Карпинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от т/узла у д. 15 по | 11019 | 2d=89 | 35,159 | 1999 | подзем. |
|  | ул. Мусоргского до ТК у |  |  |  |  |  |
|  | д. 17 по ул. Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 17 по ул. | 11019 | 2d=89 | 4,926 | 1999 | подзем. |
|  | Мусоргского до д. 17 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 17 по ул. | 11019 | 2d=89 | 11,773 | 1999 | подзем. |
|  | Мусоргского до д. 17 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от т/узла у д. 19/4 | 11003 | 2d=159 | 34,182 | 1981 | подзем. |
|  | по ул. Жореса до д. 19/4 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Жореса |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 10, корп. | 11024 | 2d=57 | 80,3 |  | подзем. |
|  | 1 по Комсомольскому пр. |  |  |  |  |  |
|  | до д. 12а по |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольскому пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 142, корп. 3 | 11033 | 2d=133 | 3,221 | 1970 | подзем. |
|  | по наб. А. Никитина до |  |  |  |  |  |
|  | гаража у д. 142, корп. 3 |  |  |  |  |  |
|  | по наб. А. Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т под гаражом у д. | 11033 | 2d=133 | 12,595 | 1970 | тех. |
|  | 142, корп. 3 по наб. А. |  |  |  |  | подвал |
|  | Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-511 у д. 3, | 11034 | 2d=133 | 25,284 | 1971 | подзем. |
|  | корп. 3 по ул. Благоева |  |  |  |  |  |
|  | до д. 3, корп. 2 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Благоева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 74 по наб. А. | 11040 |  | 37,677 |  | тех. |
|  | Никитина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от т/узла у д. 37 по | 11044 | 2d=108 | 82,579 | 1960 | подзем. |
|  | ул. Горького до д. 53/4 |  | 1d=76 |  |  |  |
|  | по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 6, корп. 3 по | 11044 | 2d=108 | 42,009 | 1960 | подзем. |
|  | ул. Мусоргского до |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | врезки в т/т у д. 6 |  |  |  |  |  |
|  | корп. 4 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 6, корп. 3 по | 11044 | 2d=108 | 15,36 | 1960 | подзем. |
|  | ул. Мусоргского до д. 6, |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | корп. 4 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Мусоргского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 70/1 по ул. | 11044 | 2d=108 | 21,134 | 1962 | подзем. |
|  | Горького до ТК-521-22 у |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | д. 70 по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-521-22 у д. 70 | 11044 | 2d=108 | 66,962 | 1962 | подзем. |
|  | по ул. Горького до д. |  | 1d=89 |  |  |  |
|  | 72/4 (к/т "Волга") по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4/4 по ул. | 11056 | 2d=159 | 10,818 | 1965 | тех. |
|  | Горького |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 10 по ул. | 11058 | 2d=76 | 35,49 |  | тех. |
|  | Павлова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в районе ул. Жореса, |  | 2d=159 | 1,296 |  | подзем. |
|  | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-604-2 у т/узла | 11003 | 2d=159 | 59,2 |  | подзем. |
|  | у д. 19/4 по ул. Жореса |  |  |  |  |  |
|  | до ТК у д. 36 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Скворцова-Степанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 36 по ул. | 11003 | 2d=108 | 6,0 |  | подзем. |
|  | Скворцова-Степанова до |  |  |  |  |  |
|  | д. 36 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Скворцова-Степанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 17 по ул. | 11019 | 2d=89 | 9,978 | 1999 | тех. |
|  | Мусоргского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-516-13 у д. 18 | 11019 | 2d=57 | 34,663 |  | подзем. |
|  | по ул. Карпинского до д. |  |  |  |  |  |
|  | 21/20 по бул. Шмидта |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-611 до ТК у д. | - | 2d=159 | 132,4 |  | подзем. |
|  | 21 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 21 по ул. | - | 2d=159 | 60,8 |  | подзем. |
|  | З. Коноплянниковой до ТК |  |  |  |  |  |
|  | у д. 23 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 23 по ул. | - | 2d=108 | 5,0 |  | подзем. |
|  | З. Коноплянниковой до д. |  |  |  |  |  |
|  | 23 по ул. З. |  |  |  |  |  |
|  | Коноплянниковой |  |  |  |  |  |
|  | Т/ т от ТК до ТК у д. | 11029 | 2d=159 | 5,8 |  | подзем. |
|  | 202 по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 202 по | 11029 | 2d=76 | 13,5 |  | подзем. |
|  | ул. Горького до д. 202 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 11029 | 2d=133 | 35,7 |  |  |
|  | Горького, 202 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 11029 | 2d=159 | 152 |  | подзем. |
|  | Горького, 202 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 11029 | 2d=45 | 12 |  | подзем. |
|  | Горького, 202 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 11029 | 2d=45 | 9 |  | подзем. |
|  | Горького, 202 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 11029 | 2d=28 | 28 |  | подзем. |
|  | Горького, 202 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 11029 | 2d=76 | 15,0 |  | подзем. |
|  | Горького, 202 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по ул. | 11005 | 2d=159 | 44,805 | 1970 | тех. |
|  | Благоева на д. 6а по ул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Благоева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от гаража до РСУ-6 | 11046 | 2d=57 | 5,239 | 1964 | подзем. |
|  | по наб. А. Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе | 11030 | 2d=219 | 75,8 |  | назем. |
|  | Артиллерийского пер. 3 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП у д. 3 по | 11030 | 2d=219 | 15,9 | 1984 | подзем. |
|  | пер. Артиллерийский до |  | 2d=159 |  |  |  |
|  | ТК у д. 3 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Артиллерийский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 3 по пер. | 11030 | 2d=219 | 35,5 | 1984 | подзем. |
|  | Артиллерийский до д. 3 |  | 2d=159 |  |  |  |
|  | по пер. Артиллерийский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-331 у д. 3 по | 11030 | 2d=57 | 4,8 | 1984 | подзем. |
|  | пер. Артиллерийский до |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП у д. 3 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Артиллерийский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5, корп. 1 по | 12003 |  | 7,589 |  | тех. |
|  | ул. Луначарского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 7/36 по ул. | 12004 | 2d=159 | 4,872 | 1971 | тех. |
|  | Луначарского до т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 7 по 4-му пер. | 12005 | 2d=159 | 13,8 |  | тех. |
|  | Металлистов |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-7-5 у д. 36 по | 12005 | 2d=219 | 309,43 | 1963 | подзем. |
|  | ул. 1-я Рабочая Слобода |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-7-7 у д. 4 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Веселова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по ул. П. | 12008 | 2d=108 | 11,551 |  | тех. |
|  | Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по ул. | 12010 | 2d=159 | 48,187 | 1974 | тех. |
|  | Луначарского от т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по ул. | 12010 | 2d=133 | 27,614 | 1974 | тех. |
|  | Луначарского до т/узла |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по строению у д. 28 | 12013 |  | 2,181 |  |  |
|  | по Петербургскому шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по строению у д. 28 | 12013 |  | 1,674 |  |  |
|  | по Петербургскому шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4 по пер. | 12017 |  | 62,708 |  |  |
|  | Перекопский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по пер. | 12017 |  | 59,007 |  | тех. |
|  | Перекопский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 5 по шоссе | 12019 |  | 10,381 |  | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 5 по шоссе | 12019 |  | 6,728 |  | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от точки подключения | 12023 | 2d=159 | 134,0 | 1988 | надзем. |
|  | оранжереи до ТК-19а-5 у |  |  |  |  |  |
|  | д. 53а по шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 12023 | 2d=32 | 6,0 | 1988 | надзем. |
|  | теплицы до теплицы (на |  |  |  |  |  |
|  | шоссе Петербургское, д. |  |  |  |  |  |
|  | 53а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 37, корп. | 13002 |  | 7,311 |  | подзем. |
|  | 6 по ул. Паши Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 14 по ул. | 13002 | 2d=133 | 12,118 | 1985 | тех. |
|  | Фрунзе |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 14 по ул. | 13002 | 2d=219 | 17,003 | 1985 | тех. |
|  | Фрунзе |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9, корп. 3 по | 13005 | 2d=76 | 4,443 | 1985 | тех. |
|  | ул. Артюхиной на д. 9, |  |  |  |  | подвал |
|  | корп. 2 по ул. Артюхиной |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 3 по | 13009 | 2d=133 | 29,653 | 1982 | тех. |
|  | Молодежному бул. на д. |  |  |  |  | подвал |
|  | 8, корп. 1 по |  |  |  |  |  |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8, корп. 1 по | 13009 | 2d=133 | 108,581 | 1982 | тех. |
|  | Молодежному бул. до д. |  |  |  |  | подвал |
|  | 8, корп. 2 по |  |  |  |  |  |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 1 по | 13011 | 2d=108 | 68,699 | 1984 | тех |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 1 по | 13011 | 2d=108 | 67,662 | 1984 | тех |
|  | Молодежному бул. до д. |  |  |  |  | подвал |
|  | 27 по ул. П. Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18, корп. 1 по | 13011 | 2d=57 | 29,2 | 1987 | тех. |
|  | ул. Хромова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 18, корп. 2 по | 13011 | 2d=57 | 27,175 | 1987 | тех. |
|  | ул. Хромова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 5 по | 13011 | 2d=108 | 132,267 | 1987 | тех |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 5 по | 13011 | 2d=108 | 40,462 | 1987 | тех. |
|  | Молодежному бул. до т/у |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в районе д. 80 по | - | 2d=325 | 38,2 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 80 по | - | 2d=325 | 90,6 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 27, | - | 2d=133 | 35,5 |  |  |
|  | корп. 1 по ул. Хромова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 76 по | - | 2d=159 | 94,6 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ЦТП у д. 27 | - | 2d=133 | 8,5 |  |  |
|  | по ул. Хромова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-2-315 у д. 80 | 14008 | 2d=114 | 78,16 | 2005 | подзем. |
|  | по ул. Кольцевая до д. |  |  |  |  |  |
|  | 80 по ул. Кольцевая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-2-315 у д. 80 | 14008 | 2d=108 | 81,076 | 2005 | подзем. |
|  | по ул. Кольцевая до д. |  |  |  |  |  |
|  | 82 по ул. Кольцевая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 76 по ул. | 14012 |  | 39,046 |  |  |
|  | Благоева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от котельной до | 14014 | 2d=57 | 48,8 |  |  |
|  | ТК-15 Л у д. 3, корп. 1 |  |  |  |  |  |
|  | в пос. Литвинки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 103, корп. 2 | 18002 |  | 12,098 |  | тех. |
|  | по шоссе Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-604-2 у д. 21 | 11003 | 2d=219 | 26,037 |  | подзем. |
|  | по ул. Жореса до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 19/4 по ул. Жореса |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по ул. М. | 11027 |  | 9,553 |  |  |
|  | Румянцева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по ул. М. | 11027 |  | 9,218 |  |  |
|  | Румянцева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7 по ул. | 11036 |  | 29,994 |  | тех. |
|  | Фурманова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по гаражу у д. 37 по | 11044 |  | 6,993 |  |  |
|  | ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по гаражу у д. 37 по | 11044 |  | 11,185 |  |  |
|  | ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по ул. | 11044 |  | 56,847 |  | тех. |
|  | Мусоргского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 2, корп. 1 по | 11046 | 2d=114 | 10,5 |  |  |
|  | ул. З. Коноплянниковой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37 по ул. Е. | 11048 |  | 28,155 |  |  |
|  | Фарафоновой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | 11050 |  | 4,085 |  |  |
|  | Горького, 21/3 |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 24 по наб. А. | 11056 |  | 24,617 |  |  |
|  | Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10/10 по ул. | 11058 |  | 8,412 |  |  |
|  | Павлова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 4 по ул. П. | 12009 |  | 19,521 |  | тех. |
|  | Савельевой на д. 2 по |  |  |  |  | подвал |
|  | ул. П. Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по шоссе | 12019 |  | 27,753 |  | тех. |
|  | Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от врезки в | 14015 | 3d=40 | 18,632 |  | подзем. |
|  | подземную трассу до д. |  |  |  |  |  |
|  | 64 по ул. Г. Димитрова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 14015 | 3d=57 | 73,655 |  | подзем. |
|  | подземную трассу до д. |  |  |  |  |  |
|  | 62 по ул. Г. Димитрова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | 14015 | 3d=57 | 9,436 |  | подзем. |
|  | подземную трассу до д. |  |  |  |  |  |
|  | 60 по ул. Г. Димитрова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 3, корп. 1 в | - | 2d=89 d=76 | 12,2 |  | подзем. |
|  | пос. Литвинки до д. 3, |  | d=45 |  |  |  |
|  | корп. 2 в пос. Литвинки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3, корп. 1 в | - |  | 70,09 |  | тех. |
|  | пос. Литвинки |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-2-317 у д. 2, | 14010 | 2d=273 | 15,321 | 2008 | подзем. |
|  | корп. 4 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Хрустальная до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 14 по ул. Голландская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 14 по ул. | - | 2d=32 | 8,8 |  | подзем. |
|  | Голландская до д. 14 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Голландская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3, корп. 1 по | - | 2d=133 | 4,5 |  | тех. |
|  | ул. Прошина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 3, корп. 1 по | - | 2d=108 | 13,5 |  | подзем. |
|  | ул. Прошина до |  |  |  |  |  |
|  | строящегося здания |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 36 по ул. | - | 2d=159 | 11,9 |  | подзем. |
|  | Докучаева до д. 36 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Докучаева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 36 по ул. | - | 2d=89 | 16,0 |  |  |
|  | Докучаева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 36 по ул. | - | 2d=89 | 57,6 |  | подзем. |
|  | Докучаева до д. 85 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Скворцова-Степанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 37, корп. 6 по | 13002 |  | 125,217 |  | тех. |
|  | ул. Паши Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 37, корп. 6 по | 13002 |  | 16,742 |  | тех. |
|  | ул. Паши Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от т/узла у д. 15/33 | 21004 | 2d=57 | 8,265 | 1972 | подзем. |
|  | по пер. Смоленский до д. |  |  |  |  |  |
|  | 15/33 по пер. Смоленский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-53-28 у д. 32 | 21004 | 2d=57 | 26,603 | 1972 | подзем. |
|  | по ул. Бассейная до |  |  |  |  |  |
|  | т/узла у д. 15/33 по |  |  |  |  |  |
|  | Смоленскому пер. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-040-1 у д. 9 | 21008 | 2d=159 | 66,433 | 1995 | подзем. |
|  | по Вагжановскому пер. до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-039-3 у д. 8 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Вагжанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от угла первого | 21021 | 2d=108 | 59,184 | 2005 | подзем. |
|  | поворота т/т до угла |  |  |  |  |  |
|  | четвертого поворота т/т |  |  |  |  |  |
|  | у д. 26 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-22п-1 у д. 7 | 21033 |  | 34,56 |  | подзем. |
|  | по ул. Индустриальная до |  |  |  |  |  |
|  | сварочного цеха у д. 7 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от сварочного цеха | 21033 |  | 30,889 |  | подзем. |
|  | до мастерских (в р-не д. |  |  |  |  |  |
|  | 7 по ул. Индустриальная) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 3 по ул. | 22008 | 2d=57 | 84,028 | 1982 | подзем. |
|  | Лукина до д. 5 по ул. |  | 2d=32 |  |  |  |
|  | Лукина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 47/27 по пр-ту | 22010 | 2d=89 | 23,275 | 1966 | тех. |
|  | Победы до т/у |  |  |  |  | подвал. |
|  | Т/т по д. 27 по пр. | 22019 |  | 29,536 |  | подзем. |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 27 по пр. | 22019 | 2d=76 | 14,768 | 1987 | подзем. |
|  | Победы до д. 35 по пр. |  |  |  |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 23 по ул. | 22032 | 2d=159 | 5,322 | 1969 | тех. |
|  | Склизкова до т/у |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 61/64 по ул. | 22060 | 2d=133 | 7,61 | 1965 | тех. |
|  | 15 лет Октября до т/у |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 13а по бульв. | 22074 | 2d=114, | 30,9 | 1978 | тех. |
|  | Цанова |  | 1d=89, |  |  | подвал |
|  |  |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-820 у д. 45, | 22102 | 2d=426 | 28,376 | 1977 | подзем. |
|  | корп. 8 по пр-ду Зеленый |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-819б у д. 45, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 8 по пр-ду Зеленый |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-820 у д. 45, | 22102 | 1d=426 | 14,889 | 1977 |  |
|  | корп. 8 по пр-ду Зеленый |  |  |  |  |  |
|  | до ТК-819б у д. 45, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 8 по пр-ду Зеленый |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 99 по ул. | 11033 |  | 19,446 |  |  |
|  | Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д.д. 99, 144, | 11033 |  | 11,523 |  |  |
|  | корп. 1 по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 144, корп. 1 | 11033 |  | 6,353 |  |  |
|  | по наб. А. Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т между ТК у дома № 33 на ул.Советская | 41016 |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 26 по ул. | 11008 |  | 49,755 |  | тех. |
|  | Зинаиды Коноплянниковой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 53 по ул. | 11008 |  | 98,112 |  | тех. |
|  | Красина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 53, корп. 1 по | 11008 |  | 9,663 |  | тех. |
|  | ул. Красина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в районе д. 46 по | 11046 | 2d=57 | 5,2 |  |  |
|  | наб. Афанасия Никитина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по ул. | 11050 |  | 44,252 |  |  |
|  | Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по ул. | 11050 |  | 16,049 |  |  |
|  | Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по гаражу в районе | 11049 |  | 16,369 |  |  |
|  | д. 50 по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке в районе д. | 11049 |  | 3,554 |  |  |
|  | 50 по ул. Горького |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-7-9 у д. 18 по | 12005 | 2d=89 | 123,086 | 1966 | надзем. |
|  | ул.Веселова до д. 16 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Веселова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 8 по ул. | 12010 | 2d=159 | 11,137 | 1979 | тех. |
|  | Луначарского до т/у |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК до д. 80 по | - | 2d=108 | 12,7 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП до д. 27 по | - | 2d=76, | 49,71 |  |  |
|  | ул. Хромова |  | d=50, d=32 |  |  |  |
|  | Т/т от ЦТП до д. 27 по | - | 2d=159, | 47,337 |  |  |
|  | ул. Хромова |  | d=108, |  |  |  |
|  |  |  | d=65 |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 76 по | - | 2d=108 | 5,2 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 76 по | - | 2d=273 | 68,5 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 80 по | - | 2d=159 | 27,35 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 76 по | - | 2d=219 | 94,0 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 72 по | - | 2d=219 | 65,9 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 72 по | - | 2d=219 | 43,45 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 72 по | - | 2d=108 | 19,846 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 68 по | - | 2d=108 | 16,4 |  |  |
|  | ул. 2-я Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 2 по ул. | - | 2d=108 | 33,9 |  |  |
|  | Цветочная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 2 по ул. | - | 2d=159 | 86,0 |  |  |
|  | Цветочная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 4 по ул. | - | 2d=159 | 69,85 |  |  |
|  | Цветочная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 6 по ул. | - | 2d=108 | 19,35 |  |  |
|  | Цветочная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 31 по | - | 2d=133 | 22,0 |  |  |
|  | ул. Хромова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 4 по ул. | - | 2d=108 | 19,4 |  |  |
|  | Цветочная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 8 по ул. | - | 2d=89 | 53,9 |  |  |
|  | Цветочная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от т/узла у д. 33 по | 11006 | 2d=159 | 167,07 | 1984 | подзем. |
|  | ул. Мусоргского до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-608-2 у д. 29/44 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Красина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-608-18 у д. 6 | - | 2d=76, | 11,862 | 1986 | подзем. |
|  | по пр-ду 2-й Карпинского |  | 2d=57 |  |  |  |
|  | до ТК-608-18 у д. 6 по |  |  |  |  |  |
|  | пр-ду 1-й Карпинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 12023 | 2d=32 | 12 | 1988 |  |
|  | теплицы до теплицы (на |  |  |  |  |  |
|  | шоссе Петербургское, д. |  |  |  |  |  |
|  | 53а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-386-5 у д. 15 | 12007 | 2d=219 | 22,5 |  | подзем. |
|  | по ул. П. Савельевой до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-386-11 у д. 15 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | П. Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у а/к N 2 по | - | 2d=159 | 6,145 |  | подзем. |
|  | ул. Дачная до ТК |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по ул. 2-я | 15002 | 2d=89 | 31,073 | 2000 | тех. |
|  | Силикатная до т/узла № 1 |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по ул. 2-я | 15002 | 2d=89 | 81,356 | 2000 | тех. |
|  | Силикатная до т/узла № 1 |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 116, корп. 1 | 15002 |  | 51,616 |  |  |
|  | по ул. Академика |  |  |  |  |  |
|  | Туполева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 116, корп. 3 | 15002 |  | 11,942 |  |  |
|  | по ул. Академика |  |  |  |  |  |
|  | Туполева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-27С у д. 48 по | 15005 | 2d=108 | 11,051 | 1958 | подзем. |
|  | ул. Маяковского до |  | 2d=76 |  |  |  |
|  | т/узла у д. 48 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Маяковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 5 по | 15005 | 1d=76 | 26,1 | 1958 | подзем. |
|  | пр-ду 1-й Р. Люксембург |  | 1d=57 |  |  |  |
|  | до д. 7 по пр-ду 1-й Р. |  |  |  |  |  |
|  | Люксембург |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-27С у д. 48 по | 15005 | 2d=108 | 3,711 | 1958 | подзем. |
|  | ул. Маяковского до |  | 2d=76 |  |  |  |
|  | т/узла у д. 48 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Маяковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 59 по ул. |  |  | 12,02 |  |  |
|  | Пржевальского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-396 у д. 44 по | 13019 | 2d=76 | 58,86 | 1983 | подзем. |
|  | ул. П. Савельевой до д. |  |  |  |  |  |
|  | 44 по ул. П. Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 21 по ул. П. | 13011 | 2d=57 | 23,806 | 2007 | подзем. |
|  | Савельевой до магазина у |  |  |  |  |  |
|  | д. 21 по ул. П. |  |  |  |  |  |
|  | Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 21 по ул. П. | 13011 | 2d=57 | 11,716 | 2007 | тех. |
|  | Савельевой на магазин у |  |  |  |  | подвал |
|  | д. 21 по ул. П. |  |  |  |  |  |
|  | Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 103, корп. 2 | - |  | 18,014 |  | тех. |
|  | по шоссе Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | на д. 103, корп. 2 по |  |  |  |  |  |
|  | шоссе Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 115, корп. 3 | - | 1d=89 | 29,851 |  | подзем. |
|  | по шоссе Петербургское |  | 3d=76 |  |  |  |
|  | до строения у д. 115, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 3 по шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от котельной до д. | - | 2d=273 | 119,077 |  | подзем. |
|  | 115, корп. 3 по шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Петербургское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 115, корп. 3 | - |  | 10,488 |  | тех. |
|  | по шоссе Петербургское |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-7-25 по ул. | 12028 | 2d=133 | 134,995 | 1966 | подзем. |
|  | Веселова до учебного |  |  |  |  |  |
|  | корпуса Военного |  |  |  |  |  |
|  | университета ПВО по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Веселова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 32 по ул. | 13001 | 3d=133 | 53,589 | 1980 | тех. |
|  | Артюхиной |  | 1d=108 |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 39, корп. 5 по | 13002 |  | 29,77 |  | тех. |
|  | ул. Паши Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 39, корп. 4 по | 13002 |  | 28,148 |  | тех. |
|  | ул. Паши Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 39, корп. 3 по | 13002 |  | 18,029 |  | тех. |
|  | ул. Паши Савельевой |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 15, корп. 3 по | 13005 |  | 50,543 |  | тех. |
|  | ул. Артюхиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 15, корп. 2 по | 13005 |  | 42,636 |  | тех. |
|  | ул. Артюхиной |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3, корп. 2 по | 13005 |  | 25,055 |  | тех. |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 3, корп. 1 по | 13011 |  | 34,264 |  | тех. |
|  | Молодежному бул. |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от точки подключения | 34008 |  | 82,2 |  |  |
|  | у д. 17 по ул. Громова |  |  |  |  |  |
|  | до д. 15 по ул. Громова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 17 по ул. | 34008 |  | 117,48 |  |  |
|  | Громова до склада |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 28, корп. 2 по | 33006 | 2d=57 | 45,0 |  |  |
|  | пр-ту 50 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-395 у д. 44 по | 13019 | 2=57 | 74,0 |  | подзем. |
|  | ул. П. Савельевой до д. |  |  |  |  |  |
|  | 44 по ул. П. Савельевой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 38, корп. | 12011 | 2d=108 | 36,0 |  | подзем. |
|  | 1 по Петербургскому |  |  |  |  |  |
|  | шоссе до д. 38, корп. 1 |  |  |  |  |  |
|  | по Петербургскому шоссе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-267 до д. 5а |  | 2d=76 | 164,0 |  |  |
|  | по Старицкому ш. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 20, корп. 1 по | 24002 |  | 31,541 |  | тех. |
|  | ул. Центральная в п. |  |  |  |  | подвал |
|  | Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-8 у д. 24 по | 24002 | 2d=89 | 15,444 | 1982 | подзем. |
|  | ул. Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор до д. 20, корп. |  |  |  |  |  |
|  | 7 по ул. Центральная в |  |  |  |  |  |
|  | п. Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от строения до | - | 2d=219 | 82,867 |  | подзем. |
|  | строения на территории |  | d=50 d=40 |  |  |  |
|  | ООО "Бизнес-Сервис" (ш. |  |  |  |  |  |
|  | Московское, д. 15) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 17а по | 24001 |  | 31,629 |  | подзем. |
|  | ул. Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор до ТК у д. 17а |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | - |  | 21,374 |  | надзем. |
|  | теплотрассу до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 17а по ул. Центральная в |  |  |  |  |  |
|  | п. Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-44 у д. 19 по | 24001 |  | 66,56 |  | подзем. |
|  | ул. Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор до врезки в |  |  |  |  |  |
|  | теплотрассу у |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | комбината "Красная заря" |  |  |  |  |  |
|  | (ул. Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор, д. 23) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1 до ТК у д. | - |  | 75,818 |  | подзем. |
|  | 24 по ул. Бочкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК в районе | - | 2d=219 | 82,155 |  | подзем. |
|  | д. 24 по ул. Бочкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у здания до | - | 2d=89 | 18,267 |  | подзем. |
|  | административного здания |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у здания | - |  | 5,978 |  | подзем. |
|  | производственной базы до |  |  |  |  |  |
|  | здания производственной |  |  |  |  |  |
|  | базы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от административного | - | 2=76 | 45,713 |  | подзем. |
|  | здания производственной |  |  |  |  |  |
|  | базы до гаража |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от административного | - | 2d=76 | 44,332 |  | подзем. |
|  | здания производственной |  |  |  |  |  |
|  | базы до гаража |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК в районе | - |  | 75,802 |  | подзем. |
|  | д. 24 по ул. Бочкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у в/ч 6533 до | - | 2d=219 | 168,708 |  | подзем. |
|  | ТК в районе д. 22 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Бочкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по административному | - |  | 14,797 |  | тех. |
|  | зданию производственной |  |  |  |  | подвал |
|  | базы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК на | - | 1d=108 | 97,563 |  | подзем. |
|  | территории |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Дом стекла" (ул. |  |  |  |  |  |
|  | Бочкина, д. 19) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у котельной | - | 2d=180 | 38,564 |  | подзем. |
|  | производственной базы до |  |  |  |  |  |
|  | ТК (ул. Бочкина, д. 19) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от котельной | - | 2d=219 | 45,568 |  | подзем. |
|  | производственной базы до |  | 2d=159 |  |  |  |
|  | ТК у котельной (ул. |  | 2d=76 |  |  |  |
|  | Бочкина, д. 19) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у котельной до | - |  | 8,499 |  | подзем. |
|  | камеры у корпуса для |  |  |  |  |  |
|  | стоянки автомашин |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от строения до д. 2а | - |  | 16,107 |  |  |
|  | по ул. Каменнодробильная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-1 у д. 15, | - |  | 34,204 |  | подзем. |
|  | корп. 1 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор до врезки в |  |  |  |  |  |
|  | надземную трассу у д. |  |  |  |  |  |
|  | 17а по ул. Центральная в |  |  |  |  |  |
|  | п. Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | - |  | 63,927 |  | надзем. |
|  | подземную теплотрассу до |  |  |  |  |  |
|  | врезки в надземную |  |  |  |  |  |
|  | трассу у д. 17а по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Центральная в п. |  |  |  |  |  |
|  | Элеватор |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | - |  | 20,992 |  | подзем. |
|  | надземную трассу до д. 8 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Колодкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 10 по ул. | - |  | 16,563 |  |  |
|  | Колодкина до строения |  |  |  |  |  |
|  | Т/т вдоль строения у д. | - |  | 10,809 |  | надзем. |
|  | 10 по ул. Колодкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки у д. 8 по | - |  | 34,747 |  | надзем. |
|  | ул. Колодкина до врезки |  |  |  |  |  |
|  | у д. 10 по ул. Колодкина- |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от Котельной до ТК у | - |  | 9,88 |  |  |
|  | д. 45 по ул. Конечная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до строения по | - |  | 94,184 |  |  |
|  | ул. Конечная (территория |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | геодезического центра) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки до д. 9 по | - |  | 62,278 |  |  |
|  | ул. Конечная (склад) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 45 по | - |  | 34,907 |  |  |
|  | ул. Конечная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т между строениями по | - |  | 40,008 |  |  |
|  | ул. Конечная (территория |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | геодезического центра |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от т/узла у д. 20 в | - |  | 178,408 |  | надзем. |
|  | дер. Большие Перемерки |  |  |  |  |  |
|  | до врезки в надземную |  |  |  |  |  |
|  | трассу |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | - | 2d=159 | 2,862 |  |  |
|  | надземную трассу до |  |  |  |  |  |
|  | здания в районе д. 10 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Бочкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | - |  | 9,988 |  |  |
|  | надземную трассу до ТК в |  |  |  |  |  |
|  | районе д. 17 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Бочкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 17 по | - |  | 53,826 |  | подзем. |
|  | ул. Бочкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе д. 17 по | - |  | 14,048 |  | подзем. |
|  | ул. Бочкина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т между корпусами д. 2 | 32006 | 2d=108, | 7,5 |  | подзем. |
|  | по пр-ту Ленина |  | 2d=89 |  |  |  |
|  | Т/т по д. 27 по ул. | 32006 | 2d=108 | 20,0 |  |  |
|  | Бобкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 36, корп. 1 по | 32005 | 2d=219 | 12,5 |  |  |
|  | ул. Бобкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 52 по ул. Е. | 32008 | 2d=114 | 42,0 |  | тех. |
|  | Пичугина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-227 у д. 23 по | 32008 |  | 21,762 |  | подзем. |
|  | ул. Бобкова до д. 50/34 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Е. Пичугина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 28, корп. 1 по | 32008 | 2d=219 | 25,0 |  | тех. |
|  | ул. Бобкова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 28, корп. 1 по | 32008 | 2d=114 | 7,0 |  | тех. |
|  | ул. Бобкова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 18 по ул. | 32012 |  | 15,908 |  | подзем. |
|  | Рихарда Зорге до |  |  |  |  |  |
|  | строения у д. 18 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Рихарда Зорге |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 5а по ул. | 32015 |  | 2,545 |  | подзем. |
|  | Р. Зорге до гаража у д. |  |  |  |  |  |
|  | 5а по ул. Р. Зорге |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-37а у д. | 32042 | 2d=108 | 38,57 | 2006 | подзем. |
|  | 19 по ул. Строителей до |  |  |  |  |  |
|  | д. 19 по ул. Строителей |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-233а-4 у д. 3 | 32034 | 2d=159 | 64,6 |  |  |
|  | корп. 2 по пр-ту 50 лет |  |  |  |  |  |
|  | Октября до д. 3 по пр-ту |  |  |  |  |  |
|  | 50 лет Октября |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-138-4 до дома № 45/28 на ул.Учительская | 42009 |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-5 у д. | 32042 | 2d=57 | 56,065 | 1970 | подзем. |
|  | 6 по ул. Ткача до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-207-27-3 у д. 5 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-3 у д. | 32042 | 2d=57 | 9,416 | 1970 | подзем. |
|  | 5 по ул. Дзержинского до |  |  |  |  |  |
|  | д. 5 по ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-3 у д. | 32042 | 2d=57 | 44,307 | 1970 | подзем. |
|  | 5 по ул. Дзержинского до |  |  |  |  |  |
|  | д. 3 по ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-1 у д. | 32042 | 2d=57 | 46,055 | 1970 | подзем. |
|  | 8 по ул. Дзержинского до |  |  |  |  |  |
|  | д. 6 по ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-1 у д. | 32042 | 2d=57 | 9,42 | 1970 | подзем. |
|  | 8 по ул. Дзержинского до |  |  |  |  |  |
|  | д. 8 по ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-13 у д. | 32042 | 2d=57 | 67,746 | 1970 | подзем. |
|  | 4 по ул. Дзержинского до |  |  |  |  |  |
|  | д. 1 по ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-13 у д. | 32042 | 2d=57 | 10,997 | 1970 | подзем. |
|  | 4 по ул. Дзержинского до |  |  |  |  |  |
|  | д. 4 по ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-11 у д. | 32042 | 2d=57 | 15,819 | 1970 | подзем. |
|  | 3 до д. 3 по ул. Б. |  |  |  |  |  |
|  | Полевого |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-27-9 у д. | 32042 | 2d=57 | 34,109 | 1970 | подзем. |
|  | 5 до д. 7 по ул. Б. |  |  |  |  |  |
|  | Полевого |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 4 по ул. | 32016 | 2d=57 | 6,401 | 1965 | подзем. |
|  | 2-я Боровая до д. 4 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. 2-я Боровая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 4 по ул. | 32016 | 2d=57 | 17,013 | 1965 | подзем. |
|  | 2-я Боровая до д. 17/2 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Маршала Буденного |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 3 по ул. | 32016 | 2d=57 | 11,989 | 1965 | подзем. |
|  | 3-я Боровая до д. 19/1 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Маршала Буденного |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК у д. 7 | 32016 | 2d=57 | 24,898 | 1965 | подзем. |
|  | по ул. 3-я Боровая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 7 по ул. | 32016 | 2d=57 | 13,965 | 1965 | подзем. |
|  | 3-я Боровая до д. 5 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. 3-я Боровая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-13-35 у д. 11 | - | 2d=108 | 29,0 |  |  |
|  | по ул. Маршала Буденного |  |  |  |  |  |
|  | до врезки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от котельной до д. 3 | - | 2d=57 | 32,42 |  | подзем. |
|  | по ул. Строителей (храм) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 5, корп. 2 по | 41002 |  | 15,648 |  | подзем. |
|  | ул. Советская до |  |  |  |  |  |
|  | строения у д. 5, корп. 2 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3 по ул. | 41004 |  | 3,825 |  | тех. |
|  | Новоторжская |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 2 по ул. В. | 41008 |  | 10,344 |  | тех. |
|  | Новгорода |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т в арке д. 2 по ул. | 41008 |  | 2,745 |  | подзем. |
|  | Вольного Новгорода |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по пер. | 41048 |  | 18,793 |  |  |
|  | Свободный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-415-2 у д. 21 | 41013 | 2d=159 | 26,214 | 1981 | подзем. |
|  | по ул. В. Новгорода до |  |  |  |  |  |
|  | д. 19 по ул. В. |  |  |  |  |  |
|  | Новгорода |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-415-2 у д. 21 | 41013 | 2d=57 | 17,714 |  | подзем. |
|  | по ул. В. Новгорода до |  |  |  |  |  |
|  | д. 19, корп. 1 по ул. В. |  |  |  |  |  |
|  | Новгорода |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-404-2 у д. | 41051 |  | 9,601 |  | подзем. |
|  | 18/20 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Володарского до д. 18/20 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Володарского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 15/33 по | 21004 | 2d=57 | 3,241 |  |  |
|  | ул. Бассейная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 14 по | - | 2d=57 | 7,75 |  | подзем. |
|  | ул. Серебряная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по гаражу у д. 26 по | 41046 |  | 16,83 |  |  |
|  | ул. Крылова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 26 по ул. | 41046 |  | 4,303 |  | тех. |
|  | Крылова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 26 по ул. | 41046 |  | 10,872 |  | подзем. |
|  | Крылова до гаража у д. |  |  |  |  |  |
|  | 26 по ул. Крылова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 23 по ул. | 41024 |  | 8,185 |  |  |
|  | Крылова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 56, корп. 1 по | 41024 |  | 17,256 |  |  |
|  | ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 54 по ул. | 41024 | 2d=108 | 6,0 |  |  |
|  | Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 40/13 по ул. | 41016 |  | 4,69 |  | подзем. |
|  | Салтыкова-Щедрина до д. |  |  |  |  |  |
|  | 44 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 44 по ул. | 41016 |  | 16,956 |  | подзем. |
|  | Салтыкова-Щедрина до д. |  |  |  |  |  |
|  | 46 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 23 по наб. С. | 41017 |  | 20,275 |  | подзем. |
|  | Разина до д. 13 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Рыбацкая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 51 по ул. | 41017 |  | 2,971 |  | подзем. |
|  | Советская до д. 49 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-65-9 до д. 30 | 41017 |  | 6,986 |  |  |
|  | по ул. Рыбацкая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7 по ул. | 41031 |  | 27,106 |  | тех. |
|  | Новоторжская |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 1 на пл. | 41031 |  | 12,364 |  |  |
|  | Театральная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от точки подключения | 41030 | 2d=219 | 25,523 |  | подзем. |
|  | у д. 9 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Новоторжская до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 11 по ул. Новоторжская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 11 по ул. | 41030 | 2d=219 | 17,294 |  | подзем. |
|  | Новоторжская до д. 11 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Новоторжская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13 по | 41030 |  | 31,3 |  |  |
|  | Тверскому пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13 по | 41030 |  | 40,0 |  |  |
|  | Тверскому пр. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 22а по ул. | 41034 |  | 18,57 |  |  |
|  | Новоторжская (здание |  |  |  |  |  |
|  | офиса) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 24 по ул. | 41034 |  | 68,059 |  |  |
|  | Новоторжская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 30 по пер. | 41027 |  | 9,557 |  |  |
|  | Студенческий |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-83-7 у д. 32 | 41030 |  | 5,115 |  | подзем. |
|  | по ул. Советская до д. |  |  |  |  |  |
|  | 32 по ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 32 по ул. | 41040 |  | 12,235 |  |  |
|  | Желябова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-86-20 до д. 17 | 41035 |  | 4,329 |  |  |
|  | по ул. Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т во дворе д. 6 по ул. | 41038 |  | 19,058 |  |  |
|  | Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | т/т по д. 6 по ул. | 41038 |  | 94,333 |  |  |
|  | Трехсвятская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по строению в районе | 21003 |  | 9,335 |  | тех. |
|  | д. 7 по ул. Вокзальная |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по ул. | 21003 | 2d=273 | 25,201 | 1977 | тех. |
|  | Вагжанова |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 8 по пер. | 21004 | 2d=89 | 14,88 | 2002 | тех. |
|  | Смоленский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-53-10 у д. 5а | 21004 | 2d=108 | 7,156 | 1968 | подзем. |
|  | по ул. Малая Самара до |  |  |  |  |  |
|  | д. 8 по пер. Смоленский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2 по ул. Малая | 21004 | 2d=89 | 27,87 | 2000 | тех. |
|  | Самара |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 16 по ул. | 21006 | 2d=89 | 15,304 | 1983 | тех. |
|  | Вокзальная |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 24, корп. 1 по | 21009 |  | 76,923 |  | тех. |
|  | ул. Московская на д. 24, |  |  |  |  | подвал |
|  | корп. 2 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 24, корп. 2 по | 21009 |  | 11,369 |  | подзем. |
|  | ул. Московская до д. 24, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 3 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 24, корп. 2 по | 21009 |  | 13,484 |  | тех. |
|  | ул. Московская |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по пер. | 21009 |  | 12,603 |  | тех. |
|  | Вагжановский |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 6 по пер. | 21009 |  | 3,0 |  | тех. |
|  | Вагжановский на д. 9 по |  |  |  |  | подвал |
|  | ул. Малая Самара |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по ул. Малая | 21009 | 2d=159 | 160,0 |  | тех. |
|  | Самара |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 9 по ул. Малая | 21009 | 2d=114 | 4,7 |  | тех. |
|  | Самара на д. 6 по пер. |  |  |  |  | подвал |
|  | Вагжановский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 7 по ул. Малая | 21009 | 2d=159 | 65,5 |  | тех. |
|  | Самара |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 5 по наб. реки | 21010 |  | 14,6 |  | тех. |
|  | Лазури |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 5 по наб. реки | 21010 |  | 13,1 |  | тех. |
|  | Лазури |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т по д. 14/7а по | 41005 | 2d=108 | 3,2 |  |  |
|  | бульв. Радищева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 14/7а по | 41005 |  | 9,6 |  |  |
|  | бульв. Радищева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-12А-2 у | 21020 | 2d=273 | 35,64 |  | подзем. |
|  | производственной базы до |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы |  |  |  |  |  |
|  | (территория |  |  |  |  |  |
|  | производственной базы, |  |  |  |  |  |
|  | д. 11 по наб. реки |  |  |  |  |  |
|  | Лазури) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от угла | 21021 | 2d=108 | 58,062 |  | подзем. |
|  | четвертого поворота |  |  |  |  |  |
|  | теплотрассы до д. 66а по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-041-8 у д. 8 | 21021 | 2d=108 | 10,681 |  | подзем. |
|  | по пер. Вагжановский до |  |  |  |  |  |
|  | угла первого поворота |  |  |  |  |  |
|  | т/т и от угла четвертого |  |  |  |  |  |
|  | поворота т/т до д. 66а |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Московская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-13А-1 у д. 13 | 21022 |  | 27,477 |  | подзем. |
|  | по наб. реки Лазури до |  |  |  |  |  |
|  | д. 13 по наб. реки |  |  |  |  |  |
|  | Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 13 по наб. | 21022 |  | 52,357 |  | тех. |
|  | реки Лазури |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-13А у д. 13 по | 21022 | 2d=219 | 14,45 |  | подзем. |
|  | наб. реки Лазури до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-13А-1 у д. 13 по наб. |  |  |  |  |  |
|  | реки Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-13А-1 у д. 13 | 21022 | 2d=89 | 173,259 |  | подзем. |
|  | по наб. р. Лазури до ТК |  |  |  |  |  |
|  | у д. 13а по наб. р. |  |  |  |  |  |
|  | Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 13а по | 21022 | 2d=89 | 2,005 |  | подзем. |
|  | наб. р. Лазури до д. 13а |  |  |  |  |  |
|  | по наб. р. Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-13А-3 у д. 15 | 21022 | 2d=159 | 15,413 |  | подзем. |
|  | по наб. реки Лазури до |  |  |  |  |  |
|  | д. 15 по наб. реки |  |  |  |  |  |
|  | Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 17 по | - |  | 78,609 |  | подзем. |
|  | наб. р. Лазури |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 36 по ул. | 41051 |  | 46,21 |  | подзем. |
|  | Л. Базановой до д. 20 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Л. Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-401-3 до д. 20 | - |  | 11,294 |  |  |
|  | по ул. Л. Базановой |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-110-18 до д. | - |  | 15,867 |  |  |
|  | 20, корп. 1 на наб. реки |  |  |  |  |  |
|  | Тьмаки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 26 на наб. | 42021 |  | 6,702 |  |  |
|  | реки Тьмаки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 26 до д. 25/2 | 42021 |  | 0,689 |  |  |
|  | по наб. реки Тьмаки |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по гаражу у д. 11 по | 42025 |  | 18,01 |  |  |
|  | ул. С. Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10 по ул. | 42025 | 2d=57 | 25,0 |  |  |
|  | Бебеля |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-137-5 до д. 56 | 42012 |  | 1,246 |  |  |
|  | по ул. Софьи Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке | 42012 |  | 8,435 |  |  |
|  | стоматологической |  |  |  |  |  |
|  | поликлиники (пер. |  |  |  |  |  |
|  | Беляковский, д. 21) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 26 по ул. | 42009 |  | 22,162 |  |  |
|  | Софьи Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 14 по ул. С. | 42009 |  | 9,61 |  |  |
|  | Перовской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 9 по пр-ту | 41029 |  | 5,0 |  |  |
|  | Тверской |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2, корп. 2 по | 43028 |  | 21,147 |  |  |
|  | пер. Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 35 по пр. | 43032 |  | 10,789 |  |  |
|  | Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке д. 35 по пр. | 43032 |  | 5,572 |  |  |
|  | Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 35 по пр. | 43032 |  | 3,169 |  |  |
|  | Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6, корп. 2 по | 43008 |  | 138,52 |  | тех. |
|  | пр-ту Чайковского |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 5 по ул. | 43009 |  | 12,893 |  | подзем. |
|  | Ерофеева до гаража у д. |  |  |  |  |  |
|  | 5a по ул. Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по гаражу у д. 5а по | 43009 |  | 7,915 |  |  |
|  | ул. Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от склада у д. 2 по | 43009 |  | 16,16 |  | подзем. |
|  | ул. Ерофеева до мойки у |  |  |  |  |  |
|  | д. 2 по ул. Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 3а | 21033 | 2d=57 | 25,133 |  | подзем. |
|  | (мастерские) по |  |  |  |  |  |
|  | ул.Индустриальная до д. |  |  |  |  |  |
|  | 3а по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3а по ул. | 21033 |  | 48,26 |  | тех. |
|  | Индустриальная |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 9а по ул. | 21033 | 2d=57 | 32,942 |  | подзем. |
|  | Индустриальная до д. 3а |  |  |  |  |  |
|  | (мастерские) по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию у д. 3 по | 21032 |  | 8,095 |  | тех. |
|  | ул. Индустриальная |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от ТК-22П у д. 5а по | 21033 |  | 65,699 |  | подзем. |
|  | ул. Индустриальная до д. |  |  |  |  |  |
|  | 5 по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-22п у д. 5а по | 21033 |  | 53,436 |  | подзем. |
|  | ул. Индустриальная до д. |  |  |  |  |  |
|  | 7 по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 7 по ул. | 21033 |  | 53,031 |  | подзем. |
|  | Индустриальная до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-22п-1 у д. 7 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-20В у д. 9 по | 21033 |  | 7,313 |  | подзем. |
|  | ул. Индустриальная до д. |  |  |  |  |  |
|  | 9 по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 9 по ул. | 21033 | 2d=108 | 49,872 |  | подзем. |
|  | Индустриальная до ТК-20В |  |  |  |  |  |
|  | у д. 9 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 9 по ул. | 21033 | 2d=108 | 35,702 |  | подзем. |
|  | Индустриальная до ТК у |  |  |  |  |  |
|  | д. 2 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 2 по ул. | 21033 | 2d=108 | 21,401 |  | подзем. |
|  | Индустриальная до д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | (ГОУ "Профессиональный |  |  |  |  |  |
|  | лицей N 41") |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д.9 по ул. | 21033 | 1d=149 | 5,383 |  | подзем. |
|  | Индустриальная (проф. |  |  |  |  |  |
|  | лицей N 16) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 3 на пл. | 21007 |  | 15,734 |  | тех. |
|  | Гагарина |  |  |  |  | подвал |
|  | Т/т от д. 16 по ул. | 43004 |  | 3,636 |  | подзем. |
|  | Коробкова до д. 18 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Коробкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 16 по ул. | 43004 |  | 61,711 |  |  |
|  | Коробкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 21a по пр-ту | 43018 |  | 10,566 |  | подзем. |
|  | Чайковского до д. 21 по |  |  |  |  |  |
|  | пр-ту Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от котельной до д. | - |  | 11,097 |  |  |
|  | 23 по пр. Чайковского |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по ул. А. | 43023 | 2d=89 | 5,0 |  |  |
|  | Попова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 6 по пр. | 43023 | 2d=159 | 5,0 |  |  |
|  | Волоколамский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 10 по пер. | 43026 |  | 20,654 |  | подзем. |
|  | Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | лаборатории у д. 10 по |  |  |  |  |  |
|  | пер. Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 10 по пер. | 43026 |  | 41,776 |  |  |
|  | Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию мастерской | 43029 |  | 8,586 |  |  |
|  | ВОС у д. 1а по |  |  |  |  |  |
|  | Спортивному пер. |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-909 у д. 1a по | 43029 |  | 22,051 |  |  |
|  | пер. Спортивный до |  |  |  |  |  |
|  | мастерской ВОС у д. 1a |  |  |  |  |  |
|  | по пер. Спортивный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-736 по ул. | 43001 | 2d=273 | 120,151 |  |  |
|  | Коробкова (около ОАО |  |  |  |  |  |
|  | "Волжский пекарь") до |  |  |  |  |  |
|  | ТК-737 у д. 20 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Коробкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 2а по ул. | 43041 |  | 7,721 |  |  |
|  | Ипподромная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 38/2 по ул. | 43041 |  | 1,26 |  |  |
|  | Александра Попова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 18 по ул. | 43041 |  | 3,311 |  |  |
|  | Фадеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по строению у д. 18 | 43042 |  | 6,837 |  |  |
|  | по ул. Александра |  |  |  |  |  |
|  | Завидова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от котельной до | 43042 |  | 9,888 |  | подзем. |
|  | строения (территория ООО |  |  |  |  |  |
|  | производственная |  |  |  |  |  |
|  | организация "Биакс", ул. |  |  |  |  |  |
|  | А. Завидова, д. 18) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по ул. | 43009 |  | 81,035 |  |  |
|  | Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по зданию мойки у д. | 43009 |  | 11,509 |  |  |
|  | 2 по ул. Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от гаража у д. 5a по | 43009 |  | 4,767 |  | подзем. |
|  | ул. Ерофеева до гаража у |  |  |  |  |  |
|  | д. 5a по ул. Ерофеева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от врезки в | - |  | 23,17 |  |  |
|  | воздушную трассу |  |  |  |  |  |
|  | (территория складов ООО |  |  |  |  |  |
|  | "Фирма А.Р.Д.", бульв. |  |  |  |  |  |
|  | Цанова, д. 6) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-173 у д. 36 по | 32015 | 2d=500 | 111,445 | 1981 | подзем. |
|  | пр-ту Ленина до ТК-172 у |  |  |  |  |  |
|  | д. 4 по ул. Ржевская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-279 до ТК у д. | 32048 |  | 8,422 |  |  |
|  | 12, корп. 1 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Маршала Конева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 12, корп. | 32048 |  | 59,205 |  |  |
|  | 1 по ул. Маршала Конева |  |  |  |  |  |
|  | до д. 12, корп. 1 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Маршала Конева |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-417 до д. 13 | - |  | 8,953 |  |  |
|  | по ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т во дворе д. 13 по | - |  | 13,45 |  |  |
|  | ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 5 по пер. | 41048 | 2d=57 | 16,0 |  |  |
|  | Свободный |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 31 по ул. | 41016 |  | 79,814 |  |  |
|  | Советская до ТК у д. 33 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т между ТК у д. 33 по | 41016 |  | 2,601 |  |  |
|  | ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 33 по ул. | 41016 |  | 4,424 |  |  |
|  | Советская до ТК у д. 11 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Рыбацкая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 11 по ул. | 41016 |  | 27,523 |  |  |
|  | Рыбацкая до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 40/13 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 40/13 по | 41016 |  | 8,978 |  |  |
|  | ул. Салтыкова-Щедрина до |  |  |  |  |  |
|  | ТК у д. 33 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т между ТК у д. 33 по | 41016 |  | 11,66 |  |  |
|  | ул. Советская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 33 по ул. | 41016 |  | 10,331 |  |  |
|  | Советская до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 40/13 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д.40/13 по | 41016 |  | 37,071 |  |  |
|  | ул. Салтыкова-Щедрина до |  |  |  |  |  |
|  | ТК у д. 44 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 44 по ул. | 41016 |  | 79,859 |  |  |
|  | Салтыкова-Щедрина до ТК |  |  |  |  |  |
|  | у д. 13 по ул. Рыбацкая |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от строения до ТК у | - |  | 122,155 |  |  |
|  | д. 19 по ул. Арсения |  |  |  |  |  |
|  | Степанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 19 по | - |  | 5,975 |  |  |
|  | ул. Арсения Степанова |  |  |  |  |  |
|  | (фитнесс-центр) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 19 по | - |  | 29,469 |  |  |
|  | ул. Арсения Степанова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-1 по ул. | 32043 |  | 56,367 |  |  |
|  | Б. Полевого до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 2, корп. 1 по ул. Б. |  |  |  |  |  |
|  | Полевого |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 2, корп. | 32043 |  | 2,108 |  |  |
|  | 1 по ул. Б. Полевого до |  |  |  |  |  |
|  | д. 2, корп. 1 по ул. Б. |  |  |  |  |  |
|  | Полевого |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 31а по наб. | 42024 |  | 13,261 |  | тех. |
|  | реки Тьмаки, д. 2, корп. |  |  |  |  | подвал |
|  | 1 по ул. Бебеля |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-151 у д. 20 по | - |  | 138,254 |  |  |
|  | пр. Калинина до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 3 по ул. Виноградова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 3 по ул. | - |  | 7,499 |  |  |
|  | Виноградова до д. 3 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Виноградова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-149-2 у д. 1б | 31007 | 2d=89 | 37,598 | 1993 | подзем. |
|  | по ул. Виноградова до д. |  |  |  |  |  |
|  | 1б по ул. Виноградова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-714-2 у д. 30, | - | 2d=235 | 33,00 |  |  |
|  | корп. 1 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Ротмистрова до надземной |  |  |  |  |  |
|  | трассы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 21 по ул. | 22010 |  | 5,531 |  |  |
|  | Орджоникидзе |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 47/27 по пр-ту | 22010 |  | 13,284 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе шоссе | - | 2d=108 | 16,889 |  | подзем. |
|  | Московское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе шоссе | - | 2d=108 | 624,141 |  |  |
|  | Московское |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | - | 2d=175 | 147,64 |  | подзем. |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | - | 2d=175 | 180,646 |  | подзем. |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | - | 2d=159 | 294,777 |  | подзем. |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до ТК в районе | - |  | 13,436 |  |  |
|  | д. 9 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в районе ул. | - |  | 248,243 |  | подзем. |
|  | Индустриальная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-16В-3 у д. 53, | 22089 | 2d=76 | 35,863 | 1975 | подзем. |
|  | корп. 3 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Орджоникидзе до д. 43, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 3 по пр-ду Зеленый |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по 43, корп. 4 по | 22089 |  | 29,75 |  |  |
|  | Зеленому пр-ду |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по 43, корп. 3 по | 22089 |  | 9,998 |  |  |
|  | Зеленому пр-ду |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 43, корп. 15 | 22091 |  | 46,643 |  |  |
|  | по Зеленому пр-ду |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 43, корп. 16 | 22091 |  | 43,525 |  |  |
|  | по Зеленому пр-ду |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-25А у д. 43, | 22099 |  | 23,588 |  | подзем. |
|  | корп. 2 по пр-ту Победы |  |  |  |  |  |
|  | до д. 16, корп. 1 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Озерная |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-25А у д. 43, | 22099 | 2d=57 | 18,753 | 1960 | подзем. |
|  | корп. 2 по пр-ту Победы |  |  |  |  |  |
|  | до строения по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Резинстроя |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 7а по ул. 2-я | 22008 |  | 178,556 |  |  |
|  | Лукина до д. 7б по ул. |  |  |  |  |  |
|  | 2-я Лукина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-803 у д. 6 по | 22008 |  | 27,732 |  | подзем. |
|  | ул. 2-я Лукина до д. 7а |  |  |  |  |  |
|  | по ул. 2-я Лукина |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-807-5 у д. 17 | 22008 | 2d=57 | 12,1 |  |  |
|  | по ул. Лукина до склада |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 112 по | 22051 |  | 187,543 |  | подзем. |
|  | ул. Склизкова до ТК у д. |  |  |  |  |  |
|  | 116, корп. 2 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 116, |  |  | 37,074 |  |  |
|  | корп. 1 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | до д. 116, корп. 1 по |  |  |  |  |  |
|  | ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК у д. 116, | 22051 |  | 33,543 |  |  |
|  | корп. 2 по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | до ТК у д. 116, корп. 1 |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Склизкова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-117-29 у д. 59 | 42001 | 2d=76 | 76,098 | 1972 | подзем. |
|  | по пер. Трудолюбия до д. |  |  |  |  |  |
|  | 42 по пер. Трудолюбия |  |  |  |  |  |
|  | (д/с N 34) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т вдоль Московского ш. | - | 2d=108 | 86,823 |  |  |
|  | у а/к N 11 (Московское |  |  |  |  |  |
|  | ш., д. 18а) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до врезки в | - |  | 37,942 |  |  |
|  | воздушную трассу у |  |  |  |  |  |
|  | забора складов ООО |  |  |  |  |  |
|  | "Фирма А.Р.Д." (бульв. |  |  |  |  |  |
|  | Цанова, д. 6) |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-117-29 у д. 59 | 42001 |  | 34,457 |  |  |
|  | по пер. Трудолюбия до д. |  |  |  |  |  |
|  | 36 по пер. Трудолюбия |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-41А-5-2 до д. | 22022 |  | 4,403 |  |  |
|  | 15а по пр. Волоколамский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 43 по ул. 15 | 22026 |  | 37,03 |  |  |
|  | лет Октября |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 39/43 по пр. | 22026 |  | 83,362 |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т в арке от д. 43 по | 22026 |  | 3,539 |  |  |
|  | ул. 15 лет Октября до д. |  |  |  |  |  |
|  | 39/43 по пр. Победы |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-41А-4 у д. 34 | 22033 |  | 5,399 |  | подзем. |
|  | по ул. Богданова до д. |  |  |  |  |  |
|  | 34 по ул. Богданова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 22 по ул. | 22033 |  | 49,931 |  |  |
|  | Терещенко |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК до д. 39 по | 41042 | 2d=76 | 30,75 |  |  |
|  | ул. Желябова |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-76-2-1 у д. | 41027 |  | 72,879 |  |  |
|  | 44б по бульв. Радищева |  |  |  |  |  |
|  | до д. 39 по ул. |  |  |  |  |  |
|  | Симеоновская |  |  |  |  |  |
|  | Т/т по д. 1 по пер. | 41022 |  | 62,941 |  |  |
|  | Смоленский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от д. 1 по пер. | 41022 |  | 30,935 |  | подзем. |
|  | Смоленский до д. 1, |  |  |  |  |  |
|  | корп. 2 по пер. |  |  |  |  |  |
|  | Смоленский |  |  |  |  |  |
|  | Т/т от ТК-207-2 д. 7а по | 32042 | 2d=57 | 19,769 | 1978 | подзем. |
|  | ул. Б. Полевого до д. 7а |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Б. Полевого |  |  |  |  |  |
|  | (магазин "Стимул") |  |  |  |  |  |

»

Начальник департамента ЖКХ					      С.Н. Харитонов

Согласовано:

Начальник департамента управления

имуществом и земельными ресурсами 					П.А.Степанов

# Приложение 2 к постановлению

# администрации города Твери

от «__» _________  2014 № ___

«Приложение № 2 к постановлению

администрации города Твери от 08.11.2011 № 1997

Перечень бесхозяйных ЦТП, квартальных тепловых узлов,

передаваемых на обслуживание ООО «Тверьтепло»

| № п/п | Адрес месторасположения объекта | площадь, кв. м | Тип (ЦТП/ТУ) | Квартал. /некварт. | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Хрустальная у дома № 45 |  | ЦТП | Квартал. | Выносной |  |
| 2 | ул.Румянцева у дома № 11 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 3 | ул.Швейников, д.4, кор.1 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 4 | б-р Шмидта у дома № 4/19 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 5 | пр-т Чайковского, д.40/2 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 6 | ул.Попова, д.5 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 7 | пр-т Победы, д.25 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 8 | ул.Т.Ильиной, д.32 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 9 | ул.Озерная, д.20 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 10 | Артиллерийский пер., д.4 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 11 | ул.Учительская, д.39 |  | ЦТП | Квартал. | Встроенный в здание магазина |
| 12 | пр-т Победы, д.72 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 13 | пр-д М.Боровой у дома № 10 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 14 | Садовый пер. у дома № 40/5 |  | ТУ | Неквартал. (1 дом) | Выносной |
| 15 | Молодежный бульвар, д.12 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 16 | Волоколамский проспект, д. 3 (подвал) |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 17 | ул. Пичугина у дома № 48 |  | ЦТП | Квартал. | Выносной |
| 18 | Петербургское ш. у дома № 33 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 19 | ул.Горького у дома № 130 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 20 | ул. Ипподромная, д.16а |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 21 | ул.Строителей у дома № 12 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 22 | ул.Троицкая у дома № 2 |  | ТУ | Неквартал. (1 дом) | Выносной |
| 23 | Петербургское ш., д.72 |  | ТУ | Квартал. | Выносной, пристроенный к дому № 72 на Петербургском шоссе |
| 24 | ул. Орджоникидзе у дома № 3 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 25 | ул. Пушкинская, д.2а |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 26 | ул. Фадеева, 5 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 27 | Волоколамский проспект, 18 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 28 | Волоколамский проспект, дом 9,корп. 4 |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 29 | ул. Трехсвятская у дома № 18 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 30 | наб. С. Разина у дома № 12 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 31 | наб. С. Разина у дома № 19 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 32 | ул. Крылова у дома № 5 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 33 | ул. Серебряная у дома № 5 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 34 | ул. Володарского у дома № 23 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 35 | Беляковский переулок у дома № 32 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 36 | ул. 2-я Грибоедова у дома № 4 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 37 | пр-т Чайковского, д.42а |  | ТУ | Квартал. | Тех.подполья |
| 38 | ул.Менделеева у дома № 7/63 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 39 | ул.Луначарского у дома № 30 |  | ЦТП | Квартал. | Выносной |
| 40 | ул.Спартака, д.41 | 98,71 | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 41 | ул.Рыбацкая у дома № 42 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 42 | ул.Крылова у дома № 28 |  | ТУ | Неквартал. (1 дом) | Выносной |
| 43 | ул.Пушкинская у дома № 11 |  | ТУ | Квартал. | Выносной |
| 44 | Волоколамский пр-т у дома № 8 |  | ТУ | Неквартал. (1 дом) | Выносной |

»

Начальник департамента ЖКХ					      С.Н. Харитонов

Согласовано:

Начальник департамента управления

имуществом и земельными ресурсами 					П.А.Степанов