Приложение

к постановлению Главы

администрации города Твери

от « 26 » ноября  2015 № 2098

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы

по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2016 – 2018 годы»

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки инвестиционной программы | 1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ). 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641). 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 1.7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 1.8. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (разработан Минэкономразвития РФ). 1.9. СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 1.10. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области № 02/618-15 от 30.01.2015. 1.11. Постановление администрации города Твери от 26.12.2014 № 1770 «Об утверждении схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года». 1.12. Акт технического обследования № 1а от 22.09.2015 централизованной системы коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово» (с материалами обследования), утверждённый Главой администрации города Твери. |
| 2. | Заказчик | Администрация города Твери. |
| 3. | Исполнитель | Муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «Сахарово» (далее МУП «Сахарово»). |
| 4. | Границы разработки инвестиционной программы | Зона деятельности МУП «Сахарово». |
| 5. | Основные требования к содержанию инвестиционной программы (раздел III Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 и статья 40 Федерального закона № 416-ФЗ) | 5.1. «Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка «Сахарово» города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2016 – 2018 годы» (далее - Инвестиционная программа) должна быть разработана МУП «Сахарово» на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и согласно постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 5.3. Цели и задачи Инвестиционной программы МУП «Сахарово» на период с 2016 по 2018 годы должны соответствовать следующим основным критериям: - реализация утверждённой «Схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 год»; - учёт доступности тарифов для потребителей; - учёт законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; - учёт результатов технического обследования централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово»; - наличие в Инвестиционной программе графика реализации мероприятий и графика ввода объектов централизованной системы холодного водоснабжения в эксплуатацию на 2016 - 2018 годы; - утвержденная Инвестиционная программа МУП «Сахарово» на период с 2016 по 2018 годы включительно не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования. 5.4. Инвестиционная программа МУП «Сахарово» разрабатывается на основе подготовленного и утверждённого администрацией города Твери «Технического задания на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2016 – 2018 годы» (далее – Техническое задание), выполненного с учётом: - результатов технического обследования централизованной системы коммунального водоснабжения; - плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности; - схемы коммунального водоснабжения; - плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 5.5. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию. 5.6. МУП «Сахарово» не планирует подключение объектов капитального строительства абонентов к системе коммунального водоснабжения пос. Сахарово в период реализации Инвестиционной программы, в связи с этим Приложение к Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» не разрабатывается. 5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разработаны и представлены в виде Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2016 - 2018 годы» с выполнением следующих требований: - описание и указание места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованной систем холодного водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов; - обоснование необходимости реализации мероприятий; - указание основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. Примечание 1. Данное Приложение к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» формируется на основании Приложения 2 к настоящему Техническому заданию «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2016 - 2018 годы», разработанного в соответствии со Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года. Примечание 2. Мероприятия Инвестиционной программы согласно Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2016-2018 годы» должны быть разделены на следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованной системы водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованной системы водоснабжения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной систем водоснабжения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 5.8. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП «Сахарово», приведенных в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2016 – 2018 годы». Примечание 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения должны быть установлены в соответствии с законодательством Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы МУП «Сахарово». 5.9. Мероприятия, содержащиеся в Приложении 3 к настоящему Техническому заданию «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы. Примечание 1. «План мероприятий по приведению качества питьевой воды…», разработанный МУП «Сахарово» согласно статьи 23 «Обеспечение качества питьевой воды» Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подлежит согласованию в установленном законодательством порядке с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. 5.10. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации согласно Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2016-2018 годы». 5.11. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы МУП «Сахарово» в Приложении к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы. 5.12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 5.13. По каждому мероприятию Инвестиционной программы МУП «Сахарово» в Приложении к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» должны быть приведены объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Примечание 1. По состоянию на 01.11.2015 действует Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 5.14. Инвестиционная программа МУП «Сахарово» по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в составе утвержденных в установленном порядке бюджета города Твери, бюджета Тверской области и федерального бюджета на соответствующие периоды. |
| 6. | Структура инвестиционной программы (пункт 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 и статьи 37, 40 Федерального закона № 416-ФЗ | 6.1. Паспорт «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2016 – 2018 годы» должен включать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения согласно Приложения 1 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на 2016 – 2018 годы». 6.2. Приложение к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахаров» на 2016-2018 годы», в том числе: - график реализации мероприятий Инвестиционной программы; - график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию. 6.3. Приложение к Инвестиционной программе «Источники финансирования Инвестиционной программы» с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации; - займы и кредиты; - бюджетные средства; - прочие источники. 6.4. Приложение к Инвестиционной программе «Расчет эффективности инвестирования средств», осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 6.5. Приложение к Инвестиционной программе «Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования». 6.6. Приложение к Инвестиционной программе «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» согласно Приложения 3 к настоящему Техническому заданию. 6.7. Приложение к Инвестиционной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 6.8. Приложение к Инвестиционной программе «Пояснительная записка к «Инвестиционной программе по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2016 – 2018 годы», включающая информацию о производственных деятельности и мощностях МУП «Сахарово», амортизационном износе объектов предприятия, планируемых инвестиционных мероприятиях, в том числе: - общая характеристика деятельности МУП «Сахарово»; - фактический и плановый процент износа объектов централизованной системы комунального водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы; - цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной «Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 год»; - краткое описание, обоснование необходимости, место расположения, основные технические характеристики существующих, строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов холодного водоснабжения до и после реализации мероприятий Инвестиционной программы. 6.9. Приложение к Инвестиционной программе «Акт технического обследования № 1а от 22.09.2015 централизованной системы коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово» (с материалами обследования)», утверждённый Главой администрации города Твери. |
| 7. | Требования к процессу разработки, согласования, утверждения и контроля за выполнением инвестиционной программы (разделы IV - VII Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 7.1. Проект Инвестиционной программы разрабатывается МУП «Сахарово» на основе «Технического задания на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2016 – 2018 годы», подготовленного и утверждённого администрацией города Твери. 7.2. Проект Инвестиционной программы разрабатывается МУП «Сахарово» на срок не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учётом изменения объективных условий деятельности предприятия. 7.3. Максимальный срок действия Инвестиционной программы определяется нормативным временным действием прогнозных цен соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. Примечание 1. По состоянию на 01.11.2015 действует Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 7.4. Администрация города Твери рассматривает и согласовывает проект Инвестиционной программы МУП «Сахарово» на предмет ее соответствия Техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории города Твери, при этом администрация города Твери вправе привлекать к рассмотрению проекта инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации. 7.5. Проект Инвестиционной программы МУП «Сахарово» направляется в администрацию города Твери на рассмотрение и согласование следующими подразделениями: - департамент архитектуры и строительства; - отраслевой департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики; - департамент экономики, инвестиций и промышленной политики. 7.6. Администрация города Твери согласовывает Инвестиционную программу в части Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2016-2018 годы» на предмет соответствия «Адресного перечня мероприятий…» требованиям к содержанию Инвестиционной программы, указанным в пункте 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, а также соответствия «Адресного перечня мероприятий…» Техническому заданию. 7.7. Согласованный администрацией города Твери проект Инвестиционной программы направляется в Тверскую городскую Думу на рассмотрение и согласование в части Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2016-2018 годы». 7.8. Инвестиционная программа МУП «Сахарово» утверждается Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке. Примечание 1. На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть исполнительную подпись руководителя МУП «Сахарово» и отметку «Утверждаю» с подписью руководителя Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. 7.9. Инвестиционная программа подготавливается МУП «Сахарово» для рассмотрений, согласований и утверждения в нескольких экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе - в 3 (трех) экземплярах (по 1(одному) экземпляру для Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, администрации города Твери и МУП «Сахарово»); - в электронном виде - для администрации города Твери. 7.10. Контроль за выполнением Инвестиционной программы МУП «Сахарово» осуществляется Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке, при этом контроль за выполнением указанной программы включает: - контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий Инвестиционной программы; - контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой; - контроль достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения в течение срока реализации Инвестиционной программы; - проведение проверок хода реализации Инвестиционной программы, в том числе проведение мониторинга её реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованной системы водоснабжения; - анализ и обобщение отчетов об исполнении Инвестиционной программы МУП «Сахарово», представленных в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. 7.11. Администрация города Твери контролирует Инвестиционную программу МУП «Сахарово» на предмет выполнения Технического задания в части мероприятий, реализуемых на территории города Твери, при этом с целью контроля за выполнением данной Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, находящейся в муниципальной собственности и эксплуатируемой МУП «Сахарово», в отраслевой департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери МУП «Сахарово» подготавливаются и представляются в установленные сроки на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты: 1) Отчёт о выполнении Инвестиционной программы МУП «Сахарово», а также реализации мероприятий программы по форме Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2016-2018 годы» с нарастающим итогом, в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде. Примечание 1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных «Адресным перечнем мероприятий…» Инвестиционной программы МУП «Сахарово» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были выполнены или были выполнены не полностью, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 2) Отчёт о соблюдении графика ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию. 3) Отчёт о достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово», значения которых определены Приложением 1 настоящего Технического задания «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2016 – 2018 годы», с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей. Примечание 1. В случае недостижения утвержденных значений показателей МУП «Сахарово» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 4) Отчёт о выполнении следующих плановых и программных мероприятий: «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» согласно Приложения 3 к настоящему Техническому заданию, «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», при этом отчеты предоставляются по формам утвержденных планов и программы. 7.12. Отчеты, указанные в пункте 7.11. настоящего Технического задания, представляются в сроки: - ежеквартально в течение 45 дней по завершении квартала; - оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным; - годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. |
| 8. | Требования к корректировке инвестиционной программы (раздел IV Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 8.1. Инвестиционная программа МУП «Сахарово» ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации. 8.2. Для осуществления корректировки Инвестиционной программы МУП «Сахарово» представляет в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области проект изменений, которые на основании Технического задания, утвержденного администрацией города Твери, вносятся в Инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в Инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и об изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки Инвестиционной программы. 8.3. Предложения по формированию и корректировке Технического задания на разработку Инвестиционной программы вправе вносить МУП «Сахарово». 8.4. Корректировка Технического задания осуществляется в следующих случаях: - изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов; - изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на 10 процентов, в случае если таковые представлялись; - наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободных производственных мощностей; - получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении. |
| 9. | Приложения к техническому заданию (пункты 7 и 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 9.1. Приложение 1. «Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2016 – 2018 годы» - на 3 листах. 9.2. Приложение 2. «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2016 - 2018 годы» - на 3 листах. 9.3. Приложение 3. «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» - на 1 листе. 9.4. Приложение 4. «Акт технического обследования № 1а от 22.09.2015 централизованной системы коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово» (с материалами обследования)», утверждённый Главой администрации города Твери – на 40 листах. |

Начальник департамента архитектуры и

строительства администрации города Твери                                                                        Е.В. Бокарев

Толстых Ю.Д.

32-28-54