|  |  |  |  | Приложение 3 к Техническому заданию на разработку Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2017 - 2019 годы" |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  |  | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  |
|  |  |  |  |  | До реализации мероприятий инвестиционной программы (фактическое значения, 2015 г.) | После реализации мероприятий инвестиционной программы (плановые значения) |
| l | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство магистрального водопровода Д=600мм для микрорайона Южный по ул. Псковская от Октябрьского проспекта до Бурашевского шоссе, 5000 п.м. Проектирование. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское (1 этап - использование существующих скважин, модернизация водоочистных станций пос. Мамулино) | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  | 8,10 | 7,55 |
| 1.3 | Модернизация участка магистральной сети Д=600мм в створе ул.Красина от ул.Луначарского до ул.С.Тюленина, 1748п.м (в т.ч. проектирование) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство магистрального водопровода диам. 400мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  | 22,58 | 21,59 |
| 2 | Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффекивности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Перспективный централизованный водозабор подземных вод «Тьминский» с насосными станциями 2-го подъема (включая водоподготовку), сборными и подающими водоводами. 1-ый пусковой комплекс. Строительство насосной станции 3-го подъема в районе дер. Черкассы с подающими водоводами для городской гидроаккумуляции и регулирования водоснабжения. Проектирование». 1-й пусковой комплекс. В т.ч.: | Доля проб питьевой воды в разделительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Объекты 1-ой очереди 1-го пускового комплекса (увеличение подачи обработанной воды от Тверецкой станции водоподготовки в Южную часть города: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Строительство резервуаров чистой воды емкостью 2х10 тыс. м3 на Медновском водозаборе |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Строительство подающих водоводов 2Д800-1000мм с дюкерами через р. Волгу и Тьмаку от перспективной НС-III у дер. Черкассы до действующей магистральной водопроводной линии Д600мм по ул. Агибалова в г. Твери протяженностью 5500 пог. м каждый (в том числе ПИР) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Строительство магистральной водопроводной линии Д600мм от ул. Седова до перспективной НС-III у дер. Черкассы протяжённостью 4200 пог. М (в том числе ПИР) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Объекты 2-ой очереди 1-го пускового комплекса (Увеличение производительности Медновского водозабора с подачей обработанной воды в новый централизованный ввод в юго-западной части города): |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Модернизация насосной станции второго подъема на Медновском водозаборе |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Строительство 9-ти водозаборных скважин с установкой оборудования на Медновском водозаборе; |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Строительство сборных водоводов на Медновском водозаборе |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.4 | Строительство очистной станции производительностью 70,0 тыс. м3/сутки с системой обеззараживания на Медновском водозаборе; |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 | Строительство магистрального водовода Д600-800 мм от Медновского водозабора до дер. Черкассы (две нити протяженностью 2х18,5 км) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация станции обезжелезивания с учетом радиологической безопасности Тверецкого водозабора, в т. ч. модернизация скорых фильтров обезжелезивания , модернизация оборудования станции повторного использования воды, строительство системы отвода промывных вод станции обезжелезивания в городскую хозфекальную канализацию. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  | 22,58 | 21,59 |
| 2.3 | Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания, Q=1,0 тыс.куб. м/сутки в пос. Элеватор |  |  |  | 8,10 | 7,80 |
| 2.4 | Строительство станции регулирования водоснабжения на ул. Королева, Q=6,0 тыс.куб.м/сутки для микрорайона "Южный" |  |  |  | 8,10 | 7,55 |
| 2.5 | Модернизация повысительных насосных станций, в т.ч.: -Артиллерийский пер.,7, 13, 15; - ул. Благоева, 5 (Благоева, 5 к.1, Благоева 5 к.2); - ул. Виноградова, 1, 3 - ул. Восстания 40 к.2.; - б-р Гусева,31; - Комсомольский пр.10; - ул. Конева,20; - Конева, 5 Конева,5 к.1, Конева,5 к.2; - Коробкова,4; - Коробкова, 6 1-я Суворова 6; - Можайского 70 Можайского 68 к.1, к.2, ; - ул. Орджоникидзе,49 к.6; - ул. Орджоникидзе,53 к.6; - Петербургское ш, 22; - ул. Республиканская,7, ул. 50 лет Октября 3 к.1; - ул. Республиканская, 9, 11, 13; - Садовый пер.,1; - Сахаровское шоссе 12, 14, 24; -Ткача,16; - Трудолюбия, 43, 37, 39, (34, 35 к.1, 35 к. 2, 41); -Фарафоновой,37; - ул. Хромова, 21, 19; - ул. Хрустальная № 43, № 45 к. 1, № 45 к.2; - б-р Цанова,13,21,27 (13а, 21а, 29 к.1); - б-р Шмидта,49, Шмидта, 49 к.1, к. 2, Комсомольский, 11; | Удельный расход электрическрй энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) |  |  | 0,539 | 0,539 |
| 2.6 | Строительство локальных станций водоподготовки на городских скважинах №67, 47 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  | 8,10 | 7,80 |
| ll | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация Соминского самотечного канализационного коллектора в целях увеличения пропускной способности с Д=1000мм на Д=1200 мм от ул. Производственная до дюкера через р. Тверца протяженностью 3470п.м. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед. км) |  |  | 8,607 | 8,562 |
| 1.2 | Модернизация самотечного канализационного коллектора в целях увеличения пропускной способности с Д=1000мм на Д=1200 мм от камеры гашения на ул. Кутузова до ул. Розы Люксембург протяженностью 1400п.м. |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Модернизация самотечного канализационного коллектора №1 в целях увеличения пропускной способности с Д=1500мм на Д=2000 мм от камеры гашения до КНС №16 протяженностью 5733 п.м. Проектирование. |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффекивности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и модернизация очистных сооружений канализации, в т.ч.: | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) |  |  | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Новое строительство насосной станции возвратного ила № 2. 2-ая очередь |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Новое строительство. Воздуходувная. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация КНС №21 (ул. Пржевальского) | Удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) |  |  | 0,974 | 0,976 |
| 2.3 | Модернизация ГНС (ул. Ротмистрова) |  |  |  | 0,974 | 0,969 |
| 2.4 | Модернизация КНС № 22 (пер. Литейный на берегу р. Тверца) |  |  |  | 0,974 | 0,983 |
| 2.5 | Модернизация КНС № 14 (пр-т. Победы у д. 65) |  |  |  | 0,974 | 0,969 |
| 2.6 | Модернизация КНС № 16 (п. Крупской, ул. 2-я Транспортная - ул. Конечная) |  |  |  | 0,974 | 0,969 |
| 2.7 | Модернизация КНС средней производительности, в т.ч.: -КНС №2 (пер. Трудолюбия у д. № 25 ); - КНС №3 (ул. 2-я Кузнецкая у шк. № 38); -КНС №4 (пл. Мира, пляж); -КНС №6 (б-р Профсоюзов у бани № 6); - КНС №7 (п. Мигалово д. № 28); - КНС №9 ( ул. Малая Самара ); - КНС №10 (Березовая роща - Тубдиспансер); -КНС №11 (50 лет Октября-Республиканская); -КНС №11а ( ул. Республиканская у д. № 14); - КНС №13а (ул. 1я Вагонников д. № 43); -КНС №15 (ул. Спортивная у д. № 13); - КНС №17 ( Кранофлотская наб. (за стадионом); - КНС№23 ( ул. Хрустальная (за трамвай. депо № 2); -КНС №24 (ул. П. Савельевой у д. № 6); -КНС №25 (Щётко-Барановский пер. - гост. Юность); -КНС №26 ( п. Сахарово при въезде справа); -КНС №28 ( ул. Можайского ( за д. № 58)); - КНС №30 (5ая ул. Красной Слободы у школы №1); -КНС №34 ( Промзона "Лазурная"); -КНС №35 ( ул. Кропоткина у д. № 14); -КНС №36 (Мигаловская наб., у д.17); -КНС №38 (пос. Торфпредприятия); -КНС №41 (пос. Элеватор); -КНС №42 (п. Мамулино, ул Дружинная); -КНС №44 (пр-т Калинина д. 13а) |  |  |  | 0,974 | 0,969 |
| 2.8 | Модернизация внутриплощадочных сетей канализации, проходящих по территории производственной базы ООО "Тверь Водоканал", расположенной по адресу г. Тверь, ул. Ротмистрова д. 28, с последующим благоустройством прилегающей территории. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед. км) |  |  | 8,607 | 8,562 |
|  | Генеральный директор ООО "Тверь Водоканал" |  |  |  | Д.П. Капустин |  |
|  | И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации г. Твери |  |  |  | Т.И. Булыженкова |  |
|  | Начальник департамента архитектуры и строительства администрации г. Твери |  |  |  | Е.В. Бокарев |  |