Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Твери

от «26» марта 2026 № 208

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по строительству,

модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал»,

на 2027 – 2033 годы

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2027-2033 годы (далее – инвестиционная программа) | 1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ). 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 1.4. Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила). 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 1.7. Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130. 1.8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 1.9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (разработан Минэкономразвития РФ). 1.10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением от 28.01.2021 № 2 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации). 1.11. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области № 69-00-02/37-949-2025 от 31.01.2025 о неудовлетворительных показателях качества питьевой воды, горячей воды, потребляемой населением города Твери за 2024 год. 1.12. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» для ООО «Тверь Водоканал», согласованный Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. 1.13. План снижения сбросов (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) для ООО «Тверь Водоканал»,согласованный со следующими организациями: - Правительство Тверской области в части, касающейся согласования объемов финансовых расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов; - Управление Росприроднадзора по Тверской области в части, касающейся согласования нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - Администрация города Твери в части, касающейся соответствия Плана снижения сбросов (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Тверь на период 2025-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 29.12.2025 № 1173. 1.14. Генеральный план городского округа - города Твери Тверской области, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 22.11.2021 № 615-пп (далее – Генеральный план города Твери). 1.15. Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Тверь на период 2025-2035 годы, утвержденная постановлением Администрации города Твери от 29.12.2025 № 1173(далее – Схема водоснабжения и водоотведения). 1.16. Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованных сетей водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2019 - 2025 годы, утвержденная приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 19.12.2018 № 258-нп (ред. от 08.11.2023). 1.17. Акт технического обследования объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «Тверь Водоканал» (существующее положение) от 2015 года, согласованный Администрацией города Твери. |
| 2. | Разработчик инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (ООО «Тверь Водоканал»). |
| 3. | Границы разработки инвестиционной программы | Зона деятельности гарантирующей организации ООО «Тверь Водоканал». |
| 4. | Основные требования к содержанию инвестиционной программы | 4.1. Инвестиционная программа должна быть разработана ООО «Тверь Водоканал» на период с 01 января 2027 года по 31 декабря 2033 года. 4.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона № 416-ФЗ и Правилами. 4.3. Основные цели и задачи инвестиционной программы: 4.3.1.Реализация в соответствии с установленными сроками мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения. 4.3.2. Достижение показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем коммунального водоснабжения и водоотведения, указанных в приложении 2 к настоящему техническому заданию на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2027 – 2033 годы (далее – Техническое задание). 4.3.3. Удовлетворение потребностей жилищного и промышленного строительства города коммунальными водоснабжением и водоотведением согласно Генеральному плану города Твери, в том числе: - реализация подключений новых потребителей к системам коммунальных водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ООО «Тверь Водоканал», внесённых в перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию. 4.3.4. Исполнение «Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», согласованного и контролируемого Управлением Роспотребнадзора по Тверской области с обязательным включением мероприятий данного Плана в инвестиционную программу согласно законодательству. 4.3.5. Исполнение «Плана снижения сбросов (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов)» для ООО «Тверь Водоканал», согласованного со следующими организациями: - Правительством Тверской области в части, касающейся согласования объемов финансовых расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов; - Управлением Росприроднадзора по Тверской области в части, касающейся согласования нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 4.4. Основные требования к инвестиционной программе: 4.4.1. Доступность тарифов для потребителей. 4.4.2. Учёт законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 4.4.3. Наличие в инвестиционной программе графика реализации мероприятий и графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию на 2027 - 2033 годы. 4.4.4. Обеспеченность мероприятий утвержденной инвестиционной программы на период с 2027 по 2033 годы источниками финансирования. 4.5. Инвестиционная программа разрабатывается на основе подготовленного и утверждённого Администрацией города Твери Технического задания, выполненного с учетом: - результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения; - плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности; - Схемы водоснабжения и водоотведения; - плана снижения сбросов; - плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 4.6. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 настоящего Технического задания. 4.7. С целью подключения объектов капитального строительства абонентов сформировано приложение 1 к настоящему Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения. 4.8. Мероприятия инвестиционной программы должны быть разработаны и представлены в виде приложения к инвестиционной программе «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2027 - 2033 годы» с выполнением следующих требований: -описание и указание места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов; - обоснование необходимости реализации мероприятий; - указание основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. Примечание 1. Данное приложение к инвестиционной программе формируется на основании приложения 3 к настоящему Техническому заданию «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2027 - 2033 годы», разработанного в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения. Примечание 2. Мероприятия инвестиционной программы в приложении к инвестиционной программе «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2027 - 2033 годы» должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 4.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации согласно приложению к инвестиционной программе «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2027 - 2033 годы». 4.10. Стоимость мероприятий инвестиционной программы в приложении «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2027 - 2033 годы» по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной инвестиционной программы. 4.11. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 4.12. По каждому мероприятию инвестиционной программы в приложении «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2027 - 2033 годы должны быть приведены объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. |
| 5. | Структура инвестиционной программы (пункты10 и 10(1) Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, холодное водоотведение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила) и статья 40 Федерального закона № 416-ФЗ) | 5.1. Паспорт инвестиционной программы должен включать: - наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы; - наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (муниципального округа, городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; - наименование органа местного самоуправления поселения (муниципального округа, городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение; - наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; - плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно приложению 2 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2027 – 2033 годы». 5.2. Приложение к инвестиционной программе «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2027-2033 годы», включающее их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия 5.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (по форме приложения 4 к настоящему техническому заданию). 5.4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (по форме приложения 5 к настоящему Техническому заданию). 5.5. Приложение к инвестиционной программе «Источники финансирования Инвестиционной программы» с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утверждённом Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, учтенные при установлении тарифов регулируемой организации, в разбивке на амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем), расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга); - иные собственные средства регулируемой организации, в том числе средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения), иные средства регулируемой организации, не указанные в настоящем подпункте; - займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе; - бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения; - прочие источники. 5.6. Приложение к инвестиционной программе «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» по форме приложения 1 к настоящему Техническому заданию. 5.7. Приложение к инвестиционной программе «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями». 5.8. Приложение к инвестиционной программе «План снижения сбросов (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов)». 5.9. Приложение к Инвестиционной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 5.10. Приложение к инвестиционной программе «Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы». 5.11. Приложение к инвестиционной программе «Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы». 5.12. Пояснительная записка к инвестиционной программе, должна включать информацию о производственных деятельности и мощностях ООО «Тверь Водоканал», амортизационном износе объектов предприятия, планируемых инвестиционных мероприятиях, в том числе: - общая характеристика деятельности ООО «Тверь Водоканал»; - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; - цели и задачи инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения; - краткое описание, обоснование необходимости, место расположения, основные технические характеристики существующих, строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов водоснабжения и водоотведения до и после реализации мероприятий инвестиционной программы. |
| 6. | Требования к процессу разработки, согласования, утверждения и контроля за выполнением инвестиционной программы (разделы I-VII Правил) | 6.1. Проект инвестиционной программы разрабатывается на основе Технического задания, утвержденного постановлением Администрации города Твери. ## 6.2. Сроки и порядок согласования, получения уведомления об отказе в согласовании, доработки, повторного согласования и утверждения проекта Инвестиционной программы регламентирован требованиями раздела IV Правил. 6.3. Проект инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» направляется в Администрацию города Твери на рассмотрение и согласование. 6.4. Согласование проекта инвестиционной программы органами местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства. 6.5. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» утверждается Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке. Примечание 1. На титульном листе инвестиционной программы необходимо предусмотреть исполнительную подпись руководителя ООО «Тверь Водоканал» и отметку «Утверждаю» с подписью руководителя Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. 6.6. Инвестиционная программа подготавливается ООО «Тверь Водоканал» для рассмотрений, согласований и утверждения в нескольких экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе - в 3 (трех) экземплярах (по 1(одному) экземпляру для Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, Администрации города Твери и ООО «Тверь Водоканал»); - в электронном виде - для Администрации города Твери. 6.7. Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в соответствии с пунктом 56 Правил. 6.8. ООО «Тверь Водоканал» информирует Администрацию города Твери о выполнении инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальных водоснабжения и водоотведения города Твери, находящихся в муниципальной собственности и эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», в части реализуемых мероприятий. ООО «Тверь Водоканал» представляет в Администрацию города Твери в установленные сроки на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты: 6.8.1. Отчёт о выполнении инвестиционной программы, а также реализации мероприятий программы по форме приложения к Инвестиционной программе «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2027 - 2033 годы» с нарастающим итогом, в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде. Примечание 1. В случае неполного выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2027 - 2033 годы» инвестиционной программы, необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были выполнены или были выполнены не полностью, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 6.8.2. Отчёт о соблюдении графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 6.8.3. Отчёт о достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал», значения которых определены приложением 2 настоящего Технического задания «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2027 – 2033 годы», с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей. Примечание 1. В случае недостижения утвержденных значений показателей ООО «Тверь Водоканал» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 6.8.4. Отчёт о выполнении следующих плановых и программных мероприятий ООО «Тверь Водоканал»: «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», «План снижения сбросов (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов)», «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», при этом отчеты предоставляются по формам утвержденных планов и программы. 6.9. Отчеты, указанные в пункте 7.8 настоящего Технического задания, представляются в сроки: - ежеквартально в течение 45 дней по завершении квартала; - оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным; - годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности ООО «Тверь Водоканал». |
| 7. | Требования к корректировке инвестиционной программы (раздел IV Правил) | 7.1. Для осуществления корректировки инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» представляет в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области проект изменений, которые на основании Технического задания, утвержденного Администрацией города Твери, вносятся в Инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в Инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и об изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы. 7.2. Предложения по формированию и корректировке Технического задания на разработку инвестиционной программы вправе вносить ООО «Тверь Водоканал». 7.3. Корректировка Технического задания осуществляется в следующих случаях: - изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов; - наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной мощности; - отказ лица, подавшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, от подключения, указанного в инвестиционной программе; - получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении. 7.4. Администрация города Твери в случае обращения ООО «Тверь Водоканал» о необходимости актуализации приложения 1 к настоящему Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты», вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание. |
| 8. | Приложения к техническому заданию (пункты 7 и 8 Правил) | 8.1. Приложение 1. «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» (с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения) – на 3 листах. 8.2. Приложение 2. «Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2027 – 2033 годы» – на 7 листах. 8.3. Приложение 3. «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2027 - 2033 годы» - на 5 листах. 8.4. Приложение 4 «Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций». 8.5. Приложение 5 «Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения». |