## 2020
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от ______________№__________
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 02 августа 2019 № 848
Тарифы
на платные работы, услуги
муниципального унитарного межрайонного предприятия
электрических сетей «Тверьгорэлектро» на 2020 год
N | Наименование | Категория | Метод | Единица | Тариф, руб.
п/п | услуг, работ | потребителей услуг | установления | измерения | (без НДС)
|  | (физических, | тарифа | услуги,
|  | юридических лиц) |  | работы
Основные виды деятельности
Услуги
1 | Услуги по наружному освещению
1.1. | Обслуживание сетей наружного освещения | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | метод индексации тарифов | светоточка в месяц | 288.5
1.2. | Обслуживание сетей наружного освещения (без учета стоимости обслуживания светильника) | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | метод индексации тарифов | светоточка в месяц | 203.74
Работы
1 |  | x
... |  | x
Иные виды деятельности
Услуги
1 | замена одной лампы ДРЛ-250 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1202.38
2 | замена одной лампы ДНАТ-100 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1130.14
3 | замена одной лампы ДНАТ-250 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1176.79
4 | замена одной лампы ДНАТ-400 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1219.41
5 | замена одной лампы ДРЛ-125 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1009.78
6 | замена одной лампы КЛЛ наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1159.03
7 | замена одной светодиодной LED-лампы | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 511.92
8 | испытание дополнительных защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты, указатели напряжения 10 кВ, изолирующая штанга 10 кВ, штанга оперативная и др.) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 163.59
9 | вызов представителя МУП "Тверьгорэлектро" при работах персонала сторонних организаций в охранной зоне кабельных линий, находящихся на балансе предприятия | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1417.89
10 | вызов представителя МУП "Тверьгорэлектро" при работах персонала сторонних организаций в охранной зоне воздушных линий, находящихся на балансе предприятия | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1871.88
11 | 1 машино-час работы автомобиля УАЗ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 740.11
12 | 1 машино - час работы бурильно-крановой машины | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1339.03
13 | 1 машино - час работы бортовой грузовой а/м "ЗИЛ" | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 576.41
14 | стоимость 1 машино - час работы автовышки | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1219.54
15 | эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ (1 км в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 2360.77
16 | техническое обслуживание (обход кабельной линии 6-10, 0-4 кВ) (1 км в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 3781.04
17 | техническое обслуживание (осмотр концевых муфт кабельной линии 6-10 кВ, 0,4 кВ) (на 1 муфту) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | муфта | 794.04
18 | эксплуатация кабельной линии 6 - 10 кВ (1 км в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 2425.35
19 | текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжением 6-35 кВ, мощностью от 20 до 160 кВа в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7952.24
20 | текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжением 6-35 кВ, мощностью 160 - 1000 кВа в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 11609.33
21 | текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 8145.91
22 | отбор пробы масла из трансформатора напряжением 6-35 кВ, мощностью 160-1000 кВа, с последующей доливкой масла | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 843.08
23 | замена силикагеля в термосифонном фильтре воздухоосушителя трансформатора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6630.46
24 | работа по изменению положения переключателя ответлений трансформаторов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 444.3
25 | ремонт шинного моста 6-10 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4409.05
26 | ремонт соленоидных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1481.08
27 | ремонт грузовых приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3930.55
28 | ремонт пружинных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3417.87
29 | ремонт ручных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1708.95
30 | регулировка и опробование приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1481.08
31 | замена рубильника | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3964.71
32 | проверка заземляющего устройства | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2392.52
33 | ремонт сетчатых ограждений, металлических опор, окраска | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 211.33
34 | ремонт разъединителей 6-10 кВ вместе с приводом | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6038.25
35 | ремонт выключателей типа ВМП - 10 со встроенным приводом | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 19641.33
36 | ремонт в мастерских переносного заземления | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4215.39
37 | замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2552
38 | проверка разъединителей наружной установки при снятом напряжении | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1708.95
39 | осмотр трансформатора без отключения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3372.3
40 | очередной осмотр выключателей типа ВМП -10 со встроенным приводом без отключения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6402.8
41 | осмотр выключателей нагрузки ВН -16, ВНП-16, ВНП-17 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1640.57
42 | эксплуатация приводов типа ПП-61, ПП-67, ППМ-10, ПС-10 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5104
43 | перевод нагрузок с одного трансформатора на другой в трансформаторной подстанции и распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 489.9
44 | осмотр и уборка помещения распределительного пункта, трансформаторной подстанции до защитных ограждений | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3303.95
45 | очистка распределительного пункта,трансформаторной подстанции, комплектной трансформаторной подстанции от снега | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3190.01
46 | осмотр и проверка распределительного устройства 0,4 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4944.52
47 | проверка изоляции трансформатора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1617.78
48 | замена предохранителя 0,4 кВ на общем рубильнике | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2119.07
49 | замена предохранителя 0,4 кВ на линейном рубильнике | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2119.07
50 | замена предохранителей ПКТ, ПК -10 напряжением 0,4 кВ, 1-20 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 364.6
51 | ревизия оборудования трансформаторной подстанции, распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6038.25
52 | обход трансформаторной подстанции, распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2264.26
53 | капитальный ремонт автоматических выключателей ВА-55 в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5148.22
54 | капитальный ремонт автоматических выключателей АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 11082.3
55 | текущий ремонт автоматических выключателей ВА-55 в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3757.91
56 | текущий ремонт автоматических выключателей АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 8603.9
57 | текущий ремонт автоматических выключателей АП в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1400.4
58 | обслуживание автоматических выключателей ВА, АПУ, АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2639.6
59 | эксплуатация воздушной линии 0,4 кВ (6-10 кВ) (1 км в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 20108.48
60 | текущий ремонт оборудования распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 41014.38
61 | осмотр распределительного пункта и его территории | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2358.33
62 | измерение нагрузки и напряжения в распределительном устройстве распределительного пункта в сети до 1000 В | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1276.02
63 | измерение напряжения в контрольных точках в сети напряжением до 1000 В в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4557.15
64 | доливка масла в силовые трансформаторы (без отбора пробы масла) в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 478.5
65 | доливка масла в масляные выключатели (без отбора пробы масла) в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 820.3
66 | переключение отпаек на трансформаторе распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 626.59
67 | проверка оборудования и испытание перед включением распределительного пункта или трансформаторной подстанции без проверки защиты | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4044.46
68 | подготовка к включению распределительных устройств до 1000 В в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2472.24
69 | измерение сопротивления защитного контура заземления в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2392.52
70 | текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ мощностью от 20 до 160 кВА в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7952.24
71 | текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ мощностью от 160 до 1000 кВА в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 11609.33
72 | текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 8145.91
73 | текущий ремонт устройства типа АВР (автоматического ввода резерва) и защита минимального напряжения в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 20507.19
74 | максимальные токовые защиты и защита от замыкания на землю ЛЭП 6-35 кВ в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 20507.19
75 | текущий ремонт панели аварийной и предупредительной сигнализации в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 14833.53
76 | на ремонт трансформатора мощностью 100-160 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 20322.41
77 | ремонт трансформатора мощностью 250-400 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 24475.26
78 | ремонт трансформатора мощностью 630-1000 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 28606.01
79 | 1 машино - час работы автокрана (КС-3577) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1111.07
80 | 1 машино - час работы электрической лаборатории (ЛВИ) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1177.24
81 | 1 машино - час работы экскаватора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1049.76
82 | инструментальная проверка и опломбировка однофазного счетчика электроэнергии прямого включения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 666.73
83 | проверка и опломбировка трехфазного счетчика электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сетях до 1000 В | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 772.51
84 | проверка и опломбировка трехфазного счетчика электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сетях напряжением 1000 В | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1185.04
85 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1491.4
86 | установка (замена) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1578.04
87 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2397.25
88 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000 В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2265.02
89 | установка (замена) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000 В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2397.25
90 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000 В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3480.77
91 | установка (замена) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000 В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3684.64
92 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2514.3
93 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3918.71
94 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2782.09 | смета 1
95 | установка (замена) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000 В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2782.09 | смета 2
96 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4040.09 | смета 3
97 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000 В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3684.64 | смета 4
98 | установка (замена) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000 В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4035.19 | смета 5
99 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000 В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5797.09 | смета 6
100 | установка (замена) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000 В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6172.82 | смета 7
101 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4254.93 | смета 8
102 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6683.41 | смета 9
103 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения на стороне ВН в электроустановках напряжением свыше 1000 В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7133.88 | смета 10
104 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением до 1000 В (50/5-300/5) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 9230.62 | смета 11
105 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением до 1000 В (400/5-2000/5) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 13778.93 | смета 12
106 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением свыше 1000 В со стороны 0,4 кВ с организацией допуска и отключения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 17781.72 | смета 13
107 | установка (замена) вторичных цепей к приборам учета трансформаторного включения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4291.28 | смета 14
108 | установка общедомового узла учета электроэнергии | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 22639.22 | смета 15
109 | 1 час ремонта гирлянд праздничной иллюминации, подключенных к сетям наружного освещения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 2222.02
110 | подключение рекламы к сетям наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2090.22
111 | 1 час работ на подключение (отключение) праздничной иллюминации к сетям наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 2090.22
112 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных коммуникаций или прочих объектов (дороги, ограждения, трамвайные пути, бурение скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций (с выездом на объект) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4332,22 (за срочное согласование 6498,33)
113 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных или прочих объектов (дороги, ограждения, трамвайные пути, бурение скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций (формат листа согласования А-3) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1065.27
114 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных коммуникаций или прочих объектов (ввода к зданиям, переустройства сетей, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций (формат листа согласования А-4) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 409.7
115 | снятие показаний средств учета у бытовых потребителей (физические лица) многоквартирного дома | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 63.26
116 | снятие показаний средств учета у бытовых потребителей частного сектора | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 78.64
117 | снятие показаний со счетчиков в электроустановках потребителей юридических и приравненных к ним лиц | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 407.42
118 | вручение уведомления о предстоящем отключении потребителей | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 208.96
119 | комплексная проверка 1 прибора учета электроэнергии физического лица | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 557.23
120 | комплексное обследование 1 прибора учета электроэнергии юридического лица (в многоквартирном доме) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2048.61
121 | комплексное обследование 1 общедомового прибора учета | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2552.58
122 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с использованием а/м "УАЗ" | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1279.51
123 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с оформлением акта недопуска (с использованием а/м "УАЗ") | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1024.3
124 | 1 час работы бригады оперативно-диспетчерской службы | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 1366.57
125 | измерение сопротивления изоляции кабеля мегомметром напряжением 2500 В (КЛ до 1000 В) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 954.16
126 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с использованием автовышки | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2027.38
127 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с оформлением акта недопуска (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1635.02
128 | 1 машино - час работы грузового фургона ГАЗ - 52 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 572.17
129 | осмотр воздушной линии для разработки технического задания на монтаж оптико-волоконного кабеля по опорам МУП "Тверьгорэлектро" (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 3164.52
130 | осмотр воздушной линии для выдачи акта о выполнении технического задания на монтаж оптико-волоконного кабеля по опорам МУП "Тверьгорэлектро" (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 3164.52
131 | выдача технических условий на подвес оптико-волоконного кабеля | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1798.61
| предоставление узла подвеса на опорах наружного освещения и распределительной сети для размещения в нем 1(одного) кабеля связи, волоконно-оптического кабеля, электрокабеля, витой пары (при среднем количестве 5 единиц на 1 опоре) в месяц | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | узел подвеса в месяц
132 | предоставление места для крепления указателя на опорах линий электропередач и контактной сети | юридические лица и индивидуальные предприниматели | метод предельных цен (тарифов, расценок, ставок) | указатель в месяц | 1448.73
133 | монтаж указателей (без подсветки) | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | один указатель | 3895.84 | смета 1
134 | монтаж указателей (с подсветкой) | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | один указатель | 4595.91 | смета 2
135 | выдача технических условий на предоставление места для крепления указателя на опорах линий электропередач и контактной сети | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | шт. | 1798.61
136 | отключение (подключение) потребителей путем дистанционного отключения (подключения) прибора учета по каналам телеметрии | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 342.19
136 | предоставление узла подвеса на опорах наружного освещения и распределительной сети для размещения в нем 1(одного) кабеля связи, волоконно-оптического кабеля, электрокабеля, витой пары (при среднем количестве 5 единиц на 1 опоре) в месяц | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | узел подвеса в месяц | 328.27
Начальник департамента ЖКХ и строительства |  |  |  | В.Д. Якубенок

## 2017 (hidden)
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от ______________№__________
Лист согласования
по установлению тарифов на платные услуги, работы
МУП "Тверьгорэлектро" на 2017 год
(приложение к заявлению руководителя предприятия
от "23" июня 2016 г. № 1313 )
| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО:
| И.о. начальника департамента |  | Начальник департамента экономики,
| жилищно-коммунального |  | инвестиций и промышленной политики
| хозяйства и жилищной политики |  | администрации города Твери
администрации
города Твери
| ______________ Селютина Э.А. |  | _________________Гаврилин А.В.
| "___"___________ 2016 г. |  | "___"___________ 2016 г.
N | Наименование | Категория | Метод | Единица | Тариф, руб.
п/п | услуг, работ | потребителей услуг | установления | измерения | (без НДС)
|  | (физических, | тарифа | услуги,
|  | юридических лиц) |  | работы
Основные виды деятельности
Услуги
1 | Услуги по наружному освещению
1.1. | Обслуживание сетей наружного освещения | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города Твери | метод индексации тарифов | светоточка в месяц | 257.22
Работы
1 |  | x
... |  | x
Иные виды деятельности
Услуги
1 | замена одной лампы ДРЛ-250 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 949.98
2 | замена одной лампы ДНАТ-100 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1059.98
3 | замена одной лампы ДНАТ-250 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1130.38
4 | замена одной лампы ДНАТ-400 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1127.81
5 | замена одной лампы ДРЛ-125 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 816.74
6 | замена одной лампы КЛЛ наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 982.33
7 | замена одной лампы накаливания 10Вт (цветной) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 335.42
8 | испытание дополнительных защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты, указатели напряжения 10 кВ, изолирующая штанга 10кВ, штанга оперативная и др. ) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 141.65
9 | вызов представителя МУП "Тверьгорэлектро" при работах персонала сторонних организаций в охранной зоне кабельных линий, находящихся на балансе предприятия | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1227.64
10 | вызов представителя МУП "Тверьгорэлектро" при работах персонала сторонних организаций в охранной зоне воздушных линий, находящихся на балансе предприятия | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1620.83
11 | 1 машино-час работы автомобиля УАЗ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 663.58
12 | 1 машино - час работы бурильно-крановой машины | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1194.64
13 | 1 машино - час работы бортовой грузовой а/м "ЗИЛ" | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 505.67
14 | стоимость 1 машино - час работы автовышки | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1064.06
15 | эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ (1 км. в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 2046.07
16 | техническое обслуживание (обход каб.линии 6-10,0-4кВ) ( 1 км. в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 3273.71
17 | техническое обслуживание (осмотр концевых муфт кабельной линии 6-10 кВ, 0,4 кВ) (на 1 муфту) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | муфта | 687.47
18 | эксплуатация кабельной линии 6 - 10 кВ (1км. в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 2099.94
ремонтно-эксплуатационные услуги по трансформаторным подстанциям, оказываемые сторонним организациям
19 | текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжением 6-35 кВ,мощностью от 20 до 160 кВа в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6885.29
20 | текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжением 6-35 кВ,мощностью 160 - 1000 кВа в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 10051.72
21 | текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7052.97
22 | отбор пробы масла из трансформатора напряжением 6-35 кВ,мощностью 160-1000 кВа, с последующей доливкой масла | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 729.96
23 | замена силикагеля в термосифонном фильтре воздухоосушителя трансформатора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5731.14
24 | работа по изменению положения переключателя ответлений трансформаторов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 384.71
25 | ремонт шинного моста 6-10 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3817.46
26 | ремонт соленоидных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1282.37
27 | ремонт грузовых приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3403.19
28 | ремонт пружинных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2959.29
29 | ремонт ручных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1479.64
30 | регулировка и опробование приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1282.37
31 | замена рубильника | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3432.78
32 | проверка заземляющего устройства | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2071.51
33 | ремонт сетчатых ограждений, металлических опор, окраска | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 179.61
34 | ремонт разъединителей 6-10 кВ вместе с приводом | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5228.08
35 | ремонт выключателей типа ВМП - 10 со встроенным приводом | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 17006.04
36 | ремонт в мастерских переносного заземления | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3649.78
37 | замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2209.6
38 | проверка разъединителей наружной установки при снятом напряжении | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1479.64
39 | осмотр трансформатора без отключения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2919.82
40 | очередной осмотр выключателей типа ВМП -10 со встроенным приводом без отключения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5543.74
41 | осмотр выключателей нагрузки ВН -16,ВНП-16,ВНП-17 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1420.46
42 | эксплуатация приводов типа ПП-61,ПП-67,ППМ-10,ПС-10 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4419.22
43 | перевод нагрузок с одного трансформатора на другой в трансформаторной подстанции и распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 424.15
44 | осмотр и уборка помещения распределительного пункта, трансформаторной подстанции до защитных ограждений | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2860.63
45 | очистка распределительного пункта,трансформаторной подстанции, комплектной трансформаторной подстанции от снега | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2762.01
46 | осмотр и проверка распределительного устройства 0,4 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4281.09
47 | проверка изоляции трансформатора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1400.74
48 | замена предохранителя 0,4 кВ на общем рубильнике | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1834.77
49 | замена предохранителя 0,4 кВ на линейном рубильнике | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1834.77
50 | замена предохранителей ПКТ, ПК -10 напряжением 0,4 кВ, 1-20 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 315.66
51 | ревизия оборудования трансформаторной подстанции, распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5228.08
52 | обход трансформаторной подстанции, распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1972.41
ремонт и обслуживание автоматических выключателей в трансформаторных подстанциях
53 | капитальный ремонт автоматических выключателей ВА-55 в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4457.45
54 | капитальный ремонт автоматических выключателей АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 9595.31
55 | текущий ремонт автоматических выключателей ВА-55 в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3253.69
56 | текущий ремонт автоматических выключателей АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7449.45
57 | текущий ремонт автоматических выключателей АП в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1212.48
58 | обслуживание автоматических выключателей ВА, АПУ, АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2285.43
59 | эксплуатация воздушной линии 0,4 кВ(6-10кВ) (1 км. в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 17410.48
текущий ремонт распределительных подстанций
60 | текущий ремонт оборудования распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 35511.47
61 | осмотр распределительного пункта и его территории | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2041.92
62 | измерение нагрузки и напряжения в распределительном устройстве распределительного пункта в сети до 1000 В | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1104.81
63 | измерение напряжения в контрольных точках в сети напряжением до 1000 В в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3945.72
64 | доливка масла в силовые трансформаторы (без отбора пробы масла) в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 414.32
65 | доливка масла в масляные выключатели (без отбора пробы масла) в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 710.25
66 | переключение отпаек на трансформаторе распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 542.52
67 | проверка оборудования и испытание перед включением распределительного пункта или трансформаторной подстанции без проверки защиты | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3501.82
68 | подготовка к включению распределительных устройств до 1000 В в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2140.55
69 | измерение сопротивления защитного контура заземления в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2071.51
70 | текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ мощностью от 20 до 160 кВА в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6885.29
71 | текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ мощностью от 160 до 1000 кВА в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 10051.72
72 | текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7052.97
73 | текущий ремонт устройства типа АВР (автоматического ввода резерва) и защита минимального напряжения в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 17755.73
74 | максимальные токовые защиты и защита от замыкания на землю ЛЭП 6-35 кВ в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 17755.73
75 | текущий ремонт панели аварийной и предупредительной сигнализации в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 12843.3
ремонт трансформаторов при планово-профилактическом ремонте и текущем ремонте трансформаторных подстанций
76 | на ремонт трансформатора мощностью 100-160 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 17595.64
77 | ремонт трансформатора мощностью 250-400 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 21191.28
78 | ремонт трансформатора мощностью 630-1000 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 24767.78
79 | 1 машино - час работы автокрана (КС-3577) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 944.13
80 | 1 машино - час работы электрической лаборатории (ЛВИ) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1086.73
81 | 1 машино - час работы экскаватора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 877.82
82 | инструментальная проверка и опломбировка однофазного счетчика электроэнергии прямого включения. | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 581.92
83 | проверка и опломбировка 3-х фазного счетчика электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сетях до 1000 В. | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 674.22
84 | проверка и опломбировка 3-х фазного счетчика электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сетях напряжением 1000 В. | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 995.16
85 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1301.04
86 | установка (замена) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000В. | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1376.05
87 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4 кВ. | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2090.35
88 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1975.89
89 | установка (замена) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2090.35
90 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3036.3
91 | установка (замена) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3212.85
92 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2192.41
93 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3416.91
94 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2126.28
95 | установка (замена) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000В. | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2137.27
96 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4 кВ. | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3111.26
97 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2829.41
98 | установка (замена) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3130.16
99 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4495.02
100 | установка (замена) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4768.32
101 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3282.34
102 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5146.21
103 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения на стороне ВН в электроустановках напряжением свыше 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5478.28
104 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением до 1000В (50/5-300/5) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7100.06
105 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением до 1000В (400/5-2000/5) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 10826.53
106 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4 кВ с организацией допуска и отключения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 13724.3
107 | установка (замена) вторичных цепей к приборам учета трансформаторного включения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3311.76
108 | установка общедомового узла учета электроэнергии со стоимостью материалов и оборудования, без стоимости счетчика | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 18046.94
109 | 1 час ремонта гирлянд праздничной иллюминации, подключенных к сетям наружного освещения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 1932.44
110 | подключение рекламы к сетям наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1653.01
111 | 1 час работ на подключение праздничной иллюминации к сетям наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 1653.01
112 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных коммуникаций или прочих объектов (дороги, ограждения, трамвайные пути, бурение скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций ( с выездом на объект) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3767,24 (за срочное согласование 5650,86)
113 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных или прочих объектов(дороги, ограждения, трамвайные пути, бурение скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций (формат листа согласования А-3) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 922.39
114 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных коммуникаций или прочих объектов(ввода к зданиям, переустройства сетей, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций (формат листа согласования А-4) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 354.74
115 | снятие показаний средств учета у бытовых потребителей (физические лица) многоквартирного дома | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 56.58
116 | снятие показаний средств учета у бытовых потребителей частного сектора | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 68.1
117 | снятие показаний со счетчиков в электроустановках потребителей юридических и приравненных к ним лиц | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 352.74
118 | вручение уведомления о предстоящем отключении потребителей | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 180.93
119 | комплексная проверка 1 прибора учета электроэнергии физического лица | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 484.85
120 | комплексное обследование 1 прибора учета электроэнергии юридического лица (в многоквартирном доме) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1652.56
121 | комплексное обследование 1 общедомового прибора учета | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2226.54
122 | один выезд бригады по отключению(подключению) потребителей с использованием а/м "УАЗ" | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1115.92
123 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с оформлением акта недопуска (с использованием а/м "УАЗ") | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 892.67
124 | 1 час работы бригады оперативно-диспетчерской службы | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 1186.97
125 | измерение сопротивления изоляции кабеля мегомметром напряжением 2500 В (КЛ до 1000 В) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 826.23
126 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с использованием автовышки | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1765.96
127 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с оформлением акта недопуска (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1424.16
128 | 1 машино - час работы грузового фургона ГАЗ - 52 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 489.98
129 | осмотр воздушной линии для разработки технического задания на монтаж оптико-волоконного кабеля по опорам МУП "Тверьгорэлектро" (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 2784.41
130 | осмотр воздушной линии для выдачи акта о выполнении технического задания на монтаж оптико-волоконного кабеля по опорам МУП "Тверьгорэлектро" (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 2784.41
131 | выдача технических условий на подвес оптико-волоконного кабеля | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1613.95
| предоставление узла подвеса на опорах наружного освещения и распределительной сети для размещения в нем 1(одного) кабеля связи, волоконно-оптического кабеля, электрокабеля, витой пары (при среднем количестве 5 единиц на 1 опоре) в месяц | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | узел подвеса в месяц | 328.27
132 | предоставление места для крепления указателя на опорах линий электропередач и контактной сети | юридические лица и индивидуальные предприниматели | метод предельных цен (тарифов, расценок, ставок) | указатель в месяц | 1291.79
133 | монтаж указателей (без подсветки) | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | один указатель | 3243.56
134 | монтаж указателей (с подсветкой) | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | один указатель | 3710.01
135 | выдача технических условий на предоставление места для крепления указателя на опорах линий электропередач и контактной сети | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | шт. | 1613.95
| Директор МУП "Тверьгорэлектро" |  | Сульман М.Г.