5

Приложение 
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации города Твери
«5» декабря 2025 года № 1076
Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2026 год

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование участков тепловых сетей
	Сроки ремонта
	Сроки отключения горячей воды

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	ТЭЦ-3 


	от ТЭЦ-3 до ТК-306, до ТК-316а; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321б/322а до ТК-376; от ТК-316а до ТК-324 (улица Хрустальная, улица Дачная, улица Большая Тверская, улица Докучаева, улица 2-я Грибоедова, улица 2-я Красина)
	12-
	-1
	
	
	
	с 12 мая по 1 июня

	2.
	ВК «Южная»
	от ТК-819а до ТК-18В, до ТК-8Д, до ТК-921; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-12В до ТК-5Б; от ВК «Южная» до ТК-820, до ТК-829, до ТК-837, до ТК-844, до ТК-859 (Зеленый проезд, бульвар Цанова, улица Орджоникидзе, улица Тамары Ильиной, микрорайон Южный, улица Коминтерна) 
	12-
	-1
	
	
	
	с 12 мая по 1 июня

	3.
	ВК-2
	от ТК-366 до ТК-170, до ТК-221, до ТК-225, до ТК-208; от ТК-225 до ТК-240; от ТК-166 до ТК-166-1; от ТК-233а до ТК-270 (улица Бобкова, улица Кирова, улица Павлика Морозова, проспект Николая Корыткова, улица Республиканская)
	19-
	-8
	
	
	
	с 19 мая по 8 июня

	4.
	ТЭЦ-3   

ВК «Южная»
	от ТК-734/900 до ТК-911, до ТК-916, до ТК-921; от ТК-12Б, до ТК-16Б, до ТК-917а (улица Коминтерна, улица Коробкова, улица 1-я Суворова, проспект Чайковского, улица Фадеева, Спортивный переулок, Волоколамский проспект)
	19-
	-8
	
	
	
	с 19 мая по 8 июня

	5.
	ТЭЦ-3 


	от ТЭЦ-3 до ТК-306 (2вывод), до ТК-2-316, до ТК-2-323 до ТК-2-338, до ТК-98; от ТК-601 до ТК-2-323 (улица Кольцевая, улица Карпинского, улица Фурманова, набережная Афанасия Никитина, Волжский проезд)
	
	2-22
	
	
	
	с 2 июня по 22 июня

	6.
	ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
	от ТК-74а до ТК-85, до ТК-100; от ТК-400 до ТК-72 (бульвар Радищева, улица Новоторжская, Тверской проспект, Свободный переулок, улица Дементьева.) 

	
	2-22
	
	
	
	с 2 июня по 22 июня

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7.
	ТЭЦ-3 

КЦ
	от ТК-501 до ТК-7, до ТК-12а, до ТК-21, до ТК-396-18, до ТК-396; от ТК-12а до ТК-381 (Петербургское шоссе, улица Седова, улица Хромова, Молодёжный бульвар, улица Артюхиной, улица Луначарского)
	
	16-
	-6
	
	
	с 16 июня по 6 июля

	8.
	ТЭЦ-4
	от ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-708 до ТК-712/17А, до ТК-400/719; от ТК-5А до ТК-15А; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК-35А; от ТК-801/708 до ТК-811, до ТК-815, до ТК-819а; от ТК-34А до ТК-813а (набережная реки Лазури, микрорайон Чайка, улица Резинстроя, улица Тамары Ильиной, улица 2-я Лукина, улица Склизкова, улица Орджоникидзе)
	
	16-
	-6
	
	
	с 16 июня по 6 июля

	9.
	ТЭЦ-3
	от ТК-501 до ТК-505, до ТК-510, до ТК-517, до ТК-435, до ТК-427, до ТК-421; от ТК-434 до ТК-613, до ТК-2-323 (улица Никитина, улица Мичурина, улица Горького, улица Фарафоновой, Огородный переулок, Комсомольский проспект)
	
	30-
	-20
	
	
	с 30 июня по 20 июля

	10.
	ТЭЦ-3   

ТЭЦ-1
	от ТК-100, до ТК-117, до ТК-138, до ТК-143/754, до ТК-159, до ТК-163; от ТК-134 до ТК-138; от ТЭЦ-1 до ТК-8Р, до ТК-159; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5 (набережная реки Тьмаки, улица Достоевского, улица Дмитрия Донского, улица Учительская, переулок Трудолюбия, Беляковский переулок, улица Бакунина, проспект Калинина, территория Двора Пролетарки) 
	
	30-
	-20
	
	
	с 30 июня по 20 июля

	11.
	ТЭЦ-1
	от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-208, до ТК-270; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201, от ТК-366 до ТК-163; (улица Маршала Конева, микрорайон Первомайский, улица Республиканская, Старицкое шоссе)

	
	
	14-
	-3
	
	с 14 июля по 3 августа

	12.
	ТЭЦ-4
	от ТК-37А до ТК-12Б; от ТК-400/719 до ТК-734; от ТК-35А до ТК-44А, до ТК-56А/731; (улица 15 лет Октября, проспект Чайковского, улица Коробкова, улица Ипподромная, улица Склизкова, улица Терещенко)
	
	
	14-
	-3
	
	с 14 июля по 3 августа

	13.
	ТЭЦ-3 
	от ТЭЦ-3 до ЗАО Калининское, от ТЭЦ-3 до базы Тверских Электросетей, от ТЭЦ-3 до поселка Литвинки (улица Есенина, улица Димитрова, посёлок Литвинки)


	
	
	8-21
	
	
	с 8 июля по 21 июля

	14.
	ТЭЦ-3
	от ТК-376 до ТК-381; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-381 до ТК-392, до ТК-398, до ТК-398-22 (улица Луначарского, улица Седова, улица Планерная, улица Паши Савельевой, Пожарный проезд, Молодёжный бульвар, улица Артюхиной)
	
	
	28-
	-17
	
	с 28 июля по 17 августа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	15.
	ТЭЦ-4
	от ТЭЦ-4 до ТК-2П, до ТК-16П, до ТК-26П, до ТК-3А/5А, до ТК-040, до ТК-60, до ТК-72, до ТК-421 (улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Крылова, улица Вольного Новгорода)
	
	
	28-
	-17
	
	с 28 июля по 17 августа

	16.
	ТЭЦ-3

ВК-1
	от ТК-2-323 до ТК-601; от ТК-324 до ТК-335, до ТК-337 (улица Мичурина, Артиллерийский переулок)                                                                                  от ВК-1 до ТК-244; от ТК-240 до ТК-254/ТУ Мигалово; от ТК-270 до ТК-243 (Старицкое шоссе, проспект Николая Корыткова, микрорайон Мигалово)
	
	
	
	11-30
	
	с 11 августа по 30 августа

	17.
	ТЭЦ-3
	Оо ТК-337 до ТК-346/755/143/754; от ТК-342 до ТК-366, от ТК-755 до ТК-744, до ТК-734 (бульвар Ногина, улица 7-я Красной Слободы, улица Арсения Степанова, улица Спартака, проспект Калинина, улица Карла Маркса) 
	
	
	
	11-30
	
	с 11 августа по 30 августа

	18.
	ТЭЦ-4
	подпиточная установка ТЭЦ-4 с остановом циркуляции
	
	26-
	-7
	
	
	

	19.
	ТЭЦ-3
	коллектора тепловой сети ТЭЦ-3 с остановом циркуляции
	
	
	8-21
	
	
	

	20.
	Котельная 

АО «ТКСМ № 2»
	тепловые сети от котельной (микрорайон Затверечье)
	
	
	20-
	-10
	
	с 20 июля по 10 августа

	21.
	Котельная 
«ПАТП-1»
	тепловые сети от котельной
	11-24
	
	
	
	
	с 11 мая по 24 мая

	22.
	Котельная

«Б. Перемерки, у д. 20»
	тепловые сети от котельной
	11-24
	
	
	
	
	с 11 мая по 24 мая

	23.
	Котельная

«УПК»
	тепловые сети от котельной
	11-24
	
	
	
	
	ГВС отсутствует

	24.
	Котельная «Шишкова, д. 97»
	тепловые сети от котельной
	11-24
	
	
	
	
	с 11 мая по 24 мая

	25.
	Котельная

ООО «Лазурная»
	тепловые сети от котельной (поселок Элеватор)
	18-31
	
	
	
	
	с 18 мая по 31 мая

	26.
	Котельная «Сахарово»
	тепловые сети от котельной 
	25-
	-14
	
	
	
	с 25 мая по 14 июня

	27.
	Котельная  
«Школа № 3»
	тепловые сети от котельной
	25-
	-7
	
	
	
	ГВС отсутствует

	28.
	Котельная «Сахаровское шоссе»
	тепловые сети от котельной
	
	8-21
	
	
	
	с 8 июня по 21 июня

	29.
	Котельная «Левитана, д. 46»
	тепловые сети от котельной
	
	15-28
	
	
	
	с 15 июня по 28 июня

	30.
	Котельная 

«ДРСУ-2»
	тепловые сети от котельной 
	
	15-28
	
	
	
	с 15 июня по 28 июня

	31.
	Котельная «Оснабрюкская, в районе д. 31»
	тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино-2)
	
	8-22
	
	
	
	с 8 июня по 22 июня

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	32.
	Котельная «Оснабрюкская, д. 8 корп. 1»
	тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино-3)
	
	8-22
	
	
	
	с 8 июня по 22 июня

	33.
	Котельная «Химинститута»
	тепловые сети от котельной 
	
	29-
	-19
	
	
	с 29 июня по 19 июля

	34.
	Котельная «Керамический завод»
	тепловые сети от котельной
	
	
	13-26
	
	
	с 13 июля по 26 июля

	35.
	Котельная 
«Школа № 24»
	тепловые сети от котельной
	
	
	27-
	-9
	
	ГВС отсутствует

	36.
	Котельная «Мамулино»
	тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино)
	
	
	27-
	-16
	
	с 27 июля по 16 августа

	37.
	Котельная 
«Школа № 2»
	тепловые сети от котельной
	
	
	27-
	-9
	
	с 27 июля по 9 августа

	38.
	Котельная «2-я Красина, д. 58»
	тепловые сети от котельной
	
	
	
	10-23
	
	с 10 августа по 23 августа

	39.
	Котельная

 «ХБК»
	тепловые сети от котельной
	
	
	
	10-30
	
	с 10 августа по 30 августа

	40.
	Котельная «Поликлиника№2»
	тепловые сети от котельной
	
	
	
	17-30
	
	ГВС отсутствует

	41.
	Котельная 

«ОКБ»
	тепловые сети от котельной
	
	
	
	17-30
	
	с 17 августа по 30 августа

	42.
	Котельная «Красина, д. 46/38»
	тепловые сети от котельной
	
	1-14
	
	
	
	с 1 июня по 14 июня

	43.
	Котельная «ул. 1-я Желтиковская, д. 5»
	тепловые сети от котельной
	
	1-14
	
	
	
	с 1 июня по 14 июня

	44.
	Котельная

«Склизкова, д. 86, корп. 1»
	тепловые сети от котельной 

(жилой комплекс «Лесная Мелодия 1»)
	
	1-14
	
	
	
	с 1 июня по 14 июня

	45.
	Котельная «Склизкова, д. 108, корп. 1»
	тепловые сети от котельной

 (жилой комплекс «Лесная Мелодия 2»)
	
	15-28
	
	
	
	с 15 июня по 28 июня

	46.
	Котельная 

«Фрунзе, д. 2, 
корп. 1»
	тепловые сети от котельной

 (жилой комплекс «Молодёжный»)
	
	29-
	-12
	
	
	с 29 июня по12 июля

	47.
	Котельная «Планерная, д. 4»
	тепловые сети от котельной

 (жилой комплекс «Авиатор»)
	
	
	13-26
	
	
	с 13 июля по 26 июля

	48.
	Котельная «Новочеркасская, д. 56»
	тепловые сети от котельной 

(жилой комплекс «Волга Лайф»)

	
	
	27-
	-9
	
	с 27 июля по 9 августа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	49.
	Котельная «Сахаровское шоссе, д. 9»
	Тепловые сети от котельной 

(жилой комплекс «Медовый»)
	
	
	
	10-23
	
	с 10 августа по 23 августа

	50.
	Котельная «Левитана, д. 95А»
	Тепловые сети от котельной 

(жилой комплекс «Лесная Мелодия 3»)
	
	
	
	24-
	-6
	с 24 августа по 6 сентября


