PAGE  
- 2 -

                                                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                                                           к постановлению   

                                                                                                                                администрации города Твери 

                                                                                                                     от «29» февраля  2016 № 326  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой
МУП «Сахарово», на 2017 – 2019 годы»

	 № п/п
	         Наименование
	                                          Содержание

	1.
	Основание для разработки инвестиционной программы
	1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ).

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 641).

1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

1.7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.8. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (разработан Минэкономразвития РФ).

1.9. СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01).
1.10. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области № 02/618-15 от 30.01.2015 о несоответствии нормативам качества среднего уровня показателей проб питьевой воды в системе коммунального водоснабжения города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», а также о необходимости планирования и выполнения в этой связи администрацией города Твери и МУП «Сахарово» всех установленных законодательством организационно-технических мероприятий по устранению указанных недостатков.

1.11. «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» для МУП «Сахарово», согласованный Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

1.12. Постановление администрации города Твери от 26.12.2014 № 1770 «Об утверждении схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года».
1.13. «Акт технического обследования № 1а от 22.09.2015 централизованной системы коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово» (с материалами обследования)», утверждённый Главой администрации города Твери.

	2.
	Заказчик
	Администрация города Твери. 

	3.
	Исполнитель
	Муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «Сахарово» (далее МУП «Сахарово»).

	4.
	Границы разработки инвестиционной программы
	Зона деятельности МУП «Сахарово».

	5.
	Основные требования к содержанию инвестиционной программы (раздел III Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641, статьи 37 и 40 Федерального закона № 416-ФЗ)
	5.1. «Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка «Сахарово» города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2017 – 2019 годы» (далее - Инвестиционная программа) должна быть разработана МУП «Сахарово» на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и согласно постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

5.3. Основные цели и задачи Инвестиционной программы МУП «Сахарово» на период с 2017 по 2019 годы:

5.3.1. Реализация в соответствии с установленными сроками мероприятий Схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года, утверждённой постановлением администрации города Твери от 26.12.2014 № 1770.

 5.3.2. Достижение показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованной системы коммунального водоснабжения.
5.3.3. Исполнение «Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», согласованного и контролируемого Управлением Роспотребнадзора по Тверской области с обязательным включением мероприятий данного Плана в Инвестиционную программу согласно законодательству.
5.4. Основные требования к Инвестиционной программе МУП «Сахарово» на период с 2017 по 2019 годы:

5.4.1. Доступность тарифов для потребителей.
5.4.2. Учёт законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
5.4.3. Учёт результатов технического обследования объектов централизованной системы коммунального водоснабжения, находящейся в эксплуатации МУП «Сахарово».
5.4.4. Наличие в Инвестиционной программе графика реализации мероприятий и графика ввода объектов централизованной системы коммунального водоснабжения в эксплуатацию на 2017 - 2019 годы.
5.4.5. Обеспеченность мероприятий утвержденной Инвестиционной программы МУП «Сахарово» на период с 2017 по 2019 годы включительно источниками финансирования.
5.5. Инвестиционная программа МУП «Сахарово» разрабатывается на основе подготовленного и утверждённого администрацией города Твери «Технического задания на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка «Сахарово» города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2017 – 2019 годы» (далее – Техническое задание), выполненного с учетом:
- результатов технического обследования централизованной системы коммунального водоснабжения;

- плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

- схемы коммунального водоснабжения;

- плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
5.6. Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования), при этом организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
5.7. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно  разделу 6 к настоящему Техническому заданию.

5.8. МУП «Сахарово» не планирует подключение объектов капитального строительства абонентов к системе коммунального водоснабжения посёлка Сахарово в период реализации Инвестиционной программы, в связи с этим  Приложение  к Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» не разрабатывается.
5.9. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разработаны и представлены в виде Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2017 - 2019 годы» с выполнением следующих требований:

- описание и указание места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованной системы коммунального водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов;

- обоснование необходимости реализации мероприятий;

- указание основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.

Примечание 1. Данное Приложение к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» формируется на основании Приложения 2 к настоящему Техническому заданию «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2017 - 2019 годы», разработанного в соответствии со Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года.

Примечание 2. Мероприятия Инвестиционной программы согласно Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2017-2019 годы» должны быть разделены на следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

5.10. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы коммунального водоснабжения МУП «Сахарово», приведенных в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2017 – 2019 годы».

Примечание 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы коммунального водоснабжения должны быть установлены в соответствии с законодательством Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы МУП «Сахарово». 

5.11. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации согласно Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2017-2019 годы».

5.12. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы МУП «Сахарово» в Приложении к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы.

5.13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5.14. По каждому мероприятию Инвестиционной программы МУП «Сахарово» в Приложении к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» должны быть приведены объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание 1. По состоянию на 01.01.2016 действует Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

5.15. Инвестиционная программа МУП «Сахарово» по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в составе утвержденных в установленном порядке бюджета города Твери, бюджета Тверской области и федерального бюджета на соответствующие периоды.

	6.
	Структура инвестиционной программы (пункт 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от № 641, и статья 40 Федерального закона № 416-ФЗ)
	6.1. Паспорт «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2017 – 2019 годы» должен включать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения согласно Приложению 1 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2017 – 2019 годы». 

6.2. Приложение к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2017-2019 годы», в том числе: 

- график реализации мероприятий Инвестиционной программы с объемами финансирования по периодам реализации каждого мероприятия;

- график ввода объектов централизованной системы коммунального водоснабжения в эксплуатацию.

6.3. Приложение к Инвестиционной программе «Источники финансирования Инвестиционной программы» с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем); 

- займы и кредиты; 

- бюджетные средства;

- прочие источники. 

6.4. Приложение к Инвестиционной программе «Расчет эффективности инвестирования средств», осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы коммунального водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.

6.5. Приложение к Инвестиционной программе «Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования».

6.6. Приложение к Инвестиционной программе «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями». 
Примечание 1. Согласно статье 23 «Обеспечение качества питьевой воды» Федерального закона № 416-ФЗ указанный «План мероприятий…» подлежит согласованию в установленном законодательством порядке с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области, мероприятия данного «Плана мероприятий…» должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы.

6.7. Приложение к Инвестиционной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

6.8. Приложение к Инвестиционной программе «Пояснительная записка к «Инвестиционной программе по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2017 – 2019 годы», включающая информацию о производственных деятельности и мощностях МУП «Сахарово», амортизационном износе объектов предприятия, планируемых инвестиционных мероприятиях, в том числе: 
- общая характеристика деятельности МУП «Сахарово»; 

- фактический и плановый процент износа объектов централизованной системы коммунального водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

- цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной «Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 год»;
- краткое описание, обоснование необходимости, место расположения, основные технические характеристики существующих, строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов коммунального водоснабжения до и после реализации мероприятий Инвестиционной программы.

	7.
	Требования к процессу разработки, согласования, утверждения и контроля за выполнением инвестиционной программы (разделы I - VII Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  № 641)
	7.1. Проект Инвестиционной программы разрабатывается на основе «Технического задания на разработку  «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово», на 2017 – 2019 годы». 

7.2. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МУП «Сахарово» разрабатывает администрация города Твери с утверждением Технического задания постановлением администрации города Твери.

7.3. Проект Инвестиционной программы разрабатывается МУП «Сахарово» на срок не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учётом объективных условий деятельности предприятия.

7.4. Максимальный срок действия Инвестиционной программы определяется нормативным временным действием прогнозных цен соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Примечание 1. По состоянию на 01.01.2016 действует Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

7.5. Сроки и порядок согласования, получения уведомления об отказе в согласовании, доработки, повторного согласования и утверждения проекта Инвестиционной программы регламентирован требованиями раздела IV постановления Правительства Российской Федерации № 641. 
7.6. Проект Инвестиционной программы МУП «Сахарово» направляется в администрацию города Твери на рассмотрение и согласование следующими подразделениями:

- департамент архитектуры и строительства;

- отраслевой департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики;

- департамент экономики, инвестиций и промышленной политики.
7.7. Администрация города Твери согласовывает Инвестиционную программу в части Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2017-2019 годы» на предмет соответствия «Адресного перечня мероприятий…» требованиям к содержанию Инвестиционной программы, указанным в пункте 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641, а также соответствия «Адресного перечня мероприятий…» Техническому заданию. 

7.8. Согласованный администрацией города Твери проект Инвестиционной программы направляется в Тверскую городскую Думу на рассмотрение и согласование в части Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2017-2019 годы».

7.9. Инвестиционная программа МУП «Сахарово» утверждается Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке.

Примечание 1. На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть исполнительную подпись руководителя МУП «Сахарово» и отметку «Утверждаю» с подписью руководителя Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

7.10. Инвестиционная программа подготавливается МУП «Сахарово» для рассмотрений, согласований и утверждения в нескольких экземплярах, в том числе:

- на бумажном носителе - в 3 (трех) экземплярах (по 1(одному) экземпляру для Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, администрации города Твери и МУП «Сахарово»); 

- в электронном виде - для администрации города Твери.

7.11. Контроль за выполнением Инвестиционной программы МУП «Сахарово» осуществляется Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке, при этом контроль за выполнением указанной программы включает:

- контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий Инвестиционной программы;

- контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;

- контроль достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы коммунального водоснабжения в течение срока реализации Инвестиционной программы;

- проведение проверок хода реализации Инвестиционной программы, в том числе проведение мониторинга её реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованныой системы коммунального водоснабжения;

- анализ и обобщение отчетов МУП «Сахарово» в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области об исполнении Инвестиционной программы.

7.12. Администрация города Твери контролирует Инвестиционную программу МУП «Сахарово» на предмет выполнения Технического задания в части мероприятий, реализуемых на территории города Твери, при этом с целью контроля за выполнением данной Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы коммунального водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, находящейся в муниципальной собственности и эксплуатируемой МУП «Сахарово», в отраслевой департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери МУП «Сахарово» подготавливаются и представляются в установленные сроки на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты:

7.12.1. Отчёт о выполнении Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал», а также реализации мероприятий программы по форме Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» на 2017-2019 годы» с нарастающим итогом, в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде.
Примечание 1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных «Адресным перечнем мероприятий…» Инвестиционной программы МУП «Сахарово» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были выполнены или были выполнены не полностью, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.

7.12.2. Отчёт о соблюдении графика ввода объектов централизованной системы коммунального водоснабжения в эксплуатацию.

7.12.3. Отчёт о достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы коммунального водоснабжения МУП «Сахарово», значения которых определены Приложением 2 настоящего Технического задания «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2017 – 2019 годы», с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей.

Примечание 1. В случае недостижения утвержденных значений показателей МУП «Сахарово» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.

7.12.4. Отчёт о выполнении следующих плановых и программных мероприятий МУП «Сахарово»: «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», при этом отчеты предоставляются по формам утвержденных плана и программы.

7.13. Отчеты, указанные в пункте 7.12. настоящего Технического задания, представляются в сроки:

- ежеквартально в течение 45 дней по завершении квартала;

- оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным;

- годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

	8.
	Требования к корректировке  инвестиционной программы (раздел IV Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641)
	8.1. Инвестиционная программа МУП «Сахарово» ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации.

8.2. Для осуществления корректировки Инвестиционной программы МУП «Сахарово» представляет в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области проект изменений, которые на основании Технического задания, утвержденного администрацией города Твери, вносятся в Инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в Инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и об изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки Инвестиционной программы.

8.3. Предложения по формированию и корректировке Технического задания на разработку Инвестиционной программы вправе вносить МУП «Сахарово».

8.4. Корректировка Технического задания осуществляется в следующих случаях:

- изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов;

- изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на 10 процентов, в случае если таковые представлялись;

- наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной;

- получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении.

8.5. Администрация города Твери в случае обращения МУП «Сахарово» в период реализации Инвестиционной программы о необходимости разработки Приложения к настоящему Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам коммунальных водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты», вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание.

	9.
	Приложения к техническому заданию (пункты 7 и 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641)
	9.1. Приложение 1. «Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2017 – 2019 годы» - на 2 листах.

9.2. Приложение 2. «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Сахарово» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2017 - 2019 годы» - на 2 листах.

9.3. Приложение 3. «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» - на 1 листе.


Начальник департамента архитектуры и

строительства администрации города Твери                                                                                 Е.В. Бокарев

Толстых Ю.Д.
32-28-54

