Приложение 2

к Техническому заданию 
на разработку Инвестиционной           
программы ООО «Тверь Водоканал»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы

Водоснабжение

Таблица 1

Плановые значения показателей качества питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2012 | Фактическое значение 2013 | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Плановое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 15,28 | 12,10 | 10,72 | 8,10 | 8,10 | 7,80 | 7,80 | 7,55 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 30,09 | 20,82 | 20,57 | 22,58 | 23,04 | 23,27 | 21,59 | 21,59 |

Таблица 2

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2012 | Фактическое значение 2013 | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Плановое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,460 | 0,467 | 0,464 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |

Таблица 3

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2012 | Фактическое значение 2013 | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Плановое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,562 | 0,633 | 0,598 | 0,539 | 0,588 | 0,611 | 0,611 | 0,539 |
| 2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (с учетом собственных нужд) | % | 29,08 | 31,87 | 30,86 | 29,76 | 29,76 | 29,76 | 29,76 | 29,76 |

Водоотведение

Таблица 4

Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2012 | Фактическое значение 2013 | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Плановое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Таблица 5

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2012 | Фактическое значение 2013 | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Плановое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 9,756 | 10,220 | 9,286 | 8,607 | 8,864 | 8,864 | 8,864 | 8,562 |

Таблица 6

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2012 | Фактическое значение 2013 | Фактическое значение 2014 | Фактическое значение 2015 | Плановое значение 2016 | Плановое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,947 | 1,049 | 1,000 | 0,974 | 0,988 | 0,983 | 0,976 | 0,969 |

Генеральный директор ООО «Тверь Водоканал»                                                                                 Д.П. Капустин

И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства

и жилищной политики администрации г. Твери                                                                                   Т.И. Булыженкова