Утвержден

постановлением администрации города Твери

от «18» февраля 2019 года № 139

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории города Твери

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения аварийных ситуаций на территории города Твери (далее - План) разработан в целях координации деятельности Администрации города Твери и ее структурных подразделений, ресурсоснабжающих и иных организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории города Твери.

Настоящий План распространяется на следующие аварийные ситуации:

отключение тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии в отопительный период на территории города Твери, в результате которого происходит отключение отопления у потребителей тепловой энергии.

1. Единые теплоснабжающие организации, теплоснабжающие и теплосетевые  организации (далее - теплоснабжающие организации) при возникновении аварийной ситуации обязаны:

1.1. Незамедлительно информировать отдел объединенной диспетчерской службы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – ОДС),  единую дежурно-диспетчерскую службу города Твери (далее - ЕДДС города Твери), администрацию района  в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, и потребителей обо всех прекращениях, ограничениях отопления в связи с аварийными отключениями с указанием причины и срока планируемого отключения, принятых мерах, ежечасно сообщать в ОДС, ЕДДС города Твери и администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, о ходе производства ремонтных работ и фактическом времени окончания работ по ликвидации аварий.

1.2. В течение 1 часа с момента передачи информации о возникновении аварийной ситуации представить в ОДС, ЕДДС города Твери и администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, утвержденный руководителем или техническим руководителем теплоснабжающей организации план-график действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий. При составлении плана - графика действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий обеспечить минимально возможный срок отключения отопления потребителей тепловой энергии, который не должен превышать нормативный срок.

1.3. Оценить достаточность сил и средств для ликвидации аварийной ситуации и её последствий в соответствии с планом-графиком действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий. В случае если сил и средств организации недостаточно, направить в ОДС и ЕДДС города Твери заявку на выделение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

1.4. Передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

1.5. Принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации, при необходимости направить дополнительные обогревательные приборы на социально  значимые и жилые объекты, попавшие в зону отключения.

1.6. Принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и ее последствий и сохранность указанных материалов.

1.7. Осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации и ее последствий на объекте, на котором произошла аварийная ситуация.

1.8. Организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшей к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

1.9. Принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

1.10. В целях сокращения сроков работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий  и  применять метод электронного моделирования аварийных ситуаций и ее последствий на территории города Твери.

1.11. Проработать вопрос обеспечения теплоснабжения потребителей, минуя поврежденный участок тепловой сети, используя электронную модель схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года.

2. Администрации района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, при поступлении информации от ОДС об отключении отопления потребителей с указанием адресов отключенных объектов:

2.1. Провести оповещение или сбор представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов,

иных организаций, производящих или приобретающих коммунальные ресурсы, а также собственников объектов, посредством которых осуществляется поставка коммунальных ресурсов, оказавшихся в зоне отключения теплоснабжения, с постановкой им задачи по оповещению населения о сложившейся ситуации и порядке дальнейших действий.

2.2. Обеспечить мониторинг организациями, управляющими многоквартирными (жилыми) домами, организациями, эксплуатирующими  социально значимые объекты, температуры воздуха внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и помещений социально значимых объектов. Составить график динамики снижения температуры воздуха внутри помещений на основании данных, полученных в результате первых двух часов мониторинга с момента отключения теплоснабжения.  В случае, если в соответствии с графиком прогнозируется  понижение температуры внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и  помещений социально значимых объектов ниже 12°С до планируемого теплоснабжающей организацией срока восстановления теплоснабжения в соответствии с планом-графиком действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий,  сообщить об этом в ЕДДС города Твери и ОДС,  издать приказ об организации работы оперативного штаба (рабочей группы) района по ликвидации последствий аварии, в задачи которого входит сбор, обработка информации и выработка решений. При мониторинге температурного режима особое внимание уделить домам, находящимся без управления и на непосредственном управлении.

Обеспечить передачу информации из оперативного штаба (рабочей группы) в ЕДДС города Твери через каждые 2 (два) часа по телефону (факсу): 8(4822) 44-12-44.

2.3. Направить своих представителей в район аварии для координации деятельности по ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

2.4. Организовать дежурство на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий, список дежурных передать в ОДС.

2.5. При необходимости направить своего представителя в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее - ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области) для осуществления взаимодействия в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ при ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

2.6. Провести количественную оценку населения и граждан, находящихся в социально значимых объектах, попадающих в зону отключения.

2.7. Определить потребность организаций, в чьем ведении находятся социально значимые объекты, в обогревательных приборах.

2.8. Принять участие в селекторных совещаниях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее - ГУ МЧС России по Тверской области) по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ, общей обстановке в зоне отключения потребителей (представителю, участвующему в селекторном совещании, при себе иметь утвержденный график дежурства на сутки).

2.9. Совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать в ОДС работу телефонов «Горячая линия» с населением, направив в ОДС дополнительный персонал на время ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

2.10. Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери (далее – КЧС и ПБ).

2.11. Отчёт о выполненных мероприятиях, перечисленных в подпунктах

2.1 -2.10 пункта 2 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики  и строительства администрации города Твери в случае поступления от ОДС информации о возможности понижения температуры внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и помещений социально значимых объектов ниже 12°С, полученной в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Плана:

3.1. Направить своих представителей в район аварийной ситуации для организации взаимодействия с организациями, участвующими в ремонтно-восстановительных работах по ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

3.2. Назначить ответственного дежурного на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий с возложением на него обязанностей по владению актуальной информацией о ходе ремонтно-восстановительных работ, взаимодействию  с дежурными ресурсоснабжающих  организаций. Сведения о назначенном ответственном дежурном  передать в ОДС.

3.3. Совместно с администрацией района в городе Твери, в котором произошла авария, организовать в  ОДС работу телефонов «Горячая линия» с населением.

3.4. Осуществлять координацию взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями по выполнению следующих мероприятий:

3.4.1. проработке мер для ликвидации аварийной ситуации и её последствий в максимально короткие сроки, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации;

3.4.2. проведению ремонтно-восстановительных работ на месте аварии с привлечением (при необходимости) дополнительных сил и средств;

3.4.3. информированию всех планируемых к отключению потребителей в связи с ремонтно-восстановительными работами; по окончании ремонтно-восстановительных работ - информированию  отключённых потребителей о возобновлении предоставляемой услуги;

3.4.4. участию в селекторных совещаниях по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ и общей обстановки в зоне отключения потребителей;

3.4.5. организации контроля работы диспетчерских служб теплоснабжающих  организаций по информированию  ОДС о выполнении этапов плана-графика действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий;

3.4.6.  постоянной актуализации отключаемых объектов от теплоснабжения с последующей передачей теплоснабжающей организацией информации потребителям тепловой энергии  и ЕДДС города Твери;

3.4.7. доведению до потребителей информации о предполагаемой длительности отключения теплоснабжения для принятия потребителями решения по сливу теплоносителя из системы отопления зданий (по согласованию с теплоснабжающей организацией);

3.4.8. контролю и принятию мер (при необходимости) по доставке и подключению обогревательных приборов в многоквартирные (жилые) дома и (или)  социально  значимые объекты, попавшие в зону отключения;

3.4.9. осуществлению взаимодействия с электросетевыми организациями по определению точек подключения обогревательных приборов и реализации подключений.

3.5. В случае получения заявки от теплоснабжающей организации на привлечение дополнительных сил и средств представить в теплоснабжающую организацию перечень сил и средств, имеющихся у других   ресурсоснабжающих организаций, с указанием контактных данных ответственных руководителей этих организаций.

3.6. Принять участие в селекторных совещаниях ГУ МЧС России по Тверской области по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ, общей обстановки в зоне отключения потребителей.

3.7. Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

3.8. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 3.1- 3.7 пункта 3 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

4. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери при получении информации от ЕДДС города Твери при необходимости принять следующие меры:

4.1. Направить своего представителя на место  аварии для уточнения ситуации.

4.2. В случае необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети организовать объездные пути, выставление временных заграждений и дорожных знаков. При необходимости взаимодействовать с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области (далее - УГИБДД УМВД России по Тверской области).

4.3. Подготовить проект правового акта администрации города Твери о перекрытии движения по улицам, где произошла аварийная ситуация.

4.4. Организовать выделение автобусов от Муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие-1» для осуществления возможной эвакуации населения из района аварийной ситуации на пункты временного размещения при необходимости (необходимость выполнения данного мероприятия определяется на заседании рабочей группы КЧС и ПБ).

4.5. Организовать выделение автобуса на место проведения ремонтно-восстановительных работ для обеспечения работы оперативного штаба и   обогрева участников ликвидации аварийной ситуации (необходимость осуществления данного мероприятия определяется на заседании рабочей группы КЧС и ПБ).

4.6. Направить своего представителя, ответственного за мероприятия, перечисленные в подпунктах 4.1- 4.5 настоящего Плана, для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

4.7. Организовать контроль за благоустройством территории в районе проведенных работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий.

4.8. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 4.1-

4.7 пункта 4 настоящего Плана,  направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее – управление по ОБЖН  города Твери) в случае поступления информации о возможности понижения температуры внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и помещений социально значимых объектов ниже 12°С, полученной в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Плана:

5.1. Направить в район возникновения аварийной ситуации оперативную группу для выполнения следующих задач:

- сбора и обобщения данных обстановки в районе аварийной ситуации;

- передачи информации в оперативный штаб администрации района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация.

5.2. Доложить первому заместителю (заместителю) Главы администрации города Твери, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, о сложившейся ситуации и свои предварительные предложения по вопросу ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

5.3. При необходимости согласовать с Главой города Твери время и место сбора рабочей группы КЧС и ПБ. После согласования организовать подготовку и проведение заседания рабочей группы КЧС и ПБ.

5.4. Организовать дополнительный контроль за работой ЕДДС города Твери на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

5.5. При необходимости принять меры по возможному усилению сил и средств  по откачке воды в районе аварии.

5.6. Согласовать с ГУ МЧС России по Тверской области необходимость направления в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области представителя администрации района в городе Твери, в котором произошла аварийная ситуация, для осуществления взаимодействия, о чем незамедлительно проинформировать администрацию района в городе Твери.

5.7. Принять участие в селекторных совещаниях ГУ МЧС России по Тверской области по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ, общей обстановке в зоне отключения потребителей.

6. Управлению образования администрации города Твери:

6.1. При поступлении информации от ЕДДС города Твери о возможной эвакуации населения с указанием численности подготовить проект приказа о подготовке пунктов временного размещения (далее - ПВР) города Твери к приему эвакуируемых.

6.2. При отключении теплоносителей в муниципальных образовательных организациях в результате аварийной ситуации на объектах теплоснабжения:

- организовать принятие мер по сохранению тепла в зданиях муниципальных образовательных организаций, оказавшихся в зоне отключения теплоснабжения, недопущению размораживания систем теплоснабжения, в том числе в зависимости от температуры наружного воздуха и предполагаемом сроке возобновления теплоснабжения, принять решение о сливе теплоносителя из системы отопления (по согласованию с теплоснабжающей организацией);

- подготовить предложения по функционированию муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказавшихся в зоне отключения;

- информировать диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, ОДС, ЕДДС города Твери о температурных режимах в зданиях муниципальных образовательных организаций.

6.3. Направить своего представителя, ответственного за мероприятия, перечисленные в подпунктах 6.1-6.2 пункта 6 настоящего Плана, для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

6.4. Отчёт о выполнении мероприятий,   перечисленных    в   подпунктах

6.1- 6.3 пункта 6 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление социальной политики» при поступлении информации от ЕДДС о возможной эвакуации населения с указанием адресов:

7.1. Организовать сбор данных об инвалидах и гражданах с ограниченными возможностями в передвижении, проживающих в районе аварийной ситуации, с подготовкой предложений председателю КЧС и ПБ по их своевременной эвакуации.

7.2. Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

7.3. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 7.1 - 7.2 пункта 7 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

8. Отделу информации и аналитики администрации города Твери при поступлении информации от ОДС об аварийной ситуации:

8.1. Подготовить информацию о ситуации, сложившейся в районе аварийной ситуации, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Твери. При необходимости (в случае особой социальной значимости последствий аварийной ситуации) в установленном порядке оперативно обновлять информацию на официальном сайте администрации города Твери об изменяющейся обстановке.

8.2. Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

8.3. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпункте 8.1 – 8.2 пункта 8 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

9. Электросетевым организациям города Твери при поступлении информации от ЕДДС города Твери о необходимости подключения дополнительных нагрузок с указанием адресов отключения теплоснабжения:

9.1. Принять необходимые меры по обеспечению покрытия роста нагрузки электроэнергии в зонах, отключаемых от теплоснабжения, и исключению аварийных отключений электроснабжения.

9.2. Организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по подключению резервных электрообогревателей к источнику 3 - фазного напряжения в многоквартирных (жилых) домах и социально значимых объектах.

9.3. Направить своего представителя, ответственного за  мероприятия, перечисленные в подпунктах 9.1- 9.2 пункта 9 настоящего Плана, для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

9.4. Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 9.1-9.3 пункта 9 настоящего Плана, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

И.о. заместителя Главы администрации

города Твери, начальник управления по ОБЖН                             А.О. Антонов