Приложение к постановлению

администрации города Твери

«11» августа 2017 года № 969

«Приложение 4

к постановлению

администрации города Твери

от «17» июля 2014 № 813

Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, запитанных от ВК «Южная» и локальных муниципальных котельных, передаваемых на обслуживание

ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Местоположение участка тепловой сети | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | иденти- фикаци- онный номер комп- лекса | диаметр, мм | протяжённость, м | год постройки | тип прок ладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Т/т по д. 8 по б-ру. Гусева на ОУС | 23001 | 2d = 32 | 28,97 | 1972 | тех. подвал |
| 2 | Т/т по д. 72 по ул. Можайского на д. 76 по ул. Можайского | 23014 | 2d = 76 | 2,0 | 1991 | тех. подвал |
| 3 | Т/т по д. 72 по ул. Можайского | 23014 | 2d = 133 | 35,21 | 1991 | тех. подвал |
| 4 | Т/т по д. 72 по ул. Можайского | 23014 | 2d = 76 | 10,38 | 1991 | тех. подвал |
| 5 | Т/т от т/узла у д. 7 по Промышленному пр-ду до д. 7 по Промышленному пр-ду | 22104 | 2d = 76 | 30,5 | 1992 | надземная |
| 6 | Т/т по д. 87, корп. 2 по пр-ту Октябрьский | 23009 | 2d = 114 | 6,5 | 1990 | тех. подвал |
| 7 | Т/т от ТК-833-8 у д. 9 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева | 23017 | 2d = 108 1d = 89 1d = 76 | 29,5 | 2003 | подземная |
| 8 | Т/т от ТК-833-8 у д. 9 по ул. Королева до ТК у д. 11 по ул. Королева | 23017 | 2d = 108 | 45,8 | 2003 | подземная |
| 9 | Т/т от ТК у д. 11 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева | 23017 | 2d = 108 | 35,9 | 2003 | подземная |
| 10 | Т/т от ТК у д. 11 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева | 23017 | 2d = 76 | 33,0 | 2003 | подземная |
| 11 | Т/т от ТК-845-1 у д. 66 по пр-ду 2-й М. Ульяновой до ТК у д. 87 по ул. Можайского | 23008 | 2d = 159 | 80,2 | 2007 | подземная |
| 12 | Т/т от ТК у д. 87 по ул. Можайского до ТК у д. 14, корп. 1 ул. Загородная | 23008 | 2d = 133 | 107,5 | 2007 | подземная |
| 13 | Т/т по д. 72 по ул. Можайского на д. 76 по ул. Можайского | 23014 | 2d = 76 | 2,0 | 2007 | тех. подвал |
| 14 | Т/т от врезки в теплотрассу у д. 2а по пр-ду Промышленный (территория ГУП "Облжилкомхоз" до строения (территория ООО "Трой", пр-д Промышленный, д. 2б) | 22102 | 2d = 32 | 160,0 | 1995 | надземная |
| 15 | Т/т от ТК-837-24 у д. 65 по ул. Можайского до ТК-837-22 у д. 71 по ул. Можайского | 23006 | 2d = 219 1d = 159 1d = 76 | 103,46 | 1977 | подземная |
| 16 | Т/т по д. 81, корп. 1 по ул. Можайского | 23008 | 2d = 219 | 55,9 | 2003 | тех. подвал |
| 17 | Т/т по д. 56 по ул. Можайского | 23009 | 2d = 159 | 139,0 | 1995 | тех. подвал |
| 18 | Т/т от ТК у д. 87, корп. 2 по Октябрьскому пр-ту до д. 52 по ул. Можайского | 23009 | 2d = 76 | 81,6 | 1997 | подземная |
| 19 | Т/т по д. 5 по ул. Королева | 23017 | 2d = 219 | 12,2 | 2002 | тех. подвал |
| 20 | Т/т от СТК (через две ТК1 и ТК2) до д. 14, корп. 1 по ул. Загородная | - | 2d = 159 | 78,0 | 2007 | подземная |
| 21 | Т/т от ССПМК-6 (ул. Коминтерна, д. 103) до проходной (территория СМПМК-5, ул. Коминтерна, д. 107) | 22104 | 2d = 114 | 91,6 | 1990 | надземная |
| 22 | Т/т от ТК-820-2 у котельной «Южная» (пр-д Промышленный, д. 2) до ТК-820-8 у д. 5 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d = 273 | 110,6 | 1981 | подземная |
| 23 | Т/т от ТК-820-8 до д. 5 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d = 273 | 12,2 | 1981 | подземная |
| 24 | Т/т от ТК-820-12 до т/у у д. 7 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d = 89 | 15,0 | 1992 | надземная |
| 25 | Т/т от врезки в т/т на СППМК-5 до точки подключения у проходной д. 107 по ул. Коминтерна | 22104 | 2d = 114 | 173,1 | 1990 | надземная |
| 26 | Т/т от д. 11 по Промышленному пр-ду до врезки в т/т на СМПМК-5 | 22104 | 2d = 133 | 34,5 | 1988 | надземная |
| 27 | Т/т по д. 81, корп. 1 по ул. Можайского | 23008 | 2d = 219 | 55,9 | 2003 | тех. подвал |
| 28 | Т/т от ТК-845-2 до д. 12, корп. 1 по ул. Загородная | - | 2d = 133 | 26,9 | 2010 | подземная |
| 29 | Т/т от ТК-845-4 до д. 12, корп. 1 по ул. Загородная | - | 2d = 108 | 35,8 | 2010 | подземная |
| 30 | Т\т по д. 51 по ул. Можайского на д. 85/49 по Октябрьскому пр-ту | 23005 | 2d = 89 | 10,67 | 1974 | тех. подвал |
| 31 | Т/т по д. 1 по ул. К. Заслонова | 35003 | 2d = 159 | 12,635 | 1982 | тех. подвал |
| 32 | Т/т от строения до д. 1 по ул. К. Заслонова | 35003 | 2d = 57 | 25,978 | 1982 | подземная |
| 33 | Т/т от ТК-18 у д. 15 по ул. К. Заслонова до склада у д. 15 по ул. К. Заслонова | 35006 | 2d = 32 | 12,286 | 1963 | подземная |
| 34 | Т/т от ТК-49 у д. 17 по ул. К. Заслонова до склада у д. 17 по ул. К. Заслонова | 35006 | 2d = 32 | 10,753 | 1963 | подземная |
| 35 | Т/т по д. 40, корп. 2 по ул. Восстания | 35003 | 2d = 159 | 9,449 | 1997 | тех. подвал |
| 36 | Т/т от д. 40, корп. 2 по ул. Восстания до насосной у д. 40, корп. 2 по ул. Восстания | 35003 | 2d = 32 | 6,022 | 1997 | подземная |
| 37 | Т/т от ТК-1 у д. 9, корп. 2 по б-р Профсоюзов до д. 9, корп. 2 по б-р Профсоюзов (котельная ХБК) | 35005 | 2d = 273 | 18,952 | 1960 | подземная |
| 38 | Т/т от врезки у котельной ХБК д. 9, корп. 2 по ул. Профсоюзов до ТК-3 у д. 9, корп. 2 по б-р Профсоюзов | 35005 | 2d = 219 | 25,425 | 1958 | подземная |
| 39 | Т/т от ТК-1г у д. 9 корп. 3 по б-р Профсоюзов до ТК-1 и до котельной ХБК д. 9, корп. 2 по б-р Профсоюзов | 35005 | 1d = 159 1d = 114 | 34,837 | 1982 | подземная |
| 40 | Т/т от ТК-2 у д. 9, корп. 3 по б-р Профсоюзов до ГРП у д. 9, корп. 3 по б-р Профсоюзов | 35005 | 2d = 32 | 17,833 | 1961 | подземная |
| 41 | Т/т от ТК-3 у д. 9, корп. 2 по б-р Профсоюзов до ТК-9 у д. 13 по б-р Профсоюзов | 35005 | 2d = 219 | 120,160 | 2005 | подземная |
| 42 | Т/т от ТК у д. 9, корп. 3 по ул. Оснабрюкская до д. 4 по ул. Георгиевская |  | 2d = 76 1d = 57 1d = 42 | 55,852 | 1995 | подземная |
| 43 | Т/т от ТК-2 у д. 22 по ул. Машинистов (школа № 2) до д. 10 по ул. Машинистов |  | 2d = 159 2d = 114 | 109,185 | 1983 | подземная |
| 44 | Т/т от ТК 1 до ТК-2 у д. 22 по ул. Машинистов (школа № 2) |  | 2d = 159 2d = 114 | 40,832 | 1983 | подземная |
| 45 | Т/т по д. 8 в пос. ДРСУ-2 на д. 8, корп. 1 в пос. ДРСУ-2 |  | 2d = 89 2d = 50 | 107,231 | 1992 | тех. подвал |
| 46 | Т/т от ТК до ТК в пос. Керамического завода |  | 2d = 89 | 20,279 | 1992 | подземная |
| 47 | Т/т от ТК до ТК в пос. Керамического завода |  | 2d = 89 | 43,890 | 1992 | подземная |
| 48 | Т/т от ТК до ТК в пос. Керамического завода |  | 2d = 89 | 32,426 | 1992 | подземная |
| 49 | Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на д. 12а по Сахаровскому шоссе | 15001 | 2d = 57 | 14 | 1974 | тех. подвал |
| 50 | Т/т от д. 24 по шоссе Сахаровское до ТК-5Т у д. 24 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 114 | 31,2 | 1974 | подземная |
| 51 | Т/т от ТК-5Т у д. 24 по шоссе Сахаровское до ТК-6Т у д. 5 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 114 | 160,7 | 1974 | подземная |
| 52 | Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на ТК-5Т | 15001 | 2d = 76 | 22 | 1974 | тех. подвал |
| 53 | Т/т по д. 12 по шоссе Сахаровское на д. 14 | 15001 | 2d = 114 2d = 89 | 17,5 | 1990 | тех. подвал |
| 54 | Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на д. 26 | 15001 | 2d = 89 | 112,6 | 1985 | тех. подвал |
| 55 | Т/т по д. 26 по шоссе Сахаровское на ТК-3Т | 15001 | 2d = 114 | 107,6 | 1977 | тех. подвал |
| 56 | Т/т от д. 26 по шоссе Сахаровское до ГРП у д. 26 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 32 | 19,6 | 1977 | подземная |
| 57 | Т/т от ТК-6Т у д. 5 по шоссе Сахаровское до строения у д. 5 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 114 | 82 | 1974 | подземная |
| 58 | Т/т от ТК-6Т у д. 5 по шоссе Сахаровское до д. 10 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 57 | 36 | 1969 | надземная |
| 59 | Т/т от точки подключения у д. 6 по шоссе Сахаровское до д. 6 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 32 | 9 | 1969 | надземная |
| 60 | Т/т от точки подключения у д. 8 по шоссе Сахаровское до д. 8 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 32 | 3 | 1969 | надземная |
| 61 | Т/т от д. 10 по шоссе Сахаровское до точки подключения у д. 8а по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 57 | 83 | 1969 | надземная |
| 62 | Т/т от точки подключения у д. 8а по шоссе Сахаровское до точки подключения у д. 6 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 38 | 30 | 1969 | надземная |
| 63 | Т/т от точки подключения у д. 6 по шоссе Сахаровское до д. 4 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 32 | 45 | 1969 | надземная |
| 64 | От ТК-32 между домами 10 и 12 по улице Маршала Василевского к учебному корпусу института по улице Маршала Василевского |  | 2d = 76 | 13,68 | 1969 | подземная |
| 65 | От ТК-29 между домами 19 и 21 по улице Садовая к общежитию института по ул. Садовая, д. 21 |  | 3d = 50 1d = 40 | 12,19 | 1969 | подземная |
| 66 | От ТК-7 у д. 5 по ул. Маршала Василевского к гаражам ФГБУ ГЦАС «Тверской» в районе д. 1 по ул. Маршала Василевского |  | 2d = 76 | 119,13 | 1969 | подземная |
| 67 | От выносного узла учёта у д.7 ул. Садовая до ТК в районе МОУ «Горютинская средняя школа» |  | 2d = 159 | 330 | 1972 | надземная |

».

Начальник департамента ЖКХ				                           В.Д. Якубёнок

Согласовано:

Начальник департамента управления

имуществом и земельными ресурсами 					       П.А.Степанов