Приложение 2

к Техническому заданию на корректировку

«Инвестиционной программы по строительству,

модернизации и реконструкции централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

города Твери, эксплуатируемых

ООО «Тверь Водоканал», на 2019-2025 годы»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы

Водоснабжение

Таблица 1

Плановые значения показателей качества питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Фактическое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Плановое значение 2022 | Плановое значение 2023 | Плановое значение 2024 | Плановое значение 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 8,10 | 7,90 | 8,31 | 11,50 | 11,30 | 10,60 | 8,90 | 8,00 | 7,20 | 6,10 | 5,20 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 22,60 | 14,20 | 7,54 | 23,30 | 23,10 | 15,10 | 13,00 | 11,00 | 9,50 | 8,60 | 7,11 |

Таблица 2

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Фактическое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Плановое значение 2022 | Плановое значение 2023 | Плановое значение 2024 | Плановое значение 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,417 | 0,439 | 0,365 | 0,444 | 0,439 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,363 |

Таблица 3

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Фактическое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Плановое значение 2022 | Плановое значение 2023 | Плановое значение 2024 | Плановое значение 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,520 | 0,522 | 0,519 | 0,520 | 0,542 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 26,37 | 25,90 | 19,41 | 28,48 | 28,48 | 19,41 | 19,35 | 19,30 | 19,20 | 19,10 | 19,00 |

Водоотведение

Таблица 4

Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Фактическое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Плановое значение 2022 | Плановое значение 2023 | Плановое значение 2024 | Плановое значение 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 27,50 | 25,70 | 11,87 | 27,00 | 26,00 | 18,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 15,00 | 11,00 |

Таблица 5

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Фактическое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Плановое значение 2022 | Плановое значение 2023 | Плановое значение 2024 | Плановое значение 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 8,687 | 8,195 | 8,716 | 8,988 | 8,971 | 8,717 | 8,715 | 8,715 | 8,715 | 8,713 | 8,707 |

Таблица 6

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2015 | Фактическое значение 2016 | Фактическое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Плановое значение 2020 | Плановое значение 2021 | Плановое значение 2022 | Плановое значение 2023 | Плановое значение 2024 | Плановое значение 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,456 | 0,430 | 0,434 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,230 | 0,225 | 0,233 | 0,240 | 0,241 | 0,234 | 0,234 | 0,233 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |