Приложение  5

к распоряжению

Администрации города Твери

№ 1158 от «29» декабря 2022 года

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию

и текущему ремонту общего имущества *

- Перечень выполняемых работ по содержанию, обслуживанию и

текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

- Содержание общего имущества жилого дома:

- уборка мест общего пользования;

- освещение мест общего пользования;

- обеспечение требований противопожарной безопасности;

- обеспечение санитарно-эпидемиологических требований.

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования жилого дома:

- сети холодного и горячего водоснабжения;

- сети водоотведения (канализации);

- сети отопления;

- сети электроснабжения;

- сети газоснабжения, ревизия газоснабжения;вые установки для ты л

- Содержание и ремонт конструктивных элементов здания и мест общего пользования.

- Содержание придомовой территории:

- уборка придомовой территории в границах земельного участка дома;

- освещение придомовой территории;

- содержание и ремонт элементов благоустройства придомовой территории в границах земельного участка дома.

- Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества жилого дома.

- Вывоз бытовых отходов.

- Периодичность плановых и частичных осмотров общедомового

оборудования и помещений жилого дома

- Вентканалы (газоходы) – 3 раза в  год;

- Водоснабжение и канализация; система внутреннего водоотвода с крыш зданий – по мере необходимости;

- Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений - 1 раз в 2-3 месяца;

- Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиках с удалением из них влаги и ржавчины – по мере необходимости;

- Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений – 1 раз в месяц;

- Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп – по мере необходимости.

Примечание: в процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

- Перечень работ, осуществляемых при подготовке дома

к эксплуатации в весенне-летний период

(по заявкам жителей и/или по мере необходимости):

а)	  укрепление и прочистка водостоков, водосточных труб, колен и воронок;

б)	замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования;

в)	частичный (до 2 кв.м.) ремонт просевших отмосток.

- Перечень работ, осуществляемых при подготовке дома

к эксплуатации в осенне-зимний период

(по заявкам жителей и/или по мере необходимости):

1)	частичный ремонт (до 2 кв.м.) и очистка кровли, сливов и желобов, укрепление и ремонт парапетных ограждений крыши;

2) ремонт входных дверей,;

3)	незначительный (до 2 кв.м.) ремонт цоколей и отмосток;

4)	ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

5)	ремонт и прочистка наружных водостоков;

6) устранение причин подтапливания подвальных помещений;

7) частичный ремонт и замена трубопроводов холодного водоснабжения (с последующим гидравлическим испытанием);

8) ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения.

V. Перечень работ по содержанию придомовой территории

а)	 уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололёдными материалами - по мере необходимости;

- уборка территорий в снегопад – по мере необходимости;

- очистка урн от мусора - по мере необходимости;

- уборка мусора с контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

б)	уборка в теплый период:

- подметание территорий - по мере необходимости;

- очистка урн от мусора - по мере необходимости;

- уборка газонов - по мере необходимости;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- поливка газонов, зеленых насаждений - по мере необходимости;

- уборка мусора с контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - по мере необходимости.

Примечание: уборка территории производится в рабочие дни (т.е. за исключением выходных и праздничных дней), кроме случаев, связанных с непредвиденными погодными условиями.

VI. Перечень работ по содержанию лестничных клеток

а) 	влажное подметание лестничных площадок и маршей – по мере необходимости;

б)	 влажная уборка лестничных маршей и площадок – 1 раз в неделю;

Примечание: уборка лестничных клеток производится в рабочие дни (т.е. за исключением выходных и праздничных дней).

VII. Перечень работ, связанных с вывозом мусора

а)	 вывоз мусора из контейнеров - 1 раз в день (контейнер 1,1 м3) либо 2-3 раза в неделю (контейнер 7,8 м3);

б)	 очистка и дезинфекция контейнеров - по мере необходимости.

VIII. Перечень работ но обеспечению безопасности и санитарного состояния

а)	 удаление с крыш снега и наледей (в зависимости от погодных условий, но не реже 1 раза в сезон);

б) 	очистка кровли от мусора, грязи, листьев два раза в год - по мере необходимости;

в) 	уборка вспомогательных помещений (подвалов) – по мере необходимости;

г)	 дератизация, дезинфекция подвалов – по мере необходимости;

д) обеспечение температурно-влажностного режима подвала, исправление вентиляции, устранение и предотвращение сырости и замачивания фундамента и подвалов.

Контроль за состоянием общего имущества жилого дома проводится с периодичностью, установленной техническими регламентами, нормативными актами и договором.

IX. Текущий ремонт общего имущества дома

Текущий ремонт общего имущества дома производится на основании проведенного управляющей организацией осмотра дома и/или решения собственников в пределах собранных средств собственников.

Начальник департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики

и строительства администрации города Твери                                   Д.Н. Арестов