## Лист1
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от ______________№__________
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 29 ноября 2021 № 1142
Тарифы
на платные работы, услуги
муниципального унитарного межрайонного предприятия
электрических сетей «Тверьгорэлектро» на 2022 год
N | Наименование | Категория | Метод | Единица | Тариф, руб.
п/п | услуг, работ | потребителей услуг | установления | измерения | (без НДС)
|  | (физических, | тарифа | услуги,
|  | юридических лиц) |  | работы
Основные виды деятельности
Услуги
1 | Услуги по наружному освещению
1.1. | Обслуживание сетей наружного освещения | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | метод индексации тарифов | светоточка в месяц | 311.74
1.2. | Обслуживание сетей наружного освещения (без учета стоимости обслуживания светильника) | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | метод индексации тарифов | светоточка в месяц | 220.15
Работы
1 |  | x
... |  | x
Иные виды деятельности
Услуги
1 | замена одной лампы ДРЛ-250 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1135.79
2 | замена одной лампы ДНАТ-100 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1130.78
3 | замена одной лампы ДНАТ-250 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1223.83
4 | замена одной лампы ДНАТ-400 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1228.01
5 | замена одной лампы ДРЛ-125 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 958.27
6 | замена одной лампы КЛЛ наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1169.59
7 | замена одной светодиодной LED-лампы | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 540.46
8 | замена одной лампы ДНАТ-70 наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1181.26
9 | испытание дополнительных защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты, указатели напряжения 10 кВ, изолирующая штанга 10кВ, штанга оперативная и др. ) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 182.23
10 | вызов представителя МУП "Тверьгорэлектро" при работах персонала сторонних организаций в охранной зоне кабельных линий, находящихся на балансе предприятия | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1579.49
11 | вызов представителя МУП "Тверьгорэлектро" при работах персонала сторонних организаций в охранной зоне воздушных линий, находящихся на балансе предприятия | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2085.22
12 | 1 машино-час работы автомобиля УАЗ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 808.93
13 | 1 машино - час работы бурильно-крановой машины | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1441.17
14 | 1 машино - час работы бортовой грузовой а/м "ЗИЛ" | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 644.17
15 | стоимость 1 машино - час работы автовышки | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1336.14
16 | эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ (1 км. в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 2632.49
17 | техническое обслуживание (обход каб.линии 6-10,0-4кВ) ( 1 км. в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 4211.98
18 | техническое обслуживание (осмотр концевых муфт кабельной линии 6-10 кВ, 0,4 кВ) (на 1 муфту) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | муфта | 884.5
19 | эксплуатация кабельной линии 6 - 10 кВ (1км. в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 2701.75
Ремонтно-эксплуатационные услуги по трансформаторным подстанциям, оказываемые сторонним организациям
20 | текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжением 6-35 кВ,мощностью от 20 до 160 кВа в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 8858.38
21 | текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжением 6-35 кВ,мощностью 160 - 1000 кВа в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 12932.24
22 | текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в трансформаторной подстанции | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 9074.15
23 | отбор пробы масла из трансформатора напряжением 6-35 кВ,мощностью 160-1000 кВа, с последующей доливкой масла | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 939.14
24 | замена силикагеля в термосифонном фильтре воздухоосушителя трансформатора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7385.54
25 | работа по изменению положения переключателя ответлений трансформаторов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 494.97
26 | ремонт шинного моста 6-10 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4911.46
27 | ремонт соленоидных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1649.84
28 | ремонт грузовых приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4378.44
29 | ремонт пружинных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3807.33
30 | ремонт ручных приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1903.66
31 | регулировка и опробование приводов | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1649.84
32 | замена рубильника | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4416.48
33 | проверка заземляющего устройства | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2665.14
34 | ремонт сетчатых ограждений, металлических опор, окраска | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 355.33
35 | ремонт разъединителей 6-10 кВ вместе с приводом | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6726.28
36 | ремонт выключателей типа ВМП - 10 со встроенным приводом | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 21879.44
37 | ремонт в мастерских переносного заземления | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4695.7
38 | замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2842.8
39 | проверка разъединителей наружной установки при снятом напряжении | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1903.66
40 | осмотр трансформатора без отключения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3756.57
41 | очередной осмотр выключателей типа ВМП -10 со встроенным приводом без отключения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7132.41
42 | осмотр выключателей нагрузки ВН -16,ВНП-16,ВНП-17 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1827.51
43 | эксплуатация приводов типа ПП-61,ПП-67,ППМ-10,ПС-10 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5685.59
44 | перевод нагрузок с одного трансформатора на другой в трансформаторной подстанции и распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 545.72
45 | осмотр и уборка помещения распределительного пункта, трансформаторной подстанции до защитных ограждений | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3680.42
46 | очистка распределительного пункта,трансформаторной подстанции, комплектной трансформаторной подстанции от снега | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3553.51
47 | осмотр и проверка распределительного устройства 0,4 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5507.92
48 | проверка изоляции трансформатора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1802.14
49 | замена предохранителя 0,4 кВ на общем рубильнике | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2360.56
50 | замена предохранителя 0,4 кВ на линейном рубильнике | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2360.56
51 | замена предохранителей ПКТ, ПК -10 напряжением 0,4 кВ, 1-20 кВ | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 406.13
52 | ревизия оборудования трансформаторной подстанции, распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 6726.28
53 | обход трансформаторной подстанции, распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2537.71
Ремонт и обслуживание автоматических выключателей в трансформаторных подстанциях
54 | капитальный ремонт автоматических выключателей ВА-55 в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5734.76
55 | капитальный ремонт автоматических выключателей АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 12344.93
56 | текущий ремонт автоматических выключателей ВА-55 в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4186.04
57 | текущий ремонт автоматических выключателей АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 9584.16
58 | текущий ремонт автоматических выключателей АП в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1559.97
59 | обслуживание автоматических выключателей ВА, АПУ, АВМ в трансформаторных подстанциях | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2940.33
60 | эксплуатация воздушной линии 0,4 кВ(6-10кВ) (1 км. в год) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 22399.81
Текущий ремонт распределительных подстанций
61 | текущий ремонт оборудования распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 45687.94
62 | осмотр распределительного пункта и его территории | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2627.05
63 | измерение нагрузки и напряжения в распределительном устройстве распределительного пункта в сети до 1000 В | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1421.41
64 | измерение напряжения в контрольных точках в сети напряжением до 1000 В в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5076.43
65 | доливка масла в силовые трансформаторы (без отбора пробы масла) в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 533.04
66 | доливка масла в масляные выключатели (без отбора пробы масла) в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 913.78
67 | переключение отпаек на трансформаторе распределительного пункта | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 698.03
68 | проверка оборудования и испытание перед включением распределительного пункта или трансформаторной подстанции без проверки защиты | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4505.35
69 | подготовка к включению распределительных устройств до 1000 В в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2753.97
70 | измерение сопротивления защитного контура заземления в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2665.14
71 | текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ мощностью от 20 до 160 кВА в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 8858.38
72 | текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ мощностью от 160 до 1000 кВА в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 12932.24
73 | текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 9074.15
74 | текущий ремонт устройства типа АВР (автоматического ввода резерва) и защита минимального напряжения в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 22843.96
75 | максимальные токовые защиты и защита от замыкания на землю ЛЭП 6-35 кВ в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 22843.96
76 | текущий ремонт панели аварийной и предупредительной сигнализации в распределительном пункте | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 16523.83
Ремонт трансформаторов при планово-профилактическом ремонте и текущем ремонте трансформаторных подстанций
77 | ремонт трансформатора мощностью 100-160 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 22638.28
78 | ремонт трансформатора мощностью 250-400 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 27264.37
79 | ремонт трансформатора мощностью 630-1000 кВа при планово-профилактическом и текущем ремонте трансформаторных подстанций | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 31865.85
80 | 1 машино - час работы автокрана (КС-3577) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1220.31
81 | 1 машино - час работы электрической лаборатории (ЛВИ) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1268.69
82 | 1 машино - час работы экскаватора | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 1155.17
83 | инструментальная проверка и опломбировка однофазного счетчика электроэнергии прямого включения. | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 735.83
84 | проверка и опломбировка 3-х фазного счетчика электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сетях до 1000 В. | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 853.12
85 | проверка и опломбировка 3-х фазного счетчика электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сетях напряжением 1000 В. | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1310.44
86 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1650.41
87 | установка (замена) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000В. | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1746.9
88 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4 кВ. | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2655.58
89 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2508.26
90 | установка (замена) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2655.58
91 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3856.34
92 | установка (замена) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4083.49
93 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2785.42
94 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4343.09
95 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3987.17
96 | установка (замена) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением до 1000В. | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 3987.17
97 | установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4 кВ. | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5605.15
98 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5191.69
99 | установка (замена) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5496.69
100 | установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 7528.94
101 | установка (замена) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 8265.2
102 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5899.48
103 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 8975.75
104 | установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения на стороне ВН в электроустановках напряжением свыше 1000В | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 9749.56
105 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением до 1000В (50/5-300/5) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 12719.65
106 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением до 1000В (400/5-2000/5) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 21856.83
107 | установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4 кВ с организацией допуска и отключения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 16757.37
108 | установка (замена) вторичных цепей к приборам учета трансформаторного включения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 5293.11
109 | установка общедомового узла учета электроэнергии | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 26181.96
110 | 1 час ремонта гирлянд праздничной иллюминации, подключенных к сетям наружного освещения | юридические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 2453.45
111 | подключение рекламы к сетям наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2306.57
112 | 1 час работ на подключение (отключение) праздничной иллюминации к сетям наружного освещения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 2306.57
113 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных коммуникаций или прочих объектов (дороги, ограждения, трамвайные пути, бурение скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций ( с выездом на объект) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 4793,91 (за срочное согласование 7190,87)
114 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных или прочих объектов(дороги, ограждения, трамвайные пути, бурение скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций (формат листа согласования А-3) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1186.65
115 | согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) инженерных коммуникаций или прочих объектов(ввода к зданиям, переустройства сетей, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций (формат листа согласования А-4) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 456.41
116 | снятие показаний средств учета у бытовых потребителей (физические лица) многоквартирного дома | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 82.32
117 | снятие показаний средств учета у бытовых потребителей частного сектора | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 99.06
118 | снятие показаний со счетчиков в электроустановках потребителей юридических и приравненных к ним лиц | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 453.85
119 | вручение уведомления о предстоящем отключении потребителей | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 263.26
120 | комплексная проверка 1 прибора учета электроэнергии физического лица | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 615.34
121 | комплексное обследование 1 прибора учета электроэнергии юридического лица (в многоквартирном доме) | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2268.51
122 | комплексное обследование 1 общедомового прибора учета | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2827.42
123 | отключение (подключение) потребителей путем дистанционного отключения (подключения) прибора учета по каналам телеметрии | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 381.17
124 | один выезд бригады по отключению(подключению) потребителей с использованием а/м "УАЗ" | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1390.84
125 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с оформлением акта недопуска (с использованием а/м "УАЗ") | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1112.67
126 | 1 час работы бригады оперативно-диспетчерской службы | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | час. | 1534.42
127 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей-собственников помещения в многоквартирном доме,жилого дома,домовладения, а также лиц, пользующихся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилом доме, домовладением с использованием автомобиля "УАЗ" | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1216.24
128 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей-собственников помещения в многоквартирном доме,жилого дома,домовладения, а также лиц, пользующихся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилом доме, домовладением с использованием автомобиля "УАЗ" и оформлением акта недопуска | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 608.14
129 | измерение сопротивления изоляции кабеля мегомметром напряжением 2500 В (КЛ до 1000 В) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1062.97
130 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с использованием автовышки | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 2231.33
131 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с оформлением акта недопуска (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1799.47
132 | 1 машино - час работы грузового фургона ГАЗ - 52 | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | маш./час | 631.14
133 | осмотр воздушной линии для разработки технического задания на монтаж оптико-волоконного кабеля по опорам МУП "Тверьгорэлектро" (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 3467.5
134 | осмотр воздушной линии для выдачи акта о выполнении технического задания на монтаж оптико-волоконного кабеля по опорам МУП "Тверьгорэлектро" (с использованием автовышки) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | км | 3467.5
135 | выдача технических условий на подвес оптико-волоконного кабеля | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1936.31
136 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей-собственников помещения в многоквартирном доме,жилого дома,домовладения, а также лиц, пользующихся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилом доме, домовладением с использованием автовышки | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1216.85
137 | один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей-собственников помещения в многоквартирном доме,жилого дома,домовладения, а также лиц, пользующихся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилом доме, домовладением с использованием автовышки и оформлением акта недопуска | физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 884.26
138 | размещение 1 м2 рекламной конструкции на объектах принадлежащих МУП "Тверьгорэлектро" для небольших городов и поселков городского типа Тверской области (численностью населения до 12 000 человек) | юридические лица и индивидуальные предприниматели | метод предельных цен (тарифов, расценок, ставок) | в месяц | 708.33
139 | размещение 1 м2 рекламной конструкции на объектах принадлежащих МУП "Тверьгорэлектро" для средних городов Тверской области (численностью населения свыше 12 000 человек) | юридические лица и индивидуальные предприниматели | метод предельных цен (тарифов, расценок, ставок) | в месяц | 855.55
140 | размещение 1 м2 рекламной конструкции на объектах принадлежащих МУП "Тверьгорэлектро" в городе Твери | юридические лица и индивидуальные предприниматели | метод предельных цен (тарифов, расценок, ставок) | в месяц | 1170.14
141 | монтаж указателей (без подсветки) | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | один указатель | 5983.98
142 | монтаж указателей (с подсветкой) | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | один указатель | 7867.11
143 | выдача технических условий на предоставление места для крепления указателя на опорах линий электропередач и контактной сети | юридические лица и индивидуальные предприниматели | экономической обоснованности расходов | шт. | 1936.31
144 | восстановление (переоформление) документов об осуществлении технологического присоединения | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 821.84
145 | выезд бригады по заявлению потребителя, не связанному с утратой или выходом из строя прибора учета | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 421.61
146 | предоставление места крепления электрокабеля, ВОЛС на кабельной эстакаде 312055, КЛ ГПП - ЦПР-6 (при среднем количестве 5 креплений на 20 погонных метрах) при проведении осмотра 1 раз в 6 месяцев | юридические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 1452.19
147 | предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспорта (на осмотр одного водителя) | юридические и физические лица | экономической обоснованности расходов | шт. | 48.54
И. о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |  |  |  | Т.И. Булыженкова