Приложение

к постановлению Главы

администрации города Твери

от «14» августа  2015 № 1324

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых

ООО «Тверь Водоканал», на 2016 – 2018 годы»

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки инвестиционной программы | 1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ). 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641). 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 1.8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 1.9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (разработан Минэкономразвития РФ). 1.10. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития РФ). 1.11. Постановление администрации города Твери от 26.12.2014 № 1770 «Об утверждении схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года». 1.12. «Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008-2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года», утвержденная решением Тверской городской Думы от 30.10.2007 № 144 (190) (в ред. решения Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 197 (398)). |
| 2. | Заказчик | Администрация города Твери. |
| 3. | Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее – ООО «Тверь Водоканал»). |
| 4. | Границы разработки инвестиционной программы | Зона деятельности ООО «Тверь Водоканал». |
| 5. | Основные требования к содержанию инвестиционной программы (раздел III Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 и статья 40 Федерального закона № 416-ФЗ) | 5.1. «Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2016 – 2018 годы» (далее - Инвестиционная программа) должна быть разработана ООО «Тверь Водоканал» на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и согласно постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 5.3. Цели и задачи Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» на период с 2016 по 2018 годы должны соответствовать следующим основным требованиям: - выполнение целей и задач в соответствии с утверждённой «Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 год»; - учёт доступности тарифов для потребителей; - учёт законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; - учёт результатов Технического обследования централизованных систем коммунальных водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал»; - наличие в Инвестиционной программе графика реализации мероприятий и графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию на 2016 - 2018 годы; - наличие в Инвестиционной программе прогнозного плана реализации мероприятий и графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию на 2016 – 2027 годы; - утвержденная Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» на период с 2016 по 2018 годы включительно не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования. 5.4. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» разрабатывается на основе «Технического задания на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2016 – 2018 годы (далее – Техническое задание). 5.5. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию. 5.6. С целью подключения объектов капитального строительства абонентов сформировано Приложение 1 к настоящему Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения. 5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разработаны и представлены в виде Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2016 - 2018 годы» с выполнением следующих требований: -описание и указание места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов; - обоснование необходимости реализации мероприятий; - указание основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. Примечание 1. Данное Приложение к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» формируется на основании Приложения 3 к настоящему Техническому заданию «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2016 - 2018 годы», разработанного в соответствии со Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года. Примечание 2. Мероприятия Инвестиционной программы согласно Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2016-2018 годы» должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 5.8. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал», приведенных в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы». Примечание 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения должны быть установлены в соответствии с законодательством Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал». 5.9. Мероприятия, содержащиеся в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы. Примечание 1. «План мероприятий по приведению качества питьевой воды…», разработанный ООО «Тверь Водоканал» согласно статьи 23 «Обеспечение качества питьевой воды» Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подлежит согласованию в установленном законодательством порядке с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. 5.10. Мероприятия, содержащиеся в Приложении 5 к настоящему Техническому заданию «План снижения сбросов на период с 2013 г. по 2020 г.» (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы. Примечание 1. «План снижения сбросов…», разработанный ООО «Тверь Водоканал» в соответствии с требованиями статьи 26 «Обеспечение охраны окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения» Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» должен быть согласован Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области и Управлением Росприроднадзора по Тверской области. 5.11. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации согласно Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2016-2018 годы». 5.12. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» в Приложении к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы. 5.13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 5.14. По каждому мероприятию Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» в Приложении к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» должны быть приведены объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Примечание 1. По состоянию на 01.05.2015 действует Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 5.15. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в составе утвержденных в установленном порядке бюджета города Твери, бюджета Тверской области и федерального бюджета на соответствующие периоды. 5.16. Приложение к Инвестиционной программе «Прогнозный план по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2016 – 2027 годы» разрабатывается с целью выполнения следующих задач: - реализация утверждённой «Схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 год»; - формирование «Адресных перечней мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал»…» последующих Инвестиционных программ ООО «Тверь Водоканал» при их корректировке, завершении (прекращении) действующих программ и разработке новых Инвестиционных программ; - включение в последующие Инвестиционные программы ООО «Тверь Водоканал» переходящих объектов незавершенного проектирования и строительства из корректируемой предыдущей программы. Примечание 1. По каждому мероприятию «Прогнозного плана…» Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» в Приложении к Инвестиционной программе должны быть приведены объемы финансирования по периодам реализации в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Примечание 2. По состоянию на 01.05.2015 действует Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. |
| 6. | Структура инвестиционной программы (пункт 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 и статьи 37, 40 Федерального закона № 416-ФЗ) | 6.1. Паспорт Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2016 – 2018 годы» должен включать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно Приложения 2 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы». 6.2. Приложение к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2016-2018 годы», в том числе: - график реализации мероприятий Инвестиционной программы; - график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 6.3. Приложение к Инвестиционной программе «Прогнозный план по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2016 – 2027 годы», в том числе: - график реализации мероприятий «Прогнозного плана…» с 2016 по 2027 годы; - график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию согласно «Прогнозного плана…» с 2016 по 2027 годы. 6.4. Приложение к Инвестиционной программе «Источники финансирования Инвестиционной программы» с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем); - займы и кредиты; - бюджетные средства; - прочие источники. 6.5. Приложение к Инвестиционной программе «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию. 6.6. Приложение к Инвестиционной программе «Расчет эффективности инвестирования средств», осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 6.7. Приложение к Инвестиционной программе «Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования». 6.8. Приложение к Инвестиционной программе «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» согласно Приложения 4 к настоящему Техническому заданию. 6.9. Приложение к Инвестиционной программе «План снижения сбросов на период с 2013 г. по 2020 г.» (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) согласно Приложения 5 к настоящему Техническому заданию. 6.10. Приложение к Инвестиционной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 6.11. Приложение к Инвестиционной программе «Отчет об исполнении «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008-2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года», утвержденной решением Тверской городской Думы от 30.10.2007 № 144 (190) (в ред. решения Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 197 (398)) за последний истекший 2015 год периода реализации инвестиционной программы», содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы. 6.12. Приложение к Инвестиционной программе «Пояснительная записка к «Инвестиционной программе по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2016 – 2018 годы», включающая информацию о производственных деятельности и мощностях ООО «Тверь Водоканал», амортизационном износе объектов предприятия, планируемых инвестиционных мероприятиях, в том числе: - общая характеристика деятельности ООО «Тверь Водоканал»; - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы; - цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной «Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 год»; - краткое описание, обоснование необходимости, место расположения, основные технические характеристики существующих, строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов водоснабжения и водоотведения до и после реализации мероприятий Инвестиционной программы. 6.13. Приложение к Инвестиционной программе «Техническое обследование централизованных систем коммунальных водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал»». Примечание 1. Основанием для разработки Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» является Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное администрацией города Твери, выполненное с учетом: - результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения; - плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности; - схемы водоснабжения и водоотведения; - плана снижения сбросов; - плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Примечание 2. Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования), при этом организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. |
| 7. | Требования к процессу разработки, согласования, утверждения и контроля за выполнением инвестиционной программы (разделы IV - VII Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 7.1. Проект Инвестиционной программы разрабатывается на основе «Технического задания на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2016 – 2018 годы». 7.2. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» разрабатывает администрация города Твери с утверждением Технического задания распоряжением администрации города Твери. 7.3. Проект Инвестиционной программы разрабатывается ООО «Тверь Водоканал» на срок не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учётом объективных условий деятельности предприятия. 7.4. Максимальный срок действия Инвестиционной программы определяется нормативным временным действием прогнозных цен соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. Примечание 1. По состоянию на 01.04.2015 действует Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 7.5. Администрация города Твери рассматривает и согласовывает проект Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» на предмет ее соответствия Техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории города Твери, при этом администрация города Твери вправе привлекать к рассмотрению проекта инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации. 7.6. Проект Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» направляется в администрацию города Твери на рассмотрение и согласование следующими подразделениями: - департамент архитектуры и строительства; - отраслевой департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики; - департамент экономики, инвестиций и промышленной политики; - правовое управление. 7.7. Администрация города Твери согласовывает Инвестиционную программу в части Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2016-2018 годы» на предмет соответствия «Адресного перечня мероприятий…» требованиям к содержанию Инвестиционной программы, указанным в пункте 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, а также соответствия «Адресного перечня мероприятий…» Техническому заданию. 7.8. Согласованный администрацией города Твери проект Инвестиционной программы направляется в Тверскую городскую Думу на рассмотрение и согласование в части Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2016-2018 годы». 7.9. Согласования проекта Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» администрацией города Твери и Тверской городской Думой утверждаются соответствующими правовыми актами. 7.10. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» утверждается Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке. Примечание 1. На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть исполнительную подпись руководителя ООО «Тверь Водоканал» и отметку «Утверждаю» с подписью руководителя Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. 7.11. Инвестиционная программа подготавливается ООО «Тверь Водоканал» для рассмотрений, согласований и утверждения в нескольких экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе - в 3 (трех) экземплярах (по 1(одному) экземпляру для Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, администрации города Твери и ООО «Тверь Водоканал»); - в электронном виде - для администрации города Твери. 7.12. Контроль за выполнением Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» осуществляется Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке, при этом контроль за выполнением указанной программы включает: - контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий Инвестиционной программы; - контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой; - контроль достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в течение срока реализации Инвестиционной программы; - контроль использования платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения; - проведение проверок хода реализации Инвестиционной программы, в том числе проведение мониторинга её реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; - анализ и обобщение отчетов ООО «Тверь Водоканал» в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области об исполнении Инвестиционной программы. 7.13. Администрация города Твери контролирует Инвестиционную программу ООО «Тверь Водоканал» на предмет выполнения Технического задания в части мероприятий, реализуемых на территории города Твери, при этом с целью контроля за выполнением данной Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальных водоснабжения и водоотведения города Твери, находящихся в муниципальной собственности и эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», в отраслевой департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери ООО «Тверь Водоканал» подготавливаются и представляются в установленные сроки на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты: 1) Отчёт о выполнении Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал», а также реализации мероприятий программы по форме Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2016-2018 годы» с нарастающим итогом, в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде. Примечание 1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных «Адресным перечнем мероприятий…» Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были выполнены или были выполнены не полностью, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 2) Отчёт о соблюдении графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 3) Отчёт о достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал», значения которых определены Приложением 2 настоящего Технического задания «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы», с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей. Примечание 1. В случае недостижения утвержденных значений показателей ООО «Тверь Водоканал» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 4) Отчёт о выполнении следующих плановых и программных мероприятий: «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» согласно Приложения 4 к настоящему Техническому заданию, «План снижения сбросов на период с 2013 г. по 2020 г.» (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) согласно Приложения 5 к настоящему Техническому заданию, «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», при этом отчеты предоставляются по формам утвержденных планов и программы. 7.14. Отчеты, указанные в пункте 7.13. настоящего Технического задания, представляются в сроки: - ежеквартально в течение 45 дней по завершении квартала; - оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным; - годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. |
| 8. | Требования к корректировке инвестиционной программы (раздел IV Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 8.1. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации. 8.2. Для осуществления корректировки Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» представляет в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области проект изменений, которые на основании Технического задания, утвержденного администрацией города Твери, вносятся в Инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в Инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и об изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки Инвестиционной программы. 8.3. Предложения по формированию и корректировке Технического задания на разработку Инвестиционной программы вправе вносить ООО «Тверь Водоканал». 8.4. Корректировка Технического задания осуществляется в следующих случаях: - изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов; - изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на 10 процентов, в случае если таковые представлялись; - наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной; - отказ лица, подавшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, от подключения, указанного в инвестиционной программе; - получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении. 8.5. Администрация города Твери в случае обращения ООО «Тверь Водоканал» о необходимости актуализации Приложения 1 к настоящему Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты», вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание. |
| 9. | Приложения к техническому заданию (пункты 7 и 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 9.1. Приложение 1. «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» (с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения). 9.2. Приложение 2. «Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы». 9.3. Приложение 3. «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2016 - 2018 годы». 9.4. Приложение 4. «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями». 9.5. Приложение 5. «План снижения сбросов на период с 2013 г. по 2020 г.» (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов). |

Начальник департамента архитектуры и

строительства администрации города Твери                                                        Е.В. Бокарев

СОГЛАСОВАНО:

Глава поселения - Глава администрации

Черногубовского сельского поселения

Калининского района Тверской области                                                              Т.В. Плетнева

Глава администрации

Бурашевского сельского поселения

Калининского района Тверской области                                                              С.А. Румянцев

Глава администрации

Аввакумовского сельского поселения

Калининского района Тверской области                                                              Р.С. Жуков

Глава администрации

Медновского сельского поселения

Калининского района Тверской области                                                              А.И. Бутов

И.о. Главы администрации

Никулинского сельского поселения

Калининского района Тверской области                                                              С.М. Фадеева

Глава поселения - Глава администрации

Заволжского сельского поселения

Калининского района Тверской области                                                              Л.В. Хоничева

Глава администрации

Михайловского сельского поселения

Калининского района Тверской области                                                              Л.В. Костин

Толстых Ю.Д.

32-28-54