Приложение

к постановлению администрации

города Твери

от «05» марта 2019 № 238

ГРАФИК

наружного освещения улиц города Твери

(дифференцированный по зонам суток)

| число | время работы наружного освещения (в часах и минутах по московскому времени) |  |  |  |  | праздничный режим (в часах и минутах по московскому времени) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вечерний будничный режим |  |  | ночной дежурный режим |  |  |  |
|  | включение |  | выключение | начало | окончание | включение | выключение |
| Январь – 31 день |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 16.35 5.00 |  | 1.00 8.40 | 1.00 | 5.00 | 16.35 | 8.40 |
| 6-10 | 16.45 5.00 |  | 1.00 8.35 | 1.00 | 5.00 | 16.45 | 8.35 |
| 11-15 | 16.55 5.00 |  | 1.00 8.30 | 1.00 | 5.00 | 16.55 | 8.30 |
| 16-20 | 17.00 5.00 |  | 1.00 8.25 | 1.00 | 5.00 | 17.00 | 8.25 |
| 21-25 | 17.15 5.00 |  | 1.00 8.15 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 26-31 | 17.30 5.00 |  | 1.00 8.05 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| Февраль – 28 (29 – в високосном году) дней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 17.40 5.00 | 1.00 8.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 6-10 |  | 17.50 5.00 | 1.00 7.45 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 11-15 |  | 18.00 5.00 | 1.00 7.35 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 16-20 |  | 18.15 5.00 | 1.00 7.25 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 21-25 |  | 18.25 5.00 | 1.00 7.15 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 26-28* |  | 18.30 5.00 | 1.00 7.05 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| Март – 31 день |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 18.45 5.00 |  | 1.00 6.50 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 6-10 | 18.55 5.00 |  | 1.00 6.40 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 11-15 | 19.05 5.00 |  | 1.00 6.25 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 16-20 | 19.15 5.00 |  | 1.00 6.10 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 21-25 | 19.25 5.00 |  | 1.00 6.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 26-31 | 19.40 5.00 |  | 1.00 5.40 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| Апрель – 30 дней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 19.45 |  | 1.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 6-10 | 20.00 |  | 1.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 11-15 | 20.10 |  | 1.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 16-20 | 20.20 |  | 1.00 | 1.00 | 4.45 | - | - |
| 21-25 | 20.35 |  | 1.00 | 1.00 | 4.30 | - | - |
| 26-30 | 20.45 |  | 1.00 | 1.00 | 4.15 | - | - |
| Май – 31 день |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 21.00 |  | 1.00 | 1.00 | 4.00 | - | - |
| 6-10 | 21.10 |  | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 21.10 | 3.50 |
| 11-15 | 21.20 |  | 1.00 | 1.00 | 3.40 | - | - |
| 16-20 | 21.30 |  | 1.00 | 1.00 | 3.30 | - | - |
| 21-25 | 21.45 |  | 1.00 | 1.00 | 3.15 | - | - |
| 26-31 | 21.55 |  | 1.00 | 1.00 | 3.00 | - | - |
| Июнь – 30 дней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 22.05 |  | 1.00 | 1.00 | 2.50 | - | - |
| 6-10 | 22.15 |  | 1.00 | 1.00 | 2.45 | - | - |
| 11-15 | 22.20 |  | 1.00 | 1.00 | 2.40 | - | - |
| 16-20 | 22.20 |  | 1.00 | 1.00 | 2.40 | - | - |
| 21-25 | 22.20 |  | 1.00 | 1.00 | 2.45 | - | - |
| 26-30 | 22.20 |  | 1.00 | 1.00 | 2.50 | - | - |
| Июль – 31 день |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 22.15 |  | 1.00 | 1.00 | 2.55 | - | - |
| 6-10 | 22.10 |  | 1.00 | 1.00 | 3.05 | - | - |
| 11-15 | 22.05 |  | 1.00 | 1.00 | 3.10 | 22.05 | 3.10 |
| 16-20 | 21.55 |  | 1.00 | 1.00 | 3.20 | - | - |
| 21-25 | 21.45 |  | 1.00 | 1.00 | 3.35 | - | - |
| 26-31 | 21.30 |  | 1.00 | 1.00 | 3.45 | - | - |
| Август – 31 день |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 21.15 |  | 1.00 | 1.00 | 4.00 | - | - |
| 6-10 | 21.00 |  | 1.00 | 1.00 | 4.10 | - | - |
| 11-15 | 20.45 |  | 1.00 | 1.00 | 4.25 | - | - |
| 16-20 | 20.35 |  | 1.00 | 1.00 | 4.35 | - | - |
| 21-25 | 20.20 |  | 1.00 | 1.00 | 4.45 | - | - |
| 26-31 | 20.05 |  | 1.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| Сентябрь – 30 дней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 19.50 |  | 1.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 6-10 | 19.35 |  | 1.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 11-15 | 19.20 5.00 |  | 1.00 5.35 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 16-20 | 19.05 5.00 |  | 1.00 5.45 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 21-25 | 18.50 5.00 |  | 1.00 5.55 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 26-30 | 18.40 5.00 |  | 1.00 6.05 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| Октябрь – 31 день |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 18.30 5.00 |  | 1.00 6.15 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 6-10 | 18.15 5.00 |  | 1.00 6.30 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 11-15 | 18.00 5.00 |  | 1.00 6.35 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 16-20 | 17.45 5.00 |  | 1.00 6.45 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 21-25 | 17.30 5.00 |  | 1.00 7.00 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 26-31 | 17.20 5.00 |  | 1.00 7.15 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| Ноябрь – 30 дней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 17.10 5.00 |  | 1.00 7.25 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 6-10 | 17.00 5.00 |  | 1.00 7.35 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 11-15 | 16.50 5.00 |  | 1.00 7.45 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 16-20 | 16.40 5.00 |  | 1.00 7.55 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 21-25 | 16.35 5.00 |  | 1.00 8.05 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 26-30 | 16.30 5.00 |  | 1.00 8.15 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| Декабрь – 31 день |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 16.20 5.00 |  | 1.00 8.20 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 6-10 | 16.20 5.00 |  | 1.00 8.30 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 11-15 | 16.20 5.00 |  | 1.00 8.35 | 1.00 | 5.00 | - | - |
| 16-20 | 16.20 5.00 |  | 1.00 8.40 | 1.00 | 5.00 | 16.20 | 8.40 |
| 21-25 | 16.20 5.00 |  | 1.00 8.45 | 1.00 | 5.00 | 16.20 | 8.45 |
| 26-31 | 16.30 5.00 |  | 1.00 8.45 | 1.00 | 5.00 | 16.30 | 8.45 |

* В високосных годах указанное время работы наружного освещения распространяется на 29 февраля.

Включение и отключение наружного освещения разрешается производить с отступлением от графика не более чем на 15 минут в зависимости от метеорологических и климатических условий.

Начальник департамента дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации города Твери					                              С.В. Романов