
Приложение 2
к Техническому заданию на разработку
Инвестиционной программы МУП «Сахарово»

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  МУП «Сахарово» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2017 - 2019 годы

	№ п/п
	Мероприятия
	Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
	Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (в расчете на протяженность  сети в год, в общем объеме проб и транспортируемой воды)

	
	
	
	До реализации мероприятий инвестиционной программы (факт 2014 г.)
	После реализации мероприятий инвестиционной программы (прогноз)

	1
	Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства 
	 
	 
	 

	1.1
	Строительство станции водоподготовки в посёлке Сахарово города Твери
	* (см. примечание)
	4,6
	0,9

	1.2
	Строительство водовода Д=160 мм протяженностью 1600 м от артезианской скважины № 3 до станции водоподготовки на территории артезианской скважины № 4
	* (см. примечание)
	4,6
	0,9

	1.3
	Строительство водовода Д=160 мм протяженностью 1600 м от артезианской скважины № 2 до станции водоподготовки на территории артезианской скважины № 4


	* (см. примечание)
	4,6
	0,9

	2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
(Модернизация включает в себя замену стальных трубопроводов на чугунные и полипропиленовые общей протяжённостью 352 м):
	 
	 
	 

	2.1
	Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК10 (ул. Маршала Василевского, д.2, к. «Сахарово») до ВК5а (ул. Маршала Василевского, д. 1А), Д 150 мм, L 230 м
	** (см. примечание)
	1,47
	0,56

	2.2
	Модернизация водопровода в пос. Сахарово от ВК б/н (6)  (павильон выставочного комплекса артскважиной № 3) до артскважины № 3 (парк выставочный комплекс «Сахарово»,  д. 19 а), Д 100 мм, L 122 м
	** (см. примечание)
	1,47
	0,56


Примечание:

* - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

** - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Исполнительный директор МУП «Сахарово»
В.А. Плешаков
И. о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства 

и жилищной политики администрации города Твери
Т.И. Булыженкова
Начальник департамента архитектуры

и строительства администрации города Твери
Е.В. Бокарев
