
Приложение 1
к Техническому заданию на разработку
Инвестиционной программы МУП «Сахарово»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2017-2019 годы
Плановые значения показателей качества питьевой воды

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт  2012
	Факт 2013
	Факт  2014
	Факт 2015


	План 2016
	План 2017
	План 2018


	План 2019
	План 2020



	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды


	%
	1,8
	8,0
	3,1
	4,6
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	0,9

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды


	%
	3,1
	4,7
	4,2
	4,7
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	1,0


Примечание: В соответствии с п/п 4 п. (а) ст. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641: Плановые значения показателей устанавливаются органом исполнительной власти субъекта РФ (РЭК Твери), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт 2012
	Факт 2013
	Факт 2014
	Факт 2015
	План 2016
	План 2017
	План 2018
	План 2019
	План 2020

	1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год


	Ед./ км.
	2,00
	1,87
	1,07
	1,47
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	0,56

	
	Количество перерывов в подаче воды
	Ед.
	15
	14
	8
	11
	8
	8
	8
	8
	6


 Примечание: 
1. Расчёт данных «План 2016-2019гг.» выполнен исходя из протяжённости сети водоснабжения в 7,484 км.
2. Расчёт данных «План 2016-2020гг.» выполнен исходя из протяжённости сети водоснабжения в 10,684 км (с учётом строительства новых водоводов).

3. В соответствии с п/п 4 п. (а) ст. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641: Плановые значения показателей устанавливаются органом исполнительной власти субъекта РФ (РЭК Твери), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

Исполнительный директор МУП «Сахарово»
В.А. Плешаков

И. о. начальника департамента жилищно-коммунального

хозяйства и жилищной политики администрации города Твери
Т.И. Булыженкова
