                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» августа 2016 года
                    

                        №1447                                 

                                                        г. Тверь

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 08.02.2016 № 210 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2016 году»
Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери 08.02.2016 № 210 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2016 году» (далее - Постановление) изменение, изложив Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2016 год (приложение к Постановлению) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери

                               Ю.В. Тимофеев

Приложение 
к постановлению администрации города 

«26» августа 2016 года № 1447
«Приложение 

к постановлению администрации города 

«   08   »          02          2016 года №    210   .
Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

города Твери на 2016 год

	№ п/п
	Наименование участков тепловых сетей, оборудования, источников 
	Сроки ремонта
	Сроки отключения горячей воды

	
	
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	от ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А; от ТК-72 до ТК-400, от ТК-708 до ТК-721, 
(улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Вольного Новгорода, набережная Лазуриулица Крылова, улица Володарского)
	
	
	10-23
	
	
	
	
	с 10мая по 23 мая

	2.
	от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381 (Петербургское шоссе, улица Луначарского)
	
	
	12-25
	
	
	
	
	с 12 мая по 25 мая

	3.
	от ТК-342 до ТК366; от ТК-337 до ТК-734 (улица Пухальская, улица 7-я Красной Слободы, улица  Карла Маркса, улица 4-я Пески, улица Степанова, улица Коробкова)
	
	
	31-
	-13
	
	
	
	с 31 мая по 13 июня

	4.
	от ТК-501 до ТК-421; от ТК-324 до ТК-337, от ТК-2-323 до ТК-601 (улица Горького, Артиллерийский переулок, улица Мичурина)
	
	
	
	2-15
	
	
	
	с 02 июня по 15 июня

	5.
	От ТК-721 до ТК-734; от ТК-35А до Тк-56А, от ТК-37А до ТК-12Б (улица Тамары Ильиной, улица Ерофеева, улица Кайкова, улица 15 лет Октября)
	
	
	
	16-29
	
	
	
	с 16 июня по 29 июня

	6.
	от ТЭЦ-3 до ТК324; от ТК-322а до ТК-398, до ТК-398-22; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321-а до ТК372-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, улица Красина,  микрорайон Юность, МЖК, поселок Литвинки)
	
	
	
	20-
	-3
	
	
	с 20 июня по 03 июля

	7.
	от водогрейной котельной «Южная» до ТК-820, до ТК-859 микрорайон Южный
	
	
	
	
	5-18
	
	
	с 05 июля по 18 июля

	8.
	от ТК-366 до ТК-240; от ТК221 до ТК-208; от ТК-233а до ТК-270 

(улица Бобкова, проспект 50 лет Октября)
	
	
	
	
	7-20
	
	
	с 07 июля по 20 июля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9.
	От ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-819а; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК35А

(набережная Лазури, улица 2-я Лукина, микрорайон Чайка, улица Резинстроя)
	
	
	
	
	11-24
	
	
	с 11 июля по 24 июля

	10.
	от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338, до ТК-98; от ТК-2-323 до ТК-434; от ТК-74а до ТК-100, до ТК-117 
(улица Карпинского, улица Мичурина, Огородный переулок, бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Бебеля, улица Достоевского, ул. Дмитрия Донского)
	
	
	
	
	27-
	-9
	
	с 27 июля по 09 августа

	11.
	от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, ТК-243; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163
 (улица Маршала Конева, улица Павлика Морозова, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе)
	
	
	
	
	
	12-25
	
	с 12 августа 

по 25 августа

	12.
	От ТК-734/900 до ТК-921, ТК-819а; от ТК-917а до ТК-12Б
 (улица Фадеева, улица Ипподромная, проспект Чайковского, улица Коминтерна, бульвар Цанова)
	
	
	
	
	
	15-28
	
	с 15 августа 

по 28 августа

	13.
	От ТК-240, ТК-243 до тепловых узлов в микрорайоне Мигалово; от ТК-244 до ВК-1 (проспект 50 лет Октября, , Мигаловская набережная, микрорайон Мигалово) 
	
	
	
	
	
	
	2-15
	с 02 сентября 

по 15 сентября

	14.
	от ТЭЦ-1 до ТК8Р; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-159 до ТК-163; от ТК-8Р до ТК-159,до ТК-117 
(улица Бакунина, улица Дмитрия Донского,
 улица Учительская, проспект Калинина, 
улица Двор Пролетарки)
	
	
	
	
	
	
	5-18
	с 05 сентября 

по 18 сентября

	15.
	Ремонт дренажных насосных станций
	14-25
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Ремонт повысительных насосных станций
	
	4-8
	
	
	
	
	
	

	17.
	Ремонт насосной станции в здании Цирка
	
	11-15
	
	
	
	
	
	

	18.
	Ремонт коллектора ТЭЦ-4:  1 вывод
	
	
	12-22
	
	
	
	
	

	19.
	Ремонт коллекторов котельного цеха (КЦ)
	
	
	13-24
	
	
	
	
	

	20.
	Ремонт арматуры теплосети ТЭЦ-3 с остановом циркуляции
	
	
	
	20-
	-2
	
	
	

	21.
	Ремонт коллектора ТЭЦ-4:  2 вывод
	
	
	
	
	13-22
	
	
	

	22
	Ремонт подпиточной установки на ТЭЦ-4 с полным остановом циркуляции сетевой воды
	
	
	
	
	13-22
	
	
	

	23.
	Ремонт выводов ТЭЦ-1  в сторону ПК
	
	
	
	
	
	13-24
	
	

	24.
	Ремонт выводов ТЭЦ-1 в сторону ХБК
	
	
	
	
	
	
	6-17
	

	25.
	Подготовка сетей к циркуляции
	
	
	
	
	
	
	20-25
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	26.
	Реконструкция участка тепловой сети 

ТК-20В  - ТК-2Д (Зеленый проезд)
	июнь - октябрь
	Отключение ГВС заплани-ровано в плановые сроки ГИ (с 11.07 по 24.07). 

Для выполнения работ за периодом ГИ будут использо-ваться схемы резервирования участка без отключения ГВС потребителей. 

	27.
	Реконструкция участка тепловой сети 

ТК-24А - ТК-35А (ул. Резинстроя)
	июнь - октябрь
	Отключение ГВС заплани-ровано в плановые сроки ГИ (с 11.07 по 24.07). 

Для выполнения работ за периодом ГИ будут использо-ваться схемы резервирования участка без отключения ГВС потребителей. 

	28.
	Реконструкция участка тепловой сети 

ТК-79 - ТК-98/2-344 (бул. Радищева, 
ул. Новоторжская, Свободный переулок)
	июль - октябрь
	Отключение ГВС заплани-ровано в плановые сроки ГИ (с 27.07 по 09.08). 

Для выполнения работ за периодом ГИ будут использо-ваться схемы резервирования участка без отключения ГВС потребителей. 

	29.
	Реконструкция участка тепловой сети 

ТК-207 - ТК-207-6 (ул. Б. Полевого)
	июнь - октябрь
	Отключение ГВС заплани-ровано в плановые сроки ГИ (с 12.08 по 25.08). 

Для выполнения работ за периодом ГИ будут использо-ваться схемы резервирования участка без отключения ГВС потребителей. 

	30.
	Реконструкция участка тепловой сети

ТК-381 - ТК-388/12А

(ул. Луначарского, Петербургское шоссе)
	июнь - октябрь
	Отключение ГВС заплани-ровано в плановые сроки ГИ (с 12.05 по 25.05). 

Для выполнения работ за периодом ГИ будут использо-ваться схемы резервирования участка без отключения ГВС потребителей. 

	31.

	Реконструкция участка тепловой сети

ТК-381 - ТК-390 (ул. Хромова)
	июнь – октябрь
	с 20 июня по 03 июля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Котельная ООО «Лазурная»
	
	
	
	13-26
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной (поселок Элеватор)
	
	
	
	13-26
	
	
	
	с 13 июня по 26 июня

	2
	Котельная ЗАО «ТКСМ № 2»
	
	
	10-23
	
	
	
	
	

	2.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	10-23
	
	
	
	
	с 10 мая по 23 мая

	3.
	Котельная поселка Химинститута
	
	
	
	
	4-17
	
	
	

	3.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	
	
	4-17
	
	
	с 04 июля по 17 июля

	4.
	Котельная микрорайона Южный
	
	
	
	
	5-18
	
	
	

	4.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	
	
	5-18
	
	
	с 05 июля по 18 июля

	5.
	Котельная микрорайона Мамулино
	
	
	
	27-
	-10
	
	
	

	5.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	
	27-
	-10
	
	
	с 27 июня по 10 июля

	6.
	Котельная «ХБК»
	
	
	
	13-26
	
	
	
	

	6.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	
	13-26
	
	
	
	с 13 июня по 26 июня

	7.
	Котельная поселка «ДРСУ-2»
	
	
	
	
	25-
	-7
	
	

	7.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	
	
	25-
	-7
	
	с 25 июля по 07 августа

	8.
	Котельная «Сахаровское шоссе»
	
	
	
	20-
	-3
	
	
	

	8.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	
	20-
	-3
	
	
	с 20 июня по 03 июля

	9.
	Котельная поселка Сахарово
	
	
	23-
	-5
	
	
	
	

	9.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	23-
	-5
	
	
	
	с 23 мая по 05 июня

	10.
	Котельная «Мамулино-2»
	
	
	
	
	
	10-28
	
	

	10.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	
	
	
	10-28
	
	с 10 августа по 28 августа

	11.
	Котельная «Октябрьский, 75»
	
	
	
	
	
	17-31
	
	

	11.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	
	
	
	17-31
	
	с 17 августа по 31 августа

	12.
	Котельная «Керамический завод»
	
	
	16-29
	
	
	
	
	

	12.1
	Ремонт тепловых сетей от котельной
	
	
	16-29
	
	
	
	
	с 16 мая по 29 мая

	13.
	Котельная «УПК»
	
	
	
	
	11-24
	
	
	

	14.
	Котельная «Школа № 24»
	
	
	
	
	11-24
	
	
	

	15.
	Котельная «Поликлиника № 2»
	
	
	
	
	11-24
	
	
	

	16.
	Котельная «Школа № 3»
	
	
	
	
	4-17
	
	
	

	17.
	Котельная «ПАТП-1»
	
	
	30-
	-12
	
	
	
	

	18.
	Котельная «Школа № 2»
	
	
	
	27-
	-10
	
	
	


                                                                                                                                                                                               ».

Начальник департамента ЖКХ                                                                               Т.И. Булыженкова
